## BDP
ARTICLE 36 : BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL
-COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-
MARCHE N° : 02 /CS/2023
N DU PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | PU HT | Montant HT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
REVETEMENTS
1 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX CERAMIQUES ANTIDERAPANT Y COMPRIS PLINTHE. | M2 | 30
2 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAM | M2 | 80
3 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX COMPACTO Y/C PLINTHE | M2 | 930
4 | MARCHES ET CONTRE MARCHE EN MARBRE GRANIT Y COMPRIS PLINTHE | ML | 60
5 | PEINTURE ÉPOXY INTÉRIEUR POUR SOL | M2 | 850
ELECTRICITE-LUSTRERIE
6 | TABLEAUX ELECTRIQUES | ENS | 39
7 | CABLE ARME U1000RO2V 4 x 10mm² + T | ML | 2500
8 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 85
9 | BOUTON POUSSOIR LUMINEUX | U | 10
10 | FOYERS LUMINEUX VA ET VIENT | U | 2
11 | PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T | U | 80
12 | REFLECTEUR PANEL CARRÉ À LED 60CM X 60CM 48 WATT | U | 80
13 | REFLECTEUR PANEL ROND À LED DE DIMENSION 30 CM 24 WATT | U | 80
14 | HUBLOT ETANCHE À LED | U | 10
15 | BLOC EMBROCHABLE 60 LUMENS POUR ECLAIRAGE DE SECOURS | U | 14
MENUISERIE BOIS -METALLIQUE - ALUMINUM-INOX
MENUISERIE BOIS
16 | PORTE ISOPLANE | M2 | 12
MENUISERIE ALUMINUM
17 | ENSEMBLE DE BAIE FIXE VITREE ET PORTE | M2 | 420
MENUISERIE METALLIQUE
18 | ESCALIER METALLIQUE HELECOIDALE EN STRUCTURE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE A CHAUD E24 | ENS | 1
19 | RIDEAU METALLIQUE PERFORE | M2 | 900
20 | PORTE METALLIQUE | M2 | 4
21 | PORTE METALLIQUE COUPE - FEU 1H | U | 1
MENUISERIE INOX
22 | GARDE CORPS COURANT EN INOX | ML | 45
PLOMBERIE SANITAIRE
23 | WC A L'ANGLAISE AVEC CHASSE BASSE | U | 6
24 | LAVABO COLLECTIF DE 1,00 M EN PORCELAINE VERTIFIE AVEC ROBINETS | U | 2
25 | LAVABO SUR COLONNE | U | 4
26 | GLACE MIROIR DE 1,20X0,60 | U | 2
PEINTURE
27 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 2800
28 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS | M2 | 80
29 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS | M2 | 24
30 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 10
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
ARRETE LE PRESENT BODEREAU DES PRIX DETAIL –ESTIMATIF A LA SOMME DE :