## BDP
ARTICLE 36: BORDEREAU DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF
Marché N° 17/CS/2023
AMENAGEMENT DU LOCAL DU SERVICE PERMANENT DE CONTROLE DE LA GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
N° de prix | Désignation | Unité | Qté TOTALE | Prix unitaire en DHS H.T | Prix Total
MENUISERIE BOIS-METALLIQUE-ALLUMINIUM-INOX
1 | cloison amovible en alumunium pour séparation de bureau simple vitrage | M² | 120
2 | cloison amovible en alumunium pour séparation de bureau double vitrage | M² | 20
3 | habillage de poutres en aluminium stratifié | M² | 44
4 | porte isoplane en stratidécor y compris serrure et poumelles | M² | 20
5 | porte en verre trempe 2,1mx1m de 10mm d'epaisseur y compris poumelles et serrure | M² | 20
6 | Grilles métalliques anti-defonce pour fenentre en acier y compris galvanisation | M² | 9
7 | PORTE PRINCIPALE EN INOX | M² | 7
8 | GRILLE DE PROTECTION EN ACIER GALVANISÉ | M² | 4
9 | MAIN COURANTE EN ACIER thermolaqué decoupé au laser | M² | 100
10 | GARDES CORPS EN INOX : | ML | 10
11 | MAT PORTE DRAPEAU EN INOX DE HAUTEUR 3M: | U | 1
12 | ETAGERE EN BOIS ROUGE | M² | 10
REVETTEMENT-FAUX PLAFOND-SANITAIRE
13 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE | M² | 50
14 | REVETEMENT MURAL EN GRANITE | M² | 40
15 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS BANDE ET JOINT CREUX : | M² | 200
16 | LAVABO SUSPENDU OU SUR COLONNE DE 80cm EN PORCELAINE VERTIFIE AVEC ROBINET MITIGEUR | U | 4
17 | GLACE MIROIR BISOUTE POUR LAVABO | U | 4
18 | PORTE- SAVONS LIQUIDE EN INOX : | U | 4
19 | PORTE SERVIETTE EN INOX | U | 4
20 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE EN INOX | U | 4
21 | EVIER EN INOX AVEC MITIGEUR | U | 1
ELECTRICITE -LUSTRERIE-RESEAU INFORMATIQUE-VIDEOSURVEILLANCE-PROTECTION INCENDIE
22 | Réfection de l'installation électrique | ENS | 1
23 | interrupteur simple allumage | U | 24
24 | prises de courant 2x16A + T | U | 30
25 | PRISES INFORMATIQUES RJ45 Y COMPRIS CABLE : | U | 30
26 | Fourniture et installation de coffret informatique | Ens | 1
27 | Fourniture et installation de panneau de brassage cat6 24 PORTS | Ens | 1
28 | LUMINAIRE PANEL LED CARRE ENCASTRE 60X60 DE 45W | U | 20
29 | pannel led 5W encastree circulaire pour SDB | U | 10
30 | REGLETTE POUR LAVABO | U | 4
31 | ventilateur extracteur pour WC 220v | U | 4
32 | CLIMATISEUR SPLIT-MURAL 9000BTU | U | 3
33 | EXTINCTEUR ABC 6KG : | U | 2
34 | systeme de videosurveillance 8 camerra y compris DVR et ecran TV 32 | ENS | 1
PEINTURE
35 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 200
36 | Peinture glycérophtalique semi laquée sur murs | M² | 150
37 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métalique | M² | 200
MACONNERIE-STORES
38 | CLOISONS EN BRIQUES CERAMIQUES CREUSES DE 6 TROUS | M² | 15
39 | ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR AU MORTIER LISSE AVEC OU SANS JOINTS | M² | 60
40 | FOURNITURE ET POSE DE STORES A ENROULEMENT | U | 50
INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE :
41 | POSE DE PROFILES COMPLET DE FIXATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUEE FOURNI PAR LA COMMUNE SUR LA TERRASSE | ENS | 1
42 | FOURNITURE ET POSE D’ONDULEUR HYBRIDE DE 10KW | U | 1
43 | FOURNITURE ET POSE DE MISE A LA TERRE | ENS | 1
44 | FOURNITURE ET POSE DE COFFRET DE RACCORDEMENT | U | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC