ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE SALE

# COMMUNE  DE SALE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE   	: 10

ARTICLE         	: 30

PARAGRAPHE	: 50/51/52/53/54/57/58//60/61/62

MARCHE N° 12 /CS/2017

ACHAT  DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

(-Achat de Bois, - Achat d’articles Sanitaires et de Plomberie,  - Achat de Petit matériel électrique, - Achat d’agglomérés, - Achat de Briques -Achat de produits bruts de carrières,- Achat de ciment trottoirs et carreaux,-Achat de produit de ferronnerie, regards et buses,-Achat de chaux)

## - COMMUNE  DE SALE -

PREFECTURE DE SALE

### CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

(CPS)

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES FOURNITURES

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTCLE 4 : TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX.

ARTICLE 5: VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6: NANTISSEMENT

ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE  DU FOURNISSEUR

ARTICLE 8 : SOUS – TRAITANCE

ARTCLE 9 : DELAI DE LIVRAISON  OU DATE D’ACHEVEMENT

ARTCLE 10 : NATURE DES PRIX.

ARTCLE 11: CARACTERE  DES PRIX

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14: ASSURANCES ET RESPONSABILITE

ARTICLE 15 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE

ARTICLE 16: MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON

ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 18: RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

ARTICLE  19 : PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 20 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON

RESIDENTS AU MAROC

ARTICLE 21 : DROITS  DE TIMBRE

ARTICLE 22 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 23: RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 24 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

ARTICLE 25 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  ET DESCRIPTIF DES PRIX

ARTICLE26 : BORDEREAU  DES PRIX, DETAIL ESTIMATIF

Préambule du cahier des prescriptions speciales

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ENTRE

LA COMMUNE DE SALE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DESIGNE CI-APRES  PAR L’ADMINISTRATION OU LE MAITRE D’OUVRAGE..

D’autre part

Et

Cas d’une personne morale

La société …………………………………………………….représentée par M :…………………. ..

………………………………………………………qualité ……………………………………………………..

Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………………………………….. Patente n° ………………………………………….…..

Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°………………………..……………………….

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………..………….…….

Faisant élection de domicile  ……………………………………………………………………………..................

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)……………………………………………………………………………..

ouvert auprès de ……… ….....…………………………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »

D’autre part

IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE PREMIER :

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

## Le présent marché a pour objet l’achat et la livraison des fournitures relatives au Matériaux de construction suivants : -achat de Bois, - achat d’Articles Sanitaires et de Plomberie,  - achat de Petit matériel électrique, - achat d’Agglomérés, - achat de Briques, - achat de produits bruts de carrières,- achat de ciment, trottoirs et carreaux, Achat de produits de ferronnerie, regards et buses,-Achat de chaux  au Parc  municipal de la Commune  de Salé – Préfecture de salé

- Le Présent marché  est  à  lot unique.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES FOURNITURES

Les fournitures qui seront livrées au titre du présent marché  en lot unique consistent en ce qui suit :

- Bois ;

- Articles Sanitaires et de Plomberie ;

- Petit matériel électrique ;

- Agglomérés ;

- Briques ;

- produits bruts de carrières

-  ciment, trottoirs et carreaux

-  produits de ferronnerie, regards et buses,

- chaux

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

- L’acte d’engagement ;

- Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

- Le bordereau des prix et détail estimatif ;

- Le CCAG-T.

En  cas  de  discordance  ou  de  contradiction  entre les documents  constitutifs du marché, autres que se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349, ceux-ci  prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés   ci-dessus.

ARTCLE 4 : TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX.

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:

- Dahir n°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi

Organique  n°113.14 relatif aux communes

- Decret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables des travaux.

- Décret N°2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement des intérêts moratoires

relatifs aux commandes publique.

- Décret N°2-09-441 du 17 Moharrem  1431 (03/01/2010) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et leurs groupements

- La loi n 112.13 du 29   rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre;

-Arrêté du ministre de l'intérieur n° 218 du 03 Novembre 2015  fixant les modalités de  la composition des commissions d’appel d’offres ou d’appel d’offre restreint   ou avec prés sélection ainsi que celles des jurées de concoure des collectivités territoriale.

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s’il  ne les possède pas  et ne  pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5: Validité et date de notification de l’approbation du Marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

# L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum Soixante Quinze (75) jours à compter de la  date d‘ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les disposition de  l’article 33 et 153 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013) précité.

ARTICLE 6: NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

- Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

- Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de l’exemplaire remis à l’entrepreneur ainsi que les frais de timbres de l’original conservé par l’Administration sont à la charge de l’entreprise.

Article 7 : Election du domicile  DU FOURNISSEUR

Conformément à l l’article 20 du CCAG-T, le fournisseur  est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer obligatoirement  dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au maître d’ouvrage dans le délai de quinze jours (15 jours) à partir de la notification, qui lui est faite , de l’approbation de son marché. Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l‘entreprise dont l’adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d’aviser la Commune par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivants la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 8 : SOUS – TRAITANCE

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous- traitants ;

- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises  conformément à l’article 158 de décret précité n° 2-12-349.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers  et des tiers. Le maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTCLE 9 : DELAI DE LIVRAISON  OU DATE D’ACHEVEMENT

Le fournisseur devra livrer les fournitures désignées en objet dans un délai de un mois.

Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de la livraison  des  fournitures.

Ce délai s’applique à l’achèvement de la livraison de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Toutes les prolongations et diminutions du délai d’exécution doivent être précisés selon les dispositions de l’article 8 du CCAG-Travaux.

ARTCLE 10 : NATURE DES PRIX.

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou au bordereau des prix-détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTCLE 11: CARACTERE  DES PRIX

Conformément à l’article 12, paragraphe 1 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, le présent marché est passé à prix fermes.

ARTICLE12 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Il n’est pas prévu de cautionnement définitif au titre du présent marché. Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 7.000 ,00 DHS (sept  mille dirhams).

Le cautionnement provisoire ou la caution qui le remplace sera libéré conformément aux dispositions de l’article 153 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et sous réserves des dispositions prévues par l’article 40 dudit décret

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au fournisseur.

ARTICLE 14: ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation des fournitures, les attestations d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG-Travaux.

ARTICLE15 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE

Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

Article 16: MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON

1-Modalités de livraison

La livraison des fournitures objet du présent marché doit être réalisée par les moyens propres du titulaire du marché au magasin de la division communale d’hygiène de Salé rue Atlas el Saghir Salé.

Toute livraison de fournitures doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli  par le fournisseur et accepté par le maître d’ouvrage.

2- Conditions de livraison

La livraison des fournitures s’effectue au magasin de la division communale d’hygiène de Salé rue Atlas el Saghir Salé, en présence des représentants dûment habilités du maître d’ouvrage et du fournisseur.

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les fournitures indiquées dans le marché ou entre les échantillons  et prospectus déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d’ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au  remplacement des fournitures non-conformes.

Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le maître d’ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

ARTICLE 17 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement du marché sera effectué sur la base des décomptes en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite de la retenue de garantie et  l’application des pénalités de retard, le cas échéant.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au Compte bancaire (RIB 24 chiffres)-----------------------------------------------------------ouvert auprès de------------------------------------------------------------------------(la banque, la poste ou la  trésorerie générale du Royaume).

ARTICLE 18: RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE

Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la conformité des fournitures aux spécifications techniques du marché.

Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le bordereau des prix détail estimatif, et avec les échantillons déposés par le titulaire du marché.

A l’issue de ces opérations le maitre d’ouvrage prononcera la réception provisoire et la réception définitive.

Les opérations  sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un  procès verbal de réception provisoire ou définitive signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet par le maître d’ouvrage.

ARTICLE  19 : PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir réalisé la livraison des fournitures dans les délais prescrits (ou à la date d’achèvement prescrite lorsque le marché fixe ladite date), il sera appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant initial du marché.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au fournisseur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8% du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement majoré (Paragraphe 7 Article 65 du CCAG-Travaux).

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives conformément aux dispositions de l’article 79 du CCAG –Travaux.

ARTICLE 20 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 21: DROITS  DE TIMBRE

Conformément à l’article 7 du CCAG -Travaux, le fournisseur doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 22 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 25 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 23: RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée  conformément aux dispositions prévues par le décret n°  2.12-349 du 8 joumada 1er1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés de l’Etat et celles prévues par le  CCAG applicable aux marchés de travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, l’autorité compétente, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

Le marché sera résilié dans les cas suivants :

Cas de commencement de l’exécution des travaux prévu par l’article 40 du C.C.A.G.T;

Cas de force majeure prévu par l’article 47 du C.C.A.G.T;

Cas de l’ajournement de l’exécution des travaux prévu par l’article 48 du C.C.A.G.T;

Cas de cessation des travaux prévu par l’article 49 du C.C.A.G.T;

Cas de décès de l’entrepreneur prévu par l’article 50 du C.C.A.G.T;

Cas d’incapacité civile ou physique de l’entrepreneur prévu par l’article 51 du C.C.A.G.T;

Cas de liquidation ou redressements judiciaires  prévus par l’article 52 du C.C.A.G.T;

Cas de retard dans le règlement des somme dues  prévus par l’article 67 du C.C.A.G.T;

Cas, ou le fournisseur ne se conforme pas  soit  aux stipulations du marché soit aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maître d’ouvrage, prévu dans l’article 79 du C.C.A.G.T;

ARTICLE 24 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le fournisseur, les parties s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 81, 82 et 83 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Les litiges entre le maître d’ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux de Rabat - Salé.

CHAPITRE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ET DIFINITIONS DES PRIX

ARTICLE25: DESCRIPTIF DES PRIX, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BOIS :

| Prix N°1 : Prix N°2 : Prix N°3 : | Fourniture de planche en sapin rouge 1er choix de dimension 02x10x360 cm. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de planche en sapin rouge 1er choix de dimension 02x10x360 cm Fourniture de contre-plaqué de marque okoumé ou similaire d'épaisseur 4mm largeur 0,85m long 2,05m Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de contre-plaqué de marque okoumé ou similaire d'épaisseur 4mm largeur 0.85m long 2,05m Fourniture de contre-plaqué de marque okoumé ou similaire d'épaisseur 4mm largeur 1,00m long 2,05m Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de contre-plaqué de marque okoumé ou similaire d'épaisseur 4mm largeur largeur 1,00m long 2,05m |
| --- | --- |

ARTICLES SANITAIRES ET DE PLOMBERIE :

| Prix N°4 : | fourniture de Robinet pour lavabo de marque ALFI ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Robinet pour lavabo de marque ALFI ou similaire |
| --- | --- |
| Prix N°5 : | fourniture de Robinet de service ½ de marque ALMA ou similaire Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Robinet de service 1/2 de marque ALMA ou similaire. |
| Prix N°6 : | fourniture de Robinet de service ¾ de marque ALMA ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Robinet de service 3/4 de marque ALMA ou similaire. |
| Prix N°7 : | fourniture de Robinet Chasse poussoir de marque GENEBRE ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Robinet Chasse poussoir de marque GENEBRE ou similaire. |
| Prix N°8 : | fourniture de Flexible chromé avec tube en cuivre 10-12 à l'intérieur de 40 cm de marque LIBERTE ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Flexible chromé avec tube en cuivre 10-12 à l'intérieur de 40 cm de marque LIBERTE ou similaire |
| Prix N°9 : | fourniture de Flexible chromé avec tube en cuivre 10-12 à l'intérieur de 50 cm de marque LIBERTE ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Flexible chromé avec tube en cuivre 10-12 à l'intérieur de 50 cm de marque LIBERTE ou similaire |
| Prix N°10 : | fourniture de Vanne à bille, à vapeur de diamètre 1 pouce marque ITALY ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Vanne à bille, à vapeur de diamètre 1 pouce, marque ITALY ou similaire |
| Prix N°11 : | fourniture de Vanne à bille, à vapeur de diamètre 1 pouce et ¼ marque ITALY ou similaire. Ce prix. rémunère à l'unité la fourniture de Vanne à bille, à vapeur de diamètre 1 pouce et 1/4, marque ITALY ou similaire |
| Prix N°12 : | fourniture de Vanne à bille, à vapeur de diamètre 1 pouce et ½ marque ITALY ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Vanne à bille, à vapeur de diamètre 1 pouce et 1/2, marque ITALY ou similaire |
| Prix N°13 : | fourniture de Retube diamètre 16 ½ marque DIZNY-PEX PN 10ou similaire Ce prix rémunère au ML la fourniture de Retube diamètre 16 1/2, y compris gaine réticulé marque DIZNY-PEX PN 10ou similaire y compris gaine réticulé. |
| Prix N°14 : | fourniture de Raccord femelle retube de diamètre 16 ½ marque TM ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Raccord femelle retube de diamètre 16 1/2, marque TM ou similaire |
| Prix N°15 : | fourniture de Raccord male retube de diamètre 16 ½ marque TM ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Raccord male retube de diamètre 16 1/2, marque TM ou similaire |
| Prix N°16 : | fourniture de Raccord égale retube de diamètre 16 ½ marque TM ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Raccord égale retube de diamètre 16 1/2, marque TM ou similaire |
| Prix N°17 : | fourniture de Tube de Colle PVC, de 125 ml marque SADER ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Tube de Colle PVC, de 125 ml, marque SADER ou similaire. |
| Prix N°18: | fourniture de siphon Ф 40 pour vidange de lavabo marque JIMTEN ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de siphon Ф 40 pour vidange de lavabo marque JIMTEN ou similaire. |
| Prix N°19: | fourniture de mamelon en cuivre de 1/2" marque ITALY ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de mamelon en cuivre de 1/2" marque ITALY ou similaire. |
| Prix N°20 : | fourniture de mamelon en cuivre de 3/4“ marque ITALY ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de mamelon en cuivre de 3/4“ marque ITALY ou similaire. |
| Prix N°21 : | fourniture de robinet à tête caché de 1/2 ‘marque ALMA ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de robinet à tête caché de 1/2 ‘ de marque ALMA ou similaire. |
| Prix N°22 : | fourniture de mécanisme de chasse marque IDROPOLE ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de mécanisme de chasse de marque IDROPOLE ou similaire. |
| Prix N°23 : | fourniture de réduction 20/15 MM en cuivre marque ITALY ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de réduction 20/15 MM en cuivre marque ITALY ou similaire . |
| Prix N°24 : | fourniture de réduction 20/15 MF en cuivre marque ITALY ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de réduction 20/15 MF en cuivre marque ITALY ou similaire. |

PETIT  MATERIEL  ELECTRIQUE :

| Prix N°25 : | fourniture de Lampe fluorescente compacte électronique TC-TSE (6LE) 23w/827 B22 OS, Flux 1500 Im marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Lampe fluorescente compacte électronique TC-TSE (6LE) 23w/827 B22 OS, Flux 1500 Im, se substitue parfaitement à la lampe à incandescence, marque Philippes ou similaire. |
| --- | --- |
| Prix N°26: | fourniture de Tube fluorescent linéaire instantanée, T26 18w/830 G13 Xtreme PH, Flux : 1350 Im, Longueur: 604mm marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Tube fluorescent linéaire, T26 18w/830 G13 Xtreme PH, Flux : 1350 Im, Longueur: 604mm, marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°27 : | fourniture de Tube fluorescent linéaire instantanée, , T26 36w/830 G13 Xtreme PH, Flux : 3250 Im, Longueur: 1213,6 mm marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Tube fluorescent linéaire, T26 36w/830 G13 Xtreme PH, Flux : 3250 Im, Longueur: 1213,6 mm, marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°28 : | fourniture de Lampe au halogène, pour spot, réflecteur dichroïque QR-CBC35w/30° GU4 220V PH, Diam 35mm marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Lampe au halogène, pour spot, réflecteur dichroïque QR-CBC35w/30° GU4 220V PH, Diam 35mm, marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°29 : | fourniture de Lampe au halogène, pour spot, réflecteur dichroïque M+, QR-CBC51 45w/36° GU5, 3 220VIRC PH, Diam 50mm marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Lampe au halogène, pour spot, réflecteur dichroïque M+, QR-CBC51 45w/36° GU5, 3 220VIRC PH, Diam 50mm, marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°30 : | fourniture de Starter pour tube néon économique de 60 cm marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Starter pour tube néon économique de 60 cm de marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°31 : | fourniture de Starter pour tube néon économique de 120 cm marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Starter pour tube néon économique de 120 cm marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°32 : | fourniture de spot CRISTAL /BRONZ MR 16 DN 71 marque Philippes ou similaire Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de spot CRISTAL /BRONZ MR 16 DN 71 de marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°33 : | fourniture de spot 220v-2×26w-pl-Blanc/RD marque Philippes ou similaire Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de spot 220v-2×26w-pl-Blanc/RD de marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°34 : | fourniture de lampe LED Blanc pour spot MR 16 653 12V marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de lampe LED Blanc pour spot MR 16 653 12V de marque Philippes ou similaire. |
| Prix N°35 : | fourniture de transformateur électronique 220V/12V 40W marque Philippes ou similaire. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de transformateur électronique 12V/40W de marque Philippes ou similaire. |

Prix N°36 :    fourniture de filature électrique en conducteurs regide U 500V1X1,5mm2 marque INGELEC ou similaire

Ce prix rémunère au ml la fourniture  de filature de conducteur électrique en cuivre rigide de marque INGELEC ou similaire de 1.5 mm² de dimension.

Prix N°37 :    fourniture de filature électrique en conducteur regide U 500V de 1X2,5mm2. de marque INGELEC ou similaire

Ce prix rémunère la fourniture au ml de filature de conducteur électrique en cuivre rigide de marque INGELEC ou similaire de 2.5 mm² de dimension.

Prix N°38 :   fourniture de goulotte électrique de 10X20(cmxcm) marque INGELEC ou similaire.

Ce prix rémunère la fourniture de plinthe au ml en goulotte électrique de 10*20 de dimension en PVC  de teinte au choix de l`administration de marque INGELEC ou similaire.

Prix N°39 :    fourniture d’interrupteur simple allumage marque INGELEC série ZENITH ou similaire. .

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d’interrupteur pour foyer  2x10/16A+T  simple allumage de marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Prix N°40 :   fourniture d’interrupteur double allumage marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d’interrupteur pour foyer 2x10/16A+T  double allumage de marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Prix N°41 :    fourniture d’interrupteur va et vient marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d’interrupteur pour foyer 2x10/16A+T va et vient de marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Prix N°42 : fourniture de prise de courant 2x10/16A+T marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de prise de courant 2x10/16A+T  de marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Prix N°43 :fourniture de  douille B22 double bague nylon marque INGELEC série ZENITH ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de  douille B22 double bague nylon  de marque INGELEC  ou similaire.

Prix N°44    :   fourniture de disjoncteur  bipolaire 25A/500Ma sur rail DD 215500T marque USINE ELECTRIQUE/GARDY ou similaire agrée par L’ONE.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de disjoncteur  bipolaire 25A/500Ma sur rail DD 215500T   de marque USINE ELECTRIQUE/GARDY ou similaire agrée par L’ONE.

Prix N°45   :      fourniture de disjoncteur  bipolaire 30A/500Ma sur rail DD230500T marque USINE ELECTRIQUE/GARDY ou similaire agrée par L’ONE.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de disjoncteur  bipolaire 30A/500Ma sur rail DD 230500T   de marque USINE ELECTRIQUE/GARDY ou similaire agrée par L’ONE.

Prix N°46    :      fourniture de disjoncteur différentielle tétrapolaire 30A/500Ma sur rail DD430500T marque USINE ELECTRIQUE/GARDY ou similaire agrée par L’ONE.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de disjoncteur différentielle  tétrapolaire 30A/500Ma sur rail DD 430500T   de marque USINE ELECTRIQUE/GARDY ou similaire agrée par L’ONE.

Prix N°47    :     fourniture de disjoncteur magnéto-thermique unipolaire10-20 A sur rail marque INGELEC  ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de disjoncteur magnéto-thermique unipolaire10-20 A  sur rail de marque INGELEC  ou similaire.

Prix N°48   :     fourniture de disjoncteur magnéto-thermique bipolaire15-30 A sur rail marque INGELEC  ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de disjoncteur magnéto-thermique bipolaire15-30 A sur rail de marque INGELEC  ou similaire.

Prix N°49    :     fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 08 modules marque INGELEC  ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 08 modules 180*210*96 mm de marque INGELEC  ou similaire.

Prix N°50    :    fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 13 modules marque INGELEC  ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 13 modules 180*300*100 mm de marque INGELEC  ou similaire.

Prix N°51    :   fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 14 modules +disjoncteur de marque INGELEC  ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 14 modules +disjoncteur 304*300*100 mm de marque INGELEC  ou similaire.

Prix N°52    :     fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 24 modules +disjoncteur de marque INGELEC  ou similaire.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de  coffret  de répartition en polyester encastré 24 modules +disjoncteur304*300*100 mm de marque INGELEC  ou similaire.

Prix N°53    :   fourniture de câble souple H05 VVF, 2fils 2x2,5 mm2 blanc de premier choix

Ce prix rémunère au maitre linaire la fourniture de câble souple h05 VVF, 2fils 2x2,5 mm2 blanc de premier choix

Prix N°54    :     fourniture de câble souple H05 VVF, 2fils 2x1,5 mm2 blanc de premier choix,

Ce prix rémunère au maitre linaire la fourniture de câble souple h05 VVF, 2fils 2x1,5 mm2 blanc, de premier choix

# Prix N°55  :  fourniture de tube Gaine annelé - 100m  - Ø20 mm de premier choix

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture de    tube Gaine annelé - 100m  - Ø20 mm de premier choix

Prix N°56 : fourniture de boite d encastrement simple 68mm orange de premier choix

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de boite d encastrement simple 68mm orange de premier choix

Prix N°57 : fourniture de   projecteur IP 67 à base de LED100W

Ce prix rémunère à l'unité la  fourniture  de projecteur IP 67 à base de LED IK0.8 de puissance 100W haute qualité à usage extérieur de premier choix

Prix N°58 : fourniture de   luminaires IP 66 de 250 W

Ce prix rémunère à l'unité la  fourniture  de luminaires SHP 250 W, IP 66 haute qualité à usage extérieur de premier choix

Prix N°59 : fourniture de  transformateur electronique 220v/12v 20w marque philippes ou similaire

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de transformateur électronique 220V/12v 20w  de marque Philippes ou similaire.

Prix N°60 : fourniture de  domino électrique de 6 mm2 en baruette de 12

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de domino electrique de 6 mm2 en baruette de 12

Prix N°61 : fourniture de  rouleau de scotch noir pour travaux d'électricité

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de rouleau de scotch noir pour travaux d'électricité

Prix N°62 : fourniture de  hublot étanche 100 W

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de hublot étanche 100 W  plastique socle en polypropylène blanc, réflecteur en alubriante verrière prismatique VERRE, lampe à incandescence E 27 100 W type plasti-verre de bonne qualité

AGGLOMERES  :

| Prix N°63 : | fourniture d'Agglomérés creux de ciment de 10 cm d’épaisseur. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'Agglomérés creux de ciment de 15 cm d’épaisseur de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur. |
| --- | --- |

Prix N°64 :        fourniture d'Agglomérés creux de ciment de15 cm d’épaisseur.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'Agglomérés creux de ciment de15 cm d’épaisseur  de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

N.B : Toutes dégradations ou cassure lors de la livraison reste à la charge du fournisseur  pour toute  la fourniture objet du marché.

BRIQUES :

| Prix N°65 : | fourniture de Briques creuses de 6 trous. Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Briques creuses de 6 trous de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur. |
| --- | --- |

Prix N°66 :     fourniture de Briques creuses de 8 trous.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Briques creuses de 8 trous de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N°67 :    fourniture de Briques creuses de 12 trous.

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Briques creuses de 12 trous de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

N.B : Toutes dégradations ou cassure lors de la livraison reste à la charge du fournisseur  pour toute  la fourniture objet du marché.

produits bruts de carrières.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les matériaux  seront de provenance Marocaine et des lieux d’origine désignés ci –après .Les matériaux d’origine étrangère ne seront pas acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays.

Le fournisseur sera tenu de justifier à tout moment sur demande du maître d’ouvrage, la provenance des matériaux au moyen de lettres signées du fournisseur ou par toute autre pièce en tenant lieu.

Prix N°68 : - Fourniture de gravettes G1. Ce prix rémunère la fourniture, le transport au parc de la Commune de Salé, de gravettes G1 Fourniture payée en m3

Prix N° 69 : - Fourniture de sable de concassage. Ce prix rémunère la fourniture, le transport au parc de la Commune de Salé, de gravillon (grains de riz). Fourniture payée en m3

Prix N°70 : fourniture de sable de mer. Ce prix rémunère la fourniture, le transport au parc de la Commune de Salé, de sable de mer. Fourniture payée en m 3

N.B : Le fournisseur est invité à présenter lors de la livraison des pièces justifiant le poids des matériaux à fournir.

ciment trottoirs et carreaux

Prix N° 71 : fourniture de ciment CPJ 35.

Ce prix règle la fourniture en Tonne de ciment CPJ 35.

Prix N° 72 : fourniture de ciment CPJ 45.

Ce prix règle la fourniture en Tonne de ciment CPJ 45.

produit ferronnerie regards et buses

Prix N° 73 : fourniture de cornière 30x30x3 mm en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de cornière 30x30x3 mm en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 74 : fourniture de cornière 35x35x3 mm en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de cornière 30x35x3 mm en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 75 : fourniture de cornière 25x25x3 mm en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de cornière 25x25x3 mm en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 76 : fourniture de cornière 20x20x3  mm en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de cornière 20x20x3 mm en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 77 : fourniture de Fer en T 25x25 mm en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de Fer en T 25x25 mm en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 78 : fourniture de Fer plat de 12x4 en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Fer plat de 12x4 en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 79 : fourniture d’Acier Tor T8

Ce prix rémunère en kg la fourniture d’Acier Tor T8 de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 80 : fourniture d’Acier Tor T10

Ce prix rémunère en kg la fourniture d’Acier Tor T10 de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 81 : fourniture d’Acier Tor T12

Ce prix rémunère en kg la fourniture d’Acier Tor T12 de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 82 : fourniture de  Tôle 20/10 de 2m² (2m x 1m)

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Tôle 20/10 de 2m² (2m x 1m) de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 83 : fourniture de  Tôle 18/10 de 2m² (2m x 1m)

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Tôle 18/10 de 2m² (2m x 1m) de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 84 : fourniture de  Tôle striée de 2/4 de 2m² (2m x 1m)

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Tôle striée de 2/4 de 2m² (2m x 1m) de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 85 : fourniture de  Fer en U 40x20 en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Fer en U 40x20 en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 86 : fourniture de  Fer en U 30x15 en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Fer en U 30x15 en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 87 : fourniture de  Fer carré de 12x12 en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Fer carré de 12x12 en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 88 : fourniture de  Fer carré de 14x14 en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Fer carré de 14x14 en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 89 : fourniture de  Tube carré de 40x40x1,5 en barre de 6m

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Tube carré de 40x40x1,5 en barre de 6m de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 90 : fourniture de  Paumelle en Fer pour porte de 120mm

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Paumelle en Fer pour porte de 120mm de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 91 : fourniture de  Paumelle en Fer pour porte de 100mm

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Paumelle en Fer pour porte de 100mm de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 92 : fourniture de  Paumelle en Fer pour porte de 80mm

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Paumelle en Fer pour porte de 80mm de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 93 : fourniture de  Tube 30x30x1.5

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Tube 30x30x1.5 de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 94 : fourniture de  Fer plat 25x5

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de Fer plat 25x5 de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

Prix N° 95 : fourniture de  Grillage 1.5x4 (rouleau de 14m)

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture  de  Grillage 1.5x4 (rouleau de 14m) de bonne qualité et de provenance des usines marocaines et respectant les normes marocains qui sont en vigueur.

CHAUX

Prix N° 96 : fourniture de chaux vive.

Ce prix rémunère au kg  la fourniture  de chaux vive de provenance des carrières  Marocaines livré en sac de 50 kg .

N.B : Toutes dégradations ou cassure lors de la livraison reste à la charge du fournisseur  pour toute  la fourniture objet du marché.

## MARCHE N° 12 /CS/2017

## OBJET : ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

(-Achat de Bois, - Achat d’articles Sanitaires et de Plomberie,  - Achat de Petit matériel électrique, - Achat d’agglomérés, - Achat de Briques -Achat de produits bruts de carrières,- Achat de ciment trottoirs et carreaux, Achat de produit de ferronnerie, regards et buses,-Achat de chaux)

## - COMMUNE  DE SALE -

- PREFECTURE DE SALE -

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en application l’alinea2 paragraphe 1 de larticle16 , paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics

Arrêté le présent marché à la somme de :………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………….

CHEF SERVICE                                                                        CHEF DIVISION

lu et accépté par :                                      le PRESIdENT DE LA COMMUNE

(Le fournisseur)                                                                       DE Salé :

APPROUVE PAR :

a ……….., le :……./……/……