## Feuil1
Marché N° 14/CS/2017
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTMATIF
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'ELARGISSEMENT DU PARC MUNICIPAL DE SALE
N° des |  | Unité de | Quantité | Prix unitaires | Prix Total
prix | Désignations des prestations | mesure |  | H.T. | H.T.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4
LOT : GROS-ŒUVRE-ETANCHEITE
GROS-ŒUVRE
GO 1 | DEMOLITION ET DEPOSE DES OUVRAGES EXISTANTS :
GO1-1 | Démolition de cloisons de toutes natures et toutes épaisseurs
| Le mètre carré | m2 | 200
GO1-2 | Démolitions des toilettes existantes
| Le forfait | F | 1
GO1-3 | Démolition de mur de clôture existant
| Le mètre linéaire | ml | 31
GO1-4 | Démolition d’ouvrages en béton
| Le mètre cube | m3 | 10
GO1-5 | Démolition des dallages
| Le mètre carré | m2 | 188
GO1-6 | Démolition du complexe d’étanchéité
| Le mètre carré | m2 | 198
GO1-7 | Dépose de menuiseries de toutes natures
| L'ensemble | ens | 1
GO1-8 | Dépose de l’installation électrique existante
| L'ensemble | ens | 1
GO1-9 | Dépose de l’installation de plomberie existante
| L'ensemble | ens | 1
GO1-10 | Dépose de la couverture métallique
| L'ensemble | ens | 1
GO 2 | NETTOYAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN
| Le mètre carré | m2 | 410
GO 3 | FOUILLE EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHEES EN RIGOLE DANS
TOUT TERRAIN ORDINAIRE
| Le mètre cube | m3 | 503
GO 4 | EVACUATION DES TERRES OU MISE EN REMBLAI
| Le mètre cube | m3 | 503
GO 5 | BETON DE PROPRETE
| Le mètre cube | m3 | 22
GO 6 | GROS BETON
| Le mètre cube | m3 | 22
GO 7 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION
| Le mètre cube | m3 | 124
GO 8 | ARASE ETANCHE
| Le mètre carré | m2 | 45
GO 9 | BETON ARME EN FONDATION ET EN ELEVATION, Y COMPRIS ACIER
| Le mètre cube | m3 | 55
GO 10 | CANALISATION EN PVC ø315
| Le mètre linéaire | ml | 100
- CANALISATIONS ET REGARDS
GO 11 | REGARDS TYPE NON-VISITABLES 50 x 50 POUR EVACUATION
| L'unité | U | 7
GO 12 | REGARDS TYPE VISITABLES 60 x 60 POUR EVACUATION
| L'unité | U | 4
GO 13 | REGARDS TYPE VISITABLES 100 x 100
| L'unité | U | 1
GO 14 | TRAVERSEE DANS LA MACONNERIE OU BETON
| L'unité | U | 4
GO 15 | HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 20 cm D'EPAISSEUR
| Le mètre carré | m2 | 239
GO 16 | FORME EN BETON DE 0,13 m D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS
| Le mètre carré | m2 | 239
GO 17 | PLANCHERS PREFABRIQUES EN CORPS CREUX
GO 17-1 | Plancher préfabriqué en corps creux de 16+4
| Le mètre carré | m2 | 138
GO 17-2 | Plancher préfabriqué en corps creux de 20+5
| Le mètre carré | m2 | 60
GO 18 | DALLETTE EN BETON ARME
| Le mètre carré | m² | 2
GO 19 | APPUIS DE FENETRE
| Le mètre linéaire | ml | 20
GO 20 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES
GO20-1 | Cloisons simples en briques 12 trous
| Le mètre carré | m² | 234
GO20-2 | Cloisons simples en briques 6 trous
| Le mètre carré | m² | 378
GO 21 | MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX DE 0,20
| Le mètre carré | m² | 320
GO 22 | POSE ET SCELLEMENT DE CADRES BOIS OU METAL
| L'unité | U | 30
GO 23 | HABILLAGE DES DESCENTES
| Le mètre carré | m² | 13
GO 24 | ENDUITS INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET
SOUS PLAFOND
| Le mètre carré | m² | 656
GO 25 | COURONNEMENT D'ACROTERES
| Le mètre linéaire | ml | 144
GO 26 | ENDUITS EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre carré | m² | 986.5
- ETANCHEITE
GO 27 | FORME DE PENTE EN BETON
| Le mètre carré | m² | 361
GO 28 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre carré | m² | 361
GO 29 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre linéaire | ml | 144
GO 30 | POSE ET SCELLEMENT DE GARGOUILLES
| L'unité | U | 5
GO 31 | ECRAN PARE VAPEUR
| Le mètre carré | m² | 361
GO 32 | COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSES
| Le mètre carré | m² | 361
GO 33 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES
| Le mètre linéaire | ml | 144
GO 34 | PROTECTION DE L'ETANCHEITE PAR CARREAUX
DE CIMENT DE 20x20CM
| Le mètre carré | m² | 361
GO 35 | PROTECTION DES RELEVES PAR CARREAUX
DE CIMENT DE 20x20CM
| Le mètre linéaire | ml | 144
TOTAL H.T. LOT : GROS-ŒUVRE-ETANCHEITE
LOT : REVETEMENT
REV 1 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 33x33CM
| Le mètre carré | m² | 161
REV 2 | PLINTHE EN CARREAUX CARREAUX GRES CERAME DANS LE MUR
| Le mètre linéaire | ml | 113
REV 3 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES-CERAME 20x10CM
| Le mètre carré | m² | 15
REV 4 | REVETEMENT REV-SOL DE 30 X 30
| Le mètre carré | m² | 85
TOTAL H.T. LOT : REVETEMENT
LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM
ET METALLIQUE
Menuiserie Bois
MB1 | PORTE A LAMES A UN VANTAIL TYPE P1
| Le mètre carré | m² | 22
MB2 | PORTE ISOPLANE A UN VANTAIL
| Le mètre carré | m² | 3
Menuiserie Aluminium
MA1 | FENETRE COULISSANTE
| Le mètre carré | m² | 20
MA2 | CHASSIS
| Le mètre carré | m² | 1
Menuiserie Métallique
MM1 | PORTAIL COULISSANT
| Le mètre carré | m² | 22
MM2 | PORTE METALLIQUE A DEUX VANTAUX TYPE
| Le mètre carré | m² | 29
MM3 | PORTE METALLIQUE A GRILLE
| Le mètre carré | m² | 4.5
MM4 | GRILLES DE PROTECTION
| Le mètre carré | m² | 55
TOTAL H.T. LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT : ELECTRICITE
EL 1 | CABLES D'ALIMENTATION SECONDAIRE
El 1-1 | Câble U-1000 R2V 5x16mm², | ml | 10
Le mètre linéaire
El 1-2 | Câble U-1000 R2V 5x10mm²,
| Le mètre linéaire | ml | 50
EL 2 | TABLEAU DE PROTECTIOIN
| L'unité | U | 1
EL 3 | CEINTURAGE POUR MISE A LA TERRE
| Le mètre linéaire | ml | 90
EL 4 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 25
EL 5 | FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 10
EL 6 | FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES
| L'unité | U | 12
EL 7 | PRISE DE COURANT 2x16A+T
| L'unité | U | 7
EL 8 | PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE 2x16A+T
| L'unité | U | 9
EL 9 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE
| L'unité | U | 10
EL 10 | HUBLOT ETANCHE
| L'unité | U | 8
EL 11 | PROJECTEURS
| L'unité | U | 4
TOTAL H.T.LOT : ELECTRICITE
LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE
PL1 | CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE
PL1-1 | Diamètre 31/40
| Le mètre linéaire | ml | 10
PL1-2 | Diamètre 25/32
| Le mètre linéaire | ml | 60
PL2 | BOITIER DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
| L'unité | U | 3
PL3 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION
| L'unité | U | 3
PL4 | VANNE D'ARRET EN BRONZE DN25
| L'unité | U | 3
PL5 | GARGOUILLE EN PLOMB DE 3mm, D'EPAISSEUR
| L'unité | U | 3
PL6 | CRAPAUDINE
| L'unité | U | 3
PL7 | TUYAUTERIE EN PVC ¢ 125
| Le mètre linéaire | ml | 20
PL8 | W.C. A L'ANGLAISE A CHASSE BASSE
| L'unité | U | 1
PL9 | WC A LA TURQUE
| L'unité | U | 1
PL10 | ROBINET DE PUISAGE ø 15/21
| L'unité | U | 4
PL11 | LAVABO COLLECTIF DE 1,00 x 0,40
| L'unité | U | 1
PL12 | RECEVEUR DE DOUCHE
| L'unité | U | 1
PL13 | - CHAUFFE EAU ELECTRIQUES DE 100 L
| L'unité | U | 1
PL14 | MIROIR ARGENTE DE 8 mm D'EPAISSEUR
| L'unité | U | 1
TOTAL H.T. LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE
LOT : PEINTURE
P 1 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE
| Le mètre carré | m² | 594.5
P 2 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFOND
| Le mètre carré | m² | 944
P 3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS
| Le mètre carré | m² | 120
P 4 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS
| Le mètre carré | m² | 50
P 5 | PEINTURE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE
| Le mètre carré | m² | 102
TOTAL H.T. LOT : PEINTURE
LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
AM1 | COMPACTAGE DES FONDS DE FORME
| Le mètre carré | m² | 500
AM2 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT 0/315
DE CONCASSAGE DE PIERRES DURES ET NON CALCAIRES
| Le mètre cube | m3 | 250
AM3 | FORME DE DALLAGE
| Le mètre carré | m² | 418
AM4 | TRAITEMENT SUPERFICIEL DU DALLAGE
| Le mètre carré | m² | 418
AM5 | BORDURE EN BETON
| Le mètre linéaire | ml | 52
AM6 | REGARDS A GRILLE
| L'unité | U | 1
AM7 | CANIVEAU VISITABLE
| Le mètre linéaire | ml | 8
AM8 | BRANCHEMENT AU RESEAU EXISTANT
| L'unité | U | 1
AM9 | FONTE
| Le kilogramme | Kg | 360
AM10 | OSSATURE METALLIQUE
| Le kilogramme | Kg | 5000
AM11 | FOURNITURE ET POSE DE TOLE POUR COUVERTURE ET BARDAGE
AM11-1 | Pour les couvertures
| Le mètre carré | m² | 110
AM11-2 | Pour bardage
| Le mètre carré | m² | 30
AM12 | FOURNITURE ET POSE DE TOLE POUR FAITIERE
AM12-1 | Pour faîtière
| Le mètre linéaire | ml | 7
AM12-2 | Pour couronnement d’acrotères ou chéneaux
| Le mètre linéaire | ml | 14
AM13 | FOURNITURE ET POSE DE CHENEAUX
| Le mètre linéaire | ml | 14
AM14 | CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN PUIT PAR FORAGE
AM14-1 | Creusement d’un puit par forage
| Le mètre linéaire | ml | 100
AM14-2 | Local technique
| L'ensemble | Ens | 1
AM14-3 | Tubage en PVC diamètre 30 cm
| Le mètre linéaire | ml | 100
AM14-4 | Gravier
| Le mètre cube | m3 | 10
AM14-5 | Colonne montante
| Le mètre linéaire | ml | 100
AM14-6 | Murette couronne de protection
| L'ensemble | Ens | 1
EQUIPEMENT DU PUIT ET LOCAL TECHNIQUE
AM14-7 | Pompe immergée y/c accessoire de raccordement
| L'ensemble | Ens | 1
AM14-8 | Equipement du local technique
| L'ensemble | Ens | 1
AM14-9 | Conduite polyéthylène diamètre 50mm PN10
| Le mètre linéaire | ml | 100
AM14-10 | Clapets vannes
| L'unité | U | 2
AM 15 | PANNEAUX DE NOMINATION DU PARC
| L'unité | U | 1
AM 16 | PAREMENT EN PIERRE DURE DE TAILLE TYPE SALE OU TAZA
| Le mètre carré | m² | 80
TOTAL H.T. LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
TABLEAU RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT H.T.
Lot : Gros Œuvre et Etanchéïté
Lot : Revêtement
Lot : Menuiserie-Bois-Aluminium et Métallique
Lot : Electricité
Lot : Plomberie Sanitaire
Lot : Peinture
Lot : Aménagement Extérieur
TOTAL H.T.
TOTAL T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.