## Feuil1 (2)
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
CREUSEMENT ET EQUIPEMENT DE PUITS AUX ESPACES VERTS - COMMUNE DE SALE -
MARCHE N° : 18/CS/2017
N° | Désignation des prestations | UNITE | Qté | Prix Unit en DH | Prix Total
(Hors TVA)
- Creusement de puits
1 | Creusement de puits traditionnel dans le sec | ML | 32
2 | Creusement de puits traditionnel dans l’eau | ML | 6
3 | Creusement de galerie | M3 | 8
4 | Cuvelage de puits traditionnel | ML | 26
5 | Construction d'une margelle | U | 1
6 | Creusement par battage à l’eau au diamètre 400 mm | ML | 260
7 | Tubage en TRS de diamètre 350 mm | ML | 120 |  |  | 72
8 | Tubage en TRS de diamètre 300 mm | ML | 260
9 | Confection de la tête du puits | U | 1
- Equipement du puits en moyens de pompage
10 | Fourniture et installation d'une colonne montante de 50mm | ML | 180
11 | Fourniture et installation d'une électropompe immergée 3 ch | u | 2
12 | Fourniture et installation d'une électropompe immergée 6 ch | U | 1
13 | Construction d’un abri de pompage | U | 3
14 | Fourniture et installation d’un armoire de commande | U | 3
15 | Fourniture et installation d’un ballon surpresseur | U | 3
16 | Fourniture et installation de câble d’alimentation | ML | 200
17 | Fourniture et pose de clapet anti-retour 50mm | U | 3
18 | Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène Ф 50MM | ML | 200
19 | Fourniture et pose de regard Rainbird ou similaire | U | 10
20 | Vanne d'arrêt Ф 50MM | U | 5
21 | Clapet vanne prise rapide | U | 15
U
22 | Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène Ф 32MM | Ml | 500
- Electrification solaire pour pompage
23 | Fourniture et pose de support toit-terrasse en acier galvanisé pour panneaux solaires | U | 5
24 | Fourniture et pose de contrôleur solaire pour pompe électrique d’une puissance de 3 kw triphasé 380V . | U | 3
25 | Fourniture et pose de contrôleur solaire pour pompe électrique d’une puissance de 6 kw triphasé 380V. | U | 1
26 | Fourniture et pose de panneaux solaires 245w polycristallin . | U | 90
TOTAL HT
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC
Fait à……………..…., Le…………………………..