## Borderau des prix LANC
ARTICLE 2
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTMATIF
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'ELARGISSEMENT DU PARC MUNICIPAL DE SALE
Marche N°35/CS/2017
N° des |  | Unité de | Quantité | Prix unitaires | Prix Total
prix | Désignations des prestations | mesure |  | H.T. | H.T.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4
LOT : GROS-ŒUVRE-ETANCHEITE
GROS-ŒUVRE
DEMOLITION ET DEPOSE DES OUVRAGES EXISTANTS :
1 | DEMOLITION DE CLOISONS DE TOUTES NATURES ET TOUTES EPAISSEURS | M2 | 200
2 | DEMOLITIONS DES TOILETTES EXISTANTES | F | 1
3 | DEMOLITION DE MUR DE CLOTURE EXISTANT | ML | 31
4 | DEMOLITION D OUVRAGES EN BETON | M3 | 10
5 | DEMOLITION DES DALLAGES | M2 | 16
6 | DEMOLITION DU COMPLEXE D ETANCHEITE | M2 | 198
7 | DEPOSE DE MENUISERIES DE TOUTES NATURES | ENS | 1
8 | DEPOSE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANTE | ENS | 1
9 | DEPOSE DE L’INSTALLATION DE PLOMBERIE EXISTANTE | ENS | 1
10 | DEPOSE DE LA COUVERTURE METALLIQUE | ENS | 1
11 | NETTOYAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN | M2 | 410
12 | FOUILLE EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHEES EN RIGOLE DANS | M3 | 209
TOUT TERRAIN ORDINAIRE
13 | EVACUATION DES TERRES OU MISE EN REMBLAI | M3 | 209
14 | BETON DE PROPRETE | M3 | 11
15 | GROS BETON | M3 | 10
16 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 65
17 | ARASE ETANCHE | M2 | 15
18 | BETON ARME EN FONDATION ET EN ELEVATION, Y COMPRIS ACIER | M3 | 50
19 | CANALISATION EN PVC ø315 | ML | 86
20 | REGARDS TYPE NON-VISITABLES 50 x 50 POUR EVACUATION | U | 4
21 | REGARDS TYPE VISITABLES 60 x 60 POUR EVACUATION | U | 4
22 | REGARDS TYPE VISITABLES 100 x 100 | U | 1
23 | TRAVERSEE DANS LA MACONNERIE OU BETON | U | 4
24 | HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 20 CM D EPAISSEUR | M2 | 141
25 | FORME EN BETON DE 0,13 M D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M2 | 141
PLANCHERS PREFABRIQUES EN CORPS CREUX
26 | PLANCHER PREFABRIQUE EN CORPS CREUX DE 16+4 | M2 | 32
27 | PLANCHER PREFABRIQUE EN CORPS CREUX DE 20+5 | M2 | 52
28 | DALLETTE EN BETON ARME | M2 | 2
29 | APPUIS DE FENETRE | ML | 10
CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES
30 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES 12 TROUS | M2 | 234
31 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES 6 TROUS | M2 | 354
32 | MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX DE 0,20 | M2 | 225
33 | POSE ET SCELLEMENT DE CADRES BOIS OU METAL | U | 24
34 | HABILLAGE DES DESCENTES | M2 | 10
35 | ENDUITS INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET | M2 | 418
SOUS PLAFOND
36 | COURONNEMENT D ACROTERES | ML | 104
37 | ENDUITS EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 800
- ETANCHEITE
38 | FORME DE PENTE EN BETON | M2 | 260
39 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 260
40 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 104
41 | POSE ET SCELLEMENT DE GARGOUILLES | U | 3
42 | ECRAN PARE VAPEUR | M2 | 260
43 | COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSES | M2 | 260
44 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES | ML | 104
45 | PROTECTION DE L ETANCHEITE PAR CARREAUX DE CIMENT DE 20x20CM | M2 | 260
46 | PROTECTION DES RELEVES PAR CARREAUX DE CIMENT DE 20x20CM | ML | 104
TOTAL H.T. LOT : GROS-ŒUVRE-ETANCHEITE
LOT : REVETEMENT
47 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 33x33CM | M2 | 120
48 | PLINTHE EN CARREAUX CARREAUX GRES CERAME DANS LE MUR | ML | 70
49 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES-CERAME 20x10CM | M2 | 15
50 | REVETEMENT REV-SOL DE 30 X 30 | M2 | 85
TOTAL H.T. LOT : REVETEMENT
LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM
ET METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
51 | PORTE A LAMES A UN VANTAIL TYPE P1 | M2 | 8
52 | PORTE ISOPLANE A UN VANTAIL | M2 | 3
MENUISERIE ALUMINIUM
53 | FENETRE COULISSANTE | M2 | 12
54 | CHASSIS | M2 | 1
MENUISERIE METALLIQUE
55 | PORTAIL COULISSANT | M2 | 22
56 | PORTE METALLIQUE A DEUX VANTAUX TYPE | M2 | 29
57 | PORTE METALLIQUE A GRILLE | M2 | 2
58 | GRILLES DE PROTECTION | M2 | 16
TOTAL H.T. LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT : ELECTRICITE
CABLES D'ALIMENTATION SECONDAIRE
59 | CABLE U-1000 R2V 5X16 MM2 | ML | 10
60 | CABLE U-1000 R2V 5X10 MM2 | ML | 50
61 | TABLEAU DE PROTECTIOIN | U | 1
62 | CEINTURAGE POUR MISE A LA TERRE | ML | 90
63 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 20
64 | FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 10
65 | FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES | U | 8
66 | PRISE DE COURANT 2x16A+T | U | 4
67 | PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE 2x16A+T | U | 6
68 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | U | 10
69 | HUBLOT ETANCHE | U | 6
70 | PROJECTEURS | U | 4
TOTAL H.T.LOT : ELECTRICITE
LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE
CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE
71 | DIAMETRE 31/40 | ML | 10
72 | DIAMETRE 25/32 | ML | 60
73 | BOITIER DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE | U | 3
74 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION | U | 3
75 | VANNE D'ARRET EN BRONZE DN25 | U | 3
76 | GARGOUILLE EN PLOMB DE 3MM, D'EPAISSEUR | U | 3
77 | CRAPAUDINE | U | 3
78 | TUYAUTERIE EN PVC ¢ 125 | ML | 20
79 | W.C. A L'ANGLAISE A CHASSE BASSE | U | 1
80 | WC A LA TURQUE | U | 1
81 | ROBINET DE PUISAGE ø 15/21 | U | 4
82 | LAVABO COLLECTIF DE 1,00 x 0,40 | U | 1
83 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 1
84 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUES DE 100 L | U | 1
85 | MIROIR ARGENTE DE 8 mm D'EPAISSEUR | U | 1
TOTAL H.T. LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE
LOT : PEINTURE
86 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE | M2 | 500
87 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFOND | M2 | 706
88 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 120
89 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 50
90 | PEINTURE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE | M2 | 90
TOTAL H.T. LOT : PEINTURE
LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
91 | COMPACTAGE DES FONDS DE FORME | M2 | 500
92 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT 0/315 DE CONCASSAGE DE PIERRES DURES ET NON CALCAIRES | M3 | 250
93 | FORME DE DALLAGE | M2 | 418
94 | TRAITEMENT SUPERFICIEL DU DALLAGE | M2 | 418
95 | BORDURE EN BETON | ML | 52
96 | REGARDS A GRILLE | U | 1
97 | CANIVEAU VISITABLE | ML | 6
98 | BRANCHEMENT AU RESEAU EXISTANT | U | 1
99 | FONTE | KG | 300
100 | OSSATURE METALLIQUE | KG | 5000
FOURNITURE ET POSE DE TOLE POUR COUVERTURE ET BARDAGE
101 | POUR LES COUVERTURES | M2 | 110
102 | POUR BARDAGE | M2 | 30
FOURNITURE ET POSE DE TOLE POUR FAITIERE
103 | POUR FAITIERE | ML | 7
104 | POUR COURONNEMENT D’ACROTERES OU CHENEAUX | ML | 14
105 | FOURNITURE ET POSE DE CHENEAUX | ML | 14
CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN PUIT PAR FORAGE
106 | CREUSEMENT D’UN PUIT PAR FORAGE | ML | 100
107 | LOCAL TECHNIQUE | ENS | 1
108 | TUBAGE EN PVC DIAMETRE 30 CM | ML | 100
109 | GRAVIER | M3 | 10
110 | COLONNE MONTANTE | ML | 100
111 | MURETTE COURONNE DE PROTECTION | ENS | 1
EQUIPEMENT DU PUIT ET LOCAL TECHNIQUE
112 | POMPE IMMERGEE Y/C ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT | ENS | 1
113 | EQUIPEMENT DU LOCAL TECHNIQUE | ENS | 1
114 | CONDUITE POLYETHYLENE DIAMETRE 50MM PN10 | ML | 100
115 | CLAPETS VANNES | U | 2
116 | PANNEAUX DE NOMINATION DU PARC | U | 1
117 | PAREMENT EN PIERRE DURE DE TAILLE TYPE SALE OU TAZA | M2 | 80
TOTAL H.T. LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
TABLEAU RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT H.T.
LOT : GROS ŒUVRE ET ETANCHEÏTE
LOT : REVETEMENT
LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT : ELECTRICITE
LOT : PLOMBERIE SANITAIRE
LOT : PEINTURE
LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL H.T.
TOTAL T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.