## Feuil1 (2)
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
CREUSEMENT ET EQUIPEMENT DE PUITS AUX ESPACES VERTS - COMMUNE DE SALE -
MARCHE N° : 38 /CS/2017
N° | Désignation des prestations | UNITE | Qté | Prix Unit en DH | Prix Total
(Hors TVA)
- Creusement de puits
1 | Creusement de puits traditionnel dans le sec | ML | 100
2 | Creusement de puits traditionnel dans l’eau | ML | 20
3 | Creusement de galerie | M3 | 20
4 | Cuvelage de puits traditionnel | ML | 60
5 | Confection de la tête du puits | U | 4
- Equipement du puits en moyens de pompage
6 | Fourniture et installation d'une colonne montante de 50mm | ML | 100
7 | Fourniture et installation d'une électropompe immergée 3 ch | u | 4
8 | Construction d’un abri de pompage | U | 4
9 | Fourniture et installation d’un armoire de commande | U | 4
10 | Fourniture et installation d’un ballon surpresseur | U | 4
11 | Fourniture et installation de câble d’alimentation | ML | 200
12 | Fourniture et pose de clapet anti-retour 50mm | U | 4
13 | Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène Ф 50MM | ML | 200
14 | Fourniture et pose de regard Rainbird ou similaire | U | 20
15 | Vanne d'arrêt Ф 50MM | U | 5
16 | Clapet vanne prise rapide | U | 40
U
17 | Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène Ф 32MM | Ml | 500
- Electrification solaire pour pompage
18 | Fourniture et pose de support toit-terrasse en acier galvanisé pour panneaux solaires | U | 4
19 | Fourniture et pose de contrôleur solaire pour pompe électrique d’une puissance de 3 kw triphasé 380V . | U | 4
20 | Fourniture et pose de panneaux solaires 245w polycristallin . | U | 64
21 | Fourniture et pose d'une clôture pour panneaux solaires | M,l | 200
TOTAL HT
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC
Fait à……………..…., Le…………………………..