ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEURE

PREFECTURE DE SALE

COMMUNE DE SALE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché N°44./cs/2017

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MORGUE

LOT UNIQUE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

SOMMAIRE

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : LIEU ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURS A LA CONCLUSION DU MARCHE

ARTICLE 6 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

ARTICLE 7 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

ARTICLE 8 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 9 : DELAI D’EXECUTION

ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

ARTICLE  12 : PRIX DU MARCHE

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

ARTICLE 14 : DROITS DE TIMBRE

ARTICLE 15 : PENALITES

ARTICLE 16 : ATTACHEMENT

ARTICLE 17 : MODE DE REGLEMENT

ARTICLE 18 : ETABLISSEMENTS DES DECOMPTES PROVISOIRES

ARTICLE 19 : RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES

ARTICLE 20 : APPROBATION

ARTICLE 21 : DOCUMENTS  A ETABLIR PAR L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 23 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX  ET PRODUITS

ARTICLE 24 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

ARTICLE 25 : ORGANISATION  DE POLICE DES CHANTIERS

ARTICLE 26 : OUVRAGES  OU  TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

- AUGMENTATION  DANS LA MASSE DES TRAVAUX -DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -CHANGEMENT  DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 27 : RÉSILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE 28 : RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR- SOUSTRAITANCE

ARTICLE 29 : DELAIS DE PAIEMENT ET  INTERETS MORATOIRES

ARTICLE 30 : PERSONNES CHARGES DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 31 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 32 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 33: COMMENCEMENT   DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 34 : CONNAISSANCE DES LIEUX – SUJÉTIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 35 : MALFAÇONS

ARTICLE 36: COUVERTURE DES RISQUES RELATIFS A L’EXÉCUTION DU MARCHÉ - ASSURANCES

ARTICLE 37: DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 38: ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ARTICLE 39 : CHANGEMENT DANS DIVERS NATURES D’OUVRAGES

ARTICLE 40 : PROTECTION DES EMPLOYES DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 41 : MESURES COERCITIVES

ARTICLE 42 : ECHANTILLONS

ARTICLE 43 : TRAVAUX PREPARATOIRE DU CHANTIER

ARTICLE 44 : ASSURANCES  ET RESPONSABILITES

ARTICLE 45 : RESPONSABILITE DECENNALE

CHAPITRE II : DEFINITION DES PRIX  ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 46: DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 47 : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE  DE SALE

COMMUNE  DE SALE

# MARCHE N°  44/CS/2017

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MORGUE

# COMMUNE DE SALE

# PREFECTURE DE SALE

LOT UNIQUE

COMMUNE DE SALE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

M.…………………………………………………………………………qualité …………………………..………………………..

Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………………………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………...……….. Patente n° ……………MMM……………………..………………..

Registre de commerce de ……………………………….…Sous le n°………………………….………..…………………

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………….…….………………………………..

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :………………………………….

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….….……………………………..

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………………….……………….………

ouvert auprès de…… ……………………………….…………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA MORGUE

# -COMMUNE DE SALE- -PREFECTURE DE SALE-

ARTICLE 2 : LIEU  ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

-TRAVAUX PREPARATOIRE

-OUVRAGES EN FONDATION

-ASSAINISSEMENT

-DALLAGE PERIPHERIQUE

-BETON ARME

-MAÇONNERIE -ENDUITS

-ETANCHEITE

-REVETEMENTS

-ARMOIRES-TABLEAUX

-LUSTRERIE

-PLOMBERIE SANITAIRE

-APPAREILS SANITAIRES

-MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM

-PEINTURE

-VITRERIE

ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application d’aliéna 2 paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et d’aliéna 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marches publics.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

- LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE SONT :

  - Acte d’engagement ;

  - Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;

  - Le bordereau des prix - détail estimatif ;

- DOCUMENTS GENERAUX

1-Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes.

2-Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marches publics.

3- Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative   au nantissement des marchés publics ;

4- Décret ri° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux

5-les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.

6- Le décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marchés publics.

7-La circulaire 1/61/SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

8-LE DAHIR N° 178-157 du 26 Joumada I 1390 ( 30 juillet 1970) relatif  à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble  des normes marocaines homologuées se rapportant  aux travaux de bâtiment ;

9-La circulaire 6015/TPC du 1ér AVRIL 1965 du ministère de travaux publics et communication faisant application du cahier des prescriptions spéciales type ;

- Le bordereau des salaires minima ;

- Le décret n° 2.86.99 du 14 MARS pour l’application de la loi n° 30.85relative à la T.V.A ;

- Le décret n°2-9-441 du 17 Moharrem 1431(03/01/2010) Portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements.

- Le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques

- Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

15-Décision du ministre de l’économie et du finances n° 13.3011 du 24 Di el hijja 1434 (30/10/2013) pour      application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013).

16-   La loi 53.00 relatif à la charte des petites et moyennes entreprises applicable au dahir charif n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23-07-2002)

- TEXTES SPECIAUX

- Le devis général d’architecture (D.G.A) réglant les conditions d’exécution des bâtiments administratifs ;

- La circulaire 6.001/TPC du 7 août relative au transport de matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics ;

3      Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de       l’administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire6.019/tpc du 7 JUIN 1972.

4    Les dahirs n° 1.60.371 du 31 janvier 1961 et 1.62.202 du 29 octobre 1962 modifiant le montant du l’estimation confidentielle de l’administration. Ces textes sont applicables dans le cas où ils ne sont pas en contradiction avec les directives de la banque.

NOTA : L’entrepreneur devra s’il ne possède pas ces brochures, les procurer au Ministère de l’équipement ou l’imprimerie officielle. Il ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURS A LA CONCLUSION DU MARCHE

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels ;

- La décision prévue à l’article 57 du CCAGT, le cas échéant.

ARTICLE 6: CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Les travaux, objet du présent marché, seront exécutés selon les normes en vigueur et dans les règles de l’art et ne devront provoquer aucune détérioration des bâtiments et des installations existantes.

ARTICLE 7 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément à l’article 33 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013), Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours , à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 8 : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 20 du CCAGT , l’entrepreneur est tenu d’élire domicile au Maroc qu’il doit indiquer dans l’acte d’engagement ou le faire connaître au maître d’ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l’approbation de son marché en application des dispositions de l’article 153 du décret n° 2-12-349 précité .

Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au présent marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au siège de l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans le présent Marché.

En cas de changement de domicile, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent la date d’intervention de ce changement.

ARTICLE 9 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux commencera à courir le lendemain de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à commencer les travaux. Ce délai est de 04 mois (quatre  mois).

La prolongation des délais d'exécution ne peut être acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de justifications dûment contrôlées par le Maître d’ouvrage :

- Ordres d'arrêts notifiés par le Maître d’ouvrage

- Changement important dans la masse des travaux

- Journées d'intempéries reconnues par les organismes des Travaux Publics

- Phénomènes naturels imprévisibles

- Tout autre retard justifié et acceptés par le Maître d’ouvrage.

Les délais pourront être prolongés d'un nombre égal de jours à celui pendant lequel le phénomène ci-dessus a eu lieu, à condition que l'entrepreneur l'ait signalé par écrit au Maître d’ouvrage au maximum cinq (5) jour après qu'il ait eu lieu.

ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENT – RETENUE DE GARANTIE

En application des articles 14, 15 et 16 du C.C.A.G-T, une caution provisoire de 6000,00 DHS (six mille dirhams) sera remise avec l’offre .Elle sera restituée aux candidats après le jugement de la commission de l’ouverture des plis. Pour l’attributaire, elle lui sera restituée dès réception de la caution définitive.

le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent(3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification  de l’approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

Les cautionnements et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires.

Les cautions personnelles et  solidaires  doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet  effet conformément à la législation en vigueur.

Et en application de l’article 64 du C.C.A.G-T ; La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de 10% du montant des travaux exécutés. Elle cessera de croître lorsqu’elle atteint 7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie sera libérée dans les mêmes conditions que celles de la caution définitive.

ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que :

1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la Commune de SALE.

2- Monsieur  le Président de la Commune de SALE, maître d’ouvrage est chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus au Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 ( 19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics;

3- Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier Préfectoral, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché.

Les frais de timbrage de l’exemplaire remis au prestataire sur sa demande ainsi que ceux de l’original conservé à l’administration sont à la charge du prestataire.

En application de l’article 13 du CCAGT, l’administration délivre sans frais au prestataire sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemple unique » destiné à former titre en cas de nantissement.

ARTICLE 12 : PRIX DU MARCHE ET NATURE DES PRIX

-Conformément aux prescriptions de l’article  53 du C.C.A.G-T,  les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais (sauf T.V.A) et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

-Et conformément à l’alinéa 2 paragraphe 2 de l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013),

-Et conformément l’Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Les marchés de travaux sont passés à prix révisables.

NATURE DES PRIX

conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013), les prix du dit marché sont à prix mixtes .

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

La formule de la révision des prix est la suivante :

Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation.

BAT6o: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : DROITS DE TIMBRE

Conformément à l'article 7 du C.C.A.G-T, L’entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 15 : PENALITES

A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice de l’article 65 du C.C.A.G-T, une pénalité.

le montant de cette pénalité est fixée à un pour mille (l /1000)   du marché initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité viendra en déduction des sommes dues à l’entrepreneur.

Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l’article 79 du présent cahier.

ARTICLE 16 : ATTACHEMENT

L’attachement est le relevé des travaux effectués par l’entrepreneur. C’est un document qui constate l’exécution des travaux. Il sert de base à l’établissement des décomptes.

Les attachements sont établis par l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au moins à la fin de chaque mois au plus tard, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés

Les attachements comprennent, s’il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d’ouvrage les numéros de poste du bordereau des prix-détail estimatif. Ils sont décomposés en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés et approvisionnements. Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux terminés des attachements précédents.

Lorsque les ouvrages seront ultérieurement cachés ou inaccessibles et que les quantités exécutées y afférentes ne seront plus susceptible de vérifications, l’entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec  l’agent  chargé du suivi de l’exécution du marché et le maître d’œuvre le cas échéant.

Le déroulement ainsi que le détail de cette tache sont gérés par les stipulations de l’article 61 du présent CCAGT.

ARTICLE 17 : MODE DE REGLEMENT

Les travaux faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires définis et établis pour chaque nature d'ouvrage par l'entrepreneur aux quantités réellement exécutées, conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix détail estimatif et aux conditions particulières du Marché.

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et définitifs, les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées.

Les travaux donneront lieu à l'établissement de décomptes provisoires mensuels établis sur la base d'attachements pris contradictoirement par LA COMMUNE et l'entrepreneur comme indiqué ci-dessous.

Lorsque certaines parties d'ouvrages seront par la suite invisible conformément aux dispositions du Cahier des Prescriptions Spéciales, l'entrepreneur doit prévenir le Maître d’Ouvrage et fixer avec ses représentants (service technique) une date à laquelle seront pris contradictoirement les attachements relatifs aux quantités de travaux qui ne pourraient être vérifiées par la suite.

ARTICLE 18 : ETABLISSEMENTS DES DECOMPTES PROVISOIRES

l- L’agent chargé du suivi de l’exécution du marché dresse chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par mois, à partir des attachements, un décompte provisoire, qu’il soumet à la vérification du maître d’œuvre , le cas échéant, et à la signature du maître d'ouvrage indiquant la date d’acceptation des attachements telle que prévu à l’article 61 ci-dessus et servant de base aux versements d’acomptes à l’entrepreneur.

2- Une copie de ce décompte est communiquée à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maître d’ouvrage.

3- En attendant l’approbation du décompte définitif, le dernier décompte provisoire établi sur la base des attachements et les éléments acceptés par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, doit lui être réglé.

4- En cas d’omission ou d’erreurs sur les éléments constituant le dernier décompte provisoire, un décompte provisoire rectificatif est établi pour tenir compte des omissions ou des erreurs précitées.

ARTICLE 19 : RÈGLEMENT JUDICIAIRE DES LITIGES

Lors de l’exécution du marché, des différents et litiges peuvent survenir entre l’entrepreneur et la Commune.

Dans ce cas, il est fait application des articles 81,82,83 et éventuellement 84 du CCAGT.

ARTICLE 20 : APPROBATION

Conformément à l’article 99 de la loi organique n°113.14 relative aux communes, Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par Monsieur le Président de la Commune de SALE.

Et Conformément à l’article 152 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013), L’approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations objet des dits marchés.

L’approbation des marchés ne doit être apposée par le président de la commune de Salé qu’après expiration d’un délai de quinze(15) premiers jours à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission.

Et Conformément à l’article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434(20/03/2013) relatif aux marchés publics, L’approbation des marchés doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis.

Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret n° 2-12-349, le délai d’approbation de 75 jours est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire de marché.

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 de l’article 153 du décret  n° 2-12-349 , lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant  date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage.

En cas de refus de l’attributaire ; mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Le maître d’ouvrage établis un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

ARTICLE 21 : DOCUMENTS  A ETABLIR PAR L’ENTREPRENEUR

Conformément aux dispositions de l’article 41 du CCAGT.

Le cahier des prescriptions spéciales définit, le cas échéant les délais dans lesquels l’entrepreneur doit, à compter de la date de notification de l’approbation du marché ou du commencement des travaux, soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage, d’une part le planning d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre à cet effet, d’autre part, les dessins ou tout autre document dont  l établissement lui incombe, tel que mémoire technique d’exécution, assortis de toutes justifications utiles. ll lui soumet également un modèle de cahier  de chantier.

Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours pour donner cet agrément ou formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maître d’ouvrage vaut agrément des dits documents.

Dans les mêmes conditions, le maître d’ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures d’ouvrages à la présentation ou à l’agrément de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d’exécution puisse être modifié.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur sera tenu de provoquer, lui –même, les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer, dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignement pour justifier une exécution contraire à la volonté du maître d’œuvre.

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre à indemnité ou plus-value pour la gêne et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d’autre corps d’état appelé à la travailler sur les chantiers.

ARTICLE 23 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX  ET PRODUITS

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret ri° 2-12-349 précité, les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes inter nationales.

— Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les matériaux et produits doivent être de bonne qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art et aux spécifications du cahier des prescriptions spéciales. ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’ouvrage ou la ou les personnes désignées par lui à cet effet.

— Nonobstant cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être refusés par le maitre d’ouvrage et ils sont alors remplacés par l’entrepreneur et à ses frais.

— L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par tous documents probants dont notamment les factures, les bons de livraison et les certificats d’origine.

ARTICLE 24 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l’article21 du présent CCAGT.

Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d’exécution des travaux ou se faire représenter par un de ses collaborateurs désigné par lui et accepté par le maître d’ouvrage.

Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution des travaux objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de l’absence de l’entrepreneur.

A cet effet, l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage, avant le commencement de l’exécution des travaux, une demande écrite en vue de l’acceptation de son représentant.

Cette demande doit contenir toutes les références concernant ce représentant et faire connaître exactement l’étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l’entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du règlement des comptes. Cette demande doit être consignée au registre du marché ainsi que la réponse du maître d’ouvrage qui lui a été réservée.

Le silence du maître d’ouvrage au—delà de l’expiration de dix (10) jours après la réception de la demande équivaut à l’acceptation du représentant proposé.

L’entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maître d’ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu’il en est requis. Des procès— verbaux écrits doivent être établis à l’issue de chaque réunion ou de visite de chantier, effectués en présence de l’entrepreneur ou son représentant.

Ces procès—verbaux doivent enregistrer toutes les observations formulées par les participants aux réunions et visites et être signés par chacun d’eux. Ils sont consignés dans le cahier du chantier.

ARTICLE 25 : ORGANISATION  DE POLICE DES CHANTIERS

Conformément aux dispositions de l’article28 du présent CCAGT.

- L’entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens d’accès et s’informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l’exécution des travaux.

- L’entrepreneur est tenu de respecte r tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu où sont effectués les travaux et ce, conformément à la législation et à la  réglementation en vigueur.

- L’entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés  par  le maître d’ouvrage pour la police des chantiers.

- il assure, à ses frais, l’exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités concernées.

Autres stipulations sont explicitées par le même article déjà précité.

ARTICLE 26 : OUVRAGES  OU  TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

- AUGMENTATION  DANS LA MASSE DES TRAVAUX -DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -CHANGEMENT  DANS LES QUANTITES DU DETAIL ESTIMATIF

On entend par «ouvrages ou travaux supplémentaires» des ouvrages ou travaux qui ne figurent pas au marché initial que le maître d’ouvrage prescrit à l’entrepreneur par  ordre  de service immédiatement exécutable, lorsque sans changer l’objet du marché :

- ces travaux ou ouvrages, imprévus au moment de sa passation, sont considérés comme l’accessoire du dit marché ;

- Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par avenant qui fixe leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution.

- le montant desdits ouvrages ou travaux supplémentaires ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant du marché initial auquel ils se rattachent.

Ces ouvrages ou travaux supplémentaires sont constatés par avenant qui fixe leur nature, leurs prix et, le cas échéant, le délai de leur exécution.

Les travaux supplémentaires, l’augmentation dans la masse des travaux, leur diminution ainsi que le changement dans les quantités du détail estimatif sont régies respectivement par les articles 55, 57,58 et 59 du CCAGT.

ARTICLE 27 : RÉSILIATION DU MARCHÉ

En cas de non-respect par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles : lorsque il ne se conforme pas, soit aux dispositions du présent marché, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par le Président de la Commune de Salé ou dans tous les cas définis par le C.C.A.G-T, le Maître d’ouvrage met en demeure l’entreprise par lettre recommandée prescrivant ce non respect. Si après quinze (15) jours, à compter de la date de notification de cette lettre, l’entreprise ne prend pas les dispositions nécessaires pour remédier au problème, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie.

le Maître d’ouvrage peut aussi résilier le marché dans le cas où l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) évoquant les conditions de sous-traitance ou des articles 28, 40, 47,48,49,50,51,52,54,58,65,67 et 79 du C.C.A.G–T concernant respectivement :

- Article 28 : Organisation de police des chantiers

- Article 40 : Commencement   de l’exécution des travaux

- Article 47 : Cas de force majeure

- Article 48 : Ajournements de l’exécution des travaux

- Article 49 : Cessation  des travaux

- Article 50 : Décès de l’entrepreneur

- Article 51 : Incapacité civile ou d’exercice et incapacité physique ou mentale de l’entrepreneur

- Article 52 : Liquidation  ou  redressement judiciaire

- Article 54 : Révision des prix du marché

- Article 58 : Diminution dans la masse des travaux

- Article 65 : Pénalités et retenues en cas de retard dans l’exécution des travaux

- Article 67 : Retard dans le règlement des sommes dues

- Article 79 : Constatation du défaut d’exécution imputable à  l’entrepreneur

ARTICLE 28 : RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR SOUS-TRAITANCE

La responsabilité de l'entrepreneur est totale et indivisible. En aucun cas, l'entrepreneur ne peut céder la totalité ou une fraction du marché, ni contracter une association pour son exécution avec d'autres sociétés que celles au nom desquelles il a signé le marché sans l'autorisation écrite du Maître d’ouvrage. Si cette autorisation lui est accordée, l'entrepreneur n'en reste pas moins entièrement responsable de l'exécution de la totalité du marché dont les stipulations sont applicables aux sous-traitants.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24  du décret du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013) précité.

Dans tous les cas, l'entrepreneur est tenu d'imposer au sous-traitant des obligations pour que l'application de toutes les clauses du marché reste assurée. L'entrepreneur demeure d'ailleurs personnellement  responsable tant envers le Maître d’ouvrage qu'envers les tiers.

ARTICLE 29 : DELAIS DE PAIEMENT ET  INTERETS MORATOIRES

les retards relatifs aux délais de paiement ainsi que les intérets moratoires sont gérés par le Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires relatifs aux commandes publiques.

Le présent décret fixe les délais de paiement, les conditions et les modalités d’octroi d’intéréts moratoires en cas de retard dans le paiement des sommes dues aux titulaires des commandes publiques conclues pour le  compte de l’Etat, des régions, des préfectures, des provinces et des communes et des établissements publics .

ARTICLE 30 : PERSONNES CHARGES DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

- Division de bâtiments :

Le Chef de division des bâtiments de la Commune de Salé est désigné par le maître d’ouvrage, qui désignera  la personne chargé de  suivi et  vérification des métrés et des attachements jusqu'à la réception  définitive des travaux relatifs au marché en question.

ARTICLE 31 : RECEPTION PROVISOIRE

A la fin des travaux, il aura procédé en présence de l’Entrepreneur à la réception provisoire de ceux-ci, le Maître d’ouvrage décidera après la visite du chantier si cette réception peut être prononcée.

Toutes les malfaçons constatées lors de cette visite seront reprises conformément aux règles de l’art et à la charge de l’Entrepreneur concerne.

Les prescriptions des articles 73 et 74 du C.C.A.G.T sont strictement applicables.

ARTICLE 32 : RECEPTION DEFINITIVE

Les clauses des articles 77 et 78 du C.C.A.G-T sont strictement applicables.

La réception définitive, aura lieu Douze (12) mois après la date de la réception provisoire des travaux sous réserve d’anomalies qui doivent être reprises par l’entreprise. Cette réception n’entrave en rien les garanties exigées par la loi.

ARTICLE 33: COMMENCEMENT   DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément à l’article 40 du CCAG-T , le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d’ouvrage qui doit être donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché.

L’entrepreneur doit commencer les travaux à la date fixée par l’ordre de service du maître d’ouvrage qui ne peut, sauf cas d’urgence, être inférieure à dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement  des travaux.

ARTICLE 34 : CONNAISSANCE DES LIEUX – SUJÉTIONS PARTICULIÈRES

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance parfaite des lieux et des sujétions d'exécution résultant des conditions du site du chantier et notamment de la nature des terrains, des conditions climatiques et géographiques, des moyens de transport, d'approvisionnement et d'exécution en usage dans la région.

Il aura en outre la responsabilité entière de l'emploi de son personnel et de son matériel. Il ne sera pas admis de réclamation à l'occasion des difficultés pouvant provenir de ces conditions ou de ces moyens. Il ne pourra réclamer aucune indemnité quelle que soit la nature du terrain. Il ne pourra en outre se prévaloir, pour éluder ses obligations ou demander une indemnité, du fait que d'autres chantiers seront ouverts à proximité de ses travaux ou dans la région.

ARTICLE 35 : MALFAÇONS

Si des malfaçons étaient décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l’Entrepreneur jusqu’à obtention du résultat exigible. Si des réfections entraînent des dépenses pour les autres corps d’état, des dépenses seront également à la charge de l’Entrepreneur et ce, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt que le Maître d’ouvrage pourrait réclamer pour le préjudice intégral qui pourrait être causé du fait de ces réfections.

ARTICLE 36 : COUVERTURE DES RISQUES RELATIFS A L’EXÉCUTION DU MARCHÉ –

ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l’article 25 du C.C.A.G-T, L'entrepreneur doit, avant de commencer les travaux, justifier de la souscription au Maroc d'une assurance garantissant les risques  par la production d'une attestation  d'assurance ou d'une note de couverture contractée auprès d'une ou de plusieurs Sociétés d'assurances agréées au Maroc.

Pour ce qui concerne les assurances obligatoires et, notamment, celles prévues à l'article 25 du C.C.A.G–T, pour la couverture des risques des accidents du travail, maladies professionnelles et responsabilité civile automobile, le contractant devra, dès la notification du marché, être en mesure de justifier qu'il a satisfait effectivement à ces obligations légales.

Il devra en être de même pour chacun de ses sous-traitants.

En cas d'accident aux ouvrages objet du marché, quelle qu'en soit la cause, le contractant est tenu de procéder, dans les délais les plus réduits, à leur remise en état.

ARTICLE 37 : DELAI DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l’article 75 du CCAGT, Le délai de garantie est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux. Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de parfait achèvement indépendamment des obligations qui peuvent résulter de l’application de l’article 78 du présent cahier

Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ou prorogation en application des prescriptions de l’alinéa 2 du paragraphe  A du  présent article.

Le délai de garantie est fixé à UNE ANNEE à partir de la date du PV de la réception provisoire. Pendant ce délai, l’entrepreneur reste soumis aux dispositions de l’article 75 du CCAG-T.

ARTICLE 38: ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Le marché comprend l'exécution et l'achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'à la date de la réception définitive.

A ce titre le marché comprend :

- La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ;

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction ;

- La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel ;

- La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation et à l'achèvement des travaux et à l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement ;

- La réalisation à la charge de l’entreprise de tous les essais et contrôle de qualité suivant les modalités et les cadences prévues dans les textes et règlements techniques appliqués au Maroc, par un Laboratoire agrée par la Commune.

- Les frais de suivi des travaux par un bureau d’étude agrée par la commune.

L'entrepreneur doit en outre vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser.

ARTICLE 39 : CHANGEMENT DANS DIVERS NATURES D’OUVRAGES

Les clauses traitant ces aspects sont prévues par les article 55 , 57, 58 et 59 du CCAG-T

ARTICLE 40 : PROTECTION DES EMPLOYES DE L’ENTREPRENEUR

Conformément aux dispositions de l’article 75 du C.C.A.G-T

Lentrepreneur ainsi que ses sous—traitants sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements en vigueur régissant notamment :

- le recrutement et le paiement des ouvriers ;

- les droits sociaux, l’hygiène, la sécurité des ouvriers et la couverture des accidents  de travail ;

- la couverture médicale de son personnel ;

- l’immigration  au  Maroc ;

- la protection des mineurs et des femmes.

ARTICLE 41 : MESURES COERCITIVES

Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le maître d’ouvrage, Et en cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou des pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquement graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d’un concurrent ou du titulaire, selon le cas, ou s’il s’agit des personnes visées au dernier alinéa de l’article 24 du décret n°2-12-349 (20 mars 2013) des mesures coercitives seront  prises à son encontre et seront celles prévues par l’article 79 du C.C.A.G-T et par l'article 138 décret n°2-12-349 du (20/03/2013).

ARTICLE 42 : ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage  tous les échantillons de menuiserie, peintures, revêtement, étanchéité et autres demandés par le maître d’ouvrage, qu’il propose d’employer, il ne pourra les mettre en œuvre qu’après acceptation donnée par écrit sachant que ces fournitures ont été reconnues dans le CPS

ARTICLE 43 : TRAVAUX PREPARATOIRE DU CHANTIER

L’entrepreneur doit fournir et installer un panneau de 3,00 x 2,50 m, porté sur des supports bien ancrés au sol et à une hauteur suffisante permettant une lecture de loin et à l’abri de détérioration possible. Ils doivent porter les renseignements sur le projet dont le texte sera fourni par l’administration (teinte de fond, écriture ou autre indication). Ainsi que la signalisation du chantier conformément aux règles de sécurité de jour comme de nuit durant toute la période des travaux.

Le prix du panneau et de signalisation sera inclus dans les prix du marché.

ARTICLE 44 : ASSURANCES  ET RESPONSABILITES

En Application et en conformité avec l’article 25 du CCAGT.

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au Maître d’ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant :

- aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

- aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur qui doit être couvert par une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou de ses sous—traitants. A ce titre, les dommages intérêts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature, relatifs à ces accidents sont à la charge de l’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le maître d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

ARTICLE 45 : RESPONSABILITE DECENNALE

En Application et en conformité avec l’article 78 du C.C.A.G.T.,

Après la réception définitive des travaux, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles vis-à-vis du maître d’ouvrage, à l’exception des garanties particulières mentionnées au paragraphe B de l’article 75 du présent cahier.

La date de la réception définitive de l’ouvrage ou partie d’ouvrage marque, le cas échéant, le début de la période de garantie pour responsabilité décennale de l’entrepreneur, définie par l’article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats

CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 46: DESCRIPTION DES OUVRAGES

-TRAVAUX PREPARATOIRE

1-DEMOLITION DES DIVERS OUVRAGES DE TOUTE NATURE

Le prix comprend la démolition de tous divers ouvrages de toute nature en infrastructure et supera-structure toutes sections et dimensions (semelles, longrines, chaînages, poteaux, poutres, acrotères, raidisseurs, linteaux, appuis de fenêtres, caniveaux, fausses, rampes, escaliers, dallage, dalle, dalette, comptoirs, paillasse, voiles, cloisons (simple et double) et maçonnerie en pierre en infrastructure et supera-structure etc... y compris mise à nu des aciers existants qui ne devront pas être sectionnés  pour permettre l’accrochage  des aciers de consolidation, puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique, y compris et toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage au métre cube…………………………. Au prix n°1

2-DEPOSE DES PORTES ET FENETRES DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS

Le prix comprend la dépose soignée des éléments de des portes et fenétres de toute nature et dimensions ( bois, aluminium, ferronnerie, métallique, inox, PVC, vitrerie, lambrissage), et tous autres éléments liés à la menuiserie installé désigné par le maitre d’ouvrage qui vont être soit réutiliser soit remis à la l’administration dans leur état de constatation avec décharge ; puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique après instructions du maitre d’ouvrage, y compris toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage payé à l’unit Au prix …………………………………………………………………………………….N° 2

3-DEPOSE DE CADRE BOIS OU METALLIQUE  DE TOUTE NATURE ET DIMENSIONS

Le prix comprend la dépose soignée des éléments de des portes et fenétres de toute nature et dimensions ( bois, aluminium, ferronnerie, métallique, inox, PVC, vitrerie, lambrissage), et tous autres éléments liés à la menuiserie installé désigné par le maitre d’ouvrage qui vont être soit réutiliser soit remis à la l’administration dans leur état de constatation avec décharge ; puis nettoyage et évacuation des détritus et gravats à la décharge publique après instructions du maitre d’ouvrage, y compris toutes sujétions nécessaires sans aucune plus value.

Ouvrage payé à l’unité Au prix…………………………………………………………………………………….. N° 3

4-  DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES DEFECTUEUSES

Ce prix comprend la dépose d’appareils sanitaires existants, le stockage au lieu indiqué par le maître d’ouvrage y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, de transport, de mise en dépôt dans la périphérie du chantier, selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé à l’unité, au prix………………………………………….…………………………………..N°4

5-  DEPOSE DE CANALISATION   TFG  DEFECTUEUSE

Ce prix comprend la dépose de canalisation en TFG défectueuse, y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, d’évacuation à la décharge publique ou de mise en dépôt dans la périphérie du chantier , , selon les indications du maître d’ouvrage.

Ouvrages payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………….………………….…N°5

6 - DEPOSE DES CABLES ELECTRIQUES

Ce prix comprend la dépose des câbles de réseaux électriques existant défectueux, du tableau jusqu’au points lumineux ,y compris toutes sujétions de mains d’œuvre, d’évacuation à la décharge publique ou de mise en dépôt dans la périphérie du chantier  , selon les indications de lae.

Ouvrages payé au mètre linéaire, au prix……………………………………………………………………..…N°6

7-  DECAPAGE DES ENDUITS

Le prix consiste au décapage des enduits  existant dans les locaux désignés par le Maître d’ouvrage .Ouvrages payé au mètre carré, y compris toutes sujétions et  évacuation à la décharge publique, au prix…………………………………………………………………………………………………………………………………….…N°7

-OUVRAGES EN FONDATION

TERRASSEMENT

Avant le commencement de tous les travaux de terrassement, l’entrepreneur devra faire vérifier par  la maitrise d’œuvre, l’implantation des bâtiments et les niveaux; conformément à l’article 210 du D.G.A. Les terres de toutes natures venant des fouilles seront soit régalées sur place, soit transportées à la décharge publique. Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20m, immergées à refus et compactées. La compacité obtenue sur 0,20m, ne sera pas inférieure à 95% de l’OPM. L’entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis, l’importance et la nature des terrassements à réaliser et prévoir dans ces prix toutes les sujétions prévues aux articles 90, 91 et 94 du D.G.A. L’Entrepreneur ne peut procéder au coulage qu’après réception des fouilles par un laboratoire à la charge de l’entreprise. L’Entreprise devra faire connaître les fonds de fouilles avant de procéder au coulage du béton. Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d’utilisation d’engins mécaniques, camion, outils manuels, marteaux pneumatiques, brise-roches, compresseurs, explosifs, blindage, échafaudage, mesures de sécurité, assèchement, pompage des eaux, stockage des terres, évacuation aux décharges publiques, et mise en œuvre. Le mode de règlement étant celui de l’article 211 de D.A.G.

8-FOUILLE EN PUITS ET  EN TRANCHES TOUT  TERRAIN Y/C EVACUATION

Exécutées pour toutes profondeurs mesures prises au vide de construction sans aucune majoration pour façon de talus. Y compris jets sur berge, blindage éventuel, épuisement, chargement, transports et manutention dans l’enceinte du chantier pour mise en dépôt ou en remblais et évacuation des excédents à la décharge publique ainsi que toutes taxes y afférentes et toutes sujétions. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube……………………………..……….. Au prix n° 8

9- BETON DE PROPRETE

Exécuté en béton B5, sous les semelles longrines et chaînages etc., épaisseur de 10cm suivant plans de béton armé, y compris pilonnage. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube………………………………………………... Au prix n° 9

10-MAÇONNERIE DE MOELLONS POUR FONDATION EN BETON CYCLOPEEN

Réalisée en moellons de calcaire tendre hourdée au mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur2, joints soigneusement bourrés et serrés à la truelle et les boutisses judicieusement placées, compris  traversé de maçonnerie pour canalisation d’assainissement et toutes sujétions d’exécutions. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube……………………………………………Au prix n° 10

11- BETON POUR BETON ARME EN FONDATION.

Pour tous ouvrage en béton armé en fondation (semelles, longrines, chainage, voile, fut de poteau, etc…)

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails du BET, pour apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, le phasage, l’importance et la difficulté des travaux à réalisés, aucune plus value ne sera accordée à l’entreprise après validation de son offre.

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton B2, comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités, le béton prêt à l’emploi préparé en usine doit être conforme à la norme NM.10.1.011-1990 et comprenant :

- Coffrage soigné en bois ou métallique de toutes formes, les fonds de coffrage seront nettoyés avant le coulage des bétons, décoffrage.

- Vibration du béton à l’aide de vibreur adaptés et suivant recommandation de la maitrise d’œuvre

- Elément et blindage pour mise en œuvre du béton à toutes profondeurs et à toutes hauteurs

- Joint en polystyrène.

- Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été)

- Réservations et traversées de maçonneries pour passages des fourreaux suivant indications des corps d’états techniques, et selon détails BET.

- Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu, coffrage soigné, huiles de décoffrage.

La formulation des bétons à établir par un laboratoire agréé à la charge de l’entreprise

Ouvrage payé au mètre cube…………………………………….... Au prix n° 11

12- ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATION

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé. L’entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales annulaires au mortier de ciment pour les semelles, longrines et poteaux à enfiler sur les cadres (prévoir une cale par 1 kilogramme d’acier en moyenne).  Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique, selon plans d’exécution établis par le Bureau d’Etudes, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets. Toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au kilogramme………….….. ……………………………Au prix n° 12

- ASSAINISSEMENT

TUYAUX EN PVC SERIE ASSAINISSEMENT

Ces prix rémunèrent, selon les différents types et les différents diamètres, la fourniture, le transport et la pose de canalisations, conformément au CPT et toutes sujétions. Ces prix comprennent notamment :

La fourniture des canalisations et des coudes de tout angle de même diamètre que la canalisation ;

Les coûts de contrôle de résistance, de pression et de conformité dans l’usine de fabrication ;

Le chargement, transport, aux risques de l’Entrepreneur, des canalisations et des coudes depuis les magasins du fournisseur jusqu’à un lieu situé à proximité du site, y compris, le stockage et le gardiennage et toutes sujétions ;

Toutes les sujétions de transport, même dans les voies de faible largeur qui ne peuvent être empruntées par des engins et véhicules motorisés et qui nécessitent de ce fait des sujétions spéciales ;

Le stockage y compris gardiennage et abri éventuel pour les tuyaux en PVC et toutes sujétions ;

La pose conformément aux spécifications du CPT :

La fourniture des matériaux nécessaires à la pose ;

La manutention, la mise en place des joints et l’emboîtement des canalisations ;

La coupe des tuyaux et le façonnage des bouts et l’emboîtement des canalisations ;

La mise en place des tuyaux et leur assemblage y compris le façonnage des joints ;

L’alignement, le calage et le nivellement des canalisations ;

Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre de massifs de butées et de massifs d’ancrage éventuels ;

Toutes les prestations et sujétions de raccordement de (ou sur des) canalisations, regards, ouvrages ou autres existants à réaliser dans le cadre de la présente opération, quelle qu’en soit la nature et les dimensions ;

Les coûts de contrôle, les essais d’étanchéité en tranchée tels que définis dans le CPT ;

Toutes sujétions relatives à la pose ;

Ces prix seront payés au mètre linéaire de canalisation fournie et posée à la satisfaction de la maitrise d’œuvre et du maître d’œuvre, sur la base des longueurs mesurées suivant l’axe de la canalisation, déduction faite des longueurs

13-MISE EN PLACE DE BUSE   EN PVC SERIE I , Ø 300 MM Y/C TERRASSEMENT EN TRANCHE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des  buses Ø 300 D,  seront en  PVC serie 1 (type assainissement). Elles reposeront sur  un lit de sable de 0.10m et dans la traversée des fondations des bâtiments sur une forme en béton.

Elles seront raccordées sur le pourtour par un bourrelet au mortier gras et calé à l'aide de patins de ciment. Les joints seront exécutés sur la périphérie au mortier gras de ciment lissé (joint de 0.10x0.05m), les bavures de ciment à l'intérieur de la canalisation seront enlevées à l'aide d'un écouvillon, les prix comprennent la fourniture, la pose, les fouilles en terrain de toute nature y compris le rocher avec transport des terres excédentaires à la décharge publique, les remblaiements qui ne seront entrepris qu'après réception des canalisations et essais d'étanchéité par la maîtrise d’œuvre et exécuté comme suit:

- A la partie inférieure des tranchées et jusqu'à 0.20m au-dessus de la canalisation avec la terre meuble tamisée, arrosée et soigneusement compactée notamment sur les flans des tuyaux. Ensuite par couches de 0.20m damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur. Les buses pour réseau électrique ou téléphonique seront recouvertes par un grillage avertisseur en plastique. La densité du remblai après compactage sera de 95 % de la densité optimum PROCTOR.

Ouvrage Payé au mètre linéaire, Compris toutes sujétions prévues, payé au prix ………………………………………………..…………….……………N°13

Regards

14-REGARDS   DE 40X40

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des regards de 40x40,

- Sections intérieures suivant plan avec hauteurs maximum 1.20m au-dessus du radier. Les parois seront réalisées en béton banché de 0,10 à 0,15m d’épaisseur, le radier en béton légèrement armé de 0,15 à 0,20m d’épaisseur, sur béton de propreté de 0,10m. Ils seront enduits intérieurement au mortier de ciment lissé avec gorges arrondies à la bouteille avec façon de cunette. Réalisés pour toutes profondeurs y compris terrassements en terrains de toutes natures, remblaiement des fouilles, tampon légèrement armé, cadre cornière mâle et femelle en fer galvanisé de adéquate (AxBx4), étanchéité des regards et toutes sujétions de fourniture et de pose.

- Ouvrage payé à l’unité……………………………………………………….. Au prix n° 14

15-REGARD VISITABLE DE 60X60

Ce prix rémunère à l’unité (U) la construction de regards de visite de 0,60x0,60m avec une profondeur minimal de 1,50m en béton armé, dosé à 350kg/m3, armé en T8, maillé espacement 20cm, y compris fouille en terrain toute nature, roches, chaussée existante, profilage et lissage de fond à toute profondeur. Ce prix comprend la fourniture et la pose de cadre carré de dimension 850x 850, tampon rond diamètre 650, (portant autres mentions demandées par les services de la commune), ces éléments doivent être en fonte ductile, classe D400, la fourniture et scellement des échelons galvanisé à chaux, pour toutes profondeurs, l’évacuation des déblais excédentaires dans les lieux indiqués par le maître d’ouvrage y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité ………………………………………………………. Au prix n° 15

15- CANIVEAU Y/C TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection caniveau avec hauteurs maximum 1.20m au-dessus du radier. Les parois seront réalisées en béton banché de 0,10 à 0,15m d’épaisseur, le radier en béton légèrement armé de 0,15 à 0,20m d’épaisseur, sur béton de propreté de 0,10m. Ils seront enduits intérieurement au mortier de ciment lissé avec gorges arrondies à la bouteille avec façon de cunette. Réalisés pour toutes profondeurs y compris terrassements en terrains de toutes natures, remblaiement des fouilles, tampon légèrement armé, dallettes en béton légèrement armé.

Ouvrage payé au mètre linéaire……………………………………………. Au prix n° 15

DALLAGE PERIPHERIQUE

16-DALLAGE PERIPHERIQUE Y/C TREILLIS SOUDE, TOUT VENANT

- Ce prix rémunère au mètre carré la construction de dallage périphérique. 
Ce prix comprend :

- La confection du dallage périphérique sera en béton reflué dosé à 300 kg / m3 épaisseur de 10 cm , compris joint de retrait tous les 2.00 m  , ciment CPJ 45 , ferraillage en T6 espacé de 25 cm ou treillis soudés de 3 mm maille de 15*25 cm posé sur une couche de Tout venant  0/40 d’épaisseur 15 cm arrosé et compacté à 95 % de densité Proctor modifié .

- Ouvrage paye  au mètre carré…………………………………………………………….. Au prix N°16

BETON ARME

18- BETON POUR BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE POUR TOUS TYPES D'OUVRAGES

Ce prix rémunère au mètre cube de béton pour béton armé en superstructure pour tous types d'ouvrages

L’entrepreneur devra bien   apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, le phasage, l’importance et la difficulté des travaux à réaliser, aucune plus value ne sera accordée à l’entreprise après validation de son offre.

Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton B2 suivant le tableau des dosages du cahier des prescriptions techniques y compris dans les prix des bétons :

- Coffrage neuf de toutes dimensions et de toutes formes

- Réservations, traversées, passages pour fourreaux de tout diamètre et de toutes dimensions suivant indications des corps d’états techniques.

- Réservations dans les poutres en allège pour évacuation des eaux pluviales

- Vibration à l’aide de vibreurs adaptés et suivant indications de la maîtrise d’œuvre

- Les couronnements d’acrotères, les joints en creux, les joints en polystyrène épaisseur suivant plans B.A

- Les poteaux de toutes formes et à toute hauteur conformément aux plans de la maitrise d’œuvre sans plus value pour formes irrégulières et suivant plans de la maîtrise d’œuvre.

- Les parties courbes, en pente ou de forme irrégulière

- Les repiquages qu’exigerait la mise du béton à la forme définitive prescrite, au cas où elle n’aurait pas été convenablement obtenue au moulage.

- Micro béton au SIKAGROUT 217 ou similaire suivant détail BET

- Traitement des lèvres des joints de dilatation par une finition au SIKADUR ou similaire après enlèvement du polystyrène

- Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été).

NB :

- Tous les bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « cahier des prescriptions techniques » les aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l’agrément du Maître d’œuvre.

- Les bétons en élévation devront avoir une stabilité au feu de 1h.

- La formulation des bétons sera établie préalablement par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise et acceptée par la Maîtrise d’œuvre.

- Le béton prêt à l’emploi préparé en usine doit être conforme à la norme NM.10.1.011-1990.

Y compris mise en œuvre et confection à toute hauteur et pour toutes formes sauf voiles, pour parties courbes, inclinée, motifs décoratifs, couronnement, nez d’acrotères, dallettes couvre joint, réservations de lamiers, pentes, formes irrégulières, coffrage perdu, coffrage soigné en bois ou métallique, huiles de décoffrage acceptées par la Maitrise d’œuvre, les cales, balèvres et toutes sujétions de finition.

Ouvrage payé au mètre cube théorique suivant les plans d’exécution de B.A. visés bon pour exécution au prix suivant :

Ouvrage payé au mètre cube……………………………………………….. Au prix n° 18

19- ARMATURE  POUR BETON ARME EN SUPRASTRUCTURE.

Ce prix rémunère la fourniture, la façon, la pose des aciers, les fils de ligature, les aciers de montage et les cales toute sujétion de mise en œuvre armatures pour béton armé.

Pour les travaux de fixation d’armature avec des éléments ancien en BA, l’entrepreneur devra se conformé aux instructions de : (recouvrement du ferraillage, scellement, ancrage suivant les normes en vigueurs ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au kilogramme………………………………………………………………. Au prix n° 19

MAÇONNERIE -ENDUITS

20-MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE CIMENT DE 20 CM

Ce prix comprend la réalisation de maçonnerie en agglos creux de ciment d'épaisseur 0,20m, constituée par la fourniture et mise en place de blocs vibro-moulés d'épaisseur 20cm, résistance moyenne à l'écrasement supérieur à 40kgs/cm²; posés sur chants au mortier de ciment avec joint de 10mm environ.

et toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au mètre carré. …………………………………………..….... Au prix n° 20

21-CLOISON  EN BRIQUE CREUSE 8 TROUS

Ce prix comprend la réalisation de cloison  simple constituée par la fourniture et la mis en place de :

Des briques creuses  de 8T posées sur chants au mortier de ciment avec joint de 10mm environ.

Toutes sujétions nécessaires y compris bord de fin de cloison et angle de cloison et toutes sujétions nécessaires.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………  Au prix n° 21

ENDUITS

NB : Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement  pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse. Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. Aussitôt après le durcissement de la couche l’enduit sera, ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées et remplacées. La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. Les enduits sont retournés sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures. Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées à la pointe. A la jonction (verticale, horizontale, oblique) des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits.

Enduit  au mortier de ciment sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds

22-ENDUIT  AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS INTERIEURS, EXTERIEURS ET PLAFONDS

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d’enduit  au mortier de ciment sur murs intérieurs, extérieurs et plafonds

ENDUITS

NB : Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement  pour obtenir un bon accrochage (briques et parpaings) joints dégradés, béton : surface rugueuse. Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas l’eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées. Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. Aussitôt après le durcissement de la couche l’enduit sera, ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées et remplacées. La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions. Les enduits sont retournés sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures. Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées à la pointe. A la jonction (verticale, horizontale, oblique) des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints. Cette sujétion est à prévoir dans les prix unitaires d’enduits.

- Enduit extérieure

enduit extérieur au mortier de ciment, sur tous les éléments de façades qui ne comportent pas de revêtement spéciaux, il sera réalisé en trois couches comme suit :

1 – Couche d’accrochage : Imbibions correcte du support et passage d’une barbotine liquide dosée à 500 kg de ciment CPJ 35 afin d’améliorer l’accrochage.

2 – Couche de dressage : 15mm d’épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de :

*-   50% de grains de riz tamisé à 3/15

*-   50% de sable de sable

*-   350 kg de ciment, classe CPJ 35

3 - Couche de finition : Exécutée au mortier dosé à 250kg de chaux hydraulique pour 150kg de ciment pour les enduits en mortier bâtard, ou 450kg de ciment CPJ35 pour les enduits au mortier de ciment, selon le choix.

Ce prix comprend en plus des sujétions prévus dans les généralités au dessus toutes sujétions telles que cueillies arêtes, arrondis retour de tableaux, grillages galvanisé, larmiers et gouttes d’eau, voussures et petites surfaces verticales, horizontales ou inclinées, calculé au mètre carré réellement exécuté tout vide et ouvrages divers déduits, y/c baguette d’angle en acier galvanisé de 2m de longueur pour les angles sortants.

-Enduit intérieur

enduit sur les éléments des murs, voiles, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutres et suivant instructions du maître d’œuvre.  Exécuté en deux couches :

Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 0,01m.

Une couche de finition de 0,05 m d’épaisseur, passée bouclier, dite «FINO ».

Le prix devra comprendre la fourniture et la pose du grillage galvanisé aux jonctions du béton avec la maçonnerie, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, y/c baguette d’angle en acier galvanisé de 2m de longueur pour les angles sortants.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………..... Au prix n° 22

23- TRAITEMENT DES FISSURES

Ce prix comprend le traitement de fissures au mètre linéaire comme suit :

1/Pour les fissures dans les murs il sera procédé au :

-dégagement des enduits sur une bande de 30 cm de large

-fourniture, confection et application d'agrafes en acier de Ø 6 tous les 5cm ou de grillage galvanisé anti fissure pour ligaturer les fissures. Les crochets des 2 extrémités des agrafes doivent pénétrer dans les murs, puis scellées par un mortier dosé à 400kg de ciment.

-application d'un enduit suivant les mêmes spécifications et descriptions des enduits intérieurs ou extérieurs décrits au paravent avec incorporation de sikalatex

2/Pour les fissures d'enduit au niveau des jonctions structure en béton armé et maçonnerie:

-dégagement des enduits sur une bande de 30 cm de large

-garniture des jonctions par un grain de riz riche en ciment avec incorporation de sikalatex, après vidage des jonctions sur 5cm sur toute la profondeur

-fourniture, confection et application de grillage galvanisé anti fissure

-application d'enduit de ciment suivant les mêmes spécifications et descriptions des enduits intérieurs ou extérieurs décrits auparavant avec incorporation de sikalatex sur la bande de 20cm .

Le prix comprend les échafaudages nécessaires pour arriver à hauteur des fissures à traiter.

- Ouvrage payé au mètre linéaire pour toute surface…………………………………..…………. Au prix n° 23

ETANCHEITE

24-DECAPAGE ET DEMOLITION DU COMPLEXE ETANCHE EXISTANT

Ce prix comprend le décapage soigneusement du complexe d’étanchéité existante compris transport et évacuation des excédents à la décharge publique.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………….………… Au prix n° 24

25- FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE

Ce prix comprend une forme de pente exécuté  en béton dosé à 250 kg de ciment, soigneusement réglées et damée, formant gorge à la base des reliefs de 0.30 de développé. L’épaisseur variable sera au point bas d’au moins 5 cm, et comprend aussi l’exécution d’une  Chape de lissage dosée à 400 kg de ciment. Les pentes minimums seront de 2% .

Ouvrage payé au mètre carré de surface compris chape, vue en plan, entre nus intérieurs des d’acrotères ………………………………………………………..Au prix n°25

26- FAÇON DE GORGE ET DRESSAGE DES SOLINS

Ce prix comprend l’exécution d’une Gorge au mortier de ciment taloché et dressée à la bouteille, avec façon de gorges de 30 cm de hauteur.

Ouvrage payé au mètre linéaire …………………………………au prix n°26

27 - ETANCHEITE AUTO-PROTEGEE

Ce prix comprend l’exécution de l’étanchéité auto-protégée’ pour toiture.

Le procédé à utiliser est celui de AXTER ou similaire comprenant :

- Une couche d’imprégnation

- Une couche d’E.A.C. 1.5 KG/M2

- Une couche en HERENE 30 PY ou similaire fixée mécaniquement.

Ouvrage Payée au mètre carré développé……………………………………………au prix n° 27

28- ETANCHEITE AUTO-PROTEGEE DES RELEVES

Ce prix comprend l’exécution de l’étanchéité auto-protégée’ des relevés.

Le procédé à utiliser est celui de AXTER ou similaire comprenant :

- Une couche d’imprégnation

- Une couche d’E.A.C. 1.5 kg/m2

- Souder l’équerre de renfort en HERENE 30 PY ou similaire, pour les relevés sur la première couche.

Ouvrage Payé au mètre linéaire pour tous développés y compris tous sujétions de pose ………………………………………………………………………..Au prix n°28

29- GARGOUILLE EN PLOMB LAMINE ET CRAPAUDINES

Ce prix comprend la fourniture et pose de gargouille en plomb lamine et crapaudines.

Le raccordement du revêtement d'étanchéité aux conduits d'évacuation se fera par l'intermédiaire d'entrées d'eaux composées de deux parties (la platine et le mignon) assemblées par soudures. La platine réalisée en plomb de 4mm d'épaisseur minimum et de 0.50x0.50 m. La platine sera insérée dans le revêtement d'étanchéité avec un élément en feuille supplémentaire disposée à sa sous face. Dans le cas où l'entrée d'eau est placée à proximité d'un relevé ou d'un angle (à moins de 0.15 m du bord de la descente), la platine sera relevée sur une hauteur de 0.12 m minimum le long du relevé ou des faces de l'angle. 59 Moignons tronconiques réalisés en plomb de 3 mm d'épaisseur minimum soudés au centre de la platine. La saillie du moignon sous plafond sera de 0.15 m au minimum afin de permettre la réalisation du joint moignon et conduit. Ces entrées d'eaux en plomb seront protégées intérieurement par une couche d'enduit d'imprégnation dans le cas de protection rapportée en dur et extérieurement par enduit d'imprégnation ou un fourreau bitumé dans tous les cas. Ces entrées d'eaux seront munies de crapaudines ou de galeries garde-grève avec couvercle. Autour des entrées d'eaux, il sera disposé des gravillons de granulométrie propre à éviter l'entrainement dans les conduits d'évacuation des parties fines du sable des protections des revêtements d'étanchéité. - Fourniture et mise en place d’une crapaudine en fil galvanisé de type commerciale de diamètre approprié à la circonférence de la conduite d’évacuation.

Ouvrage  Payé à l’unité ……………………..……………………………au prix n°29

30- DESCENTE DES EUX PLUVIALES EN PVC DIAMETRE 110

Ce prix comprend la fourniture, transport et pose de tuyauterie PVC pour descentes et collecteurs des eaux pluviales, conformément au DTU 60.2. Il comprend également les coupes, les pièces façonnées, les ouvertures d’inspection, les branchements, les culottes et double culottes, les joints SMU, les coudes, les tampons hermétiques, les colliers galvanisés, les fixations, manchettes pour traverser les murs extérieurs, ainsi que toutes sujétions.

Ouvrage  Payé au mètre linéaire…………………………………………au prix n° 30

REVETEMENTS

31-REVETEMENT  EN CARREAUX GRES CERAME DE 33X33 CM Y/C PLINTHES

Ce prix comprend l’ouvrage réalisé en carreaux grès cérame 1er choix de 33x33 cm y compris plinthe; comprenant la réalisation de la forme en béton, mortier de pose, joint, coupes, découpes, bords arrondis. Le support de 0,045m d'épaisseur sera exécuté au mortier dosé à 250kg de ciment après nettoyage soigné du support. Les carreaux devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier. Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l'épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail de pose. Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d'éviter le ternissement des carreaux. Le coulage des joints, au ciment blanc pur devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée). Echantillon à faire approuver par Le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré…………………………………………………  Au prix n°31

32- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES

Ce prix comprend le revêtement exécuté en carreaux de grès cérame de 1er choix, de couleur au choix du  maître d’ouvrage, comprenant le mortier et la pose, les joints, les coupes, les découpes, les bords arrondis, le support de 0,045m d’épaisseur sera exécuté au mortier dosé à 250kg de ciment après nettoyage soigné du support.

-Les carreaux  devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier.

-Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l’épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail et pose.

-Il sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints en fin d’éviter le ternissement des carreaux.

Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée). y compris baguette chromé d’angle saillants et  toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n° 32

33- REVETEMENT SOL EN PAVE AUTOBLOQUANT

Ce  prix comprend la fourniture et pose des pavés autobloquants conformément aux indications portée  par le maître d’œuvre et à réaliser comme suit :

Décapage et encaissement du terrain de toute nature y compris rocher.

Dressement et compactage de l’assise avant exécution de couche de fondation.

Réalisation des bords et retombés des surfaces plates des places et allées en béton armé.

Couche en fondations de tout venant compacté calibre 0/60 de 0.20m d’épaisseur après compactage à 95% de l’O.P.M.

Béton reflué légèrement armé de 15 cm d’épaisseur.

La fourniture et pose, de pavés autobloquants colorés dans la masse de modèle de bonne qualité à joint suivant instructions du maitre d’ouvrage sur lit de sable stabilisé sec de 3cm d’épaisseur parfaitement nivelé (échantillons à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation avant toute exécution).

La stabilisation des pavés par une plaque vibrante en plusieurs passes.

Remplissage des joints par l’étendage du sable légèrement dosé en ciment.

Protection du revêtement, après masticage des joints et rebouchage, par un film jusqu’à l’achèvement des travaux.

Exécution d’un nettoyage et lavage de finition.

La plénitude sera telle qu’une règle de 2m promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. Il pourra être procédé à un aplatissage par la plaque vibrante. L’alignement sera tel d’une règle de 5m posée au droit des joints ne fasse pas apparaître de différence supérieur à 5mm.

Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en œuvre, de raccords, de masticage, de rebouchage, de nettoyage, de protection, de lavage et sans plus valus aucune pour petites parties et parties courbes ainsi que pour l’exécution de toutes les reprises nécessaires au droit de tous les percement, trous et scellements, lorsque ceux-ci sont exécutés après le revêtement, etc.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………….. Au prix n° 33

34- Renformis pour placard

Ce prix comprend la fourniture et mise en place de renformis pour placard avec revêtement aux carreaux grés au sol  et toutes les fournitures nécessaires, la main d’œuvre, la mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré…………………………………………….. Au prix n° 34

35- FOURNITURE ET POSE DE MARBRE POUR PAILLASSES ET COMPTOIRS

Ce prix comprend la fourniture et pose du marbre  local au choix du maitre d’ouvrage d’épaisseur minimum 2cm, y  compris retombée de 15cm de largeur, plinthe de 7cm, forme de pose, le mortier d’accrochage,  les arrondie ou bizotage des coins et bordures, le ponçage, le lustrage et le nettoyage et toutes sujétions de bonne parfaite exécution. Echantillon à faire approuver par la maitrise d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°35

36- FAUX PLAFOND TYPE MODULAIRE

Ce prix comprend la Fourniture et pose d’un faux plafond modulaire démontable de 60x60cm de premier choix, Armstrong Sahara dune ou équivalent dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Résistance à la flexion : 24KG/CM2.

- Stabilité au feu : 2Heures.

- Degré par flamme : 1/2 Heure.

- Propagation de la fumée NEANT.

- Inaltérable à l’humidité.

- Classement au feu : M0.

Montage sur profilés métallique en acier galvanisé  allant de 15 à 24mm y compris les supports de rive, les suspentes pour toutes hauteurs et accessoires nécessaires de fixations et de réglage permettent d’avoir une très bonne planimétrie.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux DTU. y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition couleurs des faux plafonds et calepinages sont au choix du maitre d’ouvrage.

Ouvrage paye au  mètre carré  ……………………………………………………Au prix N°36

37–REFECTION DE REVETEMENT DU SOL EN BEJMAT ET ZELLIGE BALDI :

Ce prix comprend la réfection de toutes les parties endommagées de bejmat et zellige baldi traditionnels existant in site. carreaux à poser selon le modèle existant et  aux endroits indiqués par le maître d’ouvrage y compris mortier de pose. Le choix de bejmat sera de même nature et de même couleur. Un échantillon doit être soumis au maître d’ouvrage pour approbation

Ouvrage paye à l’ensemble………………………………………………………………………………..  Au prix N°37

ARMOIRES-TABLEAUX

38-ARMOIRE GENERAL BASSE TENSION TGBT

Ce prix comprend la pose d’une armoire générale ondulée, cette armoire servira pour la pose d’un disjoncteur de protection des départs ondulés. Elle  sera posé conforment aux normes en vigueur et aux exigences du maitre d’ouvrage.

Elle sera en tôle d'acier 20/10 avec : Revêtement anti-corrosion, poudre époxy polyester, polymérisée à chaud.

Les portes de cette armoire seront équipées de poignées et serrures chromées de type RONIS ou équivalent.

Il sera prévu une réservation d’au moins 30% d'espace disponible pour des équipements supplémentaires futurs.

1 Compartiment qui renfermera le disjoncteur d’arrivée générale du TGBTO

Les autres compartiments au nombre suffisant renfermeront les différents départs vers les annexes ondulés .

Toutes les prestations et fournitures relatives aux travaux ainsi décrits, incluant la filerie, les repérages et tous les accessoires nécessaires pour rendre le tableau opérationnel, exploitable et esthétique sont inclus dans ce prix. Les entrées et sorties de câbles se feront par le bas à travers des presse-étoupe de diamètres compatibles avec les sections des conducteurs utilisés. Tout le matériel constituant ce TGBTO sera de Merlin Gerin et Télémécanique ou équivalent, pour les disjoncteurs, interrupteurs, etc.…

L’armoire comprend les protections :

Un disjoncteur général à installer en tête du TGBTO  NS250NTM200D  cadenassable par serrure muni d’un déclencheur électronique et Contacts auxiliaires pour report d'information x des disjoncteurs de départ

Disjoncteurs NS250NTM

Tempo200A

IrMg/IN1619A

Ouvrage payé à l'ensemble de l'armoire TGBTO fournie, équipée, câblée, posée, raccordée et mise en service y compris toutes sujétions de montage, câblage et mise en service……………………………………………………………… Au prix n°38

39- TABLEAUX ELECTRIQUES

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de tableaux électriques : les disjoncteurs de branchement, les interrupteurs différentiels   et les télés rupteurs etc….

Fourniture et pose d`un tableau électrique  y compris réparation, renouvellement s’il le faut de tout le boîtier électrique toutes suggestions incluses .

Le tout réalisé conformément aux règles d’art en vigueur.

Ouvrage payé à l’unité, y compris fourniture et pose et toutes sujétions Au prix……….….N°39

LUSTRERIE

Câble d’alimentation SERIE U1000 RO2V

Ce prix comprend la fourniture et la pose de câbles   de liaison entre la boite de coupure et le tableau général ainsi que le tableau de protection et les sous tableau.

Conforme aux  normes en vigueurs et compris toutes sujétions de fourniture, pose et de raccordement.

La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U1000RO2V de section appropriée, posés sous buses. Les câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et à chaque changement de direction par systèmes de repérages LEGRAND type DUPLIX ou équivalent à fixation par colliers COLRING ou équivalent.

Traversées de planchers et de parois verticales: Les traversées seront obturées de telle manière qu‟elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois considérées. Le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de câbles supplémentaires. Câble fourni, y compris fourreau accessoire de pose et de fixation toutes sujétions de fournitures et raccordements.

Foyers lumineux

Depuis le tableau secondaire de distribution éclairage ou d‟un autre point lumineux comprenant :

Les conduits en encastrés isoranges (ICD 6 AE) Ø13 minimum

Les conducteurs HO 7 V U 500 V 1,5 mm² et 2,5 mm² ou câble U 1000 RO2V en apparent passant dans le vide.

Les boîtes spéciales pré-dalles pour point de centre.

Les boîtes pour point de centre.

La douille à bout de fils pour point de centre non équipé de lustrerie.

Toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements comprises aux prix suivants:

Ouvrage payé à l’unité fournie, posé, raccordé et mise en service y compris toutes sujétions.

40- FOYERS LUMINEUX  SIMPLE ALLUMAGE

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  simple allumage.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur simple allumage de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

Article payé à l’unité y/c percements de trous, tranchées, protection des tubes passant sous la dallage par un solin en ciment ; au prix ................................................................................. N° 40

41- FOYERS LUMINEUX  DOUBLE ALLUMAGE

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  double allumage.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur double allumage de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

article payé à l’unité au prix ....................................…………………………........................ N° 41

42- FOYERS LUMINEUX VA ET VIENT

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de foyers lumineux  va et vient.

Ensemble comprenant tubage et filerie  U 500 V 2 x 1,5 mm2 + T    passé sous conduit ICD encastrés,

- L’interrupteur va et vient  de 1er choix

- La douille en bout de fil avec une ampoule économique avec puissance compatible avec la surface à éclairer

- La boite encastrée

article payé à l’unité……………………………………………………………………….. Au prix N°42

43- DE  REFLECTEUR FLUORESCENT A DEUX OU A  QUATRES TUBES

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de réflecteurs fluorescents à deux  à  quatre tubes.

Réflecteur fluorescent à 2 x 40 w ou à 4x 18 compensé, corps, en métal laqué blanc avec réflecteur incorporé, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose et raccordement.

payé à l’unité, au prix…………………………………………………………………….N°43

44-  HUBLOT ETANCHE 100 W

Ce prix comprend (Fourniture et pose) de Hublot étanche plastique socle en polypropylène blanc, réflecteur en alubriante verrière prismatique VERRE, lampe à incandescence E 27 100 W type plasti-verre de bon qualité, y compris presse étoupe, pose, raccordement et toutes sujétions.

payé à l’unité, au prix…………………………………..………………………………...N°44

45-SPOT HALOGENE ENCASTRABLE

Ce prix comprend la fourniture et pose  de spot équipé d’un cadre en acier laqué blanc et d’une Lampe au halogène pour spot réflecteur dichroïque QR-CBC35w/30° GU4 12V  PH, Diam 35mm de marque disano ou similaire.

Fourniture et pose  de spot équipé d’un cadre en acier laqué blanc et d’une  Lampe au halogène, pour spot, réflecteur dichroïque M+, QR-CBC51 45w/36° GU5,3 12VIRC PH, Diam 50mm de marque disano ou similaire .

Echantillons à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose, au prix……………N°45

46-  PRISE DE COURANT 2 X 16 A + T

Ce prix comprend Fourniture et pose  de prise de courant, y compris raccordement percement, scellement et toutes sujétions. (Les câbles seront du type U 1000 RO2V de 3 x 2,5 mm²).

Ouvrage payé à l’unité, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose au prix……….….N°46

47- PRISE TELEPHONE

Ce prix comprend Fourniture et pose d’une prise téléphone identique à celle P.T.T.

Ouvrage payé à l’unité, au prix………………………………………………..……….N°47

48-  CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V   4 x 16mm² + T:

Ce prix comprend  fourniture, pose, raccordement et mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ………………………………………………..N°48

49-CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 4 x 10mm² + T :

Ce prix comprend fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 49

50-CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 3 x 2.5 mm² + T

Ce prix comprend fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 50

51-CABLE EN CUIVRE REGIDE  U1000RO2V 3 x 1.5 mm² + T

Ce prix comprend fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire………………………………………………………..au prix 51

52: PROJECTEUR 250 WATT

Ce prix comprend la fourniture et la pose de luminaire projecteur pour éclairage de façade de marque PHILIPS référence TEMPO désignation RVP 251 SON-T 250w KS LIS puissances de 250 W ou équivalent.

Ouvrage payé à l’unité ………………………………………………………Au prix n° 52

-PLOMBERIE SANITAIRE

Ces articles rémunèrent la remise en état du branchement, des conduites et de l’appareillage y compris la fourniture éventuelle, la pose et la mise en marche de l’ensemble des travaux de plomberie et toutes sujétions conformément aux instructions du maître d’ouvrage. Ces prix comprennent également tous les  travaux de démolition, de décapage, de remplissage, d’enduit et de remise état des structures en dur touchées par ces travaux, après mise en service de la plomberie et sanitaires et toutes sujétions de bonne parfaite exécution.

53- REFECTION DE PLOMBERIE

Ce prix comprend les réfections qui seront faites dans les salles d’eau, à savoir le fonctionnement des chasses d’eau s’elles existent la réparation des robinets de puisage qui peuvent être réutilisé ainsi que le raccordement au réseau existant des évacuations des eaux des appareils sanitaires conservés.

Ouvrage payé à l’ensemble, au prix……………….…………………………………………………………..…….N°53

54-TUYAU EN POLYPROPYLENE DIAMETRE 15/1,5

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place, de tuyauterie en polypropylène PPR diamètre 15/1,5. Equipement type 1er choix y compris raccord, coude, gaine (bleu / rouge) et toutes sujétions, fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation de la maitrise du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre linéaire……………………………………………. Au prix n°54

55-COLLECTEUR A PLUSIEURS DEPARTS

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place, de collecteur en bronze  à plusieurs départs avec  vannes plus entrée. Equipement type 1er choix TM y compris toutes sujétions, de fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité………………………………………………………. Au prix n° 55

56-VANNES ET ROBINETS D'ARRET TOUT DIAMETRE

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de robinet d’arrêt. Equipement type 1er choix y compris toutes sujétions, de fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité………………………………………………………... Au prix n° 56

57-ROBINET POUSSOIR EN INOX

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de robinet poussoir en inox. Equipement type Roca ou similaire de 1er choix y compris toutes sujétions, fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation de la maitrise d’œuvre et le maître d’ouvrage avant livraison.

Ouvrage payé à l’unité………………………………………………… Au prix n° 57

58-ROBINET MELANGEUR EC ET EF

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de mélangeur EC et EF. Equipement type Roca ou similaire de 1er choix y compris toutes sujétions, fourniture, de pose et de raccordement, échantillon à soumettre pour approbation au maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité…………………………………………………….Au prix n°58

59-CONDUITE D'EVACUATION EN PVC Ø 110 MM

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de Conduite d'évacuation en PVC Ø 110 mm.

Ouvrage payé au mètre linéaire ……………………………………… au prix n°59

APPAREILS SANITAIRES

60-WC  A L'ANGLAISE AVEC CHASSE BASSE

Ce prix comprend fourniture et pose de  W.C. à l'anglaise marque Jacob Delafond ou  équivalent y compris un réservoir de chasse, basse, un robinet d'arrêt à équerre, une pipe de plomb, mécanisme complet de 1er choix, battants doubles pressé, porte-papier hygiénique., raccords, joints et  toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité ……………………..………….……………………..Au prix n°60

61-WC A LA TURQUE EN PORCELAINE AVEC ROBINET MURAL EN APPLIQUE

Ce prix comprend fourniture et pose de WC à la Turque  En grès émaillé à chasse haute, descente et queue de carpe, robinet d’arrêt de chasse, chasse à poussoir, raccordement cuivre pipe en plomb et mécanisme de fixation et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé à l'unité au………………………………………………….Au prix n° 61

62-LAVABO COLLECTIF DE 1,00 M EN PORCELAINE VERTIFIE AVEC ROBINET

Ce prix comprend fourniture et pose d’un ensemble de lavabo collectif comprenant :

- 1 vasque avec trop plein de 1er choix de 1,00 m en porcelaine.

- 1 bonde à bouchon en 1’’1/4 chromé de 1er choix.

- 1 siphon pour lavabo à tubulure chromé en 1’’ 1/4 chromé de 1er choix.

- 2 robinets poussoir chromé de 1er choix.

- Raccordement à l’alimentation en tube cuivre y compris raccords mixtes série 2000 ou similaire.

- Raccordement à l’évacuation en tube PVC 40 y compris raccords et colliers

Ouvrage payé à l’unité .………….…….………………………………..Au prix n°62

63-RECEVEUR DOUCHE AVEC ACCESSOIRES

Ce prix comprend fourniture et  mise en place de Receveur douche type" Roca "ou son équivalent, en porcelaine, comprenant:receveur de douche de 0.72x0.72m², vidange robinetterie murale, évacuation et accessoires de douche, avec tuyau flexible etc. avec toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage Payé à l'unité …………………………….………………………..…..Au prix n°63

64-  LAVABO SUR COLONNE

Ce prix comprend fourniture et  mise en place de lavabo sur colonne Comprenant :

- Lavabo 60/50 de 1er choix ;

- 1 mélangeur chromé ;

- Evacuation P.V.C cintré à chaud avec bouche de dégorgement jusqu’au regard ou la chute ;

- Tube cuivre pour alimentation ;

- Fixations Sur colonne ou supports chromés aux choix du Maître d’ouvrage ;

- Porte serviettes à 2 branches en métal chromé ;

- Un échantillon pour approbation par le Maître d’ouvrage.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé , au prix………………………………………………………….….N°64

65-  LAVABO LAVE MAIN

Ce prix comprend  fourniture et pose de lavabos lave main en granit porcelaine de 1er choix équipé de dosseret, de couvre joints, de Becs déverseurs chromés ou robinet chromé aux choix du Maître d’ouvrage pour rampe d’alimentation, 2 douilles de plomberie, 2 rosaces, bonde à grille, siphon en PVC ou sur jambages la fixation se fera par 2 consoles à scellement en fer forgé ou en cornière.

Cet ouvrage comprend la rampe d’alimentation des becs ou des robinets et le raccordement à la rampe ainsi que les tubes d’évacuation en PVC, tube galvanisé ou tuyau de plomb, du siphon des lavabos à la chute ou le regard le plus proche.

L’ensemble de chaque lavabo collectif est payé y compris alimentation en TFG et évacuation en PVC ou chute en plomb ainsi que tous les accessoires et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………………………………………………………..N°65

66-GLACE MIROIR DE 1,20X0,60

Ce prix concerne  fourniture et  mise en place de glace miroir de 1,20x0,60 Y/C toute suggestion .

Ouvrage Payé à l'unité ………………….……….………………………….........................Au prix n°66

67-CHAUFFE EAU ELECTRIQUE MURAL

Ce prix comprend fourniture et  mise en place de chauffe eau électrique mural Capacité : 49 L, régulation de la température, isolation écologique en polyuréthane, revêtement intérieur de la cuve en verre testé à 16 bars, anode magnésium surdimensionnée, bride à 5 boulons.

Ouvrage Payé à l'unité ………………….……….……………………………………………….Au prix n°67

MENUISERIE BOIS -METALLIQUE – ALUMINUM

MENUISERIE BOIS

68- REFECTION DES  PORTES, FENETRES ET CHASSIS EN BOIS

Ce prix comprend le remplacement éventuel des parties de menuiserie bois  dégradées, de quincaillerie et serrurerie en vue de la remise en bon état de fonctionnement y compris vitrerie selon l’existant.

Ouvrage payé à l’unité, au …………………………………………………………… prix n°68

69-PORTE ISOPLANE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix comprend fourniture et pose de porte iso-plane type P1 et P2 constituée de :

Faux cadre de 30x100 en sapin rouge,

Cadres en bois hêtre de 70x100mm,

Bâti en panneau de 41mm, iso-plane deux faces hêtre 5mm avec joints, alaises en bois dur sur les quatre chants ouvrant à un vantail à la Française.

Quincaillerie :

6 Pattes à scellement suffisantes (3 par faces)

3 paumelles électriques de 140 avec bague en laiton

Une serrure de sûreté à canon profilé de 1er choix.

Un ensemble aérolite en métal mate

Un buttoir cylindrique de 30mm, à fixer au sol

Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, accessoires et toutes quincailleries.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………. Au prix n°69

MENUISERIE BOIS  ALUMINUM

70-FENETRE A OUVRANTS COULISSANTS OU A VENTEAU OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix concerne la fourniture et la pose de fenêtre coulissante ou à vantaux,ou fixe en aluminium FA1 de toutes dimensions et de toutes formes en aluminium anodisé (Bronze foncé) de la gamme profils selon le choix du maitre d’ouvrage

- Pré-cadre réalisé en tôle pliée galvanisée de 40/10 d’épaisseur.

- Cadre réalisé en aluminium comprenant, montants verticaux, latéraux et comportant les feuillures nécessaires pour recevoir l’ouvrant.

- Pièce d’appui (avec rejingot pour rejet d’eau).

- Vantaux vitrés coulissants ou ouvrable ou fixes réalisés en profilé d’aluminium comprenant les joints néoprène, feuillures à vitres, les condamnations ainsi que tous les articles de quincailleries en aluminium anodisé et à prévoir en 1er choix.

- Profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

- Par-closes à clips en aluminium et joint néoprène (pour la pose des vitrages).

-Vitrage de 6mm clair

Fourni et posé, compris, toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution courbée arrondie droite de différents dimensions.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………… Au prix n°70

71-CHASSIS  COULISSANTS OU A VENTEAUX OUVRABLES OU FIXE COMPLET TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES SUGGESTIONS

Ce prix concerne la fourniture et la pose de châssis  coulissants ou à venteaux ouvrables ou fixe en aluminium FA1 de toutes dimensions et de toutes formes en aluminium anodisé (Bronze foncé) de la gamme profils selon le choix du maitre d’ouvrage

- Pré-cadre réalisé en tôle pliée galvanisée de 40/10 d’épaisseur.

- Cadre réalisé en aluminium comprenant, montants verticaux, latéraux et comportant les feuillures nécessaires pour recevoir l’ouvrant.

- Pièce d’appui (avec rejingot pour rejet d’eau).

- Vantaux vitrés coulissants ou ouvrable ou fixes réalisés en profilé d’aluminium comprenant les joints néoprène, feuillures à vitres, les condamnations ainsi que tous les articles de quincailleries en aluminium anodisé et à prévoir en 1er choix.

- Profils spéciaux en aluminium, mis en place pour former couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit des bâtis.

- Par-closes à clips en aluminium et joint néoprène (pour la pose des vitrages).

-Vitrage de 6mm clair

Fourni et posé, compris, toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution courbée arrondie droite de différents dimensions.

Ouvrage payé au mètre carré……………………………………………… Au prix n°71

72- PORTE VITREE EN ALUMINIUM PREMIER  CHOIX Y/C COMPRIS VITRAGE CLAIR :

Ce prix concerne la fourniture et la pose  de porte vitrée en aluminium, couleurs et finitions au choix du maître d’ouvrage comme suit :

Ouvrants.

Les profilés constituant la gamme seront de 1er choix.

L’ensemble comprenant :

pré -cadre en tôle galvanisée

cadre dormant (montants et traverses) en profiles Alu

Pièces d’appuis, rejets d’eau, couvre joints, par-closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache vis et d’étanchéité, équerres d’assemblage etc.…

Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joint E.P.D.M.  etc.…

Vitrage :vitrage clair de 6mm.

Fermeture :Fermeture par coquille intégrée au montant.

Ouvrage payé mètre carré, aux règles de l’art, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en fonctionnement et de finitions……………………………………………………………………..Au prix n°72

- MENUISERIE METALLIQUE

73-PORTE METALLIQUE A UN OU DEUX OUVRANTES DE TOUTES DIMENSIONS

Exécutée en toutes dimensions  suivant   indications du maître de l’ouvrage, ouvrant à la française à un ou deux vantaux, avec cadre en fer carré de 60*60mm y compris tôle 20/10ème soudé sur cadre cornière avec lames verticale en fer carré de 12*12mm, pattes à scellement soudées au cadre, paumelles à souder, serrure de sûreté, verrou à baïonnette, barre de renfort, rail de guidage et toutes sujétions d’exécution, fourniture, pose et scellement.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de scellement, au prix………………………………………………………………………………………..…Au prix n°73

74-GRILLE DE PROTECTION DE TOUTES DIMENSIONS

Fourniture et pose de grilles de protections, réalisées suivant indication de l’administration. Elles seront en fer plat ou carré n°14, y compris scellement, main d’œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré compris toutes sujétions et au prix……………….………Au prix N°74

75-VERRIERES METALLIQUES VITRES

Ce prix comprend la fourniture et pose pour renouvellement des verrières d’éclairement existantes.

Structure soudée en profilés acier bruts tés largeur 30mm et cornières largeur 20mm à poser.

Joints de vitrage caoutchouc et par-closes galvanisées fournis à poser y compris toutes suggestions de pose et mise en place.

Le maitre d’ouvrage et à son choix procéder au vitrage des verrières comme il peut procéder au plexiglas pour éclaircissement  des verrières. Aussi, il peut procéder à fixer des parties des verrières et choisir d’autres parties qui seront ouvrables.

Ouvrage payé à l’ensemble y compris toutes sujétions et au prix……………….………Au prix N°75

76- COUVERTURE EN TOLE NEVRESCO PRELAQUE

Ce prix rémunère au mètre carré, la  Fourniture et mise en place des couvertures par panneaux de tôles pré laqués aux endroits indiqués par le maitre d’ouvrage y compris accessoires de liaison (crochets filetés et écrous en aciers galvanisés et pièces spéciales,), rives et Frontons Les couvertures seront en panneaux  nervesco, tôles pré laqués deux faces de couleur  au choix du maitre d’ouvrage, y/c toutes sujétions

Ouvrage payé au mètre carré…….………………………………….…………….…………………….…..…….au prix 76

PEINTURE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu de demander l’approbation de le maître d’ouvrage sur le genre et le ton des peintures, ainsi que leurs destinations exacte et ce pour tous les endroits tel qu’ils sont prévus ci-dessous. Les couleurs, teintes, dessins, type de finitions et motifs seront exécutées conformément aux indications de la maitrise d’œuvre et de le maître d’ouvrage. Les couleurs et teintes, une fois choisies et arrêtées par le maître d’ouvrage et de  la maitrise d’œuvre, doivent être respectées et conformes aux échantillons témoins conservés, tous les produits de peinture seront du 1er choix agrée par la maitrise d’œuvre et le maître d’ouvrage.

77- PEINTURE VINYLIQUE SUR  MUR EXTERIEUR

Ce prix concerne l’application de peinture, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs extérieurs, exécutée de la façon suivante :

Egrenage de fonds, ponçage des irrégularités et rebouchage éventuel des fissures, tours etc.

Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres), ce brossage est très important.

Couche d’imprégnation,

Enduisage à l’endroit à l’enduit destiné à l’extérieur , échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation

Brossage à l’enduit.

Application de deux couches de peintures vinylique première choix, échantillon à soumettre pour approbation par le maitre d’oiuvrage, un intervalle de 12 heures minimum et nécessaire entre chaque couche.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n° 77

78- PEINTURE MATE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS

Ce prix concerne l’application de peinture mate, avec teintes aux choix de maître d’ouvrage, sur tous les murs intérieurs (sauf les salles d’eau) exécutée de la façon suivante :

Préparation de support

Un ponçage général

Une couche d’impression 1er choix.

Couches d’impression 1er choix pour faux plafond en staff.

Un rebouchage partiel 1er choix

Deux couches d’enduit général, ponçage entre couches.

Deux couches de peinture glycérophtalique mate 1er choix pour obtenir un résultat satisfaisant Compté à la surface réelle, teinte au choix de le maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………. Au prix n°78

79- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE  SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS

Ce prix concerne l’exécution de la peinture laquée sur mur et plafond et comprend :

Enduis par ratissage de couches d’enduit 1er choix.

Application d’une couche de peinture 1er choix.

Rebouchage des murs et plafonds

Ponçage général d’enduit

Application de la deuxième couche de peinture 1er choix.

Application de la dernière couche en peinture laquée glycérophtalique 1er choix.

Compté à la surface réelle, teinte au choix de le maître d’ouvrage tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles longueurs teinte à la demande.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°79

80- PEINTURE DECORATIVE

Ce prix concerne l’exécution de la peinture décorative, exécutée comme suit :

Grattage et ponçage

Egrenage, brassage et dépoussiérage

Une couche d’implexe diluée à 10% de D66

Deux couches col enduit

Egrenage en papier et époussetage

Couche d’impression selon indication

Couche de peinture décorative au choix du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………… Au prix n°80

81- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie bois existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc) la peinture se fera comme suit :

-Une couche d’impression,  1er choix dilué à 10% d’eau.

-Deux  couches de peinture 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°81

82- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE

Ce prix concerne l’application de peinture sur menuiserie métallique existante, exécuté suivant prescriptions du DGA et de façon suivante :

Après isolation des pièces métalliques (têtes de clous, serrures etc.)

Une couche d’impression 1èr  choix diluée à 10% d’eau.

Une couche de sous couche 1er choix.

Une couche du 1er choix.

Une durée de 24 heures d’intervalle doit s’écouler entre l’application de la sous-couche et de l’émail Celluc.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………….. Au prix n°82

83-  PEINTURE GRIFFE SUR MURS

Ce prix concerne l’application de peinture griffé sur murs comme suit :

1 Décapage de la peinture existante.

1 Brossage énergétique et général à la brosse chiendent.

1 couche d’accrochage par produits collante.

1 Rebouchage partiel en Tout Prêt pour camouflage des imperfections.

1 Couche général d’enduit griffé

Repassage en papier verre fin.

2 couches de croisées, pour obtenir un résultat satisfaisant,

Application de produits colle pour protection de griffé.

Teinte suivant les instructions du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, tous vides déduits. Au prix..........…………… N° 83

84-VERNIS POUR BETON

Ce prix concerne l’application de vernis  béton sur les élements en béton apparents existant in site et compte tenu des efflorescences que peuvent présenter ces supports, et des risques de décollement de peinture, une préparation soigneuse est indispensable.

L’application de vernis béton sera comme suit :

- Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.

- Poncer au papier abrasif.

- Dépoussiérer.

- Laver au jet d'eau si nécessaire

- 2 couches d’application pour obtenir un résultat satisfaisant.

Ouvrage payé au forfait, tous vides déduits. Au prix..........…………… N° 84

85: VERRE ARME DE 6 mm

Vitrerie en verre armé de 6 mm posé à bain de mastic et tenue par parcloses.

Les prix remis par l’entreprise comprennent toutes fournitures et sujétions de coupes,   chutes, pose double bain de mastic, cale etc… pour une parfaite finition des ouvrages.

Toutes parcloses détériorée lors de la pose du verre sera remplacée par autres en parfaite état à la charge de l’entrepreneur.

Ce verre sera payé au mètre carré forfaitaire, y compris fournitures, façon, échafaudage, main d’œuvre, mastic, parcloses métalliques et toutes sujétions.

La couleur est au choix du maître d’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………………….N°85

ARTICLE : 47

BORDEREAU DES PRIX, DETAIL  ESTIMATIF

TRAVAUX D’AMENAGEMENT  DE LA MORGUE

COMMUNE DE SALE

–PREFECTURE DE SALE-

## MARCHE N°44/CS/2017

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en application l’alinea2 paragraphe 1 de larticle16 , paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics

Arrêté le présent marché à la somme de :………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………….

CHEF SERVICE :                                                                    CHEF DIVISION :

lu et accépté par :                                     le PRESIDENT DE LA COMMUNE

( L’ENTREPRISE )                                                                          DE Salé :

APPROUVE PAR

a …... le :……. /……/……