## Borderau des prix
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIÈGE DE L’ARRONDISSEMENT
LAAYAYDA SALE
LOT : UNIQUE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTMATIF
Marche N°02/CS/2018
N° des |  | Unité de | Quantité | Prix unitaires | Prix Total
prix | Désignations des prestations | mesure |  | H.T. | H.T.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4
A: GROS-ŒUVRE
I) - LES TRAVAUX REGLES AU METRE
A-1) - TERRASSEMENTS
1 | Fouilles en pleine masse
| Le mètre cube | m3 | 2232.09
2 | Fouilles en puits, tranchées en rigole dans tout terrains
ordinaire
| Le mètre cube | m3 | 599.38
3 | Evacuation des terres ou mise en remblais
| Le mètre cube | m3 | 2831.47
A-2) - BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURES
4 | Gros-béton
| Le mètre cube | m3 | 170.21
5 | Béton pour béton armé en fondations pour tous ouvrages
| Le mètre cube | m3 | 220.87
6 | Joint de dilatation
| Le mètre carré | m² | 23
7 | Acier tor en fondation
| Le kilogramme | kg | 19669.6
8 | Maçonnerie de moellon en fondation
| Le mètre cube | m3 | 32.98
9 | Arase étanche
| Le mètre carré | m² | 41.22
10 | Béton de propreté
| Le mètre cube | m3 | 42
11 | Ceinturage pour mise à la terre
| Le mètre linéaire | ml | 126.2
A-3) - CANALISATIONS ET REGARDS
12 | Canalisation en PVC
12-1 | Canalisation en PVC ø 300
| Le mètre linéaire | ml | 31
12-2 | Canalisation en PVC ø 400
| Le mètre linéaire | ml | 147
13 | Regard en béton coffré
13-1 | Regard non visitable de 50x 50
| L'unité | U | 4
13-2 | Regard non visitable de 60x 60
| L'unité | U | 6
13-3 | Regard visitable de 50 x 50
| L'unité | U | 4
13-4 | Regard visitable de 80 x 80
| L'unité | U | 6
13-5 | Regard visitable de 100 x 100
| L'unité | U | 2
14 | Caniveau vistable
| Le mètre linéaire | ml | 10.1
15 | Regards de relevage
| L'unité | U | 2
II) - LES TRAVAUX REGLES AU FORFAIT
A-4) - DEMOLITION
16 | Démolition des constructions existantes | F | 1
A-5) - DALLAGES
17 | Herrissonnage en pierres sèches de 20cm d'épaisseur
| Le mètre carré | m² | 806.68
18 | Forme en béton de 0,13m d'épaisseur, y compris aciers
| Le mètre carré | m² | 591.33
19 | FORME EN BETON DE 0,15 m D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS POUR PARKING
| Le mètre carré | m² | 215.35
A-6) - BETONS ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURES
20 | Béton pour béton armé en élévation
20-1 | Pour poteaux
| Le mètre cube | m3 | 120.33
20-2 | Pour poutres
| Le mètre cube | m3 | 190
20-3 | Pour dalle pleines et dalles en corps creux et escaliers
| Le mètre cube | m3 | 290.32
20-4 | Pour voiles de contreventement et voiles périphériques
du sous sol d’épaisseur supérieure ou égale à 15cm.
| Le mètre cube | m3 | 74.2
21 | Béton pour béton armé pour voiles minces et corniche
| Le mètre cube | m3 | 51.65
22 | Béton précontraint
| Le mètre cube | m3 | 145.47
23 | Aciers tor en élévation
| Le kilogramme | kg | 99689
24 | Planchers préfabriqués en corps creux
24-1 | Plancher préfabriqué en corps creux de 16+4
| Le mètre carré | m² | 723.6
24-2 | Plancher préfabriqué en corps creux de 20+5
| Le mètre carré | m² | 301.39
25 | Dallette en béton armé
| Le mètre carré | m² | 6
26 | Appuis de fenêtre
| Le mètre linéaire | ml | 116.35
A-7) - MAÇONNERIES ET CLOISONNEMENTS
27 | Cloison en briques creuses
27-1 | Cloison simple
| Le mètre carré | m² | 813.46
27-2 | Cloison double 6+8
| Le mètre carré | m² | 1298
28 | Maçonnerie d'agglomérés creux
28-1 | Maçonnerie d'aglomérés creux de 0,20
| Le mètre carré | m² | 100
28-2 | Maçonnerie d'aglomérés creux de 0,15
| Le mètre carré | m² | 1725.76
29 | Habillage des descentes
| Le mètre linéaire | ml | 120
A-8) - ENDUITS
30 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| Le mètre carré | m² | 1563.78
31 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et sous plafonds
| Le mètre carré | m² | 10335.32
32 | Joint de dilatation
| Le mètre carré | m² | 143.6
33 | Traitement des joints verticaux
| Le mètre linéaire | m1 | 113
34 | Traitement des joints horizontaux
| Le mètre linéaire | ml | 75.5
A-9) - OUVRAGES DIVERS
35 | Fourniture et pose des faux cadres bois ou metal
| L'unité | U | 165
36 | Souches hors terrasse
| L'unité | U | 1
37 | Renformis en béton
| Le mètre cube | m3 | 36
38 | Couronnement d'acrotères
| Le mètre linéaire | ml | 267.45
B : Etanchéité
B-1) - TRAVAUX PREPARATOIRES
39 | Forme de pente en béton
| Le mètre carré | m² | 915
40 | Chape de lissage au mortier de ciment
| Le mètre carré | m² | 915
41 | Gorges pour solins au mortier de ciment
| Le mètre linéaire | ml | 267.45
42 | Pose et scellements de gargouilles
| L'unité | U | 10
43 | Ecran pare vapeur
| Le mètre carré | m² | 915
B-2) - COMPLEXE D'ETANCHEITE
44 | Complexe d'étanchéité bicouche SBS pour terrasses
accessibles et inaccessibles
| Le mètre carré | m² | 915
45 | Etanchéité légère des salles d'eau (1 X 36 S VV-HR)
| Le mètre carré | m² | 73
46 | Etanchéité des balcons (1 X 36 S VV-HR)
| Le mètre carré | m² | 16
47 | Etanchéité des relevés de terrasses accessibles et inaccessibles
| Le mètre linéaire | ml | 267.45
48 | Etanchéité veticale des voiles
| Le mètre carré | m2 | 264
B-3) - PROTECTION
49 | Protection de l’etancheite par carreaux gres cerame
pour terrasse de 30x30cm
| Le mètre carré | m² | 915
50 | Protection des releves par carreaux gres cerame
pour terrasse de 30x30cm
| Le mètre linéaire | ml | 267.45
| TOTAL GROS-ŒUVRE – ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR
- LES TRAVAUX REGLES AU METRE
51 | TERRASSEMENTEN MASSE
| Le mètre cube | m3 | 270.23
52 | TOUT VENANT COMPACTE
| Le mètre cube | m3 | 540.46
53 | EVACUATION DES TERRES OU MISE EN REMBLAI
| Le mètre cube | m3 | 270.23
54 | DALLAGE EXTERIEUR DE 0,15 m D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS
| Le mètre carré | m² | 166
55 | REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT
| Le mètre carré | m² | 166
56 | BORDURES DE TROTTOIRS TYPE T3
| Le mètre linéaire | ml | 102.8
57 | MUR DE CLOTURE
57-1 | -a) - Mur sans grilles
| Le mètre linéaire | ml | 67.51
57-2 | - Mur avec grilles.
| Le mètre linéaire | ml | 86.64
58 | CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D’UN PUIT PAR FORAGE DE 15’
58-1 | Creusement d’un puit par forage
| Le mètre linéaire | ml | 100
58-2 | Local technique
| L'ensemble | Ens | 1
58-3 | Tubage en PVC diamètre 20 cm
| Le mètre linéaire | ml | 100
58-4 | Gravier
| Le mètre cube | m3 | 5
58-5 | Colonne montante
| Le mètre linéaire | ml | 2.5
58-6 | Murette couronne de protection
| L'ensemble | Ens | 1
58-7 | Pompe immergée y/c accessoire de raccordement
| L'ensemble | Ens | 1
58-8 | Equipement du local technique
| L'ensemble | Ens | 1
58-9 | Conduite polyéthylène diamètre 50mm PN10
| Le mètre linéaire | ml | 130
58-10 | Clapets vannes
| L'unité | U | 1
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
LOT : REVETEMENT
59 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX D’IMPORATATION COMPACTO LUSTRE DE 30CMx30CM
| Le mètre carré | m² | 1568
60 | PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO ENCASTRES DANS LE MUR
| Le mètre linéaire | ml | 818
61 | REVETEMENT SOL EN CARREAU CERAMIQUE DE 30x30
| Le mètre carré | m² | 489
62 | PLINTHE EN CARREAUX CERAMIQUE DANS LE MUR
| Le mètre linéaire | ml | 204
63 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES-CERAME 20x10CM
| Le mètre carré | m² | 350
64 | REVETEMENT SOL EN MARBRE MARRON
| Le mètre carré | m² | 99.9
65 | REVETEMENT SOL EN MARBRE CREMA MARFIL DE 60x30
| Le mètre carré | m² | 233.1
66 | PLINTHE EN MARBRECREMA MARFIL
| Le mètre linéaire | ml | 241.6
67 | REVETEMENT DES MARCHES EN MARBRE CREMA MARFIL ET CONTRE MARCHE EN ZELLIGE TRADITIONNEL
| Le mètre linéaire | ml | 210
68 | REVETEMENT PALIER DES ESCALIERS EN MARBRE CREMA MARFIL
| Le mètre carré | m² | 43.67
69 | REVETEMENT EN MARBRE GRIS SAHARA BOUCHARDE DE 60x30cm (GSB)
| Le mètre carré | m² | 105.5
70 | PLINTHE EN MARBRE GRIS SAHARA BOUCHARDE
| Le mètre linéaire | ml | 95
71 | REVETEMENT TABLETTE EN MARBRE NOIR ABSOLU (NA)
| Le mètre carré | m² | 7.275
72 | REVETEMENT EN PIERRE DE SALE 60x20 (PS)
| Le mètre carré | m² | 228.87
73 | REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI BLANC 100%
| Le mètre carré | m² | 102.65
74 | REVETEMENT SOL PARQUET EN BOIS
| Le mètre carré | m² | 325
75 | REVETEMENT EN ZELLIJ BELDI
| Le mètre carré | m² | 5
76 | HABILLAGE DES POTEAUX DES FACADES
| L'unité | U | 17
77 | HABILLAGE DES POTEAUX DE L'ENTREE PRINCIPALE
| L'unité | U | 4
78 | TUILES VERTES
| Le mètre carré | m² | 2.15
79 | REVETEMENT TABLETTES EN MARBRE MARRON
| Le mètre carré | m² | 11.38
80 | COUVRES JOINTS AU SOL
| Le mètre linéaire | ml | 130
81 | COUVRE JOINT AUX MURS ET PLAFONDS
| Le mètre linéaire | ml | 260
TOTAL H.T. LOT : REVETEMENT
LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM
ET METALLIQUE
A) - MENUISERIE BOIS
82 | PORTE VITREE PV1 EN BOIS MASSIF ACAJOU A DEUX VANTAUX
| L'unité | U | 1
83 | PORTE VITREE PV2 EN BOIS MASSIF ACAJOU A DEUX VANTAUX
| L'unité | U | 3
84 | PORTE VITREE PV3 EN BOIS MASSIF ACAJOU A DEUX VANTAUX
| L'unité | U | 18
85 | PORTE VITREE PV4 EN BOIS MASSIF ACAJOU A DEUX VANTAUX
| L'unité | U | 3
86 | PORTE ISOPLANE A UN VANTAIL P1
| L'unité | U | 20
87 | PORTE ISOPLANE A UN VANTAIL P2
| L'unité | U | 1
88 | PORTE ISOPLANE A UN VANTAIL P3
| L'unité | U | 23
89 | PORTE COUPE FEU P1
| L'unité | U | 1
90 | PLACARDS PL1
| L'unité | U | 1
91 | PLACARDS PL2
| L'unité | U | 1
92 | PLACARDS PL3
| L'unité | U | 2
93 | HABILLAGE H1
| Le mètre carré | m² | 326
94 | HABILLAGE H2
| Le mètre carré | m² | 100
B) - MENUISERIE ALUMINIUM
95 | FENETRE CH1
| L'unité | U | 5
96 | FENETRE CH2
| L'unité | U | 19
97 | FENETRE CH3
| L'unité | U | 2
98 | FENETRE F1
| L'unité | U | 16
99 | FENETRE F2
| L'unité | U | 74
100 | FENETRE F3
| L'unité | U | 1
101 | FENETRE F4
| L'unité | U | 1
102 | VOLETS ROULANTS
| Le mètre carré | m² | 80
C) - MENUISERIEMETALLIQUE
103 | PORTE METALIQUE PM1
| L'unité | U | 2
104 | PORTE METALIQUE POUR MAGAZIN P1
| L'unité | U | 1
105 | PORTE METALIQUE POUR TERRASSE P2
| L'unité | U | 1
106 | PORTE METALIQUE PM2 POUR GARAGE
| L'unité | U | 1
107 | GRILLE DE PROTECTION
| Le mètre carré | m² | 125
108 | GARDE CORPS EN INOX Ø50mm; H=100 CM
| Le mètre linéaire | ml | 73
109 | PORTE DRAPEAU
| L'unité | U | 2
110 | CROCHETS POUR PORTE DRAPEAUX
| L'unité | U | 2
111 | PANNEAUX DE SIGNALISATION INTERIEURE
| L'unité | U | 10
112 | PANNEAUX DE NOMINATION DE L'ARRONDISSEMENT DE 1m x 3m
| L'unité | U | 2
TOTAL H.T. LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT : ELECTRICITE
113 | FOUILLES EN TRANCHEE AVEC TUBE PVC 100MM
| Le mètre linéaire | ml | 40
114 | REGARDS DE TIRAGE 0,6mx0,6m
| L'unité | U | 4
115 | BOITE DE COUPURE
| L'unité | U | 1
116 | COFFRET DE COMPTAGE TRIPHASE
| L'unité | U | 1
117 | CHEMIN DE CABLES
117-1 | Chemin de câble 95/33mm
| Le mètre linéaire | ml | 100
117-2 | Chemin de câble 125/63mm | ml | 120
Le mètre linéaire
118 | CABLES D’ALIMENTATION PRINCIPALE U1000RO2V 4x70mm²
| Le mètre linéaire | ml | 70
119 | CABLES D’ALIMENTATION SECONDAIRE
119-1 | Câble U1000RO2V 4x50mm²
| Le mètre linéaire | ml | 20
119-2 | Câble U1000RO2V 5x35mm²
| Le mètre linéaire | ml | 30
119-3 | Câble U1000RO2V 5x25mm²
| Le mètre linéaire | ml | 60
119-4 | Câble U1000RO2V 5x16mm²
| Le mètre linéaire | ml | 30
119-5 | Câble U1000RO2V 5x10mm²
| Le mètre linéaire | ml | 140
119-6 | Câble U1000RO2V 3x10mm²
| Le mètre linéaire | ml | 60
120 | CABLES D’ALIMENTATION DE L’ECLAIRAGE EXTERIEUR
120-1 | Câble U1000RO2V 3x4mm²
| Le mètre linéaire | ml | 100
120-2 | Câble U1000RO2V 3x2.5mm²
| Le mètre linéaire | ml | 30
121 | TABLEAU GENERAL TG RDCH, AVEC UNE DIMENSION MINIMALE DE1600MMX800MMX400MM
121-1 | Tableau général normal TG.N
| L'unité | U | 1
121-2 | Tableau général ondulé TG.O
| L'unité | U | 1
122 | TABLEAU DE PROTECTION TP
122-1 | Tableau de protection TP1 SOUS SOL, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-2 | Tableau de protection TP2 SOUS SOL, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-3 | Tableau de protection TP3 RDCH, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-4 | Tableau de protection TP4 RDCH, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-5 | Tableau de protection TP5 RDCH, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-6 | Tableau de protection TP6 ETAGE 1, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-7 | Tableau de protection TP7 ETAGE 1, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-8 | Tableau de protection TP8 ETAGE 1, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-9 | Tableau de protection TP9 ETAGE 1, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-10 | Tableau de protection TP10 ETAGE 2, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-11 | Tableau de protection TP11 ETAGE 2, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-12 | Tableau de protection TP12 ETAGE 2, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
122-13 | Tableau de protection TPSG RDCH, avec une dimension minimale de 820mmx610mmx300mm
| L'unité | U | 1
123 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 54
124 | FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 19
125 | FOYERS LUMINEUX VA ET VIENT
| L'unité | U | 15
126 | FOYERS LUMINEUX SUR TELERUPTEUR
| L'unité | U | 5
127 | FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES
| L'unité | U | 250
128 | PRISE DE COURANT 2x16A+T
| L'unité | U | 4
129 | PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE 2x16A+T
| L'unité | U | 4
130 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2x16A+T
| L'unité | U | 6
131 | SONNETTE D’APPEL
| L'unité | U | 1
132 | ECLAIRAGE DE SECURITE
132-1 | Bloc d’éclairage de balisage 60 lumens
| L'unité | U | 20
132-2 | Bloc d’éclairage d’ambiance 360 lumens
| L'unité | U | 15
133 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE
| L'unité | U | 10
134 | ALIMENTATION DU VOLET ROULANT
| L'unité | U | 20
135 | ALIMENTATION DU MOTEUR ELECTRIQUE POUR PORTE
| L'unité | U | 1
136 | ALIMENTATION DU CHAUFFE EAU ELECTRIQUES
| L'unité | U | 1
137 | ALIMENTATION DU SECHE MAIN
| L'unité | U | 7
138 | ALIMENTATION DU CENTRALE DE DETECTION INCENDIE
| L'unité | U | 1
139 | ALIMENTATION DU PANNEAU DE NOMINATION DE L'ARRONDISSEMENT
| L'unité | U | 1
140 | SPOT ENCASTRE18W LED
| L'unité | U | 114
141 | SPOT ENCASTRE 25W LED
| L'unité | U | 65
142 | LUMINAIRE LED ENCASTRE CARRE 60cmx60cm
| L'unité | U | 62
143 | LUMINAIRE LED APPARENTE CARRE 60cmx60cm
| L'unité | U | 30
144 | SPOT ENCASTRE ETANCHE 40W LED
| L'unité | U | 23
145 | LUSTRE POUR SALLE POLYVALENTE
| L'unité | U | 1
146 | PROJECTEUR LED ORIENTABLE
| L'unité | U | 8
147 | SPOT AU SOL ORIENTABLE
| L'unité | U | 8
148 | LUMINAIRE ETANCHE 2x36W
| L'unité | U | 10
149 | HUBLOT ETANCHE
| L'unité | U | 8
150 | BORNE 13W
| L'unité | U | 4
151 | RUBAN LUMINEUX LED DECORATIF
| Le mètre linéaire | ml | 250
152 | PRE – CABLAGE INFORMATIQUE-TELEPHONIQUE
152-1 | Prises informatique et téléphonique
| L'unité | U | 77
152-2 | Prises courant standard 2x2P+T
| L'unité | U | 70
152-3 | Prises courant standard 2x2P+T supplémentaire
| L'unité | U | 35
152-4 | Boîte au sol
| L'unité | U | 38
152-5 | Armoire de Brassage
| L'ensemble | Ens | 13
152-6 | Fibre optique multi mode 6 brins
| Le mètre linéaire | ml | 160
152-7 | - Câble de distribution 14 Paires
| Le mètre linéaire | ml | 60
152-8 | Prise télévision
| L'unité | U | 4
153 | CONDUIT ICD ET ICT
153-1 | Conduit ICD
| Le mètre linéaire | ml | 100
153-2 | Conduit ICT | ml | 160
Le mètre linéaire
154 | ONDULEUR TRIPHASE 60KVA
| L'ensemble | Ens | 1
155 | DETECTION INCENDIE TYPE ADRESSABLE LIGNE REBOUCLEE
155-1 | Centrale de détection
| L'unité | U | 1
155-2 | Détecteurs de fumée
| L'unité | U | 4
155-3 | Déclencheurs manuels
| L'unité | U | 4
155-4 | Diffuseurs sonores
| L'unité | U | 4
TOTAL H.T. LOT : ELECTRICITE
LOT : VIDEO SURVEILLANCE
156 | SYSTEME CAMERA TYPE INTERIEUR
| L'unité | U | 22
157 | SYSTEME CAMERA TYPE EXTERIEUR
| L'unité | U | 8
158 | TRANSMETTEUR VIDEO SUR RESEAU IP
| L'unité | U | 1
159 | SYSTEME DE GESTION VIDEO DVR
| L'unité | U | 2
160 | MATRICE DE COMMUNICATION
| L'unité | U | 1
161 | CLAVIER DE CONTROLE
| L'unité | U | 1
162 | MONITEUR COULEUR 50"
| L'unité | U | 2
163 | CABLAGE
| L'Ensemble | Ens | 1
TOTAL H.T. LOT : VIDEO SURVEILLANCE
LOT : ASCENSEUR
164 | Ascenseur 630 kg
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL H.T. LOT : ASCENSEUR
LOT : CLIMATISATION
165 | POMPE A CHALEUR (PAC) AIR /EAU REVERSIBLE Y COMPRIS KITHYDRAULIQUE – PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE 60kW
| L'ensemble | Ens | 1
166 | VENTILO-CONVECTEUR NON CARROSSE
166-1 | Puissance Frigorifique totale de 3kw
166-1-1 | Ventilo-convecteur Pf=3 Kw
| L'unité | U | 5
166-1-2 | Gaine en fibre de verre pour Ventilo-convecteur Pf=3 Kw.
| L'ensemble | Ens | 5
166-1-3 | Grille de soufflage et reprise pour Ventilo-convecteur puissance frigorifique Pf=3 Kw
| L'ensemble | Ens | 5
166-1-4 | Régulation y compris vanne trois voies pour Ventilo-convecteur Pf=3 Kw
| L'ensemble | Ens | 5
166-2 | Puissance Frigorifique totale de 5,8kw
166-2-1 | Ventilo-convecteur Pf=5,8 Kw
| L'unité | U | 5
166-2-2 | Gaine en fibre de verre pour Ventilo-convecteur Pf=5,8 Kw.
| L'ensemble | Ens | 5
166-2-3 | Grille de soufflage et reprise pour Ventilo-convecteur puissance frigorifique Pf=5,8 Kw
| L'ensemble | Ens | 5
166-2-4 | Régulation y compris vanne trois voies pour Ventilo-convecteur Pf=5,8 Kw
| L'ensemble | Ens | 5
166-3 | Puissance Frigorifique totale de 9,9 kw
166-3-1 | Ventilo-convecteur Pf=9,9 Kw
| L'unité | U | 2
166-3-2 | Gaine en fibre de verre pour Ventilo-convecteur Pf=9,9 Kw.
| L'ensemble | Ens | 2
166-3-3 | Grille de soufflage et reprise pour Ventilo-convecteur puissance frigorifique Pf=9,9 Kw
| L'ensemble | Ens | 2
166-3-4 | Régulation y compris vanne trois voies pour Ventilo-convecteur Pf=9,9 Kw
| L'ensemble | Ens | 2
167 | EVACUATION DES CONDENSATS EN TUYAU P.V.C
167-1 | DN 50
| Le mètre linéaire : | ml | 80
167-2 | DN 75
| Le mètre linéaire : | ml | 15
168 | CONDUITES EN PPR CALORIFUGEES
168-1 | Diamètre 75mm
| Le mètre linéaire | ml | 10
168-2 | Diamètre 63mm
| Le mètre linéaire | ml | 15
168-3 | Diamètre 50mm
| Le mètre linéaire | ml | 10
168-4 | Diamètre 40mm
| Le mètre linéaire | ml | 15
168-5 | Diamètre 32mm
| Le mètre linéaire | ml | 30
168-6 | Diamètre 25mm
| Le mètre linéaire | ml | 200
168-7 | Diamètre 20mm
| Le mètre linéaire | ml | 48
169 | VANNES PAPILION PN 16
169-1 | DN 75
| L'Unité : | U | 2
169-2 | DN 63
| L'Unité : | U | 2
170 | VANNES PAPILION PN 10
170-1 | DN 50
| L'Unité : | U | 2
170-2 | DN 40
| L'Unité : | U | 2
170-3 | DN 32
| L'Unité : | U | 6
170-4 | DN25
| L'Unité : | U | 12
170-5 | DN20
| L'Unité : | U | 24
171 | CAISSON D’INTRODUCTION D’AIR NEUF DE 2000M3/H
| L'unité | U | 1
172 | EXTRACTEURS VMC DE 700M3/H
| L'unité | U | 1
173 | GAINE METALLIQUE
173-1 | Diamètre 100mm
| Le mètre linéaire | ml | 60
173-2 | Diamètre 125mm
| Le mètre linéaire | ml | 30
173-3 | Diamètre 160mm
| Le mètre linéaire | ml | 30
173-4 | Diamètre 200mm
| Le mètre linéaire | ml | 36
173-5 | Diamètre 250mm
| Le mètre linéaire | ml | 10
173-6 | Diamètre 315mm
| Le mètre linéaire | ml | 10
173-7 | Diamètre 355mm
| Le mètre linéaire | ml | 10
174 | VENTOUSE AUTOREGLABLE DIAMETRE 125 MM
| L'unité | U | 12
175 | REGISTRE VOLET DE REGLAGE
175-1 | DN 125
| L'unité | U | 12
175-2 | DN 160
| L'unité | U | 4
176 | CAISSON DE DESENFUMAGE 400°C/2h
176-1 | Extraction : Caisson au débit d'air : 720m3/h
| L'unité | U | 1
176-2 | Extraction : Caisson au débit d'air : 1900m3/h
| L'unité | U | 1
176-3 | Souffalge : Caisson au débit d'air : 800m3/h
| L'unité | U | 1
177 | GAINE RECTANGULAIRE DE DESENFUMAGE
177-1 | Gaines de 250x200
| Le mètre linéaire | ml | 30
177-2 | Gaines de 350x200
| Le mètre linéaire | ml | 20
178 | GRILLE DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION POUR DESENFUMAGE Q = 100m3/H
| L'unité | U | 5
TOTAL H.T. LOT : CLIMATISATION
LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE
179 | NICHE POUR COMPTEUR D’EAU
| L'unité | U | 1
180 | CANALISATIONS EN TUBE D'ACIER GALVANISE
| Le mètre linéaire | ml | 40
181 | CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN TUYAUX PPR
181-1 | Tuyaux PPR 26/40
| Le mètre linéaire | ml | 27
181-2 | Tuyaux PPR 21/32
| Le mètre linéaire | ml | 60
181-3 | Tuyaux PPR 16/25
| Le mètre linéaire | ml | 55
182 | CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE
182-1 | Conduites en polythylène haute densité diamètre 50
| Le mètre linéaire | ml | 15
182-2 | Conduites en polythylène haute densité diamètre 25
| Le mètre linéaire | ml | 90
183 | Vanne d'arrêt en bronze
183-1 | DN 50
| L'unité | U | 2
183-2 | DN 40
| L'unité | U | 4
183-3 | DN 30
| L'unité | U | 2
183-4 | DN 25
| L'unité | U | 2
183-5 | DN 20
| L'unité | U | 12
183-6 | DN 16
| L'unité | U | 6
184 | ROBINET DE PUISAGE DN 15mm
| L'unité | U | 10
185 | TUYAUTERIE EN PVC
185-1 | Tuyauterie en PVC diamètre 154/160
| Le mètre linéaire | ml | 72
185-2 | Tuyauterie en PVC diamètre 104/110
| Le mètre linéaire | ml | 92
185-3 | Tuyauterie en PVC diamètre 68,6/75
| Le mètre linéaire | ml | 6
185-4 | Tuyauterie en PVC diamètre 50
| Le mètre linéaire | ml | 40
186 | GARGOUILLE EN PLOMB DE 3mm, D'EPAISSEUR
| L'unité | U | 10
187 | CRAPAUDINE
| L'unité | U | 10
188 | GUEULARD METALLIQUE DIAMETRE 60
| L'unité | U | 1
189 | SIEGE A LA TURQUE
| L'unité | U | 6
190 | W.C. A L'ANGLAISE A CHASSE BASSE
| L'unité | U | 6
191 | LAVABO VASQUE ENCASTRE
| L'unité | U | 7
192 | LAVE-MAINS
| L'unité | U | 1
193 | RECEVEUR DE DOUCHE
| L'unité | U | 1
194 | EVIER INOXYDABLE A 1 BAC
| L'unité | U | 1
195 | GLACE DE 1.10x0.80m
| L'unité | U | 7
196 | SECHE-MAIN
| L'unité | U | 7
197 | PORTE-PAPIER HYGIENIQUE
| L'unité | U | 7
198 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUES DE 60 LL
| L'unité | U | 1
199 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9 kgs
| L'unité | U | 10
200 | COLONNE SECHE
| L'ensemble | Ens | 1
201 | ARMOIRE INCENDIE DIAMETRE 25 mm (RIA)
| L'unité | U | 4
202 | POMPE DE RELEVAGE
| L'unité | U | 2
203 | CHAUFFE EAU SOLAIRE 300L
| L'unité | U | 1
TOTAL H.T. LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE
LOT : PEINTURE
204 | PEINTURE VINYLIQUE
| Le mètre carré | m² | 1563.78
205 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE
| Le mètre carré | m² | 838.5
206 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE LAVABLE
| Le mètre carré | m² | 10035
207 | ENDUITS RUSTIQUE EN POUDRE DE PIERRE DE SALE
| Le mètre carré | m² | 300
208 | REVETEMENT EN PEINTURE RESINE
208-1 | -Pour escalier
| Le mètre carré | m² | 120
208-2 | -Pour façade
| Le mètre carré | m² | 70
LOT : FAUX PLAFOND
209 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE
| Le mètre carré | m² | 1168
210 | JOINT CREUX DE 5CMx5CM
| Le mètre linéaire | ML | 645
211 | FAUX PLAFOND MODULAIRE
211-1 | Plaque minérale de 60x60
| Le mètre carré | m² | 1250
211-2 | Plaque acoustique de 60x60
| Le mètre carré | m² | 100
TOTAL H.T. LOT : FAUX PLAFOND
TABLEAU RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT H.T.
| LOT : GROS ŒUVRE ET ETANCHEÏTE | 0
| LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR | 0
| LOT : REVETEMENT | 0
| LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE | 0 |  |  |  | 12521828.28
| LOT : ELECTRICITE | 0
| LOT : VIDEO SURVEILLANCE | 0
| LOT : ASCENSEUR | 0
| LOT : CLIMATISATION | 0
| LOT : PLOMBERIE SANITAIRE | 0
| LOT : PEINTURE | 0
| LOT : FAUX PLAFOND | 0
| TOTAL H.T. | 0
| TOTAL T.V.A. 20% | 0
| TOTAL T.T.C. | 0