## Feuil1
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
MARCHE N° 11 /CS/2019
TRAVAUX D’ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D’UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A SALE
N°Prix | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix Unitaires | Prix Unitaires | Prix Total
|  |  |  | EN CHIFFRE | EN LETTRE
100- Achévement des gros œuvres
100-01 | Démolition et Dépose du tubage y compris traitement des parties dégradées
| L'ensemble……………………………………… | Ens | 1 |  |  | 0
100-02 | Fouille en pleine masse en terrain de toute nature
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 250 |  |  | 0
100-03 | Fouilles en rigole, en tranchée ou en puits y/c rocher
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 420 |  |  | 0
100-04 | Mise en remblais ou évacuation
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 670 |  |  | 0
100-05 | Apport et mise en place de tout venant compacté
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 70 |  |  | 0
Maçonnerie en fondation
100-06 | Béton de proprété
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 21 |  |  | 0
100-07 | Maçonnerie de moellons en fondation
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 20 |  |  | 0
100-08 | Arase étanche
| Le mètre carré ……………………………………. | m2 | 30 |  |  | 0
100-09 | Gros béton en fondation
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 40 |  |  | 0
Béton armé en fondation
100-10 | Béton pour B A en fondation pour tout ouvrage
| le mètre cube ……………………………………. | m3 | 120 |  |  | 0
100-11 | Aciers pour armatures pour B A en fondation Fe 500
| Kilogramme:………………………………… | kg | 12000 |  |  | 0
dallage et forme
100-12 | Hérissonnage en pièrre séche
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 450 |  |  | 0
100-13 | Forme en béton de 0,14m y compris acier
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 450 |  |  | 0
Bétons armés en élévation
100-14 | Béton pour B A en élévation
| Le métre cube…………………………. | m3 | 135 |  |  | 0
100-15 | Plancher en hourdis préfabriqués
a ) 16 + 4
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 120 |  |  | 0
b ) 20 + 5
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 230 |  |  | 0
c ) 25 + 5
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 320 |  |  | 0
100-16 | Acier H A en élévation Fe 500
| Kilogramme:………………………………… | kg | 20250 |  |  | 0
MACONNERIE EN ELEVATION
Cloisons en briques céramiques ou agglomérés de ciment
100-17 | Double cloison en briques creuses de 9 + 8 Trous
y/c tête de double cloison
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 700 |  |  | 0
100-18 | Cloison simple en brique de 6 trous
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 150 |  |  | 0
100-19 | Maçonnerie en agglos de 0,20m
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 450 |  |  | 0
enduits
100-20 | Enduit intérieur et extérieur y/c baguettes d'angles
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 9050 |  |  | 0
100-21 | Appuis de fenêtres
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 130 |  |  | 0
100-22 | Traitement des Joints de dilatation
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 50 |  |  | 0
100-23 | Polystyrène pour joints de dilatation
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 60 |  |  | 0
100-24 | Couvre joint en béton
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 26 |  |  | 0
100-25 | Couronnement d'acrotére
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 280 |  |  | 0
100-26 | Renformis de placard en béton maigre
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 13 |  |  | 0
100-27 | Traversée de maçonnerie
| L'unité :……………………………………………….. | U | 6 |  |  | 0
100-28 | Mur clôture
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 300 |  |  | 0
CANALISATIONS ET REGARDS
100-29 | Branchement à l'égout
| L'ensemble ………………………………… | Ens | 1 |  |  | 0
100-30 | Canalisation en PVC type Assainissement
a) Φ 200 mm
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 90 |  |  | 0
b) Φ 300 mm
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 80 |  |  | 0
100-31 | Caniveaux en B A
a) Avec grille métallique en double cornière
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 30 |  |  | 0
b) Sans grille métallique
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 12 |  |  | 0
100-32 | Regards non visitables de 40 x 40 ou 60 x 60
| L'unité :……………………………………………….. | U | 26 |  |  | 0
100-33 | Portes drapeaux
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
100-34 | Poutres industrielles précontraintes PP en I 45 x125
| Le métre linéaire …………………………………… | ML | 92 |  |  | 0
100-35 | Béton coffré pour marches
| le métre cube ……………………………………. | m3 | 20 |  |  | 0
100-36 | Trottoir périphérique
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 200 |  |  | 0
TOTAL GROS ŒUVRES HT | [5 empty] | 0
200- Achévement de l'étanchéité
200-01 | Forme de pente et chape de lissage
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 1200 |  |  | 0
200-02 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 380 |  |  | 0
200-03 | Etanchéité monocouche granulée autoprotégée (4mm)
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 1300 |  |  | 0
200-04 | Ecran pare vapeur
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 112 |  |  | 0
200-05 | Isolation thermique
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 112 |  |  | 0
200-06 | complexe étanchéité multicouche 2x36s +1x40VVHR
a) partie horizontale
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 112 |  |  | 0
b) en relief solin
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 60 |  |  | 0
200-07 | Etanchéité de couvre joint de dilatation
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 30 |  |  | 0
200-08 | Protection des relevés d'étanchéité
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 380 |  |  | 0
200-09 | Etanchéité légère
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 60 |  |  | 0
200-10 | Traversées de joints en terrasse
| L'unité :……………………………………………….. | u | 3 |  |  | 0
200-11 | Etanchéité légère des salles d'eau
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 430 |  |  | 0
TOTAL ETANCHEITE H.T | [5 empty] | 0
300- Revêtements
300-01 | Sol en micro béton
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 3000 |  |  | 0
300-02 | Plinthe en carreaux de marmorite
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 1100 |  |  | 0
300-03 | Revêtements muraux en carreaux de faïence
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 240 |  |  | 0
300-04 | Marches et contre marches en microbéton
| Le métre linéaire …………………………………… | ml | 100 |  |  | 0
300-05 | Faux plafond en staff lisse
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 490 |  |  | 0
300-06 | Revetements en carreaux rustiques
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 300 |  |  | 0
300-07 | Revêtements en marbre noir
| Le mètre carré ……………………………………. | m2 | 22 |  |  | 0
300-08 | Revêtement des parois de l'auditorium en panneaux de Liège
| Le mètre carré ……………………………………. | m2 | 430 |  |  | 0
300-09 | Revêtement en moquette du Sol de l'Auditorium
| Le mètre carré ……………………………………. | m2 | 400 |  |  | 0
300-10 | Revêtement en graviers de couleurs
| Le mètre carré ……………………………………. | m2 | 65 |  |  | 0
300-11 | Revêtement de la scène de l'Auditorium en Sapin rouge de 1er choix
| Le mètre carré ……………………………………. | m2 | 65 |  |  | 0
TOTAL REVETEMENTS H.T | [5 empty] | 0
400 - Menuiserie bois - Aluminium - Ferronnerie métallique - Vitrerie
400-01 | Porte pleines en bois Sapin rouge 1er choix épaisseur 6cm
a ) 1,00 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 2 |  |  | 0
b ) 2,50 x 2,40
| L'unité :……………………………………………….. | U | 4 |  |  | 0
c ) 1,10 x 2,40
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
400-02 | Porte isoplane
a ) 0,80 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 13 |  |  | 0
b )1,10 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 6 |  |  | 0
c ) 0,90 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 9 |  |  | 0
d ) 1,80 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 9 |  |  | 0
400-03 | Portes de Placards avec étagères
a ) 2,00 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
b ) 2,20 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
c ) 1,60 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
d ) 1,80 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 3 |  |  | 0
e ) 1,90 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 2 |  |  | 0
Panneaux de Façades en Aluminium vitrés
400-04 | Doubles portes vitrées en aluminium avec vitrage de 8mm
a) 2,20 x 3,00 m
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
b ) 2,00 x 2,60 m
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
c ) 1,60 x 2,20 m
| L'unité :……………………………………………….. | U | 2 |  |  | 0
400-05 | Fenêtres vitrées en aluminium et châssis
I / Fenêtres fixes
a ) 0,80 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 253 |  |  | 0
b) 2,70 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 15 |  |  | 0
c ) 2,50 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 14 |  |  | 0
d ) 2,40 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 21 |  |  | 0
e ) 2,60 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 35 |  |  | 0
f ) 2,00 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 4 |  |  | 0
g ) 3,00 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 4 |  |  | 0
h ) 1,60 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 14 |  |  | 0
i ) 1,40 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 28 |  |  | 0
j ) 1,40 X 1,80 m
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
K ) 1,40 X 2,70 m
| L'unité :……………………………………………….. | U | 4 |  |  | 0
L ) 0,80 X 1,80 m
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
M) 1,40 X 1,40 m
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
II / Fenêtres vitrées ouvrantes à bascule
L'unité :………………………………………………..
n ) 0,80 x 0,80 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 51 |  |  | 0
o ) 2,60 x 0,60 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 2 |  |  | 0
p ) 1,60 x 0,60 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 2 |  |  | 0
q ) 0,60 x 0,60 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 5 |  |  | 0
r ) 1,20 x 1,00 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 16 |  |  | 0
s ) 3,20 x 1,00 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 5 |  |  | 0
t ) 3,10 x 3,00 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 1 |  |  | 0
u ) 1,60 x 1,50 de vitrage
| L'unité :……………………………………………….. | U | 11 |  |  | 0
400-06 | Verrière métallique vitrée 8,00 x 18,00 x 1,80 m
| L'ensemble ……………………………………… | Ens, | 1 |  |  | 0
400-07 | Rayonnages métalliques y compris étagères
a ) 5,40 x 0,80 x 2,00
| L'unité :……………………………………………….. | U | 12 |  |  | 0
b ) 3,60 x 0,80 x 2,00
| L'unité :……………………………………………….. | U | 20 |  |  | 0
c ) 1,80 x 0,60 x 2,00
| L'unité :……………………………………………….. | U | 24 |  |  | 0
400-08 | Garde corps en Inox formé de 3 tubes et de raidisseurs
| Le métre linéaire ……………………………………. | ml | 115 |  |  | 0
400-09 | Grilles de protection
| Le métre carré ……………………………………. | m2 | 50 |  |  | 0
400-10 | Grille pour clôture y compris 2 portails d'entrée
| Le métre linéaire ……………………………………. | ml | 107 |  |  | 0
400-11 | Portes coupe feu 1/2 heure de 1,80 x 2,20
| L'unité :……………………………………………….. | U | 2 |  |  | 0
TOTAL Menuiserie bois - Aluminium - Ferronnerie métallique - VitrerieH.T | Total Menuiserie Bois Aluminium, ferronerie Vitrerie |  |  |  |  | 0
500 - PLOMBERIE SANITAIRES ALIMENTATION ET PROTECTION INCENDIE
500.01 | Branchement au réseau EP
| L'ensemble | E | 1 |  |  | 0
500-02 | Chutes et collecteurs de vidange en PVC
500-02-a | a) Ø 40mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 62 |  |  | 0
500-02-b | b) Ø75mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 74 |  |  | 0
500-02-c | c) Ø110mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 30 |  |  | 0
500-02-d | d) Ø125mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 40 |  |  | 0
500-02-e | e)Ø160mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 220 |  |  | 0
500-03 | Hébergement
500-03-a | a) Ø110mm
| L'unité :………………………………………………………. | U | 1 |  |  | 0
500-03-b | b) Ø75mm
| L'unité :………………………………………………………. | U | 2 |  |  | 0
500-04 | Siphon de sol
a-10x10 sans platine
| L'unité : ………………………………………… | U | 13 |  |  | 0
b- 15x15 sans platine
| L'unité : ………………………………………… | U | 6 |  |  | 0
500-05 | Gargouilles
500-05-a | a- Ø160mm
| L'unité : ………………………………………… | U | 22 |  |  | 0
500-05-b | b- Ø125mm
| L'unité : ………………………………………… | U | 4 |  |  | 0
500-05-c | c- Ø110mm
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
500-05-d | d- Ø 75mm
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-06 | Gueulard
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-07 | Coffret pour collecteur
| L'unité : ………………………………………… | U | 6 |  |  | 0
500-08 | Collecteurs de distribution
500-08-a | a) 2 départs
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
500-08-b | b) 3 départs
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-08-c | c) 5 départs
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-08-d | d) 6 départs
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-08-e | e) 8 départs
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-08-f | f) 9 départs
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-09 | Tuyauterie en PER
500-09-a | a)Φ 13/16 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 50 |  |  | 0
500-09-b | b) Φ 16/20 |  |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 55 |  |  | 0
500-09-c | c) Φ 20/25
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 50 |  |  | 0
500-10 | Tube en CPVC
500-10-a | a)Φ 40mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 70 |  |  | 0
500-10-b | b)Φ32mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 36 |  |  | 0
500-10-c | c)Φ25mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 70 |  |  | 0
500-11 | Tuyauterie en acier galvanisé
500-11-a | a)Φ40/49mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 200 |  |  | 0
500-11-b | b)Φ 50/60mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 26 |  |  | 0
500-12 | Vannes d'arrêt sous regard (réseau intérieur)
500-12-a | a)Φ 20mm
| L'unité :……………………………………………… | U | 3 |  |  | 0
500-12-b | b)Φ 32mm
| L'unité :……………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
500-12-c | c)Φ 40mm
| L'unité :……………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
500-13 | Tuyauterie en polyèthelène PN 16
500-13-a | a)Φ 25mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 220 |  |  | 0
500-13-b | b)Φ 32mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 440 |  |  | 0
500-13-c | c)Φ 40mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 100 |  |  | 0
500-13-d | d)Φ 50mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 26 |  |  | 0
500-13-e | e)Φ 63mm
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 70 |  |  | 0
500-14 | equipement compteur Φ 65
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
Protection incendie
500-15 | RIA (Robinet d'incendie armé) Φ 25mm
| L'unité : ………………………………………… | U | 10 |  |  | 0
500-16 | Extincteurs
500-16-a | a) à poudre polyvalente de 10 Kg
| L'unité : ………………………………………… | U | 24 |  |  | 0
500-16-b | b) à poudre CO2 de 6 kg
| L'unité : ………………………………………… | U | 12 |  |  | 0
500-17 | BACHE A EAU
500-17-a | a)- Bache à eau (Génie civil)
| L'ensemble | E | 1 |  |  | 0
500-17-b | c)- Surpresseur eau incendie
| L'unité | U | 1 |  |  | 0
Appareils sanitaire
500-18 | Lavabo eau froide
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
500-19 | Lavabo eau froide et eau chaude
| L'unité : ………………………………………… | U | 14 |  |  | 0
500-20 | WC à l'anglaise
| L'unité : ………………………………………… | U | 12 |  |  | 0
500-21 | WC pour handicapés
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
500-22 | Evier de cuisine
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
500-23 | Urinoir
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
500-24 | Robinet d'arrosage Φ 20
| L'unité : ………………………………………… | U | 7 |  |  | 0
500-25 | Miroir 60x80 cm
| L'unité : ………………………………………… | U | 12 |  |  | 0
500-26 | Porte papier hygiénique
| L'unité : ………………………………………… | U | 14 |  |  | 0
500-27 | Distributeur de Savon liquide
| L'unité : ………………………………………… | U | 10 |  |  | 0
500-28 | Sèche mains électrique
| L'unité…………………………………… | E | 6 |  |  | 0
500-29 | Colonnes sèches y/c raccord pompiers
| L'ensemble …………………………………… | E | 1 |  |  | 0
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES ALIMENTATION ET PROTECTION INCENDIEH.T | [5 empty] | 0
600- ELECTRICITE - LUSTRERIE-ASCENCSEURS MONTE CHARGE CABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONIQUE - DETECTION D’INCENDIE ET SONORISATION
600-01 | Branchement au réseau extérieur
| L'ensemble: ………………………………………… | E | 1 |  |  | 0
600-02 | Boite de coupure et de distrbution générale
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-03 | Coffret de compteur 4 Fils
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-04 | Onduleur 50KVA y compris armoire
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05: Tableaux électriques
600-05-a | Tableau de protection générale - TP-G
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05-b | Tableau de protection auditorium rdc - TP-1
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05-c | Tableau de protection espace rdc - TP-2
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05-d | Tableau de protection espace rdc - TP-3
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05-e | Tableau de protection étage - TP-4
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05-f | Tableau de protection étage - TP-5
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05g | Tableau de protection Sous Sol - TP-6
| L'unité | U | 1 |  |  | 0
600-05-h | Tableau de protection Informatique - TP-INF
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05-i | Tableau de protection Climatisation - TP-ClIM
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-05-j | Tableau de protection de l'Ascenseur-Monte charge
|  | U | 1 |  |  | 0
600-06 | Fourniture et pose d'un Ascenseur-monte charges
de 2,15 X 1,50m
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
Câble et alimentation
600-07 | Câble armé U1000 RO2V 4x50mm2+T
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 90 |  |  | 0
600-08 | Câble armé U1000 RO2V 4x25mm2+T
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 132 |  |  | 0
600-09 | Câble armé U1000 RO2V 4x16mm2+T
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 110 |  |  | 0
600-10 | Câble armé U1000 RO2V 4x10mm2+T
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 352 |  |  | 0
600-11 | Câble armé U1000 RO2V 4x06mm2+T
| L'unité : ………………………………………… | ML | 176 |  |  | 0
600-12: Chemins de câbles pérforés
600-12-a | a)- 155x63
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 66 |  |  | 0
600-12-b | b)-125x63
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 77 |  |  | 0
600-12-c | c)- 95x63
| Le mètre linéaire :………………………………….. | ML | 132 |  |  | 0
600-13 | Mise à la terre normale
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-14 | Alimentation onduleur
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-15 | Alimentation Deshumidificateur
| L'unité : ………………………………………… | U | 3 |  |  | 0
600-16 | Alimentation enseigne
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
Distribution lumière et petite force
600-17 | Foyer lumineux simple allumage
| L'unité : ………………………………………… | U | 40 |  |  | 0
600-18 | Foyer lumineux simple allumage étanche
| L'unité : ………………………………………… | U | 38 |  |  | 0
600-19 | Foyer lumineux double allumage
| L'unité : ………………………………………… | U | 20 |  |  | 0
600-20 | Foyer lumineux va et vient
| L'unité : ………………………………………… | U | 15 |  |  | 0
600-21 | Foyer lumineux double va et vient
| L'unité : ………………………………………… | U | 26 |  |  | 0
600-22 | Foyer lumineux supplémentaire
| L'unité : ………………………………………… | U | 300 |  |  | 0
600-23 | Foyer lumineux sur telerupteur
| L'unité : ………………………………………… | U | 24 |  |  | 0
600-24 | Foyer lumineux sur bloc de secours
| L'unité : ………………………………………… | U | 52 |  |  | 0
Distribution - Prises de courant
600-25 | Prise de courant 2x10/16A+T
| L'unité : ………………………………………… | U | 170 |  |  | 0
600-26 | Prise de courant 2x10/16A+T étanche
| L'unité : ………………………………………… | U | 24 |  |  | 0
600-27 | Armoires de répartition
| L'ensemble …………………………………… | Ens, | 1 |  |  | 0
600-28 | Prise de courant 2x20A+T étanche
| L'unité : ………………………………………… | U | 15 |  |  | 0
Lustrerie
600-29 | Luminaires 4x18W / 60x60cm basse luminance
| L'unité : ………………………………………… | U | 200 |  |  | 0
600-30 | Spots fluo compact 2x36W diam 230mm
| L'unité : ………………………………………… | U | 180 |  |  | 0
600-31 | Spots halogéne encastrés 25W TBT
| L'unité : ………………………………………… | U | 24 |  |  | 0
600-32 | Spot étanche encastré au sol
| L'unité : ………………………………………… | U | 30 |  |  | 0
600-33 | Hublot étanche
| L'unité : ………………………………………… | U | 40 |  |  | 0
600-34 | Projecteur sur rail de 250 W
| L'unité : ………………………………………… | U | 10 |  |  | 0
600-35 | Reglette lumineuse pour Lavabo
| L'unité : ………………………………………… | U | 11 |  |  | 0
Bloc de securité
600-36 | Blocs de secours 60 L
| L'unité : ………………………………………… | U | 20 |  |  | 0
600-37 | Blocs de secours 360 L
| L'unité : ………………………………………… | U | 33 |  |  | 0
Divers
600-38 | Liaisons équipotentielles
| L'unité : ………………………………………… | U | 30 |  |  | 0
600-39 | Boites de répartition -100x100
| L'unité : ………………………………………… | U | 11 |  |  | 0
600-40 | Boite de répartition -140x180
| L'unité : ………………………………………… | U | 6 |  |  | 0
PRECABLAGE INFORMATIQUE
600-41 | Armoire de brassage VDI19’’ FTP
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-42 | Câbles écranté FTP CAT6 4paires
| L'ensemble …………………………………… | E | 1 |  |  | 0
600-43 | Cordons de brassage RJ 45
| L'unité : ………………………………………… | U | 120 |  |  | 0
600-44 | Cordons de liaison RJ 45
| L'unité : ………………………………………… | U | 120 |  |  | 0
600-45 | Prise informatiques RJ45 avec écran FTP
| L'unité : ………………………………………… | U | 136 |  |  | 0
600-46 | Goulotte 50x100DLP
| L'unité : ………………………………………… | U | 500 |  |  | 0
600-47 | Prise 2P+T ondulée
| L'unité : ………………………………………… | U | 210 |  |  | 0
600-48 | Prise de terre informatique
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-49 | Répartiteur téléphonique
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
PRISE TELEPHONIQUE ET CABLAGE
600-50 | PRISE TELEPHONIQUE
| L'unité : ………………………………………… | U | 36 |  |  | 0
600-51 | Cable catégorie 6
| L'unité : ………………………………………… | U | 920 |  |  | 0
Détection incendie
600-52 | Alarme incendie type 1
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-53 | Tableau de report d'alarme
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-54 | Coffret d'énergie
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-55 | Déclencheur manuel encastré
| L'unité : ………………………………………… | U | 20 |  |  | 0
600-56 | Diffuseur sonore 2 tons
| L'unité : ………………………………………… | U | 5 |  |  | 0
600-57 | Détecteur thermique
| L'unité : ………………………………………… | U | 52 |  |  | 0
600-58 | Détecteur de fumée
| L'unité : ………………………………………… | U | 10 |  |  | 0
600-59 | Tubages et fourreaux
| L'ensemble : ………………………………………… | E | 1 |  |  | 0
600-60 | Cablage pour detecteurs et declencheurs
| L'ensemble : ………………………………………… | E | 1 |  |  | 0
600-61 | cablage pour diffuseurs sonores
| L'ensemble : ………………………………………… | E | 1 |  |  | 0
SONORISATION AUDITORIUM
600-62 | Baie Métallique 19"
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-63 | Unité Centrale
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-64 | Poste President
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-65 | Poste Délégué
| L'unité : ………………………………………… | U | 12 |  |  | 0
600-66 | Amplificateur De Puissance
a) Amplificateur de Puissance 60 W-LBB 1234/00-
| L'unité : ………………………………………… | U | 3 |  |  | 0
b) Amplificateur de Puissance 120 W-LBB 1234/00-
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
600-67 | Magnéthophone Double K7
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-68 | Lecteur CD , DVD , MP3
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-69 | Casque de contrôle
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-70 | Système Micro sans Fil
a) Micro à main sans Fil
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
b) Micro Cravate Sans Fil
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-71 | Micro à main
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-72 | Support micro Girafe
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-73 | Support micro de table
| L'unité : ………………………………………… | U | 3 |  |  | 0
600-74 | Enceinte acoustique
| L'unité : ………………………………………… | U | 6 |  |  | 0
600-75 | Projecteur de Son 18W
| L'unité : ………………………………………… | U | 4 |  |  | 0
600-76 | Haut parleur intérieur 6W
| L'unité : ………………………………………… | U | 18 |  |  | 0
600-77 | Atténuateur de son
a) Atténuateur de son 100W
| L'unité : ………………………………………… | U | 2 |  |  | 0
b) Atténuateur de son 36W
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-78 | Vidéoprojecteur multimédia
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-79 | Ecran électrique 250 X 240
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
Téléphone auditorium
600-80 | Auto commutateur
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-81 | Poste opérateur
| L'unité : ………………………………………… | U | 1 |  |  | 0
600-82 | Poste numérique standard
| L'unité : ………………………………………… | U | 30 |  |  | 0
600-83 | Poste numérique évolue
| L'unité : ………………………………………… | U | 6 |  |  | 0
600-84 | Bornes magnétiques de contrôle des entrées et sortiesd'ouvrages
| L'unité : ………………………………………… | U | 8 |  |  | 0
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE-ASCENCSEURS MONTE CHARGE CABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONIQUE - DETECTION D’INCENDIE ET SONORISATION H.T | [5 empty] | 0
700 - Peinture
700-01 | Peinture vinylique pour murs exterieurs
| Le métre carré ………………………………. | m2 | 4000 |  |  | 0
700-02 | Peinture Glycerophtalique Mate Sur Murs Et Plafonds
| Le métre carré ………………………………. | m2 | 9400 |  |  | 0
700-03 | Peinture laquée intérieure sur mur et plafond
| Le métre carré ………………………………. | m2 | 300 |  |  | 0
700-04 | Peinture laquée sur menuiserie
| Le métre carré ………………………………. | m2 | 1980 |  |  | 0
700-05 | Vernis pour béton brut
| Le métre carré ………………………………. | m2 | 500 |  |  | 0
TOTAL PEINTURE H.T | [5 empty] | 0
800 - Aménagements extérieurs
800-01 | Fourniture et installation du réseau d'éclairage extérieur
| L'ensemble ……………………………………………. | Ens | 1 |  |  | 0
800-02 | Apport et pose de terre végétale et de plantations
| L'ensemble ……………………………………………. | Ens | 1 |  |  | 0
800-03 | Aménagement d'une aire de parking extérieure
| Le métre carré ………………………………. | m2 | 350 |  |  | 0
800-04 | Fourniture et pose de bordures de trottoirs T3
| Le métre linéaire | ml | 90 |  |  | 0
800-05 | fourniture et pose d'un réseau d’arrosage des espaces extérieurs
| L'ensemble………………………………………………. | Ens | 1 |  |  | 0
800-06 | Dallage en béton armé de 10cm
| Le métre carré ………………………………. | m2 | 150 |  |  | 0
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS H.T | [5 empty] | #VALUE!
MARCHE N° 11 /CS/2019
TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A SALE
RECAPITULATION
100- | TOTAL GROS ŒUVRES H.T |  |  | 0
200- | TOTAL ETANCHEITE H.T |  |  | 0
300- | TOTAL REVETEMENTS H.T |  |  | 0
400- | TOTAL MENUISERIE BOIS ALLUMINUM FERONERIE METALLIQUE VITRERIE H.T |  |  | 0
500- | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES ALIMENTATION ET PROTECTION INCENDIE H,T |  |  | 0
600- | TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE-ASCENCSEURS MONTE CHARGE CABLAGE INFORMATIQUE TELEPHONIQUE - DETECTION D’INCENDIE ET SONORISATION H,T |  |  | 0
700- | TOTAL PEINTURE H.T |  |  | 0
800- | TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS H.T
|  | TOTAL H.T |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  | 0
Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de: