ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEURE

PREFECTURE DE SALE

COMMUNE DE SALE

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché N°25/cs/2019

EQUIPEMENT AUDOVISUEL, MULTIMEDIA, SONORISATION ET ECLAIRAGE   DE L’AMPHITHEATRE DU COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF A SAID HAJJI

-COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-

LOT UNIQUE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

SOMMAIRE

Chapitre I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : objet du marché

ARTICLE 2 : consistance des prestations

ARTICLE 3 : documents constitutifs du marché

ARTICLE 4 : Référence aux textes généraux et spéciaux applicables  aux  marchés publics

ARTICLE 5 : Validité et délai de notification de l’approbation du Marché

ARTICLE 6 : pièces mises à la disposition de l’entrepreneur

ARTICLE 7 : Election du domicile du fournisseur

ARTICLE 8 : nantissement

ARTICLE 9 : désignation des intervenants

ARTICLE 10 : sous-traitance

ARTICLE 11 : délai de livraison

ARTICLE 12 : nature des prix

ARTICLE 13 : caractère des prix

ARTICLE 14 : Cautionnement provisoire et cautionnement définitif

ARTICLE  15 : retenue de garantie

ARTICLE 16 : assurances - responsabilités

ARTICLE 17 : propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle

ARTICLE 18 : modalités et conditions de livraison et pose

ARTICLE 19 : modalités de règlement

ARTICLE 20 : réceptions provisoire et définitive   .

ARTICLE 21 : pénalités pour retard

ARTICLE 22 : retenue a la source applicable aux titulaires étrangers non résidents au Maroc

ARTICLE  23 : lutte contre la fraude et la corruption

ARTICLE 24 : cas de force majeure

ARTICLE 25 : résiliation du marché

ARTICLE 26: règlement des différends et litiges

ARTICLE 27 : prospectus techniques

Chapitre II : DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 28 : DESCRIPTIF TECHNIQUE

ARTICLE 29 : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ROYAUME DU  MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE  DE SALE

COMMUNE  DE SALE

# MARCHE N° 25/CS/2019

EQUIPEMENT AUDOVISUEL, MULTIMEDIA, SONORISATION ET ECLAIRAGE   DE L’AMPHITHEATRE DU COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF A SAID HAJJI

-COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-

LOT UNIQUE

# MARCHE N° 25/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.…………………………………………………………………………qualité …………………………..………………………..

Agissant au nom et pour le compte de…………………………………………………………………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ……………………………...……….. Patente n° ……………MMM……………………..………………..

Registre de commerce de ……………………………….…Sous le n°………………………….………..…………………

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………….…….………………………………..

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :………………………………….

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………….….……………………………..

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………………….……………….………

ouvert auprès de…… ……………………………….…………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR  »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

# MARCHE N°  25/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ……………………………………………………………………………..………..……….………….

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de …………………………..sous le n°……………………….…..…..……....…

Taxes Professionnelle n° …………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……………..

IF n°…………………………………………… ICE n° …………………………………………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………….….............................

…………………………………………………………………...………

Compte bancaire RIB (24positions)…………………………… ………………………….…………

ouvert auprès de…………………………………………………………………………………....…….

Désigné ci-après par le terme «FOURNISSEUR »

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N° 25/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………… soussigné :

- Membre 1 :

M …………………………………………………qualité …………………………………………….

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………….. Taxes Professionnelle n° …………………………….….. Registre de commerce de ………………………sous le n°……………………………………….……….

Affilié à la CNSS sous n° ………………..……	IF n°………………………… ICE n°.……………......……

Faisant élection de domicile au ………………………………………………….………………...............

………………………………………………………………………..………….…………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………….…….…………………

ouvertauprès de……………………………………………

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : objet du marché

Le présent appel d’offres a pour objet :

EQUIPEMENT AUDOVISUEL, MULTIMEDIA, SONORISATION ET ECLAIRAGE   DE L’AMPHITHEATRE DU COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF A SAID HAJJI

-COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-

ARTICLE 2 : consistance des prestations

Les prestations  à exécuter au titre du présent appel d’offres consistent en ce qui suit :

EQUIPEMENT AUDOVISUEL, MULTIMEDIA, SONORISATION ET ECLAIRAGE   DE L’AMPHITHEATRE DU COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF A SAID HAJJI

-COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-

Ces prestations consistent en La  livraison, les travaux de pose et  la mise en service de l’équipement audiovisuel , multimédia, sonorisation  et éclairage   de l’amphithéâtre du complexe socio-éducatif à said hajji à savoir :

MATERIEL AUDIOVISUEL ET MULTIMEDIA

SYSTÈME DE CONFÉRENCES

SYSTÈME DE SONORISATION

SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA

PRISES DE VUES ET ENREGISTREMENT VIDÉO

SYSTÈME D'ECLAIRAGE

SYSTÈME DE TÉLÉDISTRIBUTION HF OU IP

INTÉGRATION, CÂBLAGE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

ARTICLE 3 : documents constitutifs du marché

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE SONT :

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

1-L'acte d'engagement ;

2-Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;

3-Le bordereau des prix et Le détail estimatif;

4-Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux.

En  cas  de  discordance  ou  de  contradiction  entre les documents  constitutifs du marché, autres que se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349, ceux-ci  prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés   ci-dessus.

ARTICLE 4 : Référence aux textes généraux et spéciaux applicables  aux marchés publics

Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes suivants :

- Dahir n°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi

Organique  n°113.14 relatif aux communes

- Décret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables des travaux.

-Décret N°2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement des intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques

- La loi n 112.13 du 29   rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre;

- Le Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et     adjudicataires de marchés publics.

- La circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

- Le Dahir n° 1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de la propriété intellectuelle.

-Le décret n° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s’il  ne les possède pas  et ne  pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : Validité et délai de notification de l’approbation du Marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret 2-12-349, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

la commune de salé ( maître d'ouvrage) peut, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Le fournisseur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

L’approbation du marché ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai des quinze (15) premiers jours à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission conformément à l’article 153 du décret relatif aux marchés publics.

ARTICLE 6 : pièces mises à la disposition de l’entrepreneur

conformément à l’article 13 du CCAGT ,aussitôt après la notification de l’approbation du marché, la commune de salé ( maître d'ouvrage) remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessous ,à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Et ce dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

la commune de salé (maître d'ouvrage) ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant

ARTICLE 7 : Election du domicile du fournisseur

conformément à l’article 20 du CCAGT , Le titulaire est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer sur l’acte d’engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché

A défaut d’avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications relatives au présent marché sont valablement adressées au siège de son entreprise indiquée sur le CPS.

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d’en aviser la commune de salé (maître d'ouvrage) dans un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.

ARTICLE 8 : nantissement

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par la commune de salé (maître d’ouvrage) en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que « l’exemplaire unique » remis au prestataire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : désignation des intervenants

Monsieur le Président de la Commune de Salé en sa qualité du représentant du maître d’ouvrage.

Le Chef de division de bâtiments de la Commune de Salé est désigné par le maître d’ouvrage, qui désignera  la personne chargée de suivi qui consiste en :

-la vérification du matériel

- la vérification de la pose du matériel

- la vérification de la mise en service

relatifs à l’équipement objet du  marché en question.

ARTICLE 10 : sous-traitance

Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous- traitants ;

- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

-la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

-le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

-et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché à savoir :

MATERIEL AUDIOVISUEL ET MULTIMEDIA

SYSTÈME DE CONFÉRENCES

SYSTÈME DE SONORISATION

SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA

PRISES DE VUES ET ENREGISTREMENT VIDÉO

SYSTÈME D'ECLAIRAGE

SYSTÈME DE TÉLÉDISTRIBUTION HF OU IP

INTÉGRATION, CÂBLAGE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises  conformément à l’article 158 de décret précité n° 2-12-349.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 11 : délai de livraison

Le fournisseur devra livrer et poser les fournitures désignées en objet dans un délai de trois mois (03 mois).

Le délai de livraison et de pose court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de la livraison et pose  des  fournitures.

Ce délai s’applique à l’achèvement de la livraison et pose de la totalité des fournitures incombant au titulaire.

Toutes les prolongations et diminutions du délai d’exécution doivent être précisées selon les dispositions de l’article 8 du CCAG-Travaux

ARTICLE 12 : nature des prix

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou au bordereau des prix-détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.

ARTICLE 13 : caractère des prix

Conformément à l’article 12, paragraphe 1 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, le présent marché est passé à prix fermes.

ARTICLE 14 : Cautionnement provisoire et cautionnement définitif

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à quinze mille (15.000,00) dirhams.

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAG Travaux.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19 du CCAG Travaux.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si le fournisseur de services ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours qui suivent la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maître d’ouvrage.

Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de l’article 18 du CCAG Travaux.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAG Travaux, et la caution est  libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par la commune de salé (maître d'ouvrage), dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des Fournitures

ARTICLE  15 : retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au fournisseur.

ARTICLE 16 : assurances - responsabilités

Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation des fournitures, les attestations d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 17 : propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle

Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.

ARTICLE 18 : modalités et conditions de livraison  et pose

-Modalités de livraison, pose et mise en service

La livraison, la pose et la mise en service des fournitures objet du présent marché doit être réalisée par les moyens propres du titulaire du marché au lieu : complexe  socio-éducatif said hajj-commune de salé-préfecture de salé-.

Toute livraison, pose et  mise en service de fournitures doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par la commune de salé (Maître d’Ouvrage).

L’équipement  objet du dit appel d’offres reste sous la responsabilité du fournisseur jusqu’au  achèvement de livraison, de pose et mise en service  et la prononciation par la suite  de la réception provisoire et définitive.

- Conditions de livraison, pose et mise en service

La livraison ,pose et mise en service des fournitures s’effectue en présence des représentants dûment habilités de la commune de salé  (maître d’ouvrage) et du fournisseur sur le lieu : complexe socio-éducatif said hajj-commune de salé-.

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les fournitures indiquées dans le marché ou entre les échantillons  et prospectus déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par le maître d’ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au  remplacement des fournitures non-conformes.

Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non conformes par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le maître d’ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures refusées, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.

ARTICLE 19 : modalités de règlement

Pour l’établissement des décomptes le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage une facture appuyée par les bons de livraisons et établie en quatre (04) d’exemplaires décrivant les fournitures livrées et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant.

Le règlement sera effectué sur la base desdits décomptes en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite de l’application des pénalités de retard, le cas échéant.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 20 : réceptions provisoire et définitive

Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la conformité des fournitures aux spécifications techniques du marché.

Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le bordereau des prix détail estimatif, et avec les échantillons et prospectus déposés par le titulaire du marché.

A l’issue de ces opérations le maitre d’ouvrage prononcera la réception provisoire et la réception définitive.

Les opérations  sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un  procès verbal de réception provisoire ou définitive signé par les membres de la commission de réception désignée à cet effet par le maître d’ouvrage. .

ARTICLE 21 : pénalités pour retard

A défaut d'avoir terminé la livraison des fournitures dans les délais prescrits, il sera appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au fournisseur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8 % du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché conformément aux dispositions de l’article 79 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

ARTICLE 22 : retenue à la source applicable aux titulaires étrangers non résidents au Maroc

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.

Toute fourniture non originaire du Maroc et intéressant le présent marché devra être réalisée en conformité avec la réglementation en vigueur en matière d'importation de l'étranger.

ARTICLE  23 : lutte contre la fraude et la corruption

Il sera fait application des articles 25 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 24 : cas de force majeure

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 25 : résiliation du marché

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 159 du décret n° 2-12-349 précité relatif aux marchés de l’État et celles prévues à l’article 23, 28, 33, 36, 47 à 52, 58, 65, 79 et 80 du CCAG- T

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l’exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 26: règlement des différends et litiges

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81 ,82 et 84 du CCAG applicable aux marché de travaux.

Les litiges entre le maitre d’ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux de Rabat-salé.

ARTICLE 27: prospectus techniques

L’entrepreneur devra fournir  les prospectus techniques des  articles du bordereau des prix avec les documents techniques y afférant, selon les descriptifs techniques détaillés dans le CPS et devra être remis au lieu, jour et heure limites indiqués dans l’avis d’appel d’offres.

Le fournisseur devra déposer au  bureau d’ordre da la commune de salé  sis au (siège de la commune de salé - Place Bab Bouhaja-  Salé )  au plus tard une journée avant la date fixée pour l’ouverture des plis à 14 heures les   prospectus techniques demandés.

Ces prospectus techniques sont répartis selon les articles du bordereau des prix comme suit :

| N° | DESIGNATION | PROSPECTUS |
| --- | --- | --- |
| 2 | Equipement de pupitre | PROSPECTUS |
| 3 | Unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation | PROSPECTUS |
|  | SYSTÈME DE SONORISATION |  |
|  | Sources audio |  |
| 4 | Microphone à condensateur sur flexible | PROSPECTUS |
| 6 | Microphones HF | PROSPECTUS |
| 7 | Compact lecteur-graveur DVD-CD-USB-MP3 | PROSPECTUS |
| 8 | Tuner Radio | PROSPECTUS |
|  | Traitement des signaux et leur diffusion |  |
| 9 | Console de mixage audio | PROSPECTUS |
| 10 | Processeur anti Larsen | PROSPECTUS |
| 11 | Répartiteur distributeur audio | PROSPECTUS |
| 13 | Enceinte retour de scène | PROSPECTUS |
| 14 | Monitoring audio | PROSPECTUS |
|  | Sonorisation d’ambiance |  |
| 15 | Amplificateur de puissance | PROSPECTUS |
| 16 | Lot de hauts parleurs plafonniers | PROSPECTUS |
|  | SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA |  |
| 17 | Vidéo projecteur multimédia | PROSPECTUS |
| 18 | Ecran de projection motorisé | PROSPECTUS |
|  | Sélecteurs de sources vidéo/audio et informatiques |  |
| 19 | Sélecteur vidéo/audio | PROSPECTUS |
| 21 | Moniteurs tribune président, délégués | PROSPECTUS |
| 22 | Ecrans LED | PROSPECTUS |
|  | PRISES DE VUES ET ENREGISTREMENT VIDÉO |  |
| 23 | Caméras de prises de vues robotisées avec accessoires | PROSPECTUS |
| 24 | Mélangeur numérique | PROSPECTUS |
| 25 | Bandeaux de 4 moniteurs chacun de contrôle et de visualisation | PROSPECTUS |
| 26 | Lecteur / Graveur DVD-HDD-DVBT | PROSPECTUS |
| 27 | Écran de visualisation audio-vidéo HDMI/ SDI 22’’ | PROSPECTUS |
|  | SYSTÈME D'ECLAIRAGE |  |
| 28 | Projecteurs | PROSPECTUS |
|  | SYSTÈME DE TÉLÉDISTRIBUTION HF OU IP |  |
| 31 | Réception satellite (antenne motorisée + LNB) | PROSPECTUS |
| 34 | Codeur de programme interne | PROSPECTUS |
| 35 | Décodeur TNT | PROSPECTUS |
| 36 | Distributeurs/amplificateurs/ Répartiteurs switchers et prises TV | PROSPECTUS |
|  | INTÉGRATION, CÂBLAGE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ASSISTANCE TECHNIQUE |  |
| 39 | Mobilier technique | PROSPECTUS |
| 42 | Onduleur 10 KVA | PROSPECTUS |

Aucun  prospectus  technique n'est accepté au-delà de la date et heure limites prévues dans l’avis d’appel d’offre.

EQUIPEMENT AUDOVISUEL, MULTIMEDIA, SONORISATION ET ECLAIRAGE   DE L’AMPHITHEATRE DU COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF A SAID HAJJI

-COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

ARTICLE 28 : DESCRIPTIF TECHNIQUE

-MATERIEL AUDIOVISUEL , MULTIMEDIA, SONORISATION ET ECLAIRAGE   DE L’AMPHITEATRE

## Présentation générale des systèmes audiovisuels

Les installations audiovisuelles qui seront  prévues seront du type professionnel fonctionnant dans un environnement numérique répondant aux besoins exprimés tant au niveau de la production, du traitement de l'information que de la diffusion.

L'ensemble du matériel audio, vidéo et multimédia à installer sera intégré dans la décoration pour garder un bon aspect architectural.

## Buts à atteindre :

Les systèmes audiovisuels et multimédia dont dépendront la qualité et le confort de la communication dans l’amphithéâtre seront basés sur les fonctionnalités suivantes :

- Assurer des prises de sons conférence et la diffusion dans l’amphithéâtre et vers les autres locaux.

- Production des sons et des images sans aucun recours extérieur et diffusion interne.

- Enregistrement des débats

- Transferts et duplications des images et sons ;

- Création d'archives audiovisuelles et multimédia

- Organisation de séances de vidéo projection  multimédia…

- Réception et télédiffusion des images et sons en interne sur les réseaux de télédistribution HF ou IP.

Les conférences seront enregistrées sur des dispositifs numériques, indépendants et/ou supports amovibles.

Les équipements pour le traitement des signaux sont intégrés et implantés dans des racks  et mobiliers techniques pour assurer une exploitation rationnelle. Leur implantation  est prévue dans la régie technique.

## Consistance des fournitures

En matière d’équipements neufs, l’amphithéâtre sera équipé de dispositifs suivants :

- 1Système de conférence/ sonorisation 5postes Délégués+ 1 postes Président;

- 1 Système de vidéo projection multimédia sur écran motorisé et sur écrans  LED avec périphériques interconnecté avec la régie technique pour la diffusion des signaux analogiques numériques A/V, HF, et informatiques. Des prises informatiques pour interconnecter le système avec des PC portables dans les salles seront prévues ;

- 1 Système de prises de vues robotisé à trois caméras ;

- 1 Système d’enregistrement / lecture audio/vidéo numérique ;

- 1 Système de télé distribution HF ou IP de programmes TV terrestres, satellites et internes

- Alimentation en énergie électrique

- Équipement de traitement, de commutation et de diffusion des signaux audio vidéo

- Racks, meuble  techniques, Brassages, Boîtiers de raccordement A/V et interconnexions….

## Consistance des travaux de pose et d’installation :

- Les travaux de pose et d’installation   consisteront :

- Au câblage et à l’installation des équipements, meubles techniques et racks devant recevoir les équipements   à livrer dans le cadre du marché;

- A l’alimentation en énergie électrique et la distribution depuis les attentes ou le TBT prévu à cet effet en régie technique;

- A l’intégration de l’ensemble des nouveaux équipements en salles et en régie technique et cabines de traduction ;

- A l’interconnexion, le câblage et la mise en service de tous  les dispositifs A/V ;

- Aux essais et réception techniques ;

- A la formation et assistance à la prise en main ;

- A l’établissement et fourniture des plans d’exécution et de recollement et documentation technique concernant les dispositifs  installés ;

- A la remise en état éventuel des ouvrages détériorés pendant les interventions sur d’autres corps d’état ;

- Aux travaux justifiés par le respect des normes notamment celles de la sécurité incendie, alimentation électrique en particulier, qualité des câbles, passage des câbles etc.

## Définition des prix

SYSTÈME DE CONFÉRENCES

Le système de conférences  proposé est  un système à technologie numérique évolutif présentant les particularités suivantes :

- Parfaite qualité des sons et absence de bruit de fond

- Écoute non autorisée impossible

- Modification et extension facile ;

- Transmission multiplexée d’informations montantes et descendantes sur le réseau ;

- Gestion de priorité d’intervention et de la parole ;

- Traitement des signaux, contrôle et alimentation, diagnostic ;

- Conformité aux normes en vigueur ;

Les systèmes seront de premier choix. Ils seront prévus pour être couplés à un système d’interprétation simultanée.

Article 1 : équipement de tables de conférenciers déjà existantes à l’amphithéâtre

Les tables de conférenciers déjà existantes à l’amphithéâtre seront équipés de :

- logo de la commune de salé selon le choix du maitre d’ouvrage

- Six  micros électrostatiques directionnels col de cygne doté de témoin Marche/Arrêt et de boutons de prise de parole ;

- Un bouton de priorité d’intervention ;

- Un bas parleur intégré de haute qualité sonore, verrouillable lors de la prise de parole ;

- Six  prises de casque d’écoute équipée de casque d’écoute pour la traduction ;

- Une interface pour la traduction simultanée avec contrôle de volume et changement de canaux 2 langues +floor.

Payé à l’ensemble y compris connectique, câblage, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 1

Article 2 : équipement de Pupitre

Le Pupitre existant sera marqué par le logo de la commune de salé selon le choix du maitre d’ouvrage, et doit être équipé de :

- Un micro électrostatique directionnel col de cygne avec témoin marche/arrêt et bouton de prise de parole ;

- Un bas parleur d’écoute intégré de haute qualité sonore verrouillable lors de la prise  de parole ;

- Une prise de casque d’écoute équipée de casque d’écoute pour la traduction ;

- Une interface pour la traduction simultanée avec contrôle de volume et changement de canaux 2 langues +floor.

Payé à l’ensemble y compris connectique, câblage, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 2

Article 3 : Unité de traitement des signaux, de contrôle  et d’alimentation

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’une unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation complète et indépendante destinée à la gestion du système de conférence et à la diffusion du son dans la salle.

Elle sera caractérisée par :

- Une architecture ouverte à technologie numérique standard modulaire permettant d’étendre le système ou de le coupler à d’autres appareils;

- Entrées/sorties numériques afin de permettre le raccordement direct de sources ou enregistreurs numériques ;

- Gestion des micros en mode automatique ou semi-automatique avec priorité au président ;

- Sonorisation personnalisée ;

- Enregistrement numérique et distribution sur réseau informatique ;

- Configuration et diagnostic du système ;

- Alimentation modulaire incorporée.

N.B : Un seul câble de catégorie 6A  minimum devra permettre le transport de l’alimentation et des données.

- Rackable 19’’,

- Interface pour configuration et diagnostic,

- Ecran LCD  pour affichage et configuration,

- Connectable E/S numériques,

- Munie de système de test écoute et contrôle qualité et  intégrant les fonctions suivantes :

- Interrupteur de commande et témoins de contrôle,

- Réglage individuel de niveau audio et des tonalités (basses aigues),

- E/S pour (ligne IN/Out) pour sonorisation,

- Boutons de choix du mode de fonctionnement des micros : ouvert- priorité – voix,

- Réglage général du volume des microphones délégués,

- Distribution des langues interprètes,

- Système anti larsen,

- Sortie casque de contrôle en façade,

- Limiteurs des micros ouverts,

- Prise RS-232C permettant le raccordement à un micro-ordinateur,

- Deux entrées micros annexes (Micro sans fil) réglable indépendamment (secours),

- Gestion des microphones,

- Possibilité du couplage au téléphone,

- Câblage fixe répondant à toutes les configurations de la salle et devant  être du type blindé et conçus pour la distribution de la conférence.

Il sera livré avec casque à oreillette pour le contrôle opérateur.

Payé à l’unité y compris câblage, connectique, raccordement et accessoires   et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 3

SYSTÈME DE SONORISATION

Fonctionnalités de la sonorisation

Le dispositif de sonorisation envisagé, couplé au système de conférences devra  permettre de réaliser les fonctionnalités suivantes:

- Sonorisation de conférence permettant la prise de son du président de séance, de 5 conférenciers assis derrière la table de conférence et / ou un conférencier debout derrière un pupitre orateur mobile ;

- Les délégués interviendront de leur place dans la salle avec un ensemble de trois microphones sans fil (H.F) amenés par des hôtesses.

L'équipement électroacoustique de la salle de conférence permettra également:

- La diffusion en direct et l'enregistrement de tous les messages provenant des microphones qu'ils soient reliés par fil ou par ondes radio (Micros HF) ;

- La lecture et l'enregistrement sonore  provenant de  disques compacts  PCs  et tuner radio de tous signaux provenant de machines vidéo : lecteur CD/ DVD, récepteurs serveurs,  etc.

Observations

- La sonorisation de l’amphithéâtre sera conçue pour être de type polyvalente et d'une grande fiabilité, aisément exploitable par des techniciens même non confirmés ;

- Tous les équipements nécessaires au brassage, au traitement des signaux, aux mélanges seront regroupés dans un local technique spécifique dénommé régie technique ou salle de projection.

Sources audio

Outre les modulations stéréo ou mono provenant des machines vidéo et audio, les différentes sources sonores seront les suivantes :

Article 4 : Microphone à condensateur sur flexible

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'un microphone électrostatique sur  flexible du de premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage destiné à être monté sur lutrin ou tribune à travers une suspension antichoc afin d’éviter les éventuels bruits d'impact transmis par la structure support. Il rémunère également l'interface audio double pour relier les équipements du lutrin au système de conférence et le panneau d'écoute composé d'un HP plat à écoute confortable.

- Directivité cardioïde ou hyper cardioïde

- Bande passante 70 Hz – 16 kHz

- Impédance: 100

- Rapport S/B:66 db

- Dynamique: 106 db (1kHz à SPL max

- Flexible 30 cm minimum

- Base avec dispositif antibruit

Payé à l'ensemble y compris raccordement, accessoires, câble, fiche, interface et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix 	N° 4

Article 5 : Micro électrodynamique hyper cardioïde

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service deux micros dynamiques hyper cardioïdes avec support de table, perche, pied, câbles et tous accessoires nécessaires à des prises de son dans la salle. Ils peuvent être raccordés à des boites au sol.

Les interfaces nécessaires pour leur interconnexion avec le système de conférence seront fournies et rémunérées dans ce prix.

- Directivité hyper cardioïde

- Bande passante 30 Hz- 18 kHz

- Impédance: 200

- Sensibilité: 3.9 mV(-48 dBV) à 1 Pa  (1 Pa = 94 dB SPL)

- Pied de sol avec perchette démontable

- Câble de raccord XLR 3 / XLR3 de 15 m

Payé à l'unité y compris toutes sujétions de fournitures et de pose, accessoires et raccordement au prix 	N° 5

Article 6 : Microphones HF

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de trois ensembles de micros HF travaillant dans la bande UHF du premier choix approuvé par le maitre d’ouvragedestinés aux interventions en salle.

Chaque micro sera composé de :

Microphone à main avec cellule hyper cardioïde d'excellente qualité, équipé d’émetteur à diffusion constante  dans un rayon de 20 mètre minimum.

- Bande passante; 40 Hz – 16 kHz

- Puissance d'émission: 50 mW

- Contrôle fréquence d'émission PLL

- Antenne incorporée

- Durée de vie des batteries > 7 heures

- Récepteur "diversity 200 MHZ

  - Sensibilité :15 dB micro micro @ S / B 60 dB (Audio @ 1kHz, déviation  20 kHz)

  - Oscillateur interne contrôlé par PLL

  - Stabilité 50 PPm

- Répartiteur d’antennes DIVERSITY

- Ensemble d’antennes à haut gain

Payé à l'ensemble y compris  connectique, câble, accessoires, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N°6

Article 7 : Compact  lecteur-graveur DVD-CD-USB-MP3

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et la mise en service d’un lecteur graveur DVD-CD-USB-MP3, de marque DENON, TASCAM  ou équivalent. Il devra être capable d’enregistrer et de lire des programmes vidéo et audio, donc doté d’entrées et sorties appropriées adaptées aux dispositifs mise en place.

Il devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz : ±0,5 dB

- Distorsion : 0,005% ou moins

- Rapport signal/bruit : 95 dB ou plus

- Plage dynamique : 95 dB

- Diaphonie des canaux : 95 dB

- Impédance d’entrée : 22 kΩ

- Impédance de sortie : 100 Ω

- Mémoire USB (512 Mo - 64 Go)

- Carte SD (512 Mo – 2 Go)

- Carte SDHC (4 Mo – 32 Go)

- Carte CF (512 Mo – 64 Go,

- CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA (12 cm, 8 cm, CD-RW haute vitesse acceptés)

- Nombre de canaux : 2 canaux (stéréo) & 1 canal (mono)

- Alimentation : 220 V/ 50 Hz

Payé à l'ensemble y compris accessoires, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 7

Article 8 : Tuner Radio

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'un tuner Radio  (SW, MW, LW) de premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage:

- Rackable 19"

- Télécommande

Payé à l'unité y compris accessoires, raccordement, connectique, antennes, et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 8

Traitement des signaux et leur diffusion

Les  signaux issus des différentes sources seront véhiculés via un brassage approprié  vers la console de prises de son pour des fins de mixage, de traitement et diffusion vers les lieux de destination.

Aussi pour la qualité de la sonorisation, on devra prévoir un certain nombre d'équipements de correction et accessoires destinés à améliorer la qualité du son et l'intelligibilité de la parole dans la salle, à savoir :

Une console de mixage, des processeurs, des correcteurs, des égaliseurs, distributeurs, amplificateurs et toutes sujétions utiles.

La diffusion sera assurée par des colonnes acoustiques spécialisées à directivité contrôlée afin de permettre une distribution sonore homogène dans la salle et un coefficient d'intelligibilité de la parole optimum.

Un plan d'exécution et d'implantation du système de sonorisation devra être fourni pour approbation par le BET et le maître d'ouvrage.

Article 9 : Console de mixage audio

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'une console de mixage et de contrôle des modulations audio à traitement numérique ou analogique du premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage d'une capacité minimum de 12 entrées, 4 sous-groupes,2 départs et 2 sorties et présentant les caractéristiques techniques minimales suivantes :

- 16 canaux complets

- 08 préamplificateurs micros ultra low noise

- 16 Bus, 4 départs auxiliaires

- Automation totale dynamique et snapshots

- 15 faders

La console devra comprendre également :

- Egaliseur paramétrique 4 bandes ayant les caractéristiques suivantes :

  - 31 fréquences d'égalisation, intervalles de 1/3 d'octaves

  - Efficacité des réglages : + 12 dB / + 6 dB

  - Bande passante : 20 Hz – 20 kHz + 0,5 dB@ + 4 dB

  - Distorsion harmonique totale < 0,05%

  - Bruits < -94 dB niveau d'entrée ma (DIN)

  - Filtre HPE: 12 dB / Octave 20 Hz – 80 Hz

- Compresseurs/ limiteur pré /post

- Processeurs d'effets utilisables simultanément et accessibles depuis les 16 canaux

- Correcteurs grave, médium et aigu

- Distributeurs de modulation

- Test écoute sur casque et monitoring HP

- Contrôle sur Vumètre ou Barregraphes

- Ports d'expansion

- Interfaces utilisateur intuitif

Les modulations provenant ou aboutissant à cette console transiteront à travers un dispositif d'affectation des modulations : patch audio.

Les voies provenant des boîtiers micro de l'estrade seront affectées aux premières entrées micro de cette console.

Pour la facilité de la manipulation du système, il sera mis en place un panneau de brassages des modulations audio avec des possibilités de distribution.

Un ensemble de 10 bretelles complétera cet équipement

Payé à l’ensemble y compris accessoires, raccordement, connectique brassages, patch, bretelles etc. et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 9

Article 10 : Processeur anti Larsen

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d’un processeur anti Larsen du premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage avec accessoires ayant les caractéristiques suivantes :

- Rackable 19"

- Résolution numérique 20 bits

- 10 filtres numériques (Notch) positionnable entre 35 Hz et 20 kHz

- Sélection de la largeur de filtre 1/10 ou 1/5 d'octave

- Filtres fixes ou dynamiques

- Noise gate.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 10

Article 11 : Répartiteur distributeur audio

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de deux répartiteurs distributeurs audio professionnels appropriés devant permettre le dispatching du signal audio vers les distributions et la diffusion.

- Rackable 19"

- Bande passante  20Hz – 20 kHz

- Rapport  S/B     60 Db

Payé à l'ensemble y compris accessoires, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	N° 11

Article12 : Enceintes acoustiques  Sono façade

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de deux colonnes acoustiques amplifiées à directivité contrôlée pour la sonorisation de la salle (sono de façade) de premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage avec accessoires de fixation et ayant les caractéristiques suivantes

- Haut-parleurs 3,5’’ large bande

- Amplificateurs de puissance 50 Watts de classe D

- Traitement en 32 bits /48 kHz

- Alimentation électrique  220V/50HZ ; 24 V DC

- Bornier en céramique et fusible thermique pour l’entrée prioritaire symétrique (0 dB)

- Indicateurs et commandes de contrôle conformes à la norme EN 60849

- Réponse en fréquence étendue

- Contrôle amélioré de la directivité

- Pression acoustique et dynamique élevée

- Accessoires de montage standard inclus

- Système compact et léger

- Réponse en fréquence : de 100 Hz à 18 kHz

- Niveau SPL max. (moyen) : 94 dB (pondération A à 30 m)

- Niveau SPL max. (crête) : 100 dB (pondération A à 30 m)

- Angle de couverture horizontale : 130°

- Angle de couverture verticale : sélectionnable de 10 à 30°

- Angle d’orientation verticale : sélectionnable de 0 à -40°

- Fréquences à directivité contrôlée : de 150 Hz à 8 kHz

- Sensibilité d’entrée : 0 dBu (0,775 V RMS)

- Impédance d’entrée : 15 kΩ asymétrique

- Contrôle de l’entrée : contrôle de l’entrée par télécommande  – commande de l’entrée prioritaire – contrôle du statut à distance – commande de veille à distance

- Processeur : DSP

- Traitements réalisés par le processeur : 20 égaliseurs paramétriques, compression, forme du faisceau, limiteur et protection de l’enceinte

- Puissance : 20 x 50 W RMS

- rapport signal / bruit : 118 dB, pondération A

- Circuit de protection : allumage retardé, contrôle de la température, court-circuit, surcharge

- Égaliseur - chaîne : cascade de 10 filtres d’ordre II

- Limiteur compresseur : compresseur de signal, limiteur de puissance

- Delay - plage de réglage : de 0 à 99 m, Pas : 3m

- Commande à distance : télécommande  avec logiciel pour PC

Payé à l'ensemble y compris accessoires, fixation, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 12

Article13 : Enceinte retour de scène

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de deux enceintes acoustiques amplifiées de petite taille intégrable dans le décor pour le retour de scène de premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage pour permettre dans le cas ou des micros HF sont utilisés, il est possible que des questions posées par les intervenants placés dans la salle soient difficiles à entendre par les orateurs et par le président qui sont situés à l'arrière du plan de diffusion frontal.

Cette sonorisation sera complètement indépendante de la sonorisation de façade. Elle sera assurée par les potentiomètres de soutirage spéciaux de la console de prise de son.

Une telle disposition procurera un excellent confort d'écoute aux orateurs, qui n'auront pas à faire répéter les questions qu'ils n'auraient peut-être pas bien entendues.

Cette sonorisation sera constituée par un ensemble de deux enceintes acoustiques de retour de scène dirigées vers les orateurs ou artistes se produisant sur l'estrade et présentant les caractéristiques techniques suivantes:

- Enceintes acoustiques 2 voies de caractéristiques Hi- Fi , équipées d'un HP coaxial basse, 1 Tweeter de médium et aigu

- Rendement de 95 dB / 1 W / 1m / 1 kHz

- Bande passante : 60 Hz à 18 kHz

- Puissance unitaire admissible: AES 200 Watts minimum

- Impédance nominale : 8

- Pression acoustique maximum: SPL à 1W/1m : 90 dB

- Rendement : 1W/1m : 100 dB minimum

- Angle de dispersion (h*v) : 100° conique

- Fixations murales orientables

N.B : Le mode de fixation doit s'intégrer dans le décor.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, fixation, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 13

Article14 : Monitoring audio

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de deux d'enceintes acoustiques amplifiées de petite taille pour le monitoring régie technique du premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage, montées sur supports orientables et présentant les caractéristiques suivantes :

- Bande passante: 70 Hz à 15 kHz

- Amplification interne: 20 W

- Bruit et ronflement < -58 dB

- Entrée ligne : - 10 dB / 10 K

- Alimentation 220 V

Le prix rémunère également la fourniture d'un casque d'écoute robuste et performant de type acoustique.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, fixation, supports, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	N° 14

Sonorisation d’ambiance

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’une sonorisation d’ambiance

Le dispositif sera architecturé autour de :

- Un amplificateur de puissance professionnel  avec entrée prioritaire de premier choix.  La distribution sera de type  100V.

  - Rackable 19"

  - Bande passante  20Hz – 20 kHz ± 1dB

  - Puissance délivrée : 450 Watts/sous 8 W

  - Rapport  S/B   ³  60 dB

  - Réglage de niveau en face avant sortie ligne 70V ou 100V

  - Refroidissement par ventilation contrôlée

- Un lot de HP plafonniers encastrables de haute qualité sonore à directivité contrôlée pour éviter l’effet Larsen pour une couverture optimum de la salle.

Payé y compris câblage, connectique, raccordement et accessoires et toutes sujétions de fournitures et de pose aux :

Article  15 : Amplificateur de puissance  à l’unité au prix 	N°15

Article  16 : Lot de hauts parleurs plafonniers à l’unité au prix 	N°16

SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA

Les projections vidéo en salle de conférences seront réalisées via un vidéo projecteur multimédia de haute performance et résolution compatible pour recevoir des signaux du type informatique VGA, HDMI et composite vidéo PAL  . La diffusion sera réalisée également sur des écrans LED 55 Pouces de hautes performances et définition, compatibles pour recevoir des signaux vidéo numériques,HDMI , vidéo composites PAL, informatiques VGA à UGA et HF .

Le vidéo projecteur  sera implanté et positionné au plafond de la salle sur un dispositif mécanique et rétractable au plafond approprié monté judicieusement pour assurer la meilleure visibilité et la meilleure image projetée sur un écran électrique sous carter.

Le système  sera équipé :

- D’un présélecteur adéquat ou scaler pour le choix des sources  vidéo ou informatiques issues de lecteurs vidéos DVD, caméras, PC fixes ou portables, réseaux intranet et Internet… ;

- Des prises VGA d’interconnexion seront installées en salle pour permettre le branchement de  PC portables au niveau du lutrin, de la tribune principalement à des fins d’illustration ;

- La sonorisation sera assurée via le dispositif de sonorisation décrit plus haut ;

- L'ensemble du dispositif sera interconnecté à la régie technique pour la réception de signaux  pour lesquels il faut prévoir les interfaces nécessaires (exemple : signaux issus de lecteurs, réseau de distribution, caméra robotisée).

Article 17 : Vidéo projecteur multimédia

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un vidéo projecteur professionnel avec système de fixationrétractable approprié et tous accessoires complémentaires nécessaires à son bon fonctionnement.

Fonctionnalités minimales :

- Format compacte et léger

- Puissance lumineuse 5000LUMENS ANSI minimum

- Mémorisation des paramètres de réglage et correction de gamma 3D

- Entrées Data avec séparation Y/C

- Entrées vidéo composite PAL et composantes YUV et ou RVB

- Connexion USB et RS 432 avec boucle de commande

- Format d'image 4/3  et 16/9

- Télécommande infrarouge

- Objectif zoom ou focale fixe permettant d'obtenir une image jusqu'à 3m de base  adapté à la distance de projection et à la largeur de l'écran

- Alimentation 220 : 50HZ

- Une lampe de rechange

Le prix  comprendra le système de fixation au plafond devant permettre l'ajustement précis, le basculement de   30° et le passage invisible des câbles. Un système de verrouillage et de sécurité et tous les accessoires et interfaces nécessaires.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, fixation, objectif, câblage, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N°17

Article18 : Écran de projection motorisé

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'un écran de projection en toile blanche "Nacré" motorisé d'une dimension approximative de 5 m x 4 m  avec liaisons de commande déportées en régie technique ; ce prix inclut également :

- Le système de fixation.

- Moteur et manœuvre silencieuse et robuste

- Format standard avec bordures noires sur tout le pourtour pour la vidéo.

- Confort de vision optimale et planéité de la toile.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, fixation, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 18

Sélecteurs de sources vidéo/audio et informatiques

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service des sélecteurs de sources vidéo/audio et informatiques professionnels, destinées à la projection, à l’enregistrement et à la  diffusion en interne. Le sélecteur vidéo/audio sera équipé de six entrées et deux sorties distribuées. Le sélecteur informatique sera équipé de 08 voies d'entrées et 02sorties informatiques pour assurer la diffusion sur écrans et vidéo projecteur de sources issues de PC fixes et portables en salle. Ils seront  Rackable 19 pouces.

La grille vidéo /audio recevra en coupure les signaux audiovidéo numériques ou analogique,  pour le traitement et la gestion du trafic Elle sera équipé de télécommande filaire installée au niveau du mobilier technique. Le transcaler traitera les signaux de type VGA essentiellement pour la vidéo projection. On devra prévoir tous les convertisseurs appropriés à cet effet.

N.B : Toutes les entrées passent en coupure et sont  connectables simultanément.

Les interconnexions seront de préférence  de type VGA et HDMI et les convertissueurs seront prévus à cet effet le cas échéant.

payé à l'ensemble y compris accessoires, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose aux

Article 19 Sélecteur vidéo/audio au prix	N° 19

Article 20 Sélecteur informatique Transcaler au prix	N° 20

Article 21 : Moniteurs tribune président, délégués

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de six moniteurs couleur type LCD ayant les caractéristiques suivantes :

- Diagonales 7" (18 cm)

- Résolution informatique 1400 x 200 environ, résolution vidéo  600 lignes

- Format 4/3, 16/9

- Entrées vidéo et informatique avec multi scan jusqu'à SXVGA

- Alimentation 220 V/50Hz

Les moniteurs sont destinés à être encastrés dans les tables tribune  pour faciliter la visualisation des images projetées. Ces moniteurs diffusant les mêmes images que celles projetées par le vidéo projecteur ; mais peuvent recevoir un signal vidéo depuis la régie technique. C'est pourquoi on devra proposer des moniteurs autorisant la diffusion d'images vidéo et informatiques avec sélection automatique du type de signal à l'entrée sans aucune intervention.

Le raccordement avec la régie technique est fait via des boites au sol.

Payé à l'ensemble y compris fixation, accessoires, raccordement et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 21

Article 22 : Ecrans LED

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de six écrans LED 55’’destinés à la  diffusion munit d’un  système de fixation approprié et tous accessoires complémentaires nécessaires à son bon fonctionnement.

Caractéristiques minimales :

- Type LED 55" dernière génération; formats 4/3 et 16/9 et sélection d'autres formats via le menu écran,

- Haute luminosité et contraste optimisé pour des images fixes et animées,

- Multistandard,

- Compatible avec la projection d'images provenant de PC (sources de données informatique) d'équipements vidéo sorties composites PAL,HDMI , signaux HF issus du réseau de télédistribution.

- Munis de convertisseur de fréquence pour la gestion de tous signaux informatiques VGA à UGA et circuit PLL pour l'alignement parfait des pixels et la stabilité  du signal,

- Télécommande par liaison RS 422,

- Fonction dimensions pour ajustement horizontal et vertical de l'image,

- Ajustement de la t° de couleur avec mémorisation des réglages,

- Panneaux de contrôle intégré et verrouillage avec le switch power off/on,

- Fonction économiseur d'écran pour prévenir le phénomène de "Burn-In" marquage en image fixe,

- Mode veille pour diminuer la consommation d'énergie,

- Certifiés class B en matière de rayonnement électromagnétique,

NB : La sonorisation des images projetées  se faisant en salle  via la sono  prévue plus haut.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, système de fixation raccordement, câbles, connectique, percement, rebouchage et toutes sujétions  de fournitures  et de pose au prix.	N° 22

PRISES DE VUES ET ENREGISTREMENT VIDÉO

Article 23 : Caméras de prises de vues robotisées avec accessoires

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service de trois  caméras de prises de vues couleur robotisées numériques sur dôme de type institutionnel avec accessoires afin de permettre la couverture visuelle des conférences. Elle aura les caractéristiques minimales suivantes :

- Triple capteur 1/3'' MOS Full HD 1920x1080 de 2.2 millions de pixels,

- Zoom optique 20x et d'une sensibilité minimum de 7 lux.

- Fonctionnement extrêmement silencieux,

- Mouvements rapides et fluides et   réglages minutieux,

- Pilotage en RS422 et IP.

- Sorties Composite, Composantes SD et HD, HDMI et SD / HD SDI.

- Entrée Genlock (Black Burst

- Panneau de Télécommande site, azimut, mise au point, et toutes autres suggestions de réglages

Les signaux en provenance des caméras seront sélectionnés via le sélecteur vidéo décrit plus haut pour être enregistrés sur le système d’enregistrement A/V prévu à cet effet, et projetés sur écrans LED et via le vidéoprojecteur via le mélangeur vidéo numérique décrit ci -dessous

Les caméras de premier choix approuvé par le maitre d’ouvrageou équivalent seront compatibles avec le dispositif de mélange et avec la grille de commutation. Elles  seront caractérisées par le montage sur dôme avec un système  de fixation approprié ;

Payé à l'ensemble y compris fixation, accessoires, raccordement, connectiques, télécommandes et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	N° 23

Article 24 : Mélangeur numérique

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’un mélangeur  numérique avec accessoires afin de permettre le mixage et la sélection des sources vidéo. Il aura les caractéristiques minimales suivantes :

- 5 entrées (4 entrées SD/HD SDI, 1 entrée DVI-D) ?HDMI

- 4 sorties (3 x SD/HD SDI, 1x DVI-D)   HDMI

- Synchroniseur à différentes entrelacées intégré

- Prévisualisation multi-écrans : représentation des 5 signaux d’entrées, y compris la prévisualisation et le programme sur un seul moniteur,

- accepte tous les signaux vidéo courants HD et SD, y compris les images sur PC et les restitue mixés, sur tous les formats.

- Effets vidéo : Wipes, Key, PinP

- Formats 1080i, 720p, 576

- Frame Synchro sur toutes les entrées

- Mosaïque d'image en sortie, effets DVE, Picture in Picture, incrustateur en standard (chromakey/linearkey/lumakey)

- 1 bus Aux.

- Lien direct IP avec le pupitre de contrôle  des caméras

- logiciel spécialisé pour l'image sur image,

- Alimentation secteur 220v/50Hz .

NB : On devra prévoir à chaque fois qu’il est nécessaire les convertisseurs  appropriés pour  la visualisation et le traitement des signaux

Payé à l'ensemble y compris fixation, accessoires, raccordement, connectiques, télécommandes et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	N° 24

Article 25 : Bandeaux de 4 moniteurs chacun de contrôle et de visualisation

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d’un bandeau de quatre  moniteurs couleur type LCD  4.3"  HD-SDI et vidéo analogique en rack 19´´, 3U

- Moniteurs au format 16:9

-Résolution : 800 x 480
- Entrées vidéo numériques HD/SD-SDI
- Entrées vidéo analogiques:   VGA, vidéo composite, HDMI
- Sortie loop SDI
- Façade amovible sur un angle de 20 minimum °

Les moniteurs LCD 4.3" sont destinés pour le monitoring  couleur, la visualisation  et le contrôle  des sources vidéo caméras et   finale grille.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, raccordement, câbles, connectique et toutes sujétions de fournitures et de pose aux prix 	N° 25

Article26 : Lecteur / Graveur DVD-HDD-DVBT

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d’un lecteur/enregistreur DVD-HDD-DVBT, de premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage avec accessoires. Il devra être capable d’enregistrer et de lire des programmes vidéo et audio, donc doté d’entrées et sorties appropriées adaptées aux dispositifs mise en place. Ce dernier  ayant les caractéristiques suivantes:

- Types de disque compatibles : Blu-ray 3D – Blu-ray – DVD-Vidéo/DVD±R/DVD±RW – CD DA/CD-R/CD-RW

- Formats Vidéo compatibles : MPEG2/4 – DIVX – DIVX HD – AVCHD – MKV – WMV(1/2/3/7/9) – JPEG, HD JPEG

- Formats Audio compatibles : Dolby Digital – Dolby Digital Plus – Dolby True HR – DTS – DTS-HD HRA – DTS-HD Master Audio – LPCM – AAC – MP3 – WMA

- Connectivité : Anynet+(HSMI-CEC) – 2 Port USB HOST – Ethernet – Wifi intégré

- Capacité : 1 TB

- Temps d’enregistrement : HD : 120h – SD : 240h

- Tuner : Double Tuner – Tuner HD

- Alimentation : 220 V/ 50 Hz

Payé à l'ensemble y compris raccordement, connectique, accessoires et  toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 26

Article 27 : Écran de visualisation audio-vidéo HDMI/ SDI 22’’

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et la mise en service de six écrans de visualisation audio-vidéo 22’’, de premier choix, destiné au contrôle vidéo et audio des deux enregistreur lecteurs DVD , grille de commutation  , transcaler et mélangeur vidéo décrit plus haut.

Il devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- Taille de l’écran : 22  pouces

- Résolution : 1920 x 1080 MINIMUM

- Interface : 1 x d-Sub – 2 x HDMI – 1 entrée RF – 1 x USB – 1 entrée Composantes (Y/Pb/Pr) –

- 1 entrée composite (AV)

- Alimentation : 220 V / 50 HZ

Payé à l'ensemble y compris raccordement, connectique, accessoires et  toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 27

SYSTEME D’ECLAIRAGE

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et la mise en service d’un système d’éclairage de prises de vues tribune architecturé autour d’un dispositif approprié destiné à la prise de vues vidéo dans La salle de conférence ; outre  l'éclairage domestique  de la salle qui  devra permettre aux spectateurs d'atteindre aisément leurs places et d'en repartir

Le système sera architecturé autour de :

- Un ensemble de 8  de projecteurs d’éclairage à LED d’ambiance et  d’appoint120w minimum

- Un  système  de commande allumage / extinction  via des variateurs ,installé  en régie technique.

- Un système de suspension du type barre fixe (gril) en inox ou structure tri ou quadridimenssionnelle,  sécurisée équipé de prises de courant  appropriées pour l’alimentation des projecteurs à travers un  dispositif de commande et de contrôle adéquat.

Les caractéristiques minimales comprenant :

-Eclairement uniforme / unité de surface : 700 LUX  minimum

-Les équipements seront spécifiquement adaptés aux besoins et contraintes de prises de vues adaptés aux caractéristiques des caméras ,

-L’aspect intégration dans la salle doit être une priorité

-Les lampes d’éclairage seront du type lumière froide, à LED  puissance 120w minimum, la température de couleur sera comprise entre 3 200°K et 5 600° K et l’IRC= 0.9 environ dans les conditions normales d’utilisation.

-Le choix des projecteurs sera fait sur des matériels renommés, donc fiables et de bonne qualité fortement implantés dans les usages du même type d’installation que celle- ci.

-Longue durée de vue des lampes d’éclairage en lumière froide supérieure à  10 000 Heures.

-L’ensemble des projecteurs seront uniformément répartis et sécurisés.

-Le raccordement se fera via un câblage adéquat et des prises de courant dimensionnées, sécurisées et placées à proximité des projecteurs sur le système de suspension, commandé depuis le pupitre.

-Le système d’éclairage sera alimenté depuis le tableau basse tension installé en régie technique munis d’un disjoncteur de protection  suffisamment dimensionné

-L’ensemble du système étant relié à une  prise  de terre pour des fins de protection et de sécurité.

-L’ensemble de l’installation doit obéir aux normes CEI en vigueur.

-IP65

Article 28 : Projecteurs

Payé à l’unité y compris raccordement, connectique, accessoires et  toutes sujétions de fournitures et de pose au prix …………………………………………………………..N°28

Article 29 :     Système de suspension

Payé à l’unité y compris raccordement, connectique, accessoires et  toutes sujétions de fournitures et de pose au prix …………………………………………………………………N° 29

Article 30 :    Dispositif de commande

Payé à l’unité y compris raccordement, connectique, accessoires et  toutes sujétions de fournitures et de pose au prix ……………………………………………………………………N° 30

SYSTÈME DE TÉLÉDISTRIBUTION HF OU IP

La salle  de conférence, le hall  d’accueil,  salles   de réunion et les bureaux de la direction seront innervés par un réseau de télédistribution HF ou IP capable de distribuer avec la qualité professionnel requise  plusieurs programmes TV TNT, satellites et internes :

- Les signaux TV terrestres disponibles sur le réseau TNT de la SNRT,

- Un signal TV de provenance satellite motorisé,

- Une modulation TV interne : programme issue de la régie technique.

Des prises seront disposées de manière judicieuse dans les locaux susmentionnés.

Un départ amplifié et multiplexé sera prévus avec des répartiteurs, switchers et amplifications secondaires si nécessaire en fonction de l’éloignement du lieu de distribution.

L’ensemble des matériels de traitement des signaux sera localisé en régie technique.

Article 31 : Réception satellite (antenne motorisée + LNB)

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'une antenne parabolique motorisée de diamètre 1,20m équipée d’une tête universelle deux sorties suffisamment dimensionnées avec accessoires et système de fixation résistant à des vitesses de vents de plus de 100Km/h ; pour recevoir des émissions numériques disponibles en bande KU, y compris raccordement, câbles, connectiques et accessoires.

La tête universelle devra avoir la possibilité de polarisation verticale et horizontale.

L’antenne devra être équipée de positionneur pour permettre de recevoir les programmes émis respectivement à  26°E, 19°E, 16°E, 13°E, 5°E, 7°E.

Payé à l'ensemble y compris fixation, accessoires, câbles, câblages, connectique, percement, rebouchage et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	 N°31

Article 32 : Réception terrestre (antenne TV)

Ce rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d’une antenne TV pour la réception de la télévision numérique terrestre, et amplificateurs HF de type professionnel suffisamment dimensionnés pour la réception  des programmes TV terrestres, y compris système de fixation, raccordement et accessoires.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, câbles, câblages, connectique, percement, rebouchage et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 32

Article 33 : Décodeur réception satellites

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de deux décodeurs amplificateurs numériques avec cartes nécessaires pour le décryptage,  du premier choix approuvé par le maitre d’ouvrage; rackables 19" pour la réception d’un canal satellite dans la bande KU, y compris raccordement, connectiques spécifiques, câbles, câblages   et accessoires.

Les équipements seront localisés en régie vidéo.

Les sorties audio/vidéo seront disponible sur un patch A/V via un passage en coupure pour permettre l’enregistrement ou la visualisation.

Payé à l'unité y compris accessoires, câbles, câblages, connectique  et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	N° 33

Article 34 : Codeur  de programme interne

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d’un  codeur amplificateur destiné à la diffusion d’un programme TV interne sur le réseau de télédistribution. Le signal à distribuer  sera issu de la grille de commutation décrite plus haut.

Payé à l'unité y compris accessoires, câbles, câblages, connectique  et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	N° 34

Article 35 : Décodeur TNT

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d’un décodeur TNT professionnel pour la réception des programmes terrestres numériques de la S.N.R.T.

Ces programmes seront injectés également sur le réseau de télédistribution HF, et disponibles en audio vidéo sur patch pour permettre l’enregistrement et la visualisation.

Payé à l'unité y compris accessoires, câbles, câblages, connectique  et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix	N° 35

Article 36 : Distributeurs/amplificateurs/ Répartiteurs switchers  et prises TV

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'un ensemble de distributeurs répartiteurs, amplificateurs correcteurs, switchers et prises de type professionnel à technologie numérique nécessaires au traitement et à l'innervation du signal dans les locaux sus indiqués via un câblage du type professionnel. Toutes les prises seront munies d’interfaces appropriées pour la réception des programmes distribuées sur des récepteurs avec entrées audio/vidéo, décrits plus haut.

Payé à l'ensemble y compris raccordement, câbles, connectique, câblages,    accessoires, percement, rebouchage et toutes sujétions de fournitures et de pose au  prix…………………….	 N°36

Article37 : Monitoring A/V et HF de contrôle

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service d'un monitoring de visualisation d'écoute et de contrôle des différentes réceptions y compris raccordement, connectique, câbles, câblages et accessoires, architecturé autour d’un récepteur LCD 22’’ :

Payé à l'unité y compris raccordement, câbles, connectique, câblages et accessoires et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 37

INTÉGRATION, CÂBLAGE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 38 : Rack technique

Ce prix rémunère la fourniture, l'installation et la mise en service de deux racks techniques dimensionnés  pour recevoir les équipements audiovisuels prévus dans le présent projet.

Les  racks seront du type 19’’ normalisés hauteur 42U à équiper :

- De supports appropriés pour équipements proposés ;

- De plaques de bouchage en alu anodisé ;

- D'équipements électriques professionnels avec protection   ;

- De ventilation parfaitement silencieuse ;

- Portes latérales et arrière.

Payé à l’unité y compris accessoires, raccordement, câbles, connectique et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N°38

Article 39 : Mobilier technique

Ce prix rémunère la fourniture, la pose d'un mobilier technique professionnel avec tiroirs aux extrémités et nez intégré sur toute sa longueur pour recevoir les moniteurs, éventuellement les lecteurs graveurs. Ce mobilier doit recevoir sur sa partie horizontal la console de prise de son intégrée les pupitres et les organes  de commande, de contrôle et périphériques des systèmes de conférence, vidéo projection, prises de vues, claviers, PC et accessoires  nécessaires à une exploitation rationnelle, localisé en régie technique de la salle de conférence .

Il sera exécuté en bois ébénisterie et comprendra outre l'emplacement et l'intégration des télécommandes un espace libre et de réserve.

Il sera de type compact et ergonomique.

Un plan d’exécution sera fourni pour approbation.

Payé à l’ensemble y compris accessoires, raccordement, câbles, connectique et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N°39

Article 40 : Platines de raccordement

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de trois platines de raccordement A/V destinées à l’interconnexion A/V et multimédia respectivement dans la salle (tribune et lutrin), en liaison avec la régie technique:

Les Boîtiers comprennent  chacun :

- 1 liaison vidéo

- 2 liaisons audio (arrivée et départ)

- 1 liaison informatique VGA interconnectée avec le vidéo projecteur et écrans LCD via le transcaler.

- 1 Liaison spécifique pour le réseau  conférencier au niveau de la tribune et de l’orateur.

- 1 prise d'alimentation 220 V / 50 Hz

Tous les boitiers sont raccordés via le patch  à la grille de commutation,  au transcaler et console audio

Payé à l'unité y compris accessoires, fixation et toutes sujétions de fournitures et de pose

au prix 	N° 40

Article 41 : Intégration, installation, brassage, connectique, étiquetage, assistance technique

Ce prix rémunère la fourniture, l’intégration, l'installation et la mise en service de l'ensemble des brassages audio/vidéo, informatique et réseau de télédistribution,  les connectiques et accessoires spécifiques, les câbles et câblages nécessaires pour la mise en œuvre des dispositifs audiovisuels et traitement des signaux prévus pour la salle de conférences ; y compris raccordement, interconnexions, fixations, chemins de câbles ,percement rebouchages  et accessoires divers pour un la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel.

Ce prix comprendra également la pose, la fixation (dispositif rétractable vers le plafond en cas de non utilisation), le câblage, le raccordement du système de vidéo projection y compris l'ensemble des câbles, connectiques et accessoires spécifiques relatifs à   son implantation, à l'installation et au fonctionnement  dans les règles de l'art.

L’intégration, l’installation, le câblage et tous les câbles doivent répondre aux critères énumérés au chapitre II. Les câbles seront repérés par des étiquettes gravées ou tout système inaltérable de marquage collant. Le repérage devra permettre l'identification de l'équipement amont et de l'équipement aval (manchons gravés).

Les marquages seront placés aux tenants et aux aboutissants du câble ainsi qu'à chaque changement de direction, traversée de plancher de cloison etc.

Ce prix comprend également les prestations d’assistance technique et de formation.

Payé à l'ensemble y compris accessoires, raccordement, câbles, connectique et toutes sujétions de fournitures et de pose au prix 	N° 41

Article 42 : Onduleur 10 KVA :

Fourniture, pose et raccordement d’un onduleur 10KVA de premier choix approuvé par le maitre d’ouvrageTour/Rack 10 minutes d’autonomie. Format convertible permettant une installation optimisée en tour et en armoire. Ecran LCD multilingue, synoptique et LEDS. Choix de raccordement des équipements protégés en prises IEC 10 et 16 A ou bornier. Système Powershare pour le démarrage à distance des équipements connectés, le démarrage séquentiel et, en mode autonomie, le délestage au profit des prises les plus critiques. Autonomie de dix minutes à une heure par rajout de module d’extension batterie 5U.

Fourni, posé, alimenté et réceptionné conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur, et au DTU  y compris toutes sujétions de fournitures, de pose, de raccordement, de mise en œuvre et de bon fonctionnement.

Payé à l’unité au prix 	N° 42

ARTICLE 29 :

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

EQUIPEMENT AUDOVISUEL, MULTIMEDIA, SONORISATION ET ECLAIRAGE   DE L’AMPHITHEATRE DU COMPLEXE SOCIO-EDUCATIF A SAID HAJJI

-COMMUNE DE SALE-PREFECTURE DE SALE-

MARCHE N°25/CS/2019

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offre de prix en application l’alinea2 paragraphe 1 de larticle16 , paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret N°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics

Arrêté le présent marché à la somme de : …………………………………………..........................………………………………………………..

VERIFIE PAR :

CHEF SERVICE :                                                                    CHEF DIVISION :

lu et accépté par :                                     le PRESIDENT DE LA COMMUNE

( L’ENTREPRISE )                                                                          DE Salé :

APPROUVE PAR

a …... le :……. /……/……