ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PREFECTURE DE SALE

COMMUNE DE SALE

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

سلا عمالة

جماعة سلا

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE COMMERCIAL  SIDI ABDELLAH

COMMUNE DE SALE

PREFECTURE DE SALE

Marché n°29/CS/2019

LOT UNIQUE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

BUREAU D’ETUDE

SOMMAIRE

ARTICLE  1 : OBJET DU MARCHE

- ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

- ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

- ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

- ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

- ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

- ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

- ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

- ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

- ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

- ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

- ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

- ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

- ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

- ARTICLE 15: OCTROI D’AVANCES

- ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE

- ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

- ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

- ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

- ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

- ARTICLE 21 : PROMOTION DE L’EMLOI LOCAL

- ARTICLE 22 :PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

- ARTICLE 23 :GESTION DES DECHETS DES CHANTIERS

- ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

- ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE

- ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

- ARTICLE 27 : DELAI DE GARANTIE

- ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT

- ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD

- ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

- ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE

- ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

- ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

- ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

- ARTICLE 35 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

- ARTICLE 36: PLANS DE RECOLLEMENT

- ARTICLE 37 : DESCRIPTION DES OUVRAGES-DEFINITION DES PRIX

- ARTICLE 38 : BORDEREAU DESPRIX-DETAIL ESTIMATIF

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE  DE SALE

COMMUNE  DE SALE

# MARCHE N°  29/CS/2019

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE COMMERCIAL  SIDI ABDELLAH

COMMUNE DE SALE

PREFECTURE DE SALE

LOT UNIQUE

# MARCHE N°  29/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

1. Cas d’une personne morale

M.……………………qualité …………………..

Agissant au nom et pour le compte de………………..en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social …………...……….. Patente n° ……………MMM……………………..…

Registre de commerce de ……….…Sous le n°………………………….………..……

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………

Tel :…………………………Fax : ………………………E-mail :……………………

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………

Compte bancaire n° (RIB su 24 positions)………… ………………..…………………

ouvert auprès de…… ……………………………….…………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  29/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

2. Cas de personne physique

M ………………………………………………

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ……………..sous le n°……………………….…

Taxes Professionnelle n° …………….… Affilié à la CNSS sous n° ………..……

IF n° ………………………… ICE n° ………………………

Faisant élection de domicile au …………………………….........................

…………………………………………………………………………...

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………..

ouvert auprès de………………………………………………………....…….

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

# MARCHE N°  29/CS/2019

COMMUNE DE SALE

PRÉAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

Entre les soussignés:

La Commune de Salé représentée par Monsieur le président de la commune de Salé

## Désigné ci-après par "maître d’ouvrage ou administration ",

D'UNE PART,

# Et

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………

Soussigné :

- Membre 1 :

M …………………qualité ………………………

Agissant au nom et pour le compte de……………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social …………….. Taxes Professionnelle n° ……… Registre de commerce de ……………sous le n°………………

Affilié à la CNSS sous n° …………IF n°………… ICE n°.……

Faisant élection de domicile au …………………………………

Compte bancaire RIB (24 positions)……………………………

ouvert auprès de……………………………………………….

- Membre 2 :

(Servir les renseignements le concernant)

- Membre n :

- - …………………………………………………………………………………………….

- - …………………………………………………………………………………....………..

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des fournitures, ayant un compte bancaire commun RIB (24 positions)………..…………………………………..………………….

Ouvert auprès de……………………………………………..……..…………………………………….

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE I

CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet :

Travaux d’aménagement du centre commercial  sidi Abdellah

-Commune de salé-

-Préfecture de salé-

en lot unique.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :

LOT : GROS ŒUVRE

LOT : REVETEMENT

LOT : PLOMBERIE SANITAIRE

LOT : ELECTRICITE                                                                                                                                                                   LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM - METALIQUE

LOT : PEINTURE-VITRERIE

Le présent marché est à lot unique.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

1. L'acte d'engagement ;

2. Le présent cahier des prescriptions spéciales ;

3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;

4. Le CCAGT.

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants:

A-Textes généraux :

- La loi n°112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Le Décret n°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

- Le Décret n°2-14-394 du 06 Chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

- Le Décret n°2-.17-451 du 04 Rabia I 1439 (23 Novembre 2017) portant règlement de la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération intercommunale.

- Décret n° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;

- Décret n°2-14-272 du 14 Réjeb 1435 (14 Mai 2014) relatifs aux avances en matière de marchés publics.

- Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.

- la loi organique n°113.14  telle qu’elle a été promulguée par le dahir n°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015)  relative aux communes.

- Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, la sécurité du personnel, les

- salaires de la main d’œuvre particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture.

B-Textes techniques :

- La loi n° 12-90 du12 juillet 1991 relative à l’urbanisme ;

- Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismique et instituant le comité national de  génie parasismique;

- Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre de l’habitat et de l’urbanisme  du 27 février 1956 et rendu applicable par  le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967;

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

-VALIDITE DU MARCHE

En application de l’article 152   du décret 2-12-349 relatif aux marchés publics ;

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par le président de la commune de salé.

L'approbation du présent marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution des travaux objet du dit marché

-DELAI DE NOTIFICATION DE  L’APPROBATION DU MARCHE

En application de l’article 153  du décret 2-12-349 relatif aux marchés publics ;

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret 2-12-349, le délai d’approbation visé ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

le maître d'ouvrage peut avant l'expiration du délai visé ci-dessus, décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.

En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

La commune de salé (maître d'ouvrage) établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 13 du CCAGT , aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces mentionnées  comme constitutives du marché. Et ce dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement définitif, le cas échéant

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS

Monsieur le Président de la Commune de SALE en sa qualité du représentant du maître d’ouvrage.

Le Chef de division de bâtiments de la Commune de Salé est désigné par le maître d’ouvrage, qui désignera  la personne chargé de  suivi et  vérification des métrés et des attachements jusqu'à la réception  définitive des travaux relatifs au marché en question.

Bureau d'étude technique

Le B.E.T  assurera  engagé par l’administration par le bon de commande N°12/2019 :

-études et assistance technique des travaux   ainsi que l'établissement des mètres et des décomptes afférant au projet jusqu'à la réception définitive et rétablissement des plans de recollement du projet.

- suivi des travaux depuis le démarrage des travaux jusqu'à l'achèvement des travaux.

ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

Conformément à l’article 20 du CCAGT,à défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au siège de l’entreprise indiqué au préambule du présent CPS.

En cas de changement de domicile, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage dans les un délai de quinze (15) jours suivant ce changement

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du président de la commune de salé.

2-Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis de la commune de salé (maître d’ouvrage), par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par monsieur le trésorier préfectoral de la ville de salé seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-la commune de salé (maître d’ouvrage) remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du présent CPS ainsi que « l’exemplaire unique » remis au prestataire sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE

Si le l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ;

- La nature des travaux et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;

- Le pourcentage desdites travaux par rapport au montant du marché ;

- Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

Les prestations énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :

LOT : GROS ŒUVRE

LOT : REVETEMENT

LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE

LOT : ELECTRICITE

LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM - METALIQUE

LOT : PEINTURE-VITRERIE

ARTICLE 11 : DELAI D’EXECUTION

Conformément à l’article 08 du CCAGT, l’entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délai   de 09 mois (9 mois).

Le délai d'exécution des travaux court à partir de la date fixée par l'ordre de service de commencement d’exécution des travaux. Ce délai est de 09 mois (9 mois).

Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire.

ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX

Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434(20/03/2013), les prix du dit marché sont à prix unitaires.

Les prix du marché comprennent toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, taxes, frais généraux, faux frais et assurent à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

ARTICLE 13 : REVISION DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont révisables.

Si pendant le délai contractuel des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du présent marché seront révisés par application de la formule ci-dessous :

P = P0x (0.15+ 0.85xBAT6/BAT60)

P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

P/Po : étant le coefficient de la révision des prix.

BAT6o : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ;

BAT6 : indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement  provisoire du présent marché est fixé à  20.000,00 DHS (vingt  mille dirhams)

Le cautionnement  provisoire reste acquis à la commune de Salé notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAGT.

Le cautionnement  provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 1 du CCAGT.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du    marché arrondi au dirham supérieur.

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du  cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la commune de Salé.

Le  cautionnement définitif peut être saisi éventuellement  Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2 du CCAGT.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAGT ou  la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après la réception définitive des travaux.

En cas de groupement, les cautionnements provisoire et définitif doivent être constitués dans les conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.

ARTICLE 15: OCTROI D’AVANCES

En application de l’article 63 du C.C.A.G.T, une avance est accordée à l'entrepreneur conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics.

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l’article 16 du CCAGT.

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues Conformément à l’article 64  du CCAGT.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 25 du CCAGT.

ARTICLE 18 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 19 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 23 du CCAGT.

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAGT.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 21 : PROMOTION DE L’EMLOI LOCAL

Conformément aux dispositions de l’article 141 du décret n° 2.12.249 DU 20 MARS relatif aux marchés publics ,le titulaire du marché doit recourir à l’emploi de la main d’œuvre locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du marché, dans la limite de 10% de l’effectif requis pour la réalisation du marché .

ARTICLE 22 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur doit prendre les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAGT

ARTICLE 23 : GESTION DES DECHETS DES CHANTIERS

Pendant l’exécution des travaux, L’entrepreneur est tenu responsable de l’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché et ce conformément au dispositions de l’article 31 du CCAGT

ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales proviendront de carrières ou d’usines agréées par le maître d’œuvre. L’entrepreneur ne peut, en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par le maitre d’ouvrage de fournisseurs ou sous-traitants pour demander une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur à la signature du marché ou à défaut, aux normes internationales ou à défaut aux règles de l’art usuelles.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maitre d’ouvrageles matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maître d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi. En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leur qualité.

ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAGT, le maître d’ouvrage, le maitre d’œuvre et le BET s’assurent en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.

S’ils constatent que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, L’entrepreneur procédera aux remplacements nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Conformément à l’article 44 du CCAGT, Le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est de trente (30) jours de calendrier à compter de la date de la réception de mise en demeure relative à la réalisation de ces opérations. Une pénalité particulière de mille (1.000,00) dirhams par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur. Conformément à l’article 66 du CCAGT, l’ensemble de ces pénalités est plafonné à deux pour cent (2%) du montant initial du marché.

ARTICLE 27 : DELAI DE GARANTIE

- Garantie contractuelle :

La durée de garantie est fixée à 12 mois et prend effet à la date de la réception provisoire. Les dispositions de l’article 75 du CCAGT s’appliquent.

ARTICLE 28 : MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, des pénalités pour retard, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire, indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 29 : PENALITES POUR RETARD

Conformément à l’article 65 du CCAGT, à défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux..

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux stipulations de l’article 47 du CCAG-Travaux Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, il peut en demander résiliation.

- La neige : supérieure ou égale à 30 cm/s

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s

- Le vent: supérieur ou égal à 120 kms/h

- Le séisme : 5 degrés sur l’échelle de Richter.

ARTICLE 32 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

En cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris  ont été relevés à la charge de l’entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l’entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés des services relevant de son autorité.

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 26 & 168 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différents et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 à 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 35 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR – DIRECTION - ENCADREMENT DU CHANTIER

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers qui seront fixés dès la première réunion. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur les chantiers, par un responsable qualifié. La direction de ces chantiers devra être effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'Ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire de l’entrepreneur.

ARTICLE 36: PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution, l’entrepreneur remettra au maître d’ouvrage :

Les plans côtés des installations réellement exécutées (3 tirages) + support informatique (CD ROM),

Les plans de recollement de l’ouvrage réalisé (plans d’équipements, de repérage, de détails). Tous les plans et schémas seront établis sur support informatique type Autocad ou équivalent.

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une pénalité de 1000 dirhams par jour calendaire de retard.

ARTICLE 37 : DESCRIPTION DES OUVRAGES–DEFINITION DES PRIX

DESCRIPTION DES OUVRAGES

- : OBJET DE MARCHE

Le présent marché a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations mis en œuvre et en ordre de marche par l’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du projet :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE COMMERCIAL  SIDI ABDELLAH

Situé à laayayda  dans la commune de Salé.

- : CONNAISSANCE DES LIEUX

L’Entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des lieux, les avoir examinés et s’être rendu compte de toutes les sujétions particulières au chantier, et avoir contrôlé toutes les indications qui lui sont nécessaires auprès des services intéressés.

- : RESEAUX EXISTANTS

L’Entrepreneur devra s’assurer de la présence et des emplacements des anciens réseaux (égouts, eau, électricité) qui pourraient subsister sur le terrain. Il devra effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements et tous les travaux de détournement nécessaires à l’exécution de ses propres travaux suivant les indications des services intéressés.

- : EPUISEMENTS

Dès son intervention, l’Entrepreneur, dans le cas de présence d’eau, reprendra à sa charge tous les frais d’épuisements, de location et d’entretien des pompes, tuyaux ou autres, de fournitures de carburant ou de courant électrique.

Il devient responsable de toutes les perturbations ou mouvement de terre.

Il devra donc prendre à ses frais toutes les précautions utiles à cet effet.

- : EXECUTION DES TRAVAUX

1 – Conditions particulières d’exécution

Ces conditions sont définies par les devis descriptifs, notices techniques, spécifications particulières ou cahier des prescriptions communes propre à chaque corps d’état.

2 – Trémies – Fourreaux – saignées – Percements – Rebouchages –

Scellements – Raccords

Il est précisé que l’Entrepreneur doit à ses frais et sous sa responsabilité réserver dans les ouvrages de béton armé tous les trous, feuillures, trémies, saignées etc.…qui lui sont exigés pour le passage des corps d’état secondaires.

Tous les raccords, calfeutrements et scellements divers nécessaires à la partie exécution des ouvrages seront dus par l’Entrepreneur en particulier les scellements de matériels tels que cadres et faux cadres d’huisserie, grilles de ventilation, appareils, après mise en place et à niveau par les spécialistes concernés.

3 – Implantation Géométrique et Altimétrique

L’Entrepreneur fait effectuer à ses frais et sous sa responsabilité par un géomètre agrée les tracés d’implantation de l’ensemble des travaux d’après les plans qui lui sont remis et instructions qui lui sont données par le Maitre d’Ouvrage.

L’implantation sera matérialisée par:

Des bornes en béton, face vue lissées, de hauteur suffisante pour ne pas être renforcées lors des travaux de remblaiement ultérieurs, de section 20 x 20cm en tête et parfaitement stables. Elles seront placées sur les axes principaux des bâtiments en nombre suffisant et à une distance convenable. Il est gravé des encoches soulignées au minimum qui définissent les axes ainsi que les nouveaux (± 0.00) rattaché au nivellement général du Maroc.

Des chaises en planches seront établies en dehors de l’emprise des bâtiments et qui portent les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des axes, tec…

L’Entrepreneur peut utiliser tout autre système de marquage présentant des garanties équivalentes après accord de Maitre d’Ouvrage.

Avant de commencer le travail, l’Entrepreneur doit signaler par écrit à l’maitre d’ouvrage toute erreur qui aurait pu être commise sur les plans et il est tenu de demander toutes les vérifications qu’il juge nécessaires.

Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage effectué.

Après implantation définitive par le Géomètre agréé et à la demande de l’entreprise, le Maitre d’Ouvrage réceptionnera la conformité de celle-ci avec les documents du marché.

Le géomètre devra assister à tous les rendez-vous de chantier pour lesquels sa présence est jugée nécessaire.

- : INSTALLATIONS  DU CHANTIER

1-Clôture provisoire du chantier :

L'entrepreneur est tenu d'établir à ses frais la clôture provisoire du chantier qui sera déposée à la fin des travaux. Elle sera métallique galvanisée à chaud sur une hauteur de 3m conforme aux discriptif du Maitre d’ouvrage. UN portillon devra être prévu d'un côté pour l'entrée des personnes et de l'autre un portail permettant le passage des véhicules.

L'entreprise sera chargée de l'entretien de cette clôture tout au long du chantier et devra si nécessaire à la demande du maître d’ouvrage changer les tôles trop endommagées par des neuves identiques, y compris toute sujétion d’exécution.

2- Alimentation en EAU et ELECTRICITE :

Préalablement à tous travaux, l'entrepreneur procède à ses frais à l'alimentation du chantier en eau et électricité du chantier. Il assure cette alimentation pendant toute la durée des travaux.

3 - Bureau de chantier - cahiers de chantier :

L'entrepreneur est tenu de construire dès l'ouverture du chantier et au plus tard 3 semaines après la délivrance de l’ordre de service, à l’emplacement indiqué sur plan de masse les installations suivantes :

4-Salle de réunion

Elle sera de 8.00 x 4.00m, aérée, parfaitement étanche et suffisamment éclairée et comportera :

1 table de réunion 4.00 x 2.00

8 chaises

Les panneaux d'affichage pouvant recevoir les tirages de plans

5- Sanitaire

Il sera aéré, parfaitement étanche et suffisamment éclairé et comportera :

1 revêtement en faïence blanche sur 1,20m de hauteur

1 salle de toilette avec fermeture de l’intérieur et porte papier

1 lavabo

1 porte savon

7- Bureau

Il sera aéré, parfaitement étanche et suffisamment éclairé et comportera :

1 ligne ADSL

1 ligne téléphonique et fax

1 Micro-ordinateur

1 imprimante

Cet ensemble devra être maintenu en excellent état d’entretien et de propreté pendant toute la durée des travaux.

8 -Panneau de chantier

Réalisation d'un panneau de chantier de dimensions suffisantes pour contenir tous les textes et images conformément aux indication du maitre d’ouvrage et comportant le nom et les coordonnées du maître d'ouvrage, des bureaux d’études et des entreprises intervenant sur la chantier ainsi les images en perspective du projet mises sur support vinyle marouflé sur tôles métalliques.

Sa fabrication sera de bonne qualité en tôle de 20/10 avec collage adhésif à froid des images et du texte. Ce panneau sera fixé sur structure métallique en IPE 140 minimum et  il sera implanté suivant indication du maitre d’ouvrage.

Le panneau devra être réalisé de telle façon qu'il résiste aux intempéries. Il devra être fixé de façon solide et suffisamment haute pour ne pas être atteint par les passants.

9- Dépôts et baraques de chantier :

Les dépôts pour l'entreposage et le stockage de matériaux et de matériels, les baraques de chantier pour loger la main d'œuvre seront construits provisoirement aux emplacements indiqués par maitre d’ouvrage.

10- Cahiers de chantier :

L'entrepreneur doit assurer la tenue en permanence sur chantier de 4 cahiers trifolds de bonne qualité et ce pour les utilisations suivantes:

1- un cahier TRIFOLD pour réunions de chantier.

2- un cahier TRIFOLD pour les réceptions du B.E.T.et B.C

3- un cahier TRIFOLD pour la prise des attachements.

4- un cahier TRIFOLD pour les essais de Laboratoire.

GROS ŒUVRE

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux à l’exécution des travaux seront d’origine Marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le Marché Marocain.

Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction ou de production suivants :

| DESIGNATION DES MATERIAUX | PROVENANCE |
| --- | --- |
| Sable | Des meilleures carrières de la région |
| Gravette | Calcaire dur des carrières de la région |
| Moellons | Pierre dure des carrières de la région |
| Briques en terre cuite | D’usines agréées |
| Agglos en ciment | D’usines agréées |
| Buses en ¨PVC | D’usines agréées |
| Aciers à béton | Des dépôts du Maroc |
| Ciment | D’usines agréées |

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation.

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

VERIFICATION DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux, et dont l’échantillonnage aura été agréé par le Maître d’ouvrage.

Il devra présenter une liste complète des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et provenance.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 7 jours avant son emploi ;  pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre.

MATERIAUX TRADITIONNEL

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes marocaines en vigueur ou à défaut aux normes internationales et être de bonne qualité, ils doivent être soumis, préalablement aux essais d’agrément du Laboratoire, dans les 15 jours qui suivent l’ordre de service de commencer les travaux.

Sable et agrégats

Les sables et  agrégats employés devront être conformes à la norme

N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dès l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur devra soumettre au maitre d’ouvrage les essais de granulométrie, des agrégats et sables qu’il se propose d’employer, effectués par le Laboratoire à la charge de l’Entrepreneur.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamètre inférieur à 0,08 mm sera au maximum de 4 %.

Pour les agrégats, il sera possible d’utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de forme.

La constante des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés.

Le stockage de sables et agrégats s’effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue à cet effet.

Remblai en tout-venant

La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes :

IP < 20, pas d’éléments végétaux, pas d’éléments supérieurs à 15 centimètres dans la dernière couche.

Tous les remblais devront être méthodiquement compactés. Le contrôle de compactage des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats d’essais à la plaque et si besoin est, à des mesures de densité sèche en place.

- Teneur en eau

- Densité en place

La densité à obtenir étant les 95% de L’OPTIMUM PROCTOR normal sur chaque couche de remblais ou de L’OPTIMUM PROCTOR modifié sur la couche de surface.

Avant tout début de travaux l’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maitre d’ouvrage les moyens de compactage qu’il compte utiliser.

Le compactage sera exécuté avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent  commencer que lorsque l’Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréée et en nombre suffisant.

Les couches de remblai doivent être compactées par couche d’épaisseur 20 cm jusqu'à atteindre un indice de compactage d’au moins 95%, cette spécification devant être vérifiée pour cette mesure, effectuée  conformément aux indications ci-dessus et suivant le rythme défini.

Si les résultats de contrôle de compacité d’une couche étaient aux normes imposées, l’Entrepreneur devrait reprendre à ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela s’avérait impossible, l’Entrepreneur aurait à sa charge la démolition de la section considérée et sa reconstruction, jusqu'à obtention de résultats satisfaisant aux essais de contrôle.

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n’est pas atteinte, le maitre d’ouvrage pourra imposer une diminution de l’épaisseur des couches, sans que l’Entrepreneur puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une prolongation de délai.

Liants

Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac.

Toutefois, les ciments de classes différentes de celle du ciment utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si l’Entrepreneur ne dispose pas d’un silo spécialement affecté à leur stockage.

Pour tous les ouvrages en béton, le ciment utilisé sera le CPJ 45 et correspondant à la norme N.M.10.01.F.004.

Moellons

Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, parfaitement propres.

Ils devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des parties tendres ou s’écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats, à arrêts vives, seront rejetés.

Ces moellons seront ébousinés à vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera à faire disparaître, au marteau, les irrégularités qui s’opposeraient à une bonne liaison.

Agglomérés

Les éléments en agglomérés de béton prévus au Marché, seront des éléments creux de bon calibrage, et proviendront obligatoirement d’agglomérés sur chantier.

Les blocs en agglomérés de béton seront soumis à essais pour agrément. Ils devront correspondre à la norme N.M.10.01.F.016.

La porosité  totale en poids sera inférieure à 15% et la résistance à l’écrasement sera supérieur à :

- 90 kg/cm² pour les agglos porteurs (section nette)

- 60 kg/cm² pour les agglos de remplissage (section nette)

Eléments de céramique

Les éléments en terre cuite prévus au Marché seront des éléments creux de bon calibrage, et proviendront obligatoirement d’une usine agréée par le maitre d’ouvrage. Ils doivent être conformes à la norme N.M.10.01.F.018.

Aciers

Les aciers employés devront répondre aux normes N.M.10.01.F.003 et N.M.10.01.F.012.

L’Entrepreneur présentera un certificat d’origine de l’Usine garantissant les caractéristiques des aciers utilisés.

- Aciers doux FE 24

. Limites d’élasticité		: 2.350 bars

. Allongement de rupture	: 25 %

- Aciers haute adhérence FE 50

. Limite d’élasticité		: 4.120 bars diamètre  20

: 3.920 bars diamètre > 20

. Allongement de rupture	: 14%

- Fil clair

. Limite d’élasticité		: 5.200 bars diamètre < 6

: 4.410 bars diamètre > 6

. Allongement de rupture	: 10 à 12 %

Des essais de traction et de pliage à froid pourront être exigés. Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, stries, gerçures et soufflures ; elles devront être parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de graisse.

PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS

Les procédés et matériaux non traditionnels devront soit :

-     Avoir l’agrément de la DCTC

- Bénéficier d’un avis techniques du CSTB accepté par la commission technique des assureurs.

- -    Avoir fait l’objet d’une enquête spécialisée d’un organisme agréé.

- Ils devront préalablement être soumis à l’avis  du maitre d’ouvrage.

- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS

- Les différents bétons devront être conformes à la norme marocaine 10.03.F.009. Les qualités et les dimensions des agrégats donnés ci-après ne sont données qu’à titre indicatif. Les quantités réelles des agrégats et leur teneur en eau seront déterminés par le Laboratoires à la charge de l’Entreprise après agréments des agrégats par le maitre d’ouvrage.

- La résistance nominale exigée à 28 jours à la compression = 270 bars, et

- à la traction = 20 bars.

- 1 - Béton B4 Béton cyclopéen

- Sable 0,08/6,3	: 400 litres

- Gravillons 6,3/25	: 800 litres

- Ciment CPJ 45	: 250 kg

- Moellons		: De dimensions correspondant à l’emploi, la plus grande

- doit être inférieure aux 8/10 de la dimension la plus faible de l’ouvrage à exécuter, sans excéder 0,30 m,les moellons ajoutés doivent être mouillés au préalable parfaitement enrobé et réparti régulièrement dans la masse de l’ouvrage. Leur volume final ne doit pas être supérieur à 30% du volume final de la partie d’ouvrage construite avec ce type de béton.

- 2 - Béton B5 béton de propreté et de forme

- Sable		:  400 litres

- Gravette 5/25	:  800 litres

- Ciment CPJ 45	:  250 kg

- Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 40 mm.

- 3 - Béton N° 3 Béton Coffré

- Sable		:   400 litres

- Gravette 5/25	:   900 litres

- Ciment CPJ 45	:   300 kg

- Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 40 mm.

- 4 - Béton N°2 Béton armé ou banché

- Sable		:  400 litres

- Gravette 5/25	:  900 litres

- Ciment CPJ 45	:  350 kg

- Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm.

- 5 - Béton N° 1 Gros Béton

- Sable		:  450 litres

- Gravette 		:  350 litres

- Cailloux 25/63	:  650 litres

- Ciment CPJ 45	:  350 kg

- COFFRAGES

- Les coffrages seront exécutés conformément au plan de B.A.

- Les coffrages devront être suffisamment rigides pour que sous l’effet de la poussée du béton frais lors de la vibration, ils ne prennent pas de « ventre » qui nuirait à l’aspect.

- Les joints entre panneaux devront être suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance de ciment.

- L’Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage à faire agréer par le maitre d’ouvrage. Il devra également vérifier qu’il n’y a pas de contre-indication d’emploi du produit utilisé en égard à la nature du revêtement. Le fuel est interdit.

- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS

- Tous les enduits devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 travaux d’enduits aux mortiers de liants hydrauliques.

- 1 - Mortier N° 1 - Mortier pour bourdage   : murs et cloisons

- Sable 0,1/3,15	: 1.000 litres

- Ciment CPJ35	: 350kg

- 2 - Mortier N° 2 - Mortier bâtard - corps d’enduits

- Sable 0,1/3,15	: 1.000 litres

- Ciment CPJ35	: 350kg

- 3 - Mortier N° 3 - Enduit de finition

- Sable 0,1/2		: 1.000 litres

- Ciment CPJ35	: 350kg

- 4 - Mortier N° 4 - Gobetis - glacis d’appuis - enduits gras lissés

- Sable 0,1/3,15	: 1.000 litres

- Ciment CPJ 35	: 500kg

- 5 - Mortier N° 5 - Enduit hydrofuge

- Sable 		: 1.000 litres

- Ciment CPJ35	: 400kg

- Hydrofuge		: Suivant dosage prescrit par le fabricant

- 6 - Mortier N° 6 : Dégrossissage

- Sable 			: 500 litres

- Grains de riz tamisé à 3/15	: 500 litres

- Ciment CPJ35		: 300kg

- ESSAIS

- Tous les frais des essais de conformité et de contrôle des matériaux, aux prescriptions techniques du présent CPS et de celles des normes de références, sont à la charge de l’entrepreneur.

- Chaque type de béton fera l’objet d’essais par le laboratoire et Les résultats de ces essais seront consignés dans les procès-verbaux qui comporteront les renseignements suivants :

- Nature des granulats et carrières d’origine

- Granulométrie - granulat

- Coefficient DEVAL des pierres à partir desquelles sera fabriqué le granulat.

- Caractéristiques du ciment et usine d’origine

- Résultats d’analyse de l’eau dont l’emploi est prévu

- Composition du béton (granulat, ciment, sable)

- Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de l’agrément CSTB.

- Résultats des essais à la compression et à la traction à 7, 28 et 90 jours sur 9 éprouvettes au total.

- Résultats des 3 essais dits « slump test » de référence exécutés sur le béton servi à constituer les éprouvettes.

- Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

- Il sera également joint des échantillons de granulats proposés, leur grosseur et leur nature devront tenir compte de l’aspect du parement fini obtenu après décoffrage.

- Enfin l’Entrepreneur devra fournir d’une façon détaillée pour chaque partie d’ouvrage, le type de béton qu’il propose d’employer.

- CONTROLE

- Au cours du chantier, l’Entrepreneur sera tenu d’utiliser des matériaux ayant les mêmes qualités et les mêmes dosages. Au cas où pour des raisons diverses, l’Entrepreneur sera amené à modifier l’origine de ses matériaux, il serait tenu d’effectuer une nouvelle série d’essais identiques à ceux décrits précédemment pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de béton proposés.

- Au cours du chantier, l’Entrepreneur devra aviser le Maître d’ouvrage de tous doutes et présences de marmites.

- L’Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l’origine des matériaux approvisionnés, et de leur qualité.

- Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du Laboratoire, porteront sur la détermination des résistances à la compression sur cylindres à 7, 28 et 90 jours sur 9 éprouvettes au sol par essais, et de la constance par essais d’affaissement au cône d’Abrahams.

- Les prélèvements seront exécutés inopinément par le Laboratoire minimum tous les 15m3 et à la demande du Maître d’ouvrage, dans la limite de fréquence fixée selon les normes en vigueur.

- Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. Cependant il pourrait être exigé que des essais de contrôle en place non destructifs soient exécutés aux frais de l’Entrepreneur. Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, l’Entrepreneur pourra proposer des mesures propres à remédier à la situation. Le Maître d’ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel.

- CONFECTION DES BETONS

- 1 - Fabrication des bétons

- Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques : bétonnières ou centrale à béton installée sur le chantier, ou par du béton prêt à l’emploi fourni par un organisme agréé.

- 2 - Dosage des bétons

- Le dosage devra être fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire automatiquement grâce à un dispositif assurant une précision de + ou - le poids de l’eau de gâchage et sera sensiblement égal à 50% du poids de ciment, dans tous les cas compatibles avec une bonne mise en œuvre.

- La proportion d’eau devra être adaptée à la composition du béton et à l’humidité des agrégats.

- 3 - Traitement des bétons

- L’Entrepreneur devra proposer les conditions d’exécution des travaux par temps sec (dehors des protections classiques) pour éviter la dessiccation des bétons.

- Si l’Entrepreneur effectue un traitement de surface, il devra indiquer :

- Nature et dosage du produit (cahiers et agréments du CSTB)

- Température à partir de laquelle il sera utilisé

- Température à partir de laquelle son effet ne sera plus valable

Les produits anti-dessiccation utilisés devront être compatibles avec les revêtements de finition.

MISE EN ŒUVRE DU BETON

Le béton doit être mélangé conformément aux prescriptions de l’article 8.2 de la Norme Marocaine N.M.10.03.F.009.

Le mélange doit être continu jusqu'à ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une consistance uniforme et que la masse ait une couleur homogène.

Le temps de mélange pour chaque gâchée  ne sera pas inférieur à la période minimale recommandée par le fabricant.

Le volume des matériaux mélangés dans chaque gâchée ne doit pas excéder la capacité du malaxeur.

Chaque gâchée de béton doit être vidée complètement avant que le tambour du mélangeur soit rechargé pour une nouvelle gâchée.

A chaque arrêt de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoyé.

Le béton doit être transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication à celui de coulage sans ségrégation ou perte d’aucun élément tel que la laitance du ciment.

Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront être propres et nettoyés à chaque arrêt de travail.

Toute addition d’eau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est formellement interdite.

Le béton doit être mis en place le plus rapidement possible après le mélange sans dépasser un délai de 30 mm.

Les bétons prêts à l’emploi seront soumis pour approbation  du Maître d’ouvrage .

Le béton sera vibré ou pervibré selon le cas.

Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement à ce que les armatures et les cales ne soient pas déplacées, et elle devra corriger et ajuster chaque armature qui viendra, à être déplacée.

Aucune eau ne doit être ajoutée au mélange après que le béton soit sorti du malaxeur.

Avant toute opération de bétonnage un procès-verbal de réception des armatures sera établi par le bureau de contrôle. L’Entrepreneur est tenu de présenter un mois après réception de l’ordre de service de commencer les travaux, un planning de réception.

Il est précisé que des précautions particulières seront prises pour la mise en œuvre du béton par temps chaud ou lorsqu’il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qu’à partir de 15 heures, et le lendemain, dès l’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée pendant 7 jours.

De toute façon par temps chaud la température du béton ne devra pas dépasser 25°C.

D’une manière générale, le béton, pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure à 10°C et la température ambiante extérieure ne devra pas être inférieure à 5°C.

En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera pas autorisé.

Avant le coulage, en complément de l’article 16, les fers des armatures devront être débarrassés de la glace ou du gel.

Aucun matériel gelé ou contenant de la glace ne doit être utilisé pour faire le béton. E, fin, tout béton endommagé par le gel sera refusé et classé comme travail «non satisfaisant» et traité comme il est dit au cahier des prescriptions spéciales.

Avant tout coulage de béton sur corps ceux-ci seront arrosés jusqu'à saturation, les armatures des nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera  étudié avant exécution.

L’enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures.

L’Entrepreneur devra établir un calendrier de coulage où seront répertoriés tous coulages effectués avec précision de la date et de l’heure.

Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir être consulté à tout moment par le  maitre d’ouvrage, le Maître d’ouvrage délégué et le bureau de contrôle.

Le béton doit demeurer parfaitement homogène durant le coulage  et doit être travaillé soigneusement pour être réparti autour des armatures, fixations et dans les angles de coffrage.

Ces opérations ne seront en aucun cas effectuées sans l’aide du vibreur, dont le rôle est de serrer le béton après parfaite répartition dans les coffrages.

Après coulage, le béton doit être protégé des conditions climatiques défavorables. Ces dispositions seront prises pour éviter une excessive rapidité d’évaporation de l’eau sur toutes surfaces des éléments coulées, pendant les fortes températures ou par assèchement par le vent.

Les systèmes et méthodes de protection envisagées par l’Entrepreneur seront toujours proposés à l’approbation du maitre d’ouvrage avant le début des opérations de coulage des bétons.

Les joints figurant sur les plans de B.A, fournis par le BET seront convenablement dimensionnés tant en largeur qu’en profondeur pour assurer leur fonction.

Il est précisé que seront dus par l’Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément aux règles en vigueur et au cas où une omission ou imprécision était décelée sur les plans, l’Entrepreneur devra le signaler au B.E.T qui prendra toutes mesures utiles.

A tous joints de dilatation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matière rigide et compressible de même épaisseur que le joint. Le joint sera constitué par un panneau en polystyrène expansé mis en place contre la partie déjà exécutée et avant coulage de la seconde partie.

Le calfeutrement des joints extérieurs doit être réalisé par bourrage au mastic étanche élastique polymère type sika ou similaire, y compris retours d’acrotères.

CAS DE REPRISE DE BETON

Mise en œuvre

Dans le cas de reprise, les surfaces seront abondamment arrosées avant la reprise de façon que le béton soit humide dans la masse, il ne devra pas rester d’eau à la surface ou le bétonnage recommencera. Il pourra en outre être ordonné une augmentation du dosage de la première couche en contact avec la surface de la reprise.

Les reprises seront exécutées aux endroits où elles présenteront le moins d’inconvénient pour la résistance de l’ouvrage. Chaque couche sera fortement comprimé, de manière à ce que la masse soit bien homogène, bien compacte et qu’elle épouse tous les angles des coffrages.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES BETONS ARMES

a - Poteaux

Les bases aux pieds des poteaux sont à proscrire conformément aux dispositions constructives parasismiques.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront dérivées pour rattraper un défaut éventuel de traçage.

Après décoffrage, béton devra rester humide par arrosage pendant 3 jours (trois jours) minimum

- Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries soit de moellons, soit d’agglos seront coulés après le montage de maçonnerie.

b - Poutres et chaînages

Les étaiements des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toutes flèches. Les  étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier et en aucun cas, les cales ne seront exécutés par les éléments tels que briques agglos, cailloux, etc.

MISE EN ŒUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront être calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le poids du béton, des aciers et autres charges.

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déjà réalisés devront être parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment à travers ces joints. Les faces de coffrage devant être en contact avec le béton, seront enduites d’un produit de décoffrage.

Toute façon complémentaire au coffrage seront exécutée sans supplément de prix, suivant plans, tels que cintres, arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc ...

Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera enlevée pour quelque raison que ce soit sans l’autorisation expresse  du maitre d’ouvrage.

L’étayage vertical de tout coffrage sera placé de manière à éviter le déplacement de tous les éléments du support lors des phases de décoffrage.

Le coffrage des poutres et soffites doit être construit de manière à permettre d’enlever les parties de coffrage des faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages. Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l’intérieur de ceux-ci doit être débarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d’air comprimé et par arrosage. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus humides pendant 48 H.

Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites  d’un produit spécial de décoffrage agréé par le maitre d’ouvrage, ce produit sera choisi de manière à ne causer aucun désordre lors de l’application des enduits, revêtements et peintures sur les parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels ne sera jamais appliqué.

Aucun agent retardateur  de prise de béton ne sera employé sans l’autorisation du B.E.T, par ailleurs, l’utilisation de vibrateur ne doit pas être faite en même temps que celle de retardateur.

La structure béton ne doit pas être détériorée lors du décoffrage de chacun de ses éléments.

Le temps minimum entre l’achèvement de la mise en œuvre du béton et le décoffrage doit être déterminé à partir des données suivantes :

- Poutres : côtés		=   2 jours

- Poutres : Sous-face	= 28 jours

- Poteaux			=   2 jours

On peut décoffrer le béton après la prise des parties de l’ouvrage ne supportant pas d’efforts, telles que les faces latérales des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront décoffrées dès que le béton aura suffisamment durci pour qu’à tous les efforts qu’il est appelé à subir après décoffrage, il puisse résister avec coefficient de sécurité au moins égal à 2.

L’enlèvement des étais principaux ne doit jamais être effectué brusquement. Il convient de les abaisser d’abord légèrement à l’aide de coins de réglage de telle sorte qu’ils demeurent à quelques millimètres seulement au dessous de construction libérée. On observe cette dernière règle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable ne se produit au bout de 8 à 24 heures, on peut procéder à l’enlèvement définitif des étais.

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux surcharges éventuelles qui pourraient être appliquées en certaines parties des ouvrages.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu’il n’ait fait prise.

L’utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite.

Pour les éléments devant rester brut, les coffrages devront être soignés, ils seront en bois corroyé, en contre plaqué traité spécialement, ou métalliques suivant l’aspect désiré par le maitre d’ouvrage.

Les parements seront parfaitement d’aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera toléré, ni balèvre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrêtes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes.

Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dès le décoffrage, et les marques de reprise ne devraient pas être visibles.

Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de 1m² et 10cm d’épaisseur qui sera réalisé suivant instructions du maitre d’ouvrage quant à l’aspect final du parement vu ; L’exécution des parements sera entreprise après que le maitre d’ouvrage aurait approuvé le prototype qui sera refait s’il y a lieu jusqu'à lui donner satisfaction.

Les coffrages sont classés suivant les types ci-dessous.

Type A (ordinaire) :

- Qualité bois ou métallique

Irrégularité + ou - 6 mm à la règle de 1 m

Pour toutes les surfaces dont l’aspect ne présente pas d’importance.

Type B (soigné) :

- Qualité bois ou métallique

Irrégularité + ou - 2 mm à la règle de 2 m

destiné après ragréage à rester apparent ou à recevoir un revêtement mince

ou une  peinture

Type C (très soigné) :

- Qualité métallique

Irrégularité + ou - 1 mm à la règle de 3 m

destiné après ragréage à rester apparent ou à recevoir un revêtement mince

ou une peinture

Type D (décoratif)

Idem type C

MISE EN ŒUVRE DES ARMATURES

La mise en œuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 91 revisé 99 et le RPS 2000 (plus avenants et annexes) et en particulier :

- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage.

- Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.

- Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin.

Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamètres minima de cintrage seront ceux conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, des caractéristiques de la machine de cintrage (notamment de la vitesse).

Les armatures à haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas être dépliées après avoir été pliées (le dépliage des autres aciers est déconseillé)

- Les armatures à haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas être dépliées après avoir été pliées (le dépliage des autres  aciers est déconseillé).

- Les armatures seront maintenues à leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au m². Ces cales seront exécutées à l’aide de table vibrante et comporteront à leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour l’attache des barres.

MISE EN ŒUVRE DES CLOISONS

Les cloisons de grandes portée et hauteur doivent être contreventées par des raidisseurs en béton armé selon plan de béton armé visés par le bureau de contrôle.

Toutes les ouvertures situées sur les cloisons doivent être encadrées par des raidisseurs en béton armé selon plan de béton armé visés par le bureau de contrôle.

Les cloisons en briques creuses céramique ou en blocs creux de ciment doivent être au moins de classe II.

Les cloisons en briques creuses céramique ou en blocs creux de ciment, humidifiés préalablement, seront hourdées  au mortier n° 1. Elles seront montées parfaitement d’aplomb.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront être assurées selon le cas par feuillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des dispositions utiles n’ont pu être prises au moment de la construction des maçonneries principales, celles ci seront refouillées ou piquées pour obtenir le résultat désiré.

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis tous les mètres de hauteur.

Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la liaison avec les poteaux de l’ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixé sur les poteaux pour pointes spit, à raison d’un morceau de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de chevelus en acier doux diamètre 6.

Toutes les cales et étrésillons devront être placés pour empêcher les déplacements et déformations des huisseries, et être maintenus jusqu'à complet séchage de scellements et calfeutrements au mortier.

Les cadres ou précadres, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront exécutés tous scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment).

La dernière rangée de briques ou d’agglos devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher haut pour assurer l’adhérence de la jonction.

Dans le cas de l’exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de mortier au fond du vide entre les deux cloisons, les épingles seront mises en place pour liaisonner les deux parois, en acier doux diamètre 6 à raison de 1 au m² (acier galvanisé). Au dessus de chaque ouverture, dans cloisons simple et double, il sera prévu un linteau en B.A horizontal ou cintré suivant plan , du maitre d’ouvrage dimensions en fonction l’ouverture. Ces linteaux débordent de 20 cm de chaque côte de l’ouverture.

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A.

Toutes les cloisons basses comporteront un chaînage en B.A conformément au DTU n° 20.11 - « Parois et murs en maçonnerie ».

L’Entrepreneur doit inclure dans ses prix l’exécution de tous raidisseurs nécessaires en B.A, verticaux ou horizontaux et l’arase étanche.

MISE EN ŒUVRE DES ENDUITS

Les spécifications ci-après s’appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment ou bâtard selon le cas.

Il est spécifié que l’incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, accélérateurs de pose, antigel, etc ... est interdite.

Les enduits extérieurs quels qu’ils soient devront toujours assurer l’étanchéité parfaite des murs.

Les travaux d’enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires à une finition parfaite et complète notamment les arêtes droites ou arrondies, les cueillies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, le grillage galvanisé aux liaisons béton briques, les filets et champs, les raccords ou bouchements et scellements, etc ... ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d’un défaut de planéité ou d’aplomb des maçonneries. Tout surcharge d’enduit supérieure à 3 cm devra comporter un grillage d’armature.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie et refaite aux frais de l’Entrepreneur.

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T.U N°26.1.

Le principe d’exécution étant :

- Le gobetis au mortier n° 4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003 d’épaisseur environ.

- Corps d’enduit au mortier n° 2 appliqué en deux passes  de 0,07 à 0,010 d’épaisseur environ.

- Couche finition au mortier n° 3 de 0,05 à 0,007 d’épaisseur environ.

La finition devra être de teinte uniforme, sans marque de reprise.

Des joints en creux de 1x1cm horizontaux et verticaux sépareront les différents types d’enduits.

Le grillage galvanisé (maille de 2cm) destiné à éviter les fissures entre les éléments béton et les remplissages en matériaux de nature différente devra être mis en place et fixé par spit avec le plus grand soin. Ce grillage sera incorporé à la couche formant corps d’enduit, il débordera de 10 cm de chaque côté de la jonction.

MISE EN ŒUVRE DES DALLAGES

Les sols en béton ou en ciment seront selon les cas :

- Pentes 	: Pour toute surface comportant des points d’évacuation d’eau, ou

pour  dallages  extérieurs

- Horizontaux: Pour toutes autres surfaces.

Dans le cas de sols pentés, la pente sera régulière.

Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles étant les suivantes, sans qu’elles puissent s’additionner sur la longueur du local.

- Forme béton brut pour recevoir revêtements

scellés ou chape dans les sens		: 10mm sur 2m

- Forme béton fini avec chape incorporé

(béton reflué) dans tous les sens	: 5mm sur 2m

- Chape ciment rapportée, lissée ou

bouchardée dans tous les sens		: 3mm sur 2m

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous travaux.

La sous-couche sera constituée d’un empierrement en pierres sèches rangées à la main ou en matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés.

Les interstices ne doivent pas entièrement remplis de petits éléments afin de permettre l’incorporation du béton entre les différents éléments. Il sera procédé ensuite à un arrosage et un damage.

Les formes en béton n° 2 de 12 cm d’épaisseur minimum seront armées d’un quadrillage 20 x 20 cm en acier haut adhérence de diamètre 8mm.

Les chapes en ciment seront exécutées au mortier n° 4 parfaitement réglées, le dessus lissé à la grande truelle, bouchardée au rouleau.

Le saupoudrage au ciment pur est interdit

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons ou appuis ou autres devront être traitées par lissage fin à truelle, dans le cas où ces chapes seraient rapportées, il devra être fait emploi d’un produit d’accrochage.

Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d’une surface supérieure à 18 m² devront comporter des joints, ceux-ci auront une largeur de 1 cm environ.

Pour les dallages ne recevront pas de revêtement, les joints seront de sable en partie et achevés par bourrage en matériaux pâteux convenablement arasés et légèrement creux.

OBLIGATIONS DIVERSES

a - Trait de niveau :

A chaque niveau et dés son achèvement l’Entrepreneur de gros œuvre implantera un trait de niveau à la côte + 1,00 m au dessus du sol fini.

Ce trait est destiné au collage en niveau des ouvrages de tous les corps d’états. L’Entrepreneur de gros œuvre est tenu de veiller à ce que ce repère existe en permanence. Il devra le rétablir autant que nécessaire.

b - Larmier :

A tous les emplacements où le ruissellement de l’eau risque de provoquer les dégradations, l’Entrepreneur doit l’exécution de larmiers formant goutte d’eau. Ces larmiers seront réalisés soit en plastique soit en bois soigneusement décoffré.

c - Etats des surfaces des sols :

Les surfaces des supports tels que plancher béton, seront laissées parfaitement planes et propres pour l’exécution des autres ouvrages, leur état de surface sera fonction des dits travaux destinés à la recouvrir.

d - Joints :

Les joints de dilatation sur planchers des locaux doivent au moins subir le traitement traditionnel (voir descriptif).

VERIFICATION DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux, et dont l’échantillonnage aura été agréé par le maitre d’ouvrage.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 4 jours avant son emploi, pour matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre.

MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront  répondre aux normes en vigueur et être de bonne qualité, ils doivent être soumis préalablement aux essais d’agrément du laboratoire, dans les

15 jours qui suivent l‘ordre  de service de commencer les travaux.

1 - Sables et agrégats :

Les sables et agrégats employés devront être conformes à la norme N.M.10.01.F.005.

Toutefois, dès l’ouverture du chantier, L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ouvrage l’étude d’analyse granulométrique des agrégats et sable qu’il se propose d’employer, effectués à sa charge par le Laboratoire. Pour les sables, le pourcentage en élément diamètre < 0,80 mm sera maximum de 4 % pour les agrégats, il sera possible d’utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de formes.

La constante des caractéristiques granulométriques des sables en agrégats approvisionnés est exigée.

Le stockage des sables et agrégats s’effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue à cet effet.

2 - Liants :

Le ciment utilisé sera le CPJ 35 correspondant à la Norme Marocaine N.M.10.01.F.004.

Le ciment sera livré en sac ou en vrac si l’Entrepreneur dispose de silo de stockage.

MENUISERIE

A /- MENUISERIE METALLIQUE

PRESTATIONS

Les prestations du présent lot comprennent tous les ouvrages faisant l’objet des plans et descriptifs divers relatifs à la menuiserie métallique et ferronnerie.

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

L’entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut, aux normes et règlements internationales, notamment :

Les normes Marocaines ou à défaut les normes AFNOR concernant la menuiserie, métallique et ferronnerie et auxquelles l’entrepreneur est tenu de se conformer sont :

REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX

Les métaux, tôles, profilés, quincaillerie et serrures seront de bonne qualité et répondront aux prescriptions édictées par les normes Marocaines ou à défaut les normes AFNOR.

Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille réalisé de la façon suivante:

- Décapage, brossage et nettoyage des métaux application d'une couche de white spirit et application de deux couches de CHROMATE DE ZINC.

Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

Tous les ouvrages devront être réceptionnes au chantier avant la mise en œuvre.

Toutes les menuiseries métalliques et ferronneries seront réalisées suivant les prescriptions techniques du D.G.A, articles 146 a154.

Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S., l’entrepreneur  devra exécuter tous ses travaux conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de remise de son offre ou a défaut, aux normes et règlements internationales, notamment :

Les règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions dites règles N.V.65-67.

Les règles pour le calcul et l’exécution des constructions métalliques dites règles C.M. 56.

Les normes marocaines et a défaut les normes AFNOR, en particulier :

P – 20.302 – Classification des fenêtres selon leurs performances aux essais de perméabilité à l’air, d’étanchéité a l’eau et de résistance au vent.

P – 24.301 et 351 – Fenêtres métalliques

P – 26.301 – Caractéristiques générales des serrures du bâtiment.

P – 26.304 – Articles de quincaillerie en applique.

P – 26.314 – Serrures du bâtiment ; serrures tubulaires.

P – 85.301 et 305 – Relatives aux cales et joints.

Documents techniques unifies (D.T.U.)

D.T.U. - N - 37.1 (Avril 1971) et additif N-1 (Mai 1973) relatif aux travaux des menuiseries

métalliques.

- N - 36.1/ 37.1 Memento (Mai 1974) relatif au choix des fenêtres en fonction de leur

exposition.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX FERRONNERIES

Les métaux (tôles profilés, quincailleries et serrureries) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées par les normes Marocaines ou à défaut les normes AFNOR.

Les métaux mis en œuvre, seront travaillés avec le plus grand soin, ils devront, d’une manière générale répondre aux conditions suivantes.

- Etanchéité absolue à l’air et à la poussière,

- Etanchéité absolue à l’eau de pluies,

- Rigidité des éléments montés.

Les assemblages seront exécutés d’anglets, nets, parfaitement d’équerre et alignés, sans cavité, ni déformation. Ils seront livrés parfaitement meulés et ébarbés. Toutes les soudures seront faites électriquement.

Les menuiseries métalliques seront exécutés soit en profils commerciaux, ou en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux UTMM) ou pliés à froid. Dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l’usage qui en est prévu. Leur épaisseur ne sera pas inférieure à 20/10é.

Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille à la charge du présent lot. Réalisé de la façon suivante :

- Décapage, bossage et nettoyage des métaux, application d’une couche de Wash Primer et de 2 couches de minium de plomb.

Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

Les prix seront calculés pour des ouvrages complètement terminés, en parfait état de marche, les articulations pivots, serrures, etc… seront graissées, les garnitures et quincailleries posées, polies et parfaitement propres.les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité. Ils devront porter l’estampille S.N.F.Q. ces quincailleries seront complètes, du modèle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des menuiseries à équiper. Les spécifications des types et marques de référence des quincailleries et serrureries seront indiquées dans le descriptif technique.

Toutefois le Maitre d’ouvragepourra à son gré en charger la provenance sur présentation de quincailleries par l’Entrepreneur.

A cet effet, un tableur sera présenté (avec la soumission) pour approbation et qui comprendra l’ensemble de la quincaillerie et serrurerie. Ce tableau sera composé des éléments décrits par l’Entrepreneur dans une feuille annexe (jointe à la soumission) qu’il aura rempli au moment de la remise de son offre.

Il reste expressément entendu que le Maitre d’ouvrageest seul habilité à choisir les quincailleries, soit dans la gamme de la base du cahier des charges, soit dans la gamme proposée par l’Entrepreneur, soit dans toute gamme répondant aux critères de la base des exigences du cahier des charges.

Chaque serrure comportera sa gâche et sa contre-gâche.

Les serrures équipant les portes COUPE DE FEU seront d’un modèle adapté.

Les serrures de sûreté auront la possibilité de montage d’un canon différent soit en sûreté des deux côtés, soit en sûreté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieure.

Tous les vis employées seront an acier inoxydable.

L’Entrepreneur est informé que toutes les serrures des portes devront être uniformisées et devront obligatoirement comporter le même programme de façon à posséder les combinaisons nécessaires à l’emploi de passe-partout.

L’Entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre contact avec l’Entrepreneur du lot « Menuiserie Bois » pour adopter les mêmes serrures et combinaisons que ce dernier.

OBLIGATIONS DIVERSES

L’entrepreneur devra tous les travaux de sa profession, nécessaires au complet achèvement des ouvrages.

L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et la fixation des menuiseries métalliques. Il sera responsable de l’alignement et de l’aplomb de l’ensemble même si les cadres poses et scelles par l’entrepreneur du gros œuvre.

Il devra l’implantation, la surveillance et l’assistance a la pose de ses ouvrages. Ainsi que tous traitements et protections imposes par le présent devis et les cahiers de charges. Il devra en outre, le réglage et l’ajustage de ses menuiseries aux jeux prescrits.

L’entrepreneur devra prendre les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. Il demeurera responsable, en totalité des travaux qu’il a effectués.

Les prix remis par l’entrepreneur comprendront toutes fournitures, pose, coupes, chutes, scellements, calfeutrements, ajustages, quincailleries et d’une façon générale toutes sujétions concernant les travaux décrits ci-après.

L’entrepreneur devra relever lui-même toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et sera responsable de la concordance de ses menuiseries avec les cotes des ouvrages du gros œuvre.

FIXATION AU GROS OEUVRE – RESERVATION – SCELLEMENT

Les scellements des cadres au mortier sont à la charge du gros œuvre. Cependant l’entrepreneur du présent lot restera responsable de la pose des cadres. A cet effet, il lui appartiendra de contrôler les scellements faits par le maçon, les alignements, aplombs, etc…

La fixation des précadres ou cadres dormants au gros œuvre doit être assurée de façon rigide sur tout le périmètre y compris les pièces d’appui.

Le choix de l’emplacement des scellements doit être détermine judicieusement en fonction du type d’ouvrant et des efforts transmis aux cadres pouvant en résulter.

Les scellements dans le gros œuvre se feront par un système de fixation a sec. Les fixations au pistolet sont interdites.

Dans le cas d’un système à sceller dans des panneaux préfabriqués au moment du coulage,

l’entrepreneur  fournira des gabarits de positionnement de ces éléments et assistera l’entreprise de gros œuvre dans la mise en place.

PROTOTYPE

Dés la notification de son marché, l’Entrepreneur devra construire un ou plusieurs prototypes des éléments répétitifs prévus pour être soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage. Ils devront être entièrement équipés de leur quincaillerie et serrurerie.

Ces prototypes devront satisfaire aux essais effectués dans un laboratoire agrée (essais d’étanchéité, éprouves de solidité).

Dans le cas où des châssis devraient subir des essais en caisson afin de déterminer si leur classe d’étanchéité est conforme à celle exigible, ces essais en caisson seront entièrement à la charge de l’Entrepreneur, qu’ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pays étranger.

La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu’après l’acceptation définitive et sans réserve des prototypes.

De ce fait l’Entrepreneur ne pourra arguer d’un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui affecterait ses délais d’exécution.

Les séries d’exécution des menuiseries devront être identiques aux modèles acceptés.

PROTECTION DES OUVRAGES

L’Entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

En plus des protections de chantier les ouvrages recevront en usine, des protections provisoires (film plastiques, cires ou paraffines etc…).

L’enlèvement des protections reste à la charge de l’Entrepreneur du présent lot.

REVISION - NETTOYAGE

En fin de chantier, l’Entrepreneur devra la révision, complète de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, le débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la vérification de tous les systèmes de manœuvre et de condamnation.

Il devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.

CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX

La mise en œuvre, les contrôles permettront de s’assurer que les règles d’exécution des D.T.U. les règles de l’art, règlements et prescriptions en vigueur, ont été observés.

A la réception, des contrôles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans le cas de malfaçon, l’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si la Maîtrise de Chantier le juge nécessaire.

Ils porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnations de serrures, celles-ci et toutes les parties mobiles avant été graissées et équilibrées pour permettre une manœuvre sans effort. Chaque sera étiquetée avec indication de la porte à laquelle elle correspond, les clés réunies en trousseau, seront données au Maître d’Ouvrage après livraison du bâtiment et levée de toutes réserves.

L’entrepreneur sera tenu de fournir sur simple demande de la Maîtrise de chantier les procès verbaux du C.S.T.B. constatant la réaction du feu des matériaux prévus.

NORMES ET REGLEMENT

L’entrepreneur  devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux prescriptions édictées par les normes Marocaines ou à défaut les normes AFNOR notamment :

a/ Normes NFA - NFP

NFA 35 586 - Codification des aciers inoxydables,

NFP 01 012 - Dimensions des gardes corps règles de sécurité,

NFP 01 013 - Essais des gardes corps - méthodes et critères,

NFP 28 003 - Travaux de bâtiment

NFP 24 351 - profilés en acier inoxydable,

NFA 35 572 )-35 573) tôles d’acier inox et 35 574)

b/ DTU40 - 44- Définition des expositions atmosphériques.

NOTA :

La liste des documents, normes, règlements, spécifications et directives cités ci avant

n’est pas limitative, elle inclut implicitement tous documents d’ordre réglementaires applicables aux travaux .

DESSINS D'EXÉCUTION ET DE DÉTAILS

Pour tous les ouvrages dont il a la charge, l’entrepreneur doit établir en conformité avec les pièces du marché, les dessins d’ensemble et de détails nécessaires à l’exécution des ouvrages et à leur pose en liaison avec les autres corps d’états.

Ces dessins doivent préciser les dimensions des éléments, les axes et dimensions des trous de scellement et d’une manière générale tous les ouvrages à réserver pour assurer la fixation.

La fabrication des ouvrages n’intervient qu’après acceptation des plans par la Maitre d’ouvrage, des prototypes ainsi que les essais à la charge de l’entreprise.

L’entreprise doit relever exactement les mesures de chacun des ouvrages et de les exécuter en conséquence.

Le Maitre d’ouvrage pourrait refuser les ouvrages non exécutés rigoureusement à la forme, aux dimensions de leurs emplacements.

L’entreprise doit prévoir les dispositifs de manière à rattraper les tolérances admises d’exécution des ouvrages des autres corps d’état en contact avec ses ouvrages.

NOTICES TECHNIQUES A PRODUIRE PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise doit produire à la Maitre d’ouvrage avant passation des commandes, systématiquement, sans que ce dernier lui en fait la demande, toutes les notices techniques de ses fournisseurs, justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document.

Ces notices proviendront d’un laboratoire agréé par la Maître d’ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.

Faute d’avoir satisfait à cette obligation, l’entreprise serait intégralement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes découlant de non respect de cette clause.

Des essais seront demandés en cours des travaux par la Maitre d’ouvrage sur des prototypes déterminés afin de confirmer les exigences formulés dans le présent devis. Ces essais sont à la charge de l’entreprise.

ASSEMBLAGE PAR SOUDURE

Les soudures seront exécutées à l’arc avec enrobage gazeux (ARGON) à électrodes non consommables.

Après l’opération de soudage, les cordons de soudure seront meulés et brossés soigneusement de façon qu’il n’apparaisse aucune discontinuité.

Les projections de métal adhérentes seront immédiatement éliminées par meulage, la soudure ne devra comporter aucune zone de stagnation possible.

Après confection, chaque pièce ou ensemble aura ses soudures décapées avec une patte fluorhydrique ou sulfurique et ensuite au bain d’acide nitrique pour passivation, rinçage à l’eau après coup.

Après l’opération de soudure l’apparence des tronçons soudés doivent être homogènes sans apparence d’aucune trace de soudure.

PLOMBERIE

NORMES ET REGLEMENTS

Les installations du présent sous lot  sont l’objet d’un réaménagement, ils doivent être conformes aux normes et règlements marocains ou à défaut :

- Aux normes ISO

- Aux normes AFNOR

- Aux règles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans  leur  dernière édition.

- Aux normes de l’APSAD

- Aux normes et règlements sanitaire

- Aux exigences réglementaires de la protection

PROVENANCE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUESDES FOURNITURES

Il est  précisé que les fournitures et les types d’installations proposées devront être conformes  aux prescriptions édictées par les normes Marocaines ou à défaut les normes AFNOR.

.

Au cas où les fournitures ne correspondent pas en tous points aux normes, les points dérogations devront être spécifiés explicitement dans les notices jointes à la soumission.

Les spécifications techniques particulières détaillées des fournitures seront mentionnées dans la description des travaux ci-après et feront appel dans tous les cas aux prescriptions des normes et règlements.

Un échantillon de chaque article du devis descriptif sera présenté pour approbation au maitre d’œuvre.

MISE EN OEUVRE DES FOURNITURES

Les conditions de mise en œuvre des fournitures devront répondre aux règles de l'Art, aux recommandations des constructeurs, à la réglementation en vigueur et aux plans d'exécution.

L’entrepreneur doit présenter un échantillon de chaque  ouvrage pour son approbation par le  maitre d’œuvre.

L’entrepreneur doit prendre connaissance de toutes les difficultés pouvant entraver les travaux, ils doivent les signaler au maître de l’ouvrage avant la remise de son offre ; Aucune plus valu ne lui sera accordée  pour des modifications de travaux

RESEAUX EXTERIEURS

La pose des canalisations en P.V.C. s'effectuera dans des tranchées par tronçons successifs en commençant par les points hauts de manière à assurer l'écoulement des eaux  d'infiltration.

La largeur des tranchées devra être telle qu'un homme puisse y travailler; elle ne sera pas inférieure à 0,70m. La profondeur d'enfouissement sera de l'ordre de 80cm. minimum. (par rapport à la génératrice supérieure).

Les tuyaux seront posés en files, bien alignés et bien nivelés. L'enfouissement des tuyauteries aura pour but de les protéger contre les dégradations extérieures et de conserver la fraîcheur de l'eau.

Le fond d'une tranchée devra être plan tout le long d'une même pente.

RESEAUX INTERIEURS

# CANALISATIONS D'EVACUATION

Toutes les canalisations d'évacuation devront assurer un écoulement rapide et sans stagnation (excepté les siphons) des eaux de pluie recueillies par moignons et des eaux vannes et usées chargées de déchets provenant des appareils  sanitaires.

Les évacuations des eaux pluviales se feront, dans la mesure du possible, par des colonnes droites, sans dérivation, de leur origine jusqu'aux collecteurs ou regards. Les raccordements à la canalisation seront d'exécution flexible.

Les joints garantiront une étanchéité parfaite à l'eau  et à l'odeur.

Pour les réseaux d'évacuation, des ouvertures de visite devront être en nombre suffisant pour permettre  l'entretien des conduites, particulièrement aux endroits de changement de direction, au pied de  chaque  colonne, et  sur les parties horizontales tous les 5,0 mètre environ.

Ces ouvertures seront garanties étanches à 100% et résisteront au minimum à une mise en charge égale à la hauteur de la colonne de chute.

Les raccordements s'effectueront dans la mesure du possible à 45°.

La vidange des canalisations et des appareils techniques s'effectuera à partir de siphons en attente, reliés sur le réseau d'évacuation des eaux usées.

Toutes les évacuations d'appareils, robinetteries, etc...seront munies d'un siphon, d'une garde d'eau de 5cm. au minimum et plus si précisé.

Les raccordements sur une chute s'effectueront à une dis- tance de 0,50m minimum, au cas où cette distance sera inférieure, ce raccordement présentera une différence de 0,10m entre les deux ouvrages.

EVACUATION

Eaux usées

Toutes les évacuations d’E.A.U. des appareils sanitaires jusqu’aux regards ou chutes seront réalisées en tuyauteries de diamètres égaux ou supérieurs à celui des siphons

Les chutes accessibles dans la hauteur seront exécutées en fonte la pente des collecteurs sera d’au moins 2 cm par m.

Elles seront supportées par des colliers en fonte démontable espacés de 1.5 m, les raccordements aux évacuations seront munis de bouchons de dégorgement permettant un tringlage facile.

Les raccordements aux culottes et regards se feront par joints de premier choix toutes les chute seront prolongées hors terrasses en ventilation primaire

Eaux pluviales

Les descentes des eaux pluviales, défectueuses dues à l’entartrage fissure etc... seront renouvelées en tube fonte.

Les raccords aux regards et aux avaloirs E.P. seront étanches.

Les tuyauteries laissées en attente en cours d chantier et en fin de travaux  journalier seront obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et des bouchons acier pour tuyauteries galvanisées.

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés, l’entrepreneur sera tenu pour responsable des éventuelles accumulions de déchets à l’intérieur de canalisations, et devra faire effectuer à sa charge le nettoyage complet des réseaux.

Essais pour réception provisoire

En vue la réception provisoire, il sera procédé au contrôle de la conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché tous les essais seront conformes à l’article 4.311 du D.T.U n° 60.010 la réception, les conditions ci-après devront avoir été réunies.

1/ achèvement de tous les travaux

2/ remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif

3/ essais de réception ci-après concluants en cas d’insuffisance constatée)

Ces essais de réception effectués dans les conditions ci-après, seront les suivant

- Vérification de l’étanchéité des circuits (alimentation – évacuations)

- Vérification des débits

- Vérification du fonctionnement de tous les organes

Pendant le puisage ou l’évacuation de l’eau, aucun bruit tel que vibrations, sifflements, coups de béliers … etc devra être entendu.

Essais pour réception définitive

Au plus tard huit jours avant expiration du délai d’un an à partir de la réception provisoire, l’entrepreneur devra demander qu’il soit procède de nouveau, à l’examen des installations en vue de la réception définitives.

Les essais auront dans les mêles conditions que ceux prévus lors de la réception provisoire.

Dans le cas où les travaux ne se révéleraient pas entièrement pas conformes aux dispositions du marché, l’entrepreneur sera tenu, dans un délai de un mois (1) par le maître de l’ouvrage de remédier aux défectuosités constatées.

ELECTRICITE

NORMES ET REGLEMENTS

Indépendamment des textes généraux cités au cahier des prescriptions générales, l’entrepreneur devra exécuter tous ses travaux conformément aux prescriptions édictées par les normes Marocaines ou à défaut les normes AFNOR.

L’entrepreneur est soumis aux dispositions définies par les normes suivantes :

- L’arrêt du Ministère des travaux publics et des communications N° 350-67 du 15/07/67 MM CL 005 publié en annexe et de cet arrêté.

- L’arrêt visuel du 28 Juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques modifiés et complétés par les arrêtes du 4 Avril 1940 – 20 Juillet 1945 et 28 Décembre 1951.

- L’arrêté du Ministère des travaux publics N° 127-63 du 15 Mars 1963 et complété par l’arrêté du 27 Août 1963 concernant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

- Le décret du 1er Décembre 1953 relatif à la protection de la radiodiffusion contre les parasites industriels.

- Les Normes Marocaines 7.11 CL 006 éditées par le Ministère des travaux publics et des Communications concernant les règles techniques des installations de branchement de  première catégorie comprise entre le réseau de distribution et l’origine des installations intérieures.

- Les Normes Marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications l’exécution et l’entretien des installations de première catégorie.

- Le cahier des charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C.S.T.B. DU D.T.U. CAHIER n° 70.1 et 2.

- Les règles de construction et d’installation de livraison ou de transformation raccordées à un réseau de distribution publique ou privée de deuxième catégorie, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications (suivant arrêté n° 566-70 du 2 Octobre1971).

- Les prescriptions de la Norme Française UTEC 15-100 traitant de l’exécution et de l’entretien des installations électriques de première catégorie et de ses additifs, en vigueur au jour de l’adjudication.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C 14.100 d’Octobre 1969 et ses additifs, traitant de l’exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d’énergie électrique et l’installation intérieure de première catégorie, règles.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 15.201 Juin 1980 traitant l’exécution des installations électriques des grandes cuisines.

- Les prescriptions de la Norme U.T.E.C. 13.100 relative à l’établissement des postes d’abonnés établis dans un bâtiment et raccordés à un réseau de distribution  de distribution de deuxième catégorie.

- Les prestations des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique U.T.E.C. 11.100. (1970).

- Les prescriptions des textes officiels à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public U.T.E.

- Les prescriptions imposées par le secteur local de distribution.

- Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques pour tous les cas où le dit décret est applicable (U.T.E.C. 12.100).

- Les normalisations spécifications et règles techniques établies  par l’U.T.E. (dernière édition en vigueur) concernant notamment l’appareillage général, les conducteurs, les moulures et conduites, les mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métallique, etc … les  normes et publication auxquelles il est fait référence dans l’annexe de la norme U.T.E.C. 15.100.

- Les normalisations, spécifications, règles techniques concernant les installations téléphoniques.

- Les prescriptions du devis descriptions technique.

- Arrêté du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et essais  auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes d’éclairage de sécurité à lampes incandescentes utilisées dans les établissements recevant du public.

- L’application de cas documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de satisfaire ne dispense pas de respecter les prescriptions, règles circulaires et décret administratifs tant généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant les pièces dont il est fait qui seront publiés postérieurement à l’élaboration du présent cahier des clauses techniques.

- Il ne sera admis aucune plus-value résultant des modifications imposées pour rendre l’installation conforme aux exigences de la régie autonome de distribution et à toute la réglementation précédente.

BASES DE CALCULS

Distribution

Le calcul des câbles est effectué sur les bases suivantes :

- circuit d'éclairage : chute de tension admise : 3% pour la lampe la plus éloignée.

- circuit force et prise de courant, chute de tension admise 5% pour la prise de courant ou alimentation de la machine la plus éloignée.

Niveau d'éclairement

Les calculs des niveaux d'éclairement doivent être fournis si l'implantation des appareils précisée dans les plans guides annexés au présent cahier ou si l'un des paramètres dû au calcul du flux venait à être modifié.

Le niveau d'éclairement demandé doit être obtenu après une période minimum de 100 heures de fonctionnement:

- 100 à 150 lux pour les circulations

CANALISATIONS ELECTRIQUES NATURE

Distribution générale basse tension :

A l’intérieur du bâtiment la distribution se fera par câble U 1000 RO 2V posé sur chemin de câble ou sous tube rigide ininflammable ou protégée par buse, soit par canalisation préfabriquée.

CANALISATIONS ENTERREES

Elles seront réalisées en câbles U 100 R 02 V sous buses de diamètre minimal 100. Les buses seront enterrées à 0,80 m du sol fini et on façonnera des regards de tirage au moins tous les 30mètres.

Aux remontées verticales de buses ou de regards, les câbles passeront sous tube acier sur une hauteur minimale de 2 mètres.

Tous les travaux afférents aux canalisations enterrées : Buses, regards, tubes galvanisés sont à la charge de l’entrepreneur.

PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS ELECTRIQUES

D’une manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du Chapitre 6 de la Norme CL 005.

Toutes les mesures devront être prises contre les contacts directs en particulier dans les tableaux électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur d’éclairage ou pises de courant dont l’accès nécessité l’ouverture de tableau.

Contre les contacts indirects, on procédera :

D’une part, à la mise à la terre de toutes les messes susceptibles d’être mises sous tension,  des liaisons équipotentielles des salles d’eau, des fiches de terre, des prises de courant, à travers un circuit de terre.

D’une autre part, à l’installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec sélectivité de  déclenchement et qui devront ouvrir les circuits.

CABLES

Les câbles utilisés sont du U. 500 V ou U. 500 SV dans les coffrets : pour la distribution secondaire U 1000 RO 2V.

VERIFICATION

L’entrepreneur se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le Maître d’Ouvrage, notamment aux indications portées sur les dessins qui définissent, dans le cadre des plans d’ensemble, les implantations des installations  du présent lot par rapport au Gros-Œuvre.

ESSAIS DES MATERIAUX

Les modalités spécifiques d’exécution des essais sont définies par les Normes aux prescriptions édictées par les normes Marocaines ou à défaut les normes AFNOR

CONDITIONS DE RECEPTION DES TRAVAUX RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire est prononcée lorsque les conditions ci-après auront été réunies :

- Essais de réception ci-après concernent :

- Vérification de l’isolement des différents éléments : R> 400.000 Ohm

- Chutes de tension telles sont définies dans l’article 2.15.

- Equilibrage des phases sur les arrivées des armoires.

- Essais de fonctionnement.

- Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits à 2U + 1000 V, U étant la tension de service.

- De continuité des circuits de protection.

- Essais sur les appareils d’éclairage prévus par les normes françaises U.T.E.C. 71.200 et 71.210.

RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive est prononcée à l’expiration du délai de garantie si les conditions ci-avant ont été maintenues.

ENTRETIEN DE L’INSTALLATION

L’entrepreneur à la charge de l’entretien de l’installation pendant une période d’un an à compter de la date la réception provisoire, cet entretien comprendra :

- L’examen systématique, le réglage et la mise au point de tout l’équipement

- La réparation ou remplacement  standard de tout le matériel défectueux.

- Les réparations ou remplacement nécessaires par une utilisation anomale ou toute autre cause accidentelle, à l’exception des réparations ou remplacements nécessités par l’usure ordinaire survenue dans des conditions normales d’utilisation.

INSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

En application de l’article 189 du D.G.A. l’entrepreneur  est tenu de remettre à la disposition du maître de l’ouvrage un technicien expérimenté  qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages  à l’employé s’occupant de l’entretien de l’installation pendant une période de huit jours (8 jours). II doit remettre au maitre d’ouvrage et à son personnel un manuscrit donnant les explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les schémas détaillés.

GARANTIE

L’entrepreneur s’engage à assurer pendant une période de garantie d’un an (1 an) à compter de la date de réception provisoire, l’entretien complet et systématique des appareils faisant l’objet de sa soumission et à intervenir, à la demande du maître d’œuvre, pour effectuer  tous  les dépannages éventuels. Les interventions d’entretien et de dépannage exécutées durant cette période sont à la charge de l’entrepreneur.

PEINTURE

APPROVISIONNEMENT :

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés,  indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillon aura été accepté par le maitre d’ouvrage.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins  quatre (4) jours avant son emploi, pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre.

Les matériaux fournis par l’Entrepreneur restent  sous sa garde et sa responsabilité, même après avoir été acceptés provisoirement par le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur devra, en conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu'à la réception provisoire des travaux.

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels destinés à l’exécution des travaux seront de 1er choix conformément au descriptif du présent CPS.

Les matériaux et matériels proviendront des lieux d’extraction ou de production suivants :

| DESIGNATION DES MATERIAUX | PROVENANCE |
| --- | --- |
| Peinture vinylique | D’usines agréées |
| Peinture glycérophtalique mate ou laquée | D’usines agréées |
| Enduit de peinture « tout prêt » | D’usines agréées |

Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, dépôts ou usines indiqués ci avant, ainsi que leurs conditions d’accès, d’exploitation et de vente.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA PEINTURE

Tous les matériaux employés seront en peinture vinylique ou glycérophtaliques, les blancs seront de premier choix. La chaux sera alunée et huilée, la peinture sera mate, type polyvinylique et les laqués seront du type glycérophtalique.

Les pigments employés seront de qualité fine et de premier choix.

Avant tous commencement d’exécution l’entrepreneur procédera à un examen des subjectiles tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état et présenter par écrit, consigne au cahier de chantier, ses remarques ou réserves éventuelles (plâtres morts, défauts de dressage, humidité, alcalinité, etc.), faute par lui d’y satisfaire, aucune réclamation ultérieure ne sera recevable. L’entrepreneur devra couvrir et protéger au moyen de papier kraft ou de toiles, les sols murs et objets divers, de manière à prévenir tout tâche ou détérioration, dont il sera réputé entièrement responsable.

Partout où il aura à travailler l’entrepreneur fera à ses frais, le balayage et le nettoyage général avant et après l’exécution de ses travaux, ainsi que l’enlèvement à la décharge publique des déchets provenant de ses travaux.

Egalement à ses frais, des échantillons de couleurs seront exécutés par l’entrepreneur à la demande du Maitre d’ouvrage.

Ces échantillons seront exécutés sur des plaquettes de mêmes matériaux que le subjectile ou sur des surfaces témoins. Ils seront établis en trois exemplaires. Après acceptations, les échantillons seront signés par le Maitre d’ouvrage et l’entrepreneur. Ils seront conservés sur le chantier dans un local normalement aéré et éclairé, mais à l’abri du soleil.

Ils ne devront jamais être maintenus en permanence dans l’obscurité. La durée de validité des échantillons de couleur n’excédera pas six mois.

Dans tous les cas, les échantillons et les surfaces témoins seront conservés soigneusement jusqu'à la réception provisoire des travaux.

La préparation des surfaces à peinture devra être exécutée conformément aux prescriptions techniques du fabricant, les travaux de peinture comprendront obligatoirement, au minimum, les phases suivantes :

1 - Egrenage brossage et dépoussiérage, décapage, rebouchage, ponçage etc. ...

2 - Couche d’impression

3 - Enduit

4 - Une première couche de peinture

5 - Une deuxième couche de peinture après séchage parfait de la première.

6 - Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux indications du maitre d’ouvrage et en fonction des travaux à exécuter en première urgence.

Les couleurs et tons des peintures ainsi que le genre de finition (mat, brillant, satiné, etc. ...) seront faits à la demande et selon les instructions de Maitre d’ouvrage.

L’application des différentes couches de peinture sur les subjectiles exposés aux conditions climatiques activant le séchage tels que vent, grand soleil, etc. ... sera différé.

Chaque couche de peinture sera soigneusement et correctement croisée, sauf pour les peintures vernissées.

Toutes les parties peintes devront être bien couvertes et ne devront pas présenter d’embus.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander une, ou voire plusieurs couches supplémentaires sur celles prévues, sans que l’entrepreneur ne puisse prétendre à aucun supplément si après l’achèvement et le séchage de la dernière couche, le support n’était pas parfaitement masqué. Tous les rechampissages, quels qu’ils soient, seront compris dans les prix unitaires. Il pourra être demandé sans majoration de prix, l’emploi de couleurs fines, telles que vert de zinc, oxyde de chromé, etc. ...

Le blanc de zinc devra obligatoirement être composé d’un minimum de 99,6% d’oxyde de zinc pur. Tous les produits destinés à remplacer l’huile de lin pur sont formellement interdits, les peintures antirouilles seront exclusivement le minimum de plomb pur broyé à l’huile de lin ou un produit de marque à soumettre à l’approbation de Maitre d’ouvrage.

Chaque opération terminée pourra faire l’objet d’un constat, les couches de peintures successives devront se différencier par une légère différence de tonalité allant de plus foncé au plus clair,  la dernière couche étant bien entendu le ton exact défini par le Maitre d’ouvrage et l’échantillon.

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries bois, métalliques et ferronneries posées impressionnées, n’implique pas que l’impression n’est pas à refaire, l’impression faite par le menuisier ou le ferronnier étant simplement destinée à protéger les ouvrages pendant la durée des travaux.

Les hauts et les bas de portes et fenêtres hors-vue devront être peints.

En outre, les tranches horizontales inférieures des portes et volets ouvrant vers l’extérieur ainsi que les jets d’eau des menuiseries recevront une couche intermédiaire supplémentaire, étant supposé que le jeu nécessaire a été donné. L’application des pentures ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures. L’emploi de la pulvérisation fera  l’objet d’une autorisation préalable de Maitre d’ouvrage.

La dernière couche de peinture ne sera donnée qu’après terminaison complète des raccords de toutes sortes et sur ordre  du maitre d’ouvrage. Toutes les parties vitrées ne recevront la dernière couche de peinture qu’une fois la vitrerie posée, celle-ci étant posée à double bain de mastic sous parclose, après application de deux couches de peinture en feuillures.

Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur sera tenu de faire laver et nettoyer à ses frais, les carrelages, plinthes, vitres, faïences, éviers, etc. ... ainsi que les locaux et les meubles qui auraient été tâchés par sa faute, pour les lavages on utilisera exclusivement du savon noir de première qualité ; L’esprit de sel étant formellement interdit. Les serrures des portes devront être nettoyées avec précaution à l’essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles, etc. ...

La non observation de ce nettoyage sera une cause d’empêchement à l’établissement au procès-verbal de réception provisoire. Tous les prix de peinture comprendront la fourniture, les échafaudages à sujétions (notamment protection, nettoyage, etc. ...). Ces sujétions ne seront pas reprises dans le bordereau des prix mais devront être comprises dans les prix unitaires de détail.

Le procès-verbal de réception provisoire ne sera délivré qu’autant que la propreté du chantier aura été constatée.

- DEFINITION DES PRIX:

NOTA :

L’entrepreneur, par la présente offre, déclare avoir visité les lieux et constaté les travaux de démolition à faire conformément aux détails des plans. Aucune réclamation n’est recevable sur l’offre de prix qu’il a présentée.

L’entrepreneur doit tenir compte dans ces prix que les démolitions doivent être réalisées à l’aide de matériels récents et adéquats.

LOT : GROS OEUVRE

DEMOLITIONS ET DEPOSE

Selon indications des plans.

L’entrepreneur doit inclure dans ses prix tous les frais d’étayage, de blindage, d’entretien des ouvrages rencontrés tels que les câblages,  et de toutes les difficultés rencontrées pour l’exécutions des ces travaux.

Les prix comprennent aussi la remise en place des ouvrages rencontrés tels que les câblages, après pose de la conduite, grillages avertisseurs selon les normes en vigueur.

L’entrepreneur est seul responsable des dégâts causés à la structure et aux installations existantes par ses ouvriers et ses engins. Et par suite les dégâts doivent être réparés par lui et à ses frais.

- DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS

Ce prix rémunère :

- La démolition de garde-corps en béton armé, revêtu ou non toutes dimensions et épaisseurs.

- La démolition des murs en agglos et cloisons de toutes épaisseurs, revêtus ou non.

- La démolition des linteaux, chaînages, raidisseurs, appuis de fenêtres, etc..

La démolition d’ouvrage ou partie d’ouvrage en béton armé en fondation et en élévation,

- La démolition de moellons en fondation et en élévation avec étanchéité, revêtu ou non toutes dimensions et épaisseurs.

- La démolition des revêtements existants sol et mur en granito, en mignonnette lavée et en carreaux toutes dimensions.

- La démolition des plinthes.

- La démolition des dallages en béton armé ou non, revêtu ou non toutes dimensions et épaisseurs.

- La démolition de l’hérissonnage.

- La démolition des chaussées traversées, y compris les couches de fondation et de base.

- La démolition de regard en béton armé ou non, visitable ou non, apparent ou enterré de toutes dimensions et profondeurs.

- L’exécution éventuelle de saignées et réservations dans des ouvrages en béton armé ou non.

L’entrepreneur doit utiliser tous les moyens nécessaires et exécuter ces travaux avec le plus grand soin de façon à ne causer aucun dégât aux éléments de la structure et aux installations existantes. Le prix comprend aussi l’évacuation des gravois à la décharge publique.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix………………………………………………………………...…..N°1

- DEPOSE DE MENUISERIES DE TOUTES NATURES

Ce prix rémunère la dépose de tous les éléments de menuiserie de toutes natures: bois, métallique ou en aluminium (portes, fenêtres, châssis, rideau métallique, placards, grille de protection…).y compris faux cadres, cadres, chambranles…etc.

Tous les éléments déposés seront stockés aux endroits indiqués par le Maître d’ Ouvrage.

Ouvrage payé à l’Unité, au prix ………………..………………………………………….…….……... N°2

- DEPOSE DE BORDURE DE TROTTOIR

Ce prix rémunère :

- La dépose soigneusement de bordure de trottoir existant. Les éléments déposés seront évacués et stockés dans un endroit indiqué par le Maître d’Ouvrage.

- L'évacuation des déblais à la décharge publique.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris  terrassement, démolition de mortier en béton et toutes sujétions de dépose,  au prix.........................................................................................................................................N°3

- CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunère le nettoyage des regards et des conduites enterrées des eaux usées, vannes et pluviales existantes et le débouchage des réseaux d'assainissement jusqu'aux regards de branchement au réseau publique.

Le prix comprend la pose et la repose des trappes des regards, fixation, scellement, l’évacuation des corps récupéré à la décharge publique et la remise en état des lieux.

L’entrepreneur doit prévoir tous les moyens nécessaires pour livrer un réseau exempt de tous matériaux étrangers.

Aucune réclamation quant aux difficultés d'exécution et l'importance des travaux de cet article ne sera recevable.

Ouvrage payé aux prix :

- CURAGE DE RGARD D'ASSAINISSEMENT

Ouvrage payé à l’Unité par regard nettoyé, au prix.......................................................................................N°4

- CURAGE DE CONDUITE D'ASSAINISSEMENT

Ouvrage payé au Mètre linéaire de conduite, au prix..................................................................................N°5

CHEMISAGE

- CHEMISAGE DES SEMELLES

Exécution en béton dosé comme suit :

- Sable			: 400 litres

- Gravette 5/25	: 800 litres

- Ciment CPJ 45	: 350 Kg

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm.

Le prix comprend :

- Coffrage des ouvrages tels que définis par les plans

- Etaiement de la structure existante.

- Essais (formulation du béton, écrasements, etc.) effectués par le Laboratoire désigné par le Maître

d’Ouvrage à la charge de l’entrepreneur.

- Décoffrage, arrosage.

- Tous ragréages nécessaires pour livrer des surfaces parfaites.

- Les adjuvants nécessaires, selon indications du BET, pour assurer la liaison entre les bétons de différents âges.

- Trous et scellement des aciers.

- Les ferraillages sont comptés dans le prix des aciers en fondation.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix ……………..............……………………………..…….…………N°6

- CHEMISAGE DES POTEAUX EN FONDATION ET EN ELEVATION

Sur les faces des poteaux et sur une épaisseur de 10 cm à 25cm, exécution en béton projeté dosé comme suit :

- Sable			: 400 litres

- Gravette 5/25	: 800 litres

- Ciment CPJ 45	: 350 Kg

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm.

Le prix comprend :

- Le piquage des poteaux existants.

- Trous et scellement des crochets avec un produit colle selon indication du BET.

- Coffrage des ouvrages tels que définis par les plans

- Etaiement de la structure existante.

- Essais (formulation du béton projeté, écrasements, etc.) effectués par le Laboratoire désigné par le Maître d’Ouvrage à la charge de l’entrepreneur.

- Décoffrage, arrosage.

- Tous ragréages nécessaires pour livrer des surfaces parfaites.

- Les adjuvants nécessaires, selon indications du BET, pour assurer la liaison entre les bétons de différents âges.

- Les ferraillages sont comptés dans le prix des aciers.

Ouvrage payé au Mètre cube,au prix ……………..............……………..…………..……………………..N°7

- CHEMISAGE DES POUTRES

Exécution en béton dosé comme suit :

- Sable			: 400 litres

- Gravette 5/25	: 800 litres

- Ciment CPJ 45	: 350 Kg

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm.

Le prix comprend :

- Coffrage des ouvrages tels que définis par les plans

- Etaiement de la structure existante.

- Essais (formulation du béton, écrasements, etc.) effectués par le Laboratoire désigné par le Maître    d’Ouvrage à la charge de l’entrepreneur.

- Décoffrage, arrosage.

- Trous et scellement des crochets avec un produit colle selon indication du BET.

- Tous ragréages nécessaires pour livrer des surfaces parfaites.

- Les adjuvants nécessaires, selon indications du BET, pour assurer la liaison entre les bétons de différents âges.

- Les ferraillages sont comptés dans le prix des aciers en élévation.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix ………………...............…………………………...……………..N°8

- GRATTAGE D’ENDUITS

Ce prix comprend :

- Le grattage des enduits intérieurs et extérieurs avec ou sans peinture, selon indication .

- L’évacuation des enduits grattés à la décharge publique.

Ouvrage payé au Mètre carré, au  prix….……………………..…………………..…………................ N°9

TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS

Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues  et acceptées par le Maître  de l'Ouvrage. Elles seront  exécutées aux largeurs strictement  nécessaires et feront  l'objet  d'un procès-verbal de réception. Aucun travail de béton  ou de  maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord du B.E.T. Les profondeurs dépassant les côtes admises par le Maître d'Ouvrage et le B.E.T. ne seront pas payées. Les prix de règlement comprennent  toutes sujétions  de boisage, talutage, blindage, relèvement des terres. L'évacuation des déblais ou leur mise en remblais  est comptée à part sauf indication contraire. Seront comptées  dans  le rocher tous les terrassements nécessitant l'emploi du marteau-piqueur, brise roche ou tous autres engins mécaniques servant à cet effet.

- PRIX N°10 : FOUILLE EN PUITS, TRANCHEES EN RIGOLE DANS TOUT TERRAIN  ORDINAIRE

Fouilles dans tous terrains  y compris rocher, en rigoles, tranchées, puits ou trous de toutes dimensions et à toutes profondeurs.

Les dimensions horizontales sont celles figurant sur les plans de béton armé.

Les dimensions verticales sont celles prescrites dans l’étude géotechnique ou dans le PV de réception des fouilles en cas de recommandation du laboratoire sachant que seul le laboratoire agrée par l’administration est habilité à déroger aux prescriptions de l’étude géotechnique.

Ouvrage payé au Mètre cube théorique selon les plans de béton armé, au prix……………….…….…....N°10

- EVACUATION DES TERRES OU MISE EN REMBLAI

Les terres existant sur place ou provenant des fouilles seront après analyses et avis du laboratoire.

- Soit évacuées à la décharge publique.

- Soit mise en remblais après essais et accord du laboratoire aux endroits indiqués  par couches successives de 20cm parfaitement arrosées et compactées à (95% de l’OPM). Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Le prix comprend aussi l’évacuation de tous les débris, déblais et gravois existant sur le périmètre du projet à la décharge publique.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix........................................................................................................N°11

- PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER

Seront comptés comme rochers, tous terrains dans lesquels l'exécution de la fouille nécessite l'emploi  de la masse, du coin, du compresseur du marteau pneumatique ou des explosifs.

Ouvrage payé au  Mètre  cube au prix........................................................................................................N°12

- APPORT DE TOUT VENANT.

Le prix comprend l'apport et la mise en place de tout-venant sableux ou de carrière, type Stérile.

Ce tout venant sera mis en place par couches successives de 0,20 m, pilonnées, compactées et arrosées, les tout-venants non conformes ou excédents seront évacués aux décharges publiques, compris chargement, transport et déchargement, l'indice de compactage doit être au moins de  95 % de l'OPM.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix ………………….……..………..…….…...…………...……...… N° 13

BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURES

- GROS BETON

Gros béton pour remplissage ou rattrapage de niveaux d’ouvrages en fondations, massifs et socles, estrades, etc. de toutes dimensions et formes exécutés en béton B4 comme il est décrit dans les tableaux des dosages et dans les généralités.

Ouvrage payé au mètre cube pour toutes dimensions et formes et à toutes profondeurs y compris coffrages, décoffrages et toutes sujétions.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix.........................................................................................................N°14

- BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES

Pour semelles, poteaux, longrines, chaînages, etc…

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton B2 comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités.

Les bétons à étancher dans la masse seront additionnés d’un hydrofuge poudre du premier choix. Le produit devra utiliser suivant les prescriptions du fournisseur (0,7 à 1% du poids du ciment).

Le prix comprend aussi les barbacanes pour mur de soutènement en  PVC ø 40 de premier choix, de longueur l’épaisseur du mur de soutènement et la fourniture et pose des joints WATER - STOP de premier choix au niveau des joints de dilatations pour les parties en  sous sols.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, hydrofuge poudre, barbacanes, joints WATER STOP, coffrage métallique de toutes formes, décoffrage, vibration, joint en polystyrène, etc. à toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Avant tout coulage une réception de ferraillage et coffrage est faite par le B.E.T.

Ouvrage payé au Mètre cube sans plus value de l’hydrofuge poudre, au prix............................................N°15

- ACIERS TOR EN FONDATION

Cet article concerne la fourniture, façonnage et mise en place des armatures de béton à haute adhérence Fe500 comme il est décrit dans le cahier des prescriptions techniques et positionnées sur les plans de B.A.

Les aciers Tors ou Caron devront répondre aux conditions exigées par les textes en vigueur et le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé visés par le bureau de contrôle.

L'entrepreneur devra effectuer la fourniture, le façonnage, la pose des aciers de tous diamètres ainsi que les fers de montage, les fils de ligature, les cales annulaires pour poutres et poteaux (en moyenne une cale par kilogramme d'acier à enfiler sur cadre) et les cales cubiques 4 x 4 x hauteur enrobage pour les autres armatures.

Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon plan d'exécution de béton armé et compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.

L’Entreprise doit fournir une attestation de confirmation de la nuance Fe500.

Ouvrage payé au kilogramme sans aucune majoration pour hauteurs, formes irrégulières, chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, etc.

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix......................................................................................................N°16

- MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION

Maçonnerie en fondation exécutée en moellons de carrière de la région, hourdée au mortier de ciment n°1.

Les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu'il n'y ait pas de contact direct entre les pierres, et pour assurer une bonne liaison entre elles.

Les parements visibles seront dressés de manière à ne présenter aucune aspérité, et les joints seront soigneusement remplis au mortier et lissés à la truelle.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, tailles, boutisses, etc. .., conformément aux règles de l'art.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix.........................................................................................................N°17

- BETON DE PROPRETE

Sous tous les ouvrages B.A. reposant directement sur le sol, il sera interposé un béton de propreté en béton B4 comme il est décrit dans le tableau de dosage et dans les généralités, l’épaisseur du béton de propreté ainsi que les débordements est de 5cm.

Ouvrage payé au Mètre cube pour toutes dimensions et formes et à toutes profondeurs y compris coffrages, décoffrages et toutes sujétions, au prix.........................................................................................................N°18

- TRAVERSEE DANS LA MACONNERIE OU BETON

Ce prix rémunère les trous réservés pour le passage des buses  et fourreaux.

Ouvrage payé à l'Unité, au prix..................................................................................................................N°19

CANALISATIONS ET REGARDS

RESEAUX ENTERRES (Compris terrassements)

Les prix unitaires des réseaux enterrés comprennent :

- Les traversées de tous les ouvrages, les scellements et les raccordements.

- Les fouilles en  terrain de  toutes natures et à toutes  profondeurs

- Le lit de sable de 10 cm d'épaisseur

- La  mise  en  remblai  par  couches  de 20cm  et  le  compactage à 95% OPM

- L'évacuation des déblais à la décharge publique

- La remise en état des ouvrages traversés

- Et toutes sujétions.

- CANALISATION EN PVC

Fourniture et pose de canalisation en PVC  série 01, y compris fouilles dans tous terrains et à toutes profondeurs. Les éléments de canalisations seront posés sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur à toute profondeur et suivant les pentes nécessaires.

Les éléments de canalisations seront en PVC du type assainissement à joint inter lisse.

L'assemblage des canalisations se fera à l'aide de manchons avec joints d'étanchéité en caoutchouc.

Le raccordement des canalisations aux regards ou caniveaux et à l’égout se fera à l'aide de manchons de scellement avec joints d'étanchéité en caoutchouc y compris.

Y compris remblais d'apport en terre tamisée arrosé et damé par couches successives et évacuation des terres excédentaires, branchement à l’égout et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, aux prix :

- CANALISATION EN PVC  ø 315

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix  …….…………………………………………………..….....N°20

- CANALISATION EN PVC ø 400

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix ………………………………………...…………………….....N°21

REGARDS EN BETON COFFRE

A chaque point de chutes, à chaque intersection ou croisement de canalisation, seront prévus des regards borgnes ou visitables de section intérieure et de hauteur variable.

Pour les regards de visite, l'Entreprise du présent lot devra prendre l'attache du titulaire du lot revêtement pour réserver au coulage du tampon l'épaisseur de revêtement.

Regards en béton coffré, parois et radier de 10cm d'épaisseur minimum. Le radier formera cunette d'écoulement. Les parois et fonds intérieurs seront enduits au mortier gras lissé avec les angles arrondis.

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7cm d'épaisseur, ceux se trouvant au niveau des dallages seront munis d'un double cadre cornière galvanisé et d'un système de levage escamotable.

Y compris fouilles dans tous terrains et à toutes profondeurs, coffrages; remblais et toutes sujétions de raccordement aux canalisations et aux dallages.

Les dallettes, parois et radiers seront armés d’un quadrillage T6 espacés de 15cm.

Ouvrage payé à l’Unité, aux prix :

- REGARDS EN BETON COFFRE NON VISITABLE DE 50 X 50

Ouvrage payé à l’Unité, au prix …………………………………………………………..……..…..……N°22

.

- REGARDS EN BETON COFFRE VISITABLE DE 60 X 60

Ouvrage payé à l’Unité, au prix  ………….………………….………………………..………..…..……N°23

NOTA : Les tampons seront munis d'un double cadre cornière le tout galvanisé à chaud et d'un système de levage escamotable.

- REFECTION DE REGARD EXISTANT

Ce prix comprend :

- Fourniture et pose de tampon en béton armé revêtu ou non avec cornières de dimension convenable

pour regards de même nature que l’existant

- Surélévation de regard.

- toutes sujétions de réfection et mise en œuvre.

- L’évacuation des gravois à la décharge publique.

Ouvrage payé à l’Unité, au prix  ………….………………….……………………..………..…...…N°24

- REGARD A GRILLE

Regard 80cmx80cm et de 15 cm d’épaisseur des parois.

Exécution  à toutes profondeurs nécessaires, fermeture par cadre et grille en fonte ductile D400.

Exécution d'enduit étanche intérieur, exécution de cunette.

Ouvrage payé à l'Unité y compris cadre, tampons, appareils siphoïde et toutes sujétions de fourniture et de pose, aux prix ………………………………...…………………………………………..…………….N°25

DALLAGES

- HERISSONAGE EN PIERRES SECHES DE 20 cm D'EPAISSEUR

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place d’un hérissonage en pierres sèches de 20 cm d’épaisseur et sera exécuté, après compactage des sols nivelés, en pierres sèches, posées à la main, sur champs la pointe en haut, calées au marteau, compris blocage et fermeture à la pierre cassée. Il aura une épaisseur de 20 cm après compactage. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

L’Entreprise peut réaliser un tout venant compacté à 95% de l’OPM, exécuté dans les mêmes conditions que le prix ci-dessus (tout-venant), à la place des pierres  sous réserve de l’acceptation de cette variante par le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix……………………………………………………………..…….N°26

- FORME EN BETON DE 0,13 m D'EPAISSEUR

Ce prix concerne la fourniture et la mise en œuvre d’une forme en béton B2, exécutée sur hérissonage en pierres sèches de 20 cm.

Y compris film polyane, quadrillage de 15 x 15 cm en acier TOR diamètre 8mm suivant plan B.A.

Elle devra être parfaitement dressée, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix………………………………………………………………….N°27

- BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION

Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton B2 comme il est décrit dans le tableau des dosages et dans les généralités.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre coffrage, décoffrage, vibrations de toutes dimensions et formes, de réservations de toutes dimensions pour mise en place de fourreaux, réservations techniques,  pour mise en place de luminaires encastrés etc.

Il ne sera compté aucune plus value pour les parties courbe, en pente ou de forme irrégulière, non plus que pour les repiquages qu'exigerait la mise du béton à la forme définitive prescrite, au cas où elle n'aurait pas été convenablement obtenue au moulage.

De même, il ne sera compté aucune plus value pour la difficulté de réalisation des éléments décoratifs en façades ou pour les bétons préfabriqués.

Y compris également les larmiers, les joints en creux, joints en polystyrène, etc...

Avant tout coulage une réception de ferraillage et coffrage est faite par le B.E.T.

- BETON ARME POUR POTEAUX EN ELEVATION

Ouvrage payé au Mètre cube,,au prix…………………………………………………………….........N°28

- BETON ARME POUR POUTRES EN ELEVATION

Ouvrage payé au Mètre cube,, au prix…………………………………………………….…..…….….N°29

- BETON ARME POUR DALLES PLEINES ET ESCALIERS EN ELEVATION

Ouvrage payé au Mètre cube,au prix…………………………………………………………….…….N°30

- BETON POUR BETON ARME POUR VOILES MINCES ET CORNICHE

Béton pour  acrotères y compris moulures, éléments  de  façade, gaines d'aération, garde corps,  escaliers, voile de jardinière,  etc...  d’épaisseur inférieure à 15cm.

Exécution  en béton dosé comme suit :

- Sable			: 400 litres

- Gravette 5/25	: 800 litres

- Ciment CPJ 45	: 350 Kg

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix……………………………………………………………..……..N°31

- ACIERS TOR EN ELEVATION

Cet article concerne la fourniture, façonnage et mise en place des armatures de béton à haute adhérence Fe500 comme il est décrit dans le cahier des prescriptions techniques et positionnées sur les plans de B.A.

Les aciers Tors ou Caron devront répondre aux conditions exigées par les textes en vigueur et le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé visés par le Bureau de Contrôle.

L'entrepreneur devra effectuer la fourniture, le façonnage, la pose des aciers de tous diamètres ainsi que les fers de montage, les fils de ligature, les cales annulaires pour poutres et poteaux (en moyenne une cale par kilogramme d'acier à enfiler sur cadre) et les cales cubiques 4 x 4 x hauteur enrobage pour les autres armatures.

Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique selon plan d'exécution de béton armé et compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.

L’Entreprise doit fournir une attestation de confirmation de la nuance Fe500.

Ouvrage payé au kilogramme théorique sans aucune majoration pour hauteurs, formes irrégulières, chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, etc.

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix…………………………………………………………...…….N°32

- PLANCHERS PREFABRIQUES EN CORPS CREUX DE 16+4

Fourniture et pose de planchers préfabriqués en hourdis creux de 16+4 sur poutrelles préfabriquées, l'épaisseur de la dalle de compression doit être scrupuleusement respectée, et les poutrelles devront être parfaitement enrobées.

Ces planchers comprennent :

Les poutrelles, les hourdis, les hourdis négatifs, le béton pour dalle de compression toutes épaisseurs et poutrelles, les aciers et les chapeaux demandés par le fabricant et le BET.

Y compris toutes sujétions de pose, coffrage, étais, etc..., ainsi que les réservations demandées par les corps d'états techniques.

Ouvrage payé au Mètre carré, y compris toutes sujétions de pose, coffrage, étais, etc..., ainsi que les réservations demandées par les corps d'états technique, au prix…………………….….…………..……N°33

- DALLETTE EN BETON ARME

A exécuter en béton  dosé comme suit :

- Sable			: 400 litres

- Gravette 5/25	: 800 litres

- Ciment CPJ 45	: 350 Kg

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm.

Selon détails du BET.

Epaisseur 0,10m

Y compris coffrage, béton, armatures, ancrages  dans  les  parois, décoffrage et toutes sujétions.

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix………………………………………………….…...…...…...…N°34

- APPUIS DE FENETRE

Réalisé suivant  les prescriptions  des  ouvrages  en béton  armé. Une chape en ciment lissée et pentée en remontant sur la pièce d'appuis de la menuiserie pour  former rejingot, sera réalisée  sur le béton armé. Les enduits extérieurs, comporteront un larmier  pour les appuis saillants. Le prix comprend le béton, les aciers selon détails du BET et les enduits.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix……………………………..……………….……………...…N°35

MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS

- CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES 6 T

Cloisons  simples  en  briques  creuses de 6 trous, 7 cm d’épaisseur, à réaliser suivant  prescriptions ci-avant et plans de détail, compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix :…………………….……….………...…………………...…… N°36

- CLOISONS DOUBLES EN BRIQUES 8 + 6 T

Pour tous les murs extérieurs, double cloison constitué d’une cloison extérieure en briques creuses de 8 trous, 10 cm d’épaisseur, et une intérieure de 6 trous, 7cm, à réaliser suivant prescriptions ci-avant et des plans de détail , compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix :…………………….……….……………..………………….. N°37

- MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX

Aux endroits indiqués, ces agglomérés doivent répondre aux normes marocaines quand à leur qualité et leur résistance, leur fabrication sur le chantier est strictement interdite, des essais de laboratoire doivent être réalisés en permanence.

Ils seront posés à bain soufflant de mortier de ciment, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au Mètre carré, au  prix :

- MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX DE 0.15

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix…..…………………...…………………………….……............N°38

- MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX DE 0.20

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix…..……………………………….………...…………...……....N°39

ENDUITS

Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage.

Joints dégradés, béton : surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées.

-  Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées.

- Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées.

- La deuxième couche sera passée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions.

Les enduits sont retournés sur les encadrements des baies de toutes natures.

Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des maçonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de façon à éviter les fissures des joints.

A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques galvanisées de 2,00m de hauteur avec ailettes en métal déployé.

Ces sujétions sont à prévoir dans les prix unitaires des enduits.

- ENDUITS EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Sur tous les éléments de façade qui ne comportent pas de revêtements spéciaux, il sera réalisé en enduit exécuté suivant les opérations suivantes :

- Un gobetis ou couche d'accrochage

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit.

- Une couche de finition.

Ces couches seront exécutées, au minimum à 48h d'intervalles comme il est décrit dans les généralités et au tableau des dosages. Epaisseur totale de 15 à 20 mm.

Les enduits à étancher dans la masse seront additionnés d’un hydrofuge liquide  du type HYDROFUGE. Le produit devra utiliser suivant les prescriptions du fournisseur (0,5 à 0,7% du poids du ciment) pour les murs de soutènement du sous sol.

Y compris hydrofuge, arrêtes d’angles, cueillies, conges, feuillures, joints en creux, grillage de liaison, et toutes sujétions de décalage et de cintre suivant plans de façade.

Ouvrage payé au Mètre carré sans plus de l’hydrofuge,  au prix………….…………...…..………..N°40

- ENDUITS INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET SOUS  PLAFONDS

Ces enduits sont constitués par :

- Un gobetis ou couche d'accrochage

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit.

- Une couche de finition.

Ces couches seront exécutées, au minimum à 48h d'intervalles comme il est décrit dans les généralités et au tableau des dosages. Epaisseur totale de 15 à 20 mm.

Y compris arrêtes d’angles, cueillies, conges, feuillures, joints, grillage de liaison, baguettes d'angle métalliques, et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs.

Ouvrage payé au Mètre carré, au prix…………………………………………………………….……..N°41

OUVRAGES DIVERS

- HABILLAGE DES CANALISATIONS

A réaliser en briques de 6 trous suivant plans.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix……………………..………..……………………………..…N°42

- FAUSSE POUTRE EN STAFF LISSE

Constitué de plaques préfabriquées en Staff de 15mm d'épaisseur lisse. Suspension par agrafes galvanisées enrobées de plâtre et filasse. Joints garnis au plâtre fin. Planéité parfaite après ratissage et finition en plâtre.

Y compris retombées et toutes réservations pour lustreries et trappes de visite (dimension et quantité suivant indications et détail).

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix……………………..………..……………………….……..…N°43

- POSE ET SCELLEMENT DE CADRES BOIS OU METAL

Y compris mise  en place  du cadre, calage, scellement au mortier de ciment n°4 et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’Unité, au prix…………………………………………………………………..……...N°44

- RENFORMIS EN BETON

Exécution  en béton dosé comme suit :

- Sable			: 400 litres

- Gravette 5/25	: 800 litres

- Ciment CPJ 45	: 250 Kg

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm.

Non armé, y compris coffrage, décoffrage, enduit gras lissé de finition et toutes sujétions.

Ouvrage payé au Mètre cube, au prix…………………………………………………….…………….N°45

- BORDURES DE TROTTOIRS TYPE T3

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de bordures de trottoirs en béton dosé à 300 kg de ciment par mètre cube provenant d'usines agréées  et l’exécution des caniveaux de drainage des eaux pluviales en béton.

Il comprend en outre :

- Les terrassements nécessaires à la pose, y compris suivant le cas, la mise en dépôt provisoire, leur emploi sur place ou l'évacuation des déblais.

- La pose des éléments, y compris la confection des joints, toutes  fournitures comprises.

- L’exécution des caniveaux de drainage selon détails du BET.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix…………………….……………...……………….................…N°46

LOT : REVETEMENT

- REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE

Le revêtement en granito reposera sur une forme de pose au mortier de ciment de 0,05m d'épaisseur. La chape d'usure (épaisseur 12cm) sera en gravette dure de teinte au choix du Maître d'Ouvrage, coulée au ciment ordinaire avec des joints en plastique.

Le prix comprend le masticage, le démastiquage et tous les ponçages nécessaires jusqu'à obtention d'un aspect poli sans rayures et doux au toucher.

Echantillon à faire agréer par le Maître d'Ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré au prix..........................................................................................................N°47

- REVETEMENT SOL ET MUR EN MIGNONETTE LAVEE

Suivant plans .

Ouvrage réalisé sur forme au mortier de 5cm d'épaisseur.

La chape d'usure sera en petits galets d'oued de teinte grise ou brune, coulée au ciment ordinaire.

Baguettes plastiques ou listel en bois à talon.

Lavage au balai humide.

Echantillon à présenter au choix du Maître d'Ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris retombées au prix.......................................................................N°48

- PLINTHE EN GRANITO POLI ORDINAIRE

Sur sols

Plinthes droites

Les sols coulés et escaliers coulés en granito poli ordinaire se relèveront en plinthe de même qualité que le granito du prix N°47sur une hauteur de 10cm.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix....................................................................................................N°49

- PLINTHE EN MIGNONETTE LAVEE DE 10CM DE HAUTEUR

Les sols coulés en mignonette lavée se relèveront en plinthe de même qualité que le prix N°48sur une hauteur de 10cm.

L'arrête supérieure sera parfaitement rectiligne.

Y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix......................................................................................................N°50

- RETOMBE EN MIGNONETTE LAVEE

Les sols coulés en mignonette lavée auront des retombés de même qualité que le prix N°48sur une hauteur de 15cm.

Y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix......................................................................................................N°51

- REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE 20x20

Destination : SDB et sur le mur au-dessus de tablette de cuisine

Fourniture et pose des carreaux en grés cérame de 20 x 20 de 1er choix.

Le prix comprend l'enduit de dressage des murs, la pose au mortier de ciment ou à la colle, les coupes d'angles arrondis ou biseautés, le coulis en ciment blanc, baguettes d'angles en plastique et toutes sujétions.

Echantillon et couleur à faire approuver par le Maître d’Ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré au prix.....................................................................................................N°52

- REVETEMENT EN AUTOBLOQUANT

Le revêtement en pavé de premier choix  reposera sur une forme de pose, après compactage des fonds de formes, composée comme suit :

- Une première couche de pierre concassées 0/20mm de 10cm arrosée légèrement et bien compactée.

- Une deuxième couche de pierre concassées 0/20mm de 10cm arrosée légèrement et bien compactée.

- Une couche de sable de 25 mm.

Les étapes de  pose des pavés comprennent :

- Poser les pavés, selon calpinage.

- Laisser des joints de 3mm environ entre les pavés.

- Stabiliser les pavés en utilisant une plaque vibrante en trois passages.

- Etaler le sable à béton sur les pavés, dans toutes les directions, et procéder au balayage afin de  remplir les joints.

- Enlever l’excédent de sable et faites pénétrer le reste en passant la plaque vibrante.

Echantillon à faire agréer par  le Maître d’Ouvrage.

y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………….……………...………………............…….…N°53

LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE

- NOURRICES

Fournitures et pose de nourrices DN33 en PPR de 4 à 6 compteurs.

Les nourrices comprennent pour chaque départ :

- 2 Vannes en cuivre DN20mm.

- Les attentesen polyéthylène réticulé pour le raccordement du compteur.

Ouvrage payé à l’unité, au prix............................................................................................................N°54

- CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN TUYAUX  PPR

Elles seront de premier choix comprenant un avis technique, pour distribution d’eau froide sanitaire à l’intérieur du bâtiment.

La mise en place des canalisations se fera manuellement dans les gaines ou encastrées dans les murs. Les accords et accessoires seront de même type et de même marque.

Les colliers de maintien seront en acier galvanisé avec joint d’interposition, d’un modèle adapté au type de tuyau.

Les essais seront effectués par l’Entreprise à la pression de 1,5 fois la pression de service et maintenue pendant 2 heures.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris fourniture, pose, toutes pièces de raccordement et sans déduction de l’intervalle entre tuyau, ménage pour la dilatation y compris joints, coupes, calages, essais des conduites après achèvement de la pose  y compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre, aux prix :

- TUYAUTERIE PPR 33/50

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix………………………......…………………..……...…..…….N°55

- TUYAUTERIE PPR 26/40

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix………………..….……………………………………..…….N°56

- TUYAUTERIE PPR 21/32

Ouvrage payé au Mètre linéaire,, au prix…………..….……………………………………….…...…..N°57

- TUYAUTERIE PPR 16/25

Ouvrage payé au Mètre linéaire,, au prix…………….…………..……..……….……….………...…..N°58

CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE

Ce prix comprend :

- Terrassements nécessaires dans tout terrain y compris rocher et évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique. La largeur de la tranchée est de 40 cm.

- Fourniture et pose de deux couches de sables de 15cm d’épaisseur chacune au dessus et au dessus de la conduite.

- Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleu, à 20cm du niveau du terrain naturel, et premier choix - Remblaiement avec terres tamisées

- Fourniture et pose en tranchée de tuyau en polyéthylène haute densité série 16 bars, premier choix, y compris toutes pièces de raccords et de dérivation qui  doivent être à compression premier choix composées de :

* corps et écrous en polypropylène chargé de carbone black pour la résistance aux UV.

* bagues d'aggraffage en résine polyacétal.

* joints

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris, raccordements aux conduites en acier galvanisé et aux appareils (vannes, clapets  bouches d'arrosages....etc), essais, épreuve et toutes sujétions de pose, aux prix :

- CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE DIAMETRE 58/75

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix………………………………...............………………..........N° 59

- CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE DIAMETRE 30/40

Ouvrage payé au Mètre linéaire au prix……………………………………………………...…….......N° 60

- CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE DIAMETRE 24/32

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix……………………………………………………..…..........N° 61

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE

En laiton nickelé à passage intégral.

Pression de service 25 bars.

premier choix.

Raccord par vissage.

Ils seront placés aux endroits indiqués par le BET.

Ouvrage payé à l'Unité, fourni et posé, y compris volant et  toutes sujétions de pose et de raccordement, aux prix :

- ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE DIAMETRE 33/50

Ouvrage payé à l'Unité, au prix.................................................................................................................N°62

- ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE DIAMETRE 26/40

Ouvrage payé à l'Unité, au prix.................................................................................................................N°63

- ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE DIAMETRE 21/32

Ouvrage payé à l'Unité, au prix.................................................................................................................N°64

- ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE DIAMETRE 16/25

Ouvrage payé à l'Unité, au prix.................................................................................................................N°65

TUYAUTERIE EN PVC

Les chutes des EP/EU et EV seront en P.V.C. résistantes au feu (classement au feu M1), passant dans des gaines techniques, dans des faux plafonds ou sous plancher. Leur mise en œuvre sera conforme aux normes marocaines ou à défaut  aux Normes NFP et aux D.T.U.60.33 et 60.32.

Les assemblages entre canalisations se feront au moyen d’une colle spéciale à faire agréer. Les fixations se feront au moyen de colliers en acier galvanisé à chaud à double serrage avec bagues anti-vibratiles ou supports, espacés de 2m, en fer à U100 de longueur suffisante et suspentes scellées au plafond, l’ensemble sera galvanisé à chaud. L’entreprise devra prévoir les manchons de dilatation ainsi que les points fixés sur colliers conformément aux règles et normes de pose en vigueur.

Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction.

Comprenant coupe emboîtage à joint, colliers premier choix, percement et repliement des trous dans matériaux de toutes natures, raccord, coudes, tés embranchements, culottes simples et double tampons, bouchons de dégorgement et toute sujétion de fourniture et de pose. Toutes les pièces seront premier choix Ces tuyaux seront raccordés sur les buses en PVC du réseau d’assainissement enterré. Le prix comprend aussi :

- La démolition et reprise éventuelles des dallages et trappes des regards.

- L’exécution des réservations dans les buses d’assainissement.

- La fourniture de toutes les pièces et les raccords nécessaires pour le raccordement au réseau d’assainissement exécuté par le lot Gros œuvre.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, fourni et posé y compris raccords, joints, colliers, coupes percements, scellements, toutes fournitures et sujétions, aux prix :

- TUYAUTERIE EN PVC DIAMETRE 190/200MM

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix ………………………..……………….…………...…..…..N°66

- TUYAUTERIE EN PVC DIAMETRE 153/160MM

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix……………...…..………………………….……..……....…N°67

- TUYAUTERIE EN PVC DIAMETRE 104/110MM

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix……………...…..……..……………………….……….....…N°68

- SIPHON DE SOL EN BRONZE DE 150 x 150

Fourniture et pose d'un siphon de sol en bronze

Y compris gargouille en plomb de 3mm et toutes sujétions.

Ouvrage payée à l’Unité, au prix……………………………………………………...………………..N°69

- WC A L'ANGLAISE COMPLET POUR HANDICAPES AVEC CHASSE

BASSE

Fourniture et pose d'un bloc cuvette, réservoir en porcelaine premier choix. De couleur au choix du maitre d’ouvrage, comprenant :

- 1 mécanisme de chasse complet

- 1 coude orientable

- 1 robinet d'arrêt

- 1 abattant luxe blanc premier choix

- Appui de main en inox tout autour du mur W.C

Compris fixation en élévation jusqu'à la chute ou le regard le plus proche.

Le prix comprend aussi la fourniture et la mise en place de toutes les pièces en PVC nécessaires pour le raccordement des appareils au réseau d’évacuation EU ainsi que les canalisations en cuivre nécessaires pour alimentation en eau de l’appareil.

Ouvrage payé à l'Unité au prix...................................................................................................................N°70

- W.C. A L'ANGLAISE A CHASSE BASSE

W.C. à basse position en porcelaine vitrifiée, premier choix – 68 x 35,5cm E4381 ou équivalent à action siphonique, à sortie verticale cachée comprenant :

- 1 pipe en plomb ¢ 100 et 4 mm d'épaisseur.

- 1 robinet d'arrêt doit ¢ 15

- 1 abatant double en matière plastique blanc renforcé.

Le prix comprend aussi la fourniture et la mise en place de toutes les pièces en PVC nécessaires pour le raccordement des appareils au réseau d’évacuation EU ainsi que les canalisations en cuivre nécessaires pour alimentation en eau de l’appareil.

Ouvrage payé à l'Unité, fourni et posé, y compris réservoir de chasse, toutes pièces de raccords, toutes fournitures et sujétions, au prix.................................................................................................................N°71

- WC A LA TURQUE

Fourniture et pose WC à la turque (55 x 63cm) encastré en porcelaine, premier choix équipé de :

- Robinets de chasse à manette, à fermeture temporisé, fixation murale pour WC siège à la turque à fermeture automatique commande à manette à rotule dispositif anti-siphonique incorporé (AS), piston interchangeable comportant tout le mécanisme du robinet fermeture automatique, corps en laiton chromé, pièces intérieures en matériaux résistants à la corrosion, mécanisme autonettoyant par fil freine, y compris collier de fixation, tube de chasse.

- Robinet poussoir d'ablution  sur gorge à fermeture temporisé, y compris réglage de débit anti-vandalisme, système sécurité "S" interdisant le blocage en écoulement continu, classe II acoustique, avec bris jet, rondelle, joint et écrou de fixation, commande un bouton poussoir, corps et bouton poussoir en laiton chromé, pièces intérieures en matériaux résistant à la corrosion et l'entartrage et toutes sujétions de fourniture et de pose.

- Siphon en fonte émaillé.

Arrivée mâle G ¾ (20 x 27) - Chasse

Arrivée mâle G ½ (15 x 21) - Robinet

Echantillon à soumettre pour approbation au B.E.T et le Maître d’ouvrage avant pose..

Le prix comprend aussi la fourniture et la mise en place de toutes les pièces en PVC nécessaires pour le raccordement des appareils au réseau d’évacuation EU ainsi que les canalisations en cuivre nécessaires pour alimentation en eau de l’appareil.

Ouvrage payé à l’Unité, fourni et  posé, y compris toutes pièces de raccord et accessoires, scellement et toutes sujétions, au prix .................................................................................……………...................…N°72

- LAVABO SUR COLONNE

premier choix, couleur au choix du maitre d’ouvrage, comprenant :

- Colonne.

- Vidage à tirette.

- Siphon chromé.

- Robinetterie mélangeuse premier choix.

- Robinets d'arrêt.

Y compris fixations, pose, raccordement en cuivre, essais et toutes sujétions.

Le prix comprend aussi la fourniture et la mise en place de toutes les pièces en PVC nécessaires pour le raccordement des appareils au réseau d’évacuation EU ainsi que les canalisations en cuivre nécessaires pour alimentation en eau de l’appareil.

Ouvrage payé à l’Unité, au prix..................................................................................................................N°73

- LAVABO COLLECTIF DE 1,00 x 0,40

Fourniture et pose de  lavabos collectifs en DUO en porcelaine vitrifiée de  1,00 x 0,40 de couleur blanche premier choix équipé de dosseret, comprenant :

- 2 robinets de puisage chromé de 15/21,

- 2 bondes surverses ; rosaces, siphon, tube de cuivre avec raccords mixtes, robinets d’arrêts.

Y compris rampe d’alimentation des robinets, raccordement à la rampe, tous raccords d’alimentations et d’évacuations en PVC et toutes sujétions de pose , fourniture et accessoires.

Ouvrage payé à l'unité pour l'ensemble de chaque lavabo, y compris toutes sujétions de pose, au prix..............................................................................................................................................................N°74

- EVIER INOXYDABLE A 1 BAC

Evier avec égouttoir et 1 bac, inoxydable de 1,20 x 0,60 m, monté sur paillasse, équipé de bondes à bouchons caoutchouc et chaînettes chromées, de siphon en fonte de ¢ 40 à culot démontable, robinet mural à bec orientable premier choix, y compris raccordement d'alimentation et d'évacuation.

Le prix comprend aussi la fourniture et la mise en place de toutes les pièces en PVC nécessaires pour le raccordement des appareils au réseau d’évacuation EU.

Ouvrage payé à l'Unité d'ensemble, fourni et posé, y compris toutes pièces de raccords, percements, scellements, toutes fournitures et sujétions, au prix……………...…………………………..………...…..N°75

- ROBINET DE PUISAGE ø 15/21

En laiton poli, embout porte-caoutchouc, posé sur alimentation en PPR.

Ouvrage payé à l'Unité, au prix.................................................................................................................. N°76

- MIROIR ARGENTE DE 8 mm D’EPAISSEUR

Fourniture et pose de miroir argenté clair sanitaire  1er choix à bords biseautés, fixée par vis chromées avec cache vis chromés y compris découpage suivant dimensions et formes ordonnées par le maitre d’ouvrage et plaque d’endossement en contre plaqué de 6mm.

Ouvrage payé à l’Unité, y compris toutes sujétions, au prix ……………………...………….….……... N° 77

- POTEAUX D’INCENDIE

Fourniture et pose de poteaux d’incendie  premier choix comprenant en particulier :

- Les terrassements, remblaiement et évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique.

- Le socle d’ancrage nécessaire pour protéger la canalisation d’un choc subi par le poteau.

- L’utilisation d’un essai de réglage pour mise à niveau du poteau.

- Le matériau drainant autour  de la vidange.

- Le coude à patin.

- La butée du coude à patin.

- La manchette bride-bride ou un tronçon de tuyau avec des pièces de montage pour respecter la distance de 1m minimum d’axe à axe entre le poteau d’incendie et la vanne de prise au de 3m minimum si la vanne est dans l’axe de la prise de face du poteau.

L’entreprise doit faire approuvé tous le matériel et matériaux ainsi que le mode d’exécution par les sapeurs pompiers.

Ouvrage payé à l’Unité en état de fonctionnement au prix…….……………………….……..…..…..….N°78

LOT : ELECTRICITE

- FOUILLES EN TRANCHEE

le prix comprend :

- Fouilles en tranchée de 0,80 m, au moins, de profondeur dans terrain de toute nature y compris la démolition des dallages et empierrements existants, en cas d’obstacles ou de croisement avec d’autres canalisations, des précautions et des dispositions spéciales doivent être prises avec le maître d’ouvrage et exécutées par l’entrepreneur sans plus value.

- Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur après dressage et damage soignés du fond de fouilles.

- Fourniture et pose d’une buse en PVC diamètre 80mm premier choix.

- Fourniture  et pose, à 0,30 m  au-dessus de la  buse, d'un dispositif avertisseur par grillage en plastique rouge de premier choix.

- Remblaiement, après pose des conduites et grillage avertisseur, par couches successives de 0,20 m d'épaisseur soigneusement arrosées et damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques, la première couche en contact avec les buses sera tamisée et exempte de tous corps durs.

- La réfection des dallages et revêtements, de qualité au moins équivalente à l’existant,  démolis au cours des fouilles de manière à retrouver l'aspect initial des lieux avant les travaux.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris buse en PVC, grillage avertisseur et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, au prix……………...…..……………………………….……..…...…N°79

- BOITE DE COUPURE

Fourniture, pose et raccordement d’une boite de coupure HPC 4x125A/80A de marque agrée par le distributeur local.

Ouvrage payé à l’unité, y compris fusibles à couteaux avec socles, barrettes du neutre, bornes de terre et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l'unité, au prix……………………………………………………………….....…….....N° 80

- BOITE DE DISTRIBUTION

Fourniture, pose et raccordement d’une boite de distribution de marque agrée par le distributeur local.

Ouvrage payé à l’unité, y compris fusibles, barrettes du neutre, bornes de terre et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.

- BOITE DE DISTRIBUTION 12 DEPARTS

Boite de distribution 12 départs monophasés et 1 départ triphasé de calibre 50A

Ouvrage payé à l'unité, au prix………………………………………………….…………….........….....N°81

- BOITE DE DISTRIBUTION 18 DEPARTS

Boite de distribution 18 départs monophasés de calibre 50A

Ouvrage payé à l'unité, au prix…………………………………….………………………….........….....N°82

- COFFRET POUR  COMPTEUR D’ENERGIE ELECTRIQUE

Destination : niche de compteurs .

Fourniture, pose d’un coffret pour compteur d’énergie électrique, monophasé ou triphasé, de marque agréée par le distributeur local.

Ouvrage payé à l’unité, fourni posé, y compris toutes sujétions pour une parfaite, au prix……........….....N°83

CABLES D’ALIMENTATION

Fourniture, pose et raccordement des câbles d’alimentation de la série U1000 RO2V premier choix conformes aux normes marocaines ou à défaut aux normes NFC32-321, CEI 502 et NM 06.3.006.

Les câbles seront posés, enterrés, sous buses en PVC ou apparent sur chemin de câble.

Les câbles doivent être repérés par un système de repérage premier choix.

Ouvrage payé au mètre linéaire de câble fourni, posé et raccordé, y compris système de repérage des câbles et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.

- CABLES D’ALIMENTATION U1000RO2V 4x25mm²

Destination : liaison entre coffret la RED et boite de coupure.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….………………………………………………….………………….….N°84

- CABLES D’ALIMENTATION U1000RO2V 4x16mm²

Destination : - liaisons entre boite de coupure et les boites de distribution

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….…………………………………………………….……………....…….N°85

- CABLES D’ALIMENTATION U1000RO2V 2x10mm²

Destination : liaisons entre les compteurs d’énergie et les tableaux de protection.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….……………………………………………………….………..…….….N°86

- CABLES D’ALIMENTATION U1000RO2V 1x10mm²

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….………………………………………………….……………………….N°87

- CHEMIN DE CABLES 65/33mm

Fourniture et pose d’un chemin de câbles, avec fermeture, en acier galvanisé à chaud premier choix.

Le prix comprend aussi tous les accessoires de  chemin de câbles tels que ; les coudes, les tés, les croix, les réductions et les changements de niveaux et doivent être  réalisés en tôle galvanisée.

Ouvrage payé au mètre linéaire, posé et raccordé, y compris les accessoires de fixations, en acier galvanisé à chaud, du chemin de câbles dans le mur, le plafond, dans les gaines techniques et toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au Mètre linéaire, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….……………………………………………………….…………..…….N°88

- TABLEAU DE PROTECTIOIN TP1  POUR MAGASIN

Destination : MAGASINS

Le prix comprend la fourniture et la pose d’un coffret modulaire 8 modules encastré premier choix vide de dimensions 180mmx210mm.

Ouvrage payé au l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….…………………………………………………………..…………….N°89

- TABLEAU DE PROTECTIOIN TP2

Destination : BUREAU

Le prix comprend :

- Fourniture et pose d’un coffret modulaire encastré de premier choix.

- Fourniture et pose de tous les équipements de protection figurant dans les schémas électriques ci-joints.

- Fourniture et pose de tous les accessoires de montage des différents dispositifs de protection.

Le coffret modulaire doit avec une dimension suffisante pour recevoir tous les équipements de protection et de commande figurant dans les schémas électriques avec réserve de 20% à respecter

Les dispositifs de protection doivent être de premier choix.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y  compris tous les accessoires de montage et toutes sujétions pour une parfaite mise en œuvre.

Ouvrage payé au l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….……………………………………………………….……………….N°90

- TABLEAU DE PROTECTIOIN TP3

Destination :LOCAL 1ER ETAGE

Le prix comprend :

- Fourniture et pose d’un coffret modulaire encastré de premier choix.

- Fourniture et pose de tous les équipements de protection figurant dans les schémas électriques ci-joints.

- Fourniture et pose de tous les accessoires de montage des différents dispositifs de protection.

Le coffret modulaire doit avec une dimension suffisante pour recevoir tous les équipements de protection et de commande figurant dans les schémas électriques avec réserve de 20% à respecter

Les dispositifs de protection doivent être de premier choix.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y  compris tous les accessoires de montage et toutes sujétions pour une parfaite mise en œuvre.

Ouvrage payé au l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….……………………………………………………….……………….N°91

- TABLEAU DE PROTECTIOIN TPSG1

Destination : SERVICES GENERAUX

Le prix comprend :

- Fourniture et pose d’un coffret modulaire encastré de premier choix.

- Fourniture et pose de tous les équipements de protection figurant dans les schémas électriques ci-joints.

- Fourniture et pose de tous les accessoires de montage des différents dispositifs de protection.

Le coffret modulaire doit avec une dimension suffisante pour recevoir tous les équipements de protection et de commande figurant dans les schémas électriques avec réserve de 20% à respecter

Les dispositifs de protection doivent être de premier choix.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y  compris tous les accessoires de montage et toutes sujétions pour une parfaite mise en œuvre.

Ouvrage payé au l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….………………………………………………….……………..……….N°92

- TABLEAU DE PROTECTIOIN TPSG2

Destination : SERVICES GENERAUX

Le prix comprend :

- Fourniture et pose d’un coffret modulaire encastré de premier choix.

- Fourniture et pose de tous les équipements de protection figurant dans les schémas électriques ci-joints.

- Fourniture et pose de tous les accessoires de montage des différents dispositifs de protection.

Le coffret modulaire doit avec une dimension suffisante pour recevoir tous les équipements de protection et de commande figurant dans les schémas électriques avec réserve de 20% à respecter

Les dispositifs de protection doivent être de premier choix.

Ouvrage payé à l’unité, fourni et posé, y  compris tous les accessoires de montage et toutes sujétions pour une parfaite mise en œuvre.

Ouvrage payé au l’unité, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre,

au  prix …...…………………….…………………………………………………….…………….…….N°93

- FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE

Le prix comprend :

- La canalisation en conducteurs H07VU 3x1.5mm² encastrés sous conduit ICD13, ou en câble

U-1000R2V 3x1.5mm²  dans le faux plafond, depuis le tableau électrique correspondant

jusqu’au premier point lumineux.

- La boite d’encastrement pour dérivation vers interrupteur et luminaire.

- La canalisation en conducteurs H07VU 3x1.5mm² encastrés sous conduit ICD13, ou en câble

U-1000R2V 3x1.5mm² sous ICT16 dans le faux plafond, entre boite de dérivation et appareil

de  commande et entre boite de dérivation et luminaire.

- La boite d’encastrement de marque de 1er choix.

- Interrupteur simple allumage de marque de 1er choix.

Le prix  comprend aussi la fourniture, pose et raccordement d’une plaque blanche de 2, 2x2, 3x2, 3, 4,6 ou 2x6 modules de marque de 1er choix pour les interrupteurs (simple allumage, double allumage et va - et - vient) installés côte à côte selon recommandation du maitre d’ouvrage.

Les conducteurs doivent être repérés par un système de repérage de 1er choix.

Ouvrage payé àl’Unité, fourni posé et raccordé, y compris conduit, saignée, système de repérage des conducteurs, les accessoires et sujétions pour une parfaite installation au prix…………………………...N°94

- FOYERS LUMINEUX VA ET VIENT

Le prix comprend :

  - La canalisation en conducteurs H07VU 3x1.5mm² encastrés sous conduit ICD13, ou en câble U-1000R2V 3x1.5mm² dans le faux plafond, depuis le tableau électrique correspondant jusqu’au premier point lumineux.

  - La boite d’encastrement pour dérivation vers interrupteur et luminaire.

  - La canalisation en conducteurs H07VU 3x1.5mm² encastrés sous conduit ICD13, ou en câble U-1000R2V 3x1.5mm² sous ICT16 dans le faux plafond, entre boite de dérivation et appareil de  commande et entre boite de dérivation et luminaire.

  - La boite d’encastrement de marque de 1er choix.

  - Interrupteur va et vient de marque de 1er choix.

Les conducteurs doivent être repérés par un système de repérage de 1er choix.

Ouvrage payé à l’Unité, fourni posé et raccordé, y compris conduit, saignée, système de repérage des conducteurs, les accessoires et sujétions pour une parfaite installation au prix…………..….……..……..N°95

- FOYERS LUMINEUX SUPPLEMENTAIRES

Le prix du foyer lumineux supplémentaire comprend la canalisation, en conducteurs H07VU 3x1.5mm² encastrés sous conduit ICD13 ou en câble U-1000R2V 3x1.5mm² sous ICT16 dans le faux plafond, entre deux luminaires, y compris la canalisation entre luminaire et l’appareil de commande, l’appareil de commande et la boite de dérivation.

Ouvrage payé àl’Unité, fourni posé et raccordé, y compris système de repérage des conducteurs, conduit,saignée, l’appareil de commande et tous les accessoires et toutes sujétions pour une parfaite installation au prix………………………………………...…………………………………N°96

- PRISE DE COURANT 2x16A+T

Le prix comprend :

- La canalisation en conducteurs H07VU 3x2.5mm² encastrés sous conduit ICD13, depuis le tableau électrique correspondant jusqu’à la première prise de courant.

- La boite d’encastrement de marque de 1er choix.

- Prise de courant de marque  de marque de 1er choix.

Le prix  comprend aussi la fourniture, pose et raccordement d’une plaque blanche de 2, 2x2, 3x2, 3, 4,6 ou 2x6 modules, suivant le cas, de marque de 1er choix pour les prises (courant, informatique, téléphonique et télévision) installées côte à côte selon recommandation du maitre d’ouvrage.

Les conducteurs doivent être repérés par un système de repérage.

Ouvrage payé à l’Unité, fourni posé et raccordé, y compris système de repérage des conducteurs, les accessoires et sujétions pour une parfaite installation au prix………………..…………………….……..N°97

- PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE 2x16A+T

Le prix de la prise de courant supplémentaire comprend :

- La canalisation, en conducteurs H07VU 3x2.5mm² encastrés sous conduit ICD13, entre deux prises de courant, y compris boite de dérivation ;

- La boite d’encastrement de marque de 1er choix.

- Prise de courant de marque de 1er choix.

Ouvrage payé à l’Unité, fourni posé et raccordé, y compris saignées, système de repérage des conducteurs, les accessoires et sujétions pour une parfaite installation au prix……...…...……………………... N°98

- PRISE DE COURANT ETANCHE 2x16A+T

Le prix de la prise de courant supplémentaire comprend :

- La canalisation en conducteurs H07VU 3x2.5mm² encastrés sous conduit ICD13, depuis le tableau électrique correspondant jusqu’à la première prise de courant.

- Prise de courant à volet avec éclipse de protection de marque de 1er choix

Les conducteurs doivent être repérés par un système de repérage de 1er choix.

Ouvrage payé à l’Unité, fourni posé et raccordé, y compris saignées, système de repérage des conducteurs, les accessoires et sujétions pour une parfaite installation au prix……….………………...…….. N°99

- HUBLOT ETANCHE

Destination : Vestiaire

Fourniture, pose et raccordement d’un Hublot rond diffuseur en verre douille B22 avec lampe 100W premier choix

Y compris toutes les fournitures, poses, raccordements et toutes sujétions pour une parfaite mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’unité, au prix……………………………………………….……….………… N°100

- PROJECTEURS

Fourniture, pose et raccordement d’un projecteur de premier choix.

Le prix comprend aussi  la canalisation  en câble U1000RO2V 3x2.5mm2 posée   encastré sous conduit ICT16 depuis le tableau de protection TP jusqu’au premier projecteur, et entre les projecteurs sous conduit ICT13.

Ouvrage payé à l’unité, fourni, posé, raccordé et mis en marche, y compris câblage, conduit ICT, protection, et toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre au prix………………………………...….. N°101

LOT : MENUISERIE-BOIS-ALUMINIUM - METALLIQUE

- A) MENUISERIE BOIS

NOTA :  - Le bois est en sapin rouge 1er choix sauf indication contraire

- La quincaillerie est donnée à titre indicatif, l'Entreprise doit faire ses calculs pour livrer les

ouvrages finis. Aucune plus value ne lui sera accordée

- PORTE A LAMES A UN VANTAIL TYPE P1

Destination : Bureaux , vestiaire et salle de prière

- De dimension 100cm x 210cm.

- Faux cadre de 100 x 30 mm en bois blanc.

- Cadre dormant de 100 x 40 mm en sapin rouge 1er choix.

- Face intérieure en contre plaqué Okoumé de 5mm.

- Face extérieure en lames en sapin rouge 1er choix assemblées selon détails.

- Chambranle de 50mmx15mm et alésage en bois rouge 1er choix exécutées selon détails.

Quincaillerie nécessaire

- 10 pattes à scellement

- 4 paumelles de 140

- serrures à mortaiser à canon de 1er choix avec 3 clefs

- ensemble de béquilles type chromé

- buttoir cylindrique de 30mm avec vis à sceller et fixer au sol

L’ensemble à réaliser suivant plans et détail y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé à  l’unité, au prix ……..…...........……….…………..............………N°102

- PORTE ISOPLANE A UN VANTAIL

- Porte isoplane à un vantail, ouvrant à la française vitrée ou non.

- Faux cadre de 100 x 30 mm en bois blanc.

- Cadre dormant de 100 x 50 mm en sapin rouge 1er choix

- Les deux faces en contre plaqué  de 5 mm sur réseau alvéolaire en  cèdre de mailles de 35 cm avec montant et traverse pour renfort en bois dur sur les quatre chants, renfort  pour serrure et bec de cane.

- Bâtis et chambranle de 60mmx15mm en bois rouge 1er choix exécutés suivant détails.

Quincaillerie nécessaire

- 10 pattes à scellement

- 3 paumelles de 140

- serrures à mortaiser 1er choix

- serrures à condamnation pour les toilettes

- ensemble de béquilles chromé avec 2 clefs

- Buttoir cylindrique de 30mm avec vis à sceller et fixer au sol

L’ensemble à réaliser suivant détail  y compris toutes sujétions de fournitures et de pose.

Ouvrage payé à  l’unité au prix ……..…..........…………………….....………N°103

- B) MENUISERIE ALUMINIUM

- FENETRE

Fenêtre en aluminium bronze coulissanteavec vitrage CLAIR de 8mm d'épaisseur

Elle sera réalisée en série haute  gamme Profils   premier choix selon le descriptif technique des portes contenue dans le présent cahier des charges.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris fourniture, pose et toutes sujétions au prix…………..........N°104

- VERRIÈRE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose d’une verrière fixe à double pente de 30°,en profilé aluminium premier choix, entraxe des portiques est 1.20m, ycompris traverses intermédiaires etvitrage armé de 6 mm.

Les travaux seront exécutés conformément aux indications des plans fournis par le B.E.T précisant les détails d’assemblage des différents éléments de l’ossature.

Ouvrage payé au mètre carré y compris pose, coupes, chutes, scellements, calfeutrements, joints étanchéité, couvres joints ajustages au prix ............................................................................................................... N° 105

C) - MENUISERIE  METALLIQUE

- REFECTION DE PORTE METALLIQUE PM1

Ce prix rémunère la réfection de porte métallique PM1 (largeur : 3.20m ,hauteur : 2.25m)endommagée au niveau des cadres et ouvrant,  vitres, des serrures et au niveau des verrous à entailler. La réfection consistera à changer les deux faces en tôle et les motifs, les montants ou/et  les traverses similaire à l’existant. Le Prix comprenant la dépose et pose des portes avec soins et reprise de toute la quincaillerie (paumelle, poignet, serrure, vitres, parcloses) de la même marque que l'existante et réfection des fissures et toutes sujétions de pose. ainsi que l’application de la peinture sur toute la porte afin d’obtenir un ton homogène pour l’ensemble de l’ouvrage.

L’ensemble à réaliser suivant plans et détails.

Ouvrage payé à l'unité, au prix............................................................................................................N°106

- REFECTION DE PORTE METALLIQUE PM2

Ce prix rémunère la réfection de porte métallique PM1 (largeur : 4.10m , hauteur : 2.25m) endommagée au niveau des cadres et ouvrant,  vitres, des serrures et au niveau des verrous à entailler. La réfection consistera à changer les deux faces en tôle et les motifs, les montants ou/et  les traverses similaire à l’existant. Le Prix comprenant la dépose et pose des portes avec soins et reprise de toute la quincaillerie (paumelle, poignet, serrure, vitres, parcloses) de la même marque que l'existante et réfection des fissures et toutes sujétions de pose. ainsi que l’application de la peinture sur toute la porte afin d’obtenir un ton homogène pour l’ensemble de l’ouvrage.

L’ensemble à réaliser suivant plans et détails.

Ouvrage payé à l'unité, au prix..................................................................................................................N°107

- REFECTION DE PORTE METALLIQUE PM3

Ce prix rémunère la réfection de porte métallique PM1 (largeur : 1.75m , hauteur : 2.25m) endommagée au niveau des cadres et ouvrant,  vitres, des serrures et au niveau des verrous à entailler. La réfection consistera à changer les deux faces en tôle et les motifs, les montants ou/et  les traverses similaire à l’existant. Le Prix comprenant la dépose et pose des portes avec soins et reprise de toute la quincaillerie (paumelle, poignet, serrure, vitres, parcloses) de la même marque que l'existante et réfection des fissures et toutes sujétions de pose. ainsi que l’application de la peinture sur toute la porte afin d’obtenir un ton homogène pour l’ensemble de l’ouvrage.

L’ensemble à réaliser suivant plans et détails.

Ouvrage payé à l'unité, au prix.................................................................................................................N°108

- REFECTION DE RIDEAUX METALLIQUE

Ce prix rémunère la réfection de rideau métallique à enroulement vertical de dimension (largeur : 3.25m, hauteur : 2.20m) endommagée au niveau de tablier à lame, axe d’enroulement, coulisses de guidage,Verrous de condamnation. La réfection consistera à changer letablier à lame, axe d’enroulement, coulisses de guidage Verrous de condamnation similaire à l’existant. Le Prix comprenant la dépose et pose de rideau avec soins et reprise de toute la quincaillerie (axe d’enroulement, tablier à lame, verrous de condamnation) de la même marque que l'existante et réfection des lames et toutes sujétions de pose. Ainsi que l’application de la peinture sur toute la porte afin d’obtenir un ton homogène pour l’ensemble de l’ouvrage.

L’ensemble à réaliser suivant plans et détails.

Ouvrage payé à l'unité, au prix..................................................................................................................N°109

- PORTE METALLIQUE PM4

De dimensions (hauteur :2,2m et largeur :2.0m)

Ce prix comprend la réalisation et la pose d'une porte métallique ouvrant à la française constituée de :

- Cadre en cornière de 50 x  5

- Bâti en double fer à U 40 x 20 x 5 soudés par fer plats 20/10

- Habillage  en fer rond  de 14mm et en fer plat de 50 x 8mm, formant un quadrillage suivant détails du B.E.T.

L’ensemble à réaliser suivant plans et détails.

Le prix comprend aussi :

Quincaillerie nécessaire

- Pattes à scellement

- 3 Paumelles à souder de 180mm par ouvrant.

- Serrure de sûreté à canon premier choix

- Poignet métallique

Ouvrage payé au Mètre carré, y compris fourniture, pose et toutes sujétions, au prix ......................N°110

- RIDEAU METALLIQUE

Un rideau métallique à enroulement vertical similaire à l’existant :

Ce prix comprend la fourniture et la pose :

- Tablier à lame,

- Coulisses de guidage en profilé d’acier y compris fixation, scellement, démolition et grattage,

- Axe d’enroulement

- Consoles en acier galvanisé

-Verrous de condamnation du tablier de premier choix.

Ouvrage payé au Mètre carré au prix ….….................................................................................…N°111

- CHASSIS METALLIQUE DES NOURRICES D’EAUX

Ce prix comprend la réalisation et la pose d'un châssis de deux vantaux ouvrant à la française :

- Cadre en cornière de 40 x 40 x 4

- Bâti en cornière de 35 x 35x 3

- Habillageavec grilles - métal déployé section 43mmx2mm

Le tout à réaliser suivant détails de B.ET.

Quincaillerie nécessaire

- Pattes à scellement

- 3 Paumelles à souder de 180mm.

- Serrure de sûreté à canon premier choix

- Poignet

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de fixation  et de pose, au prix……………………………………………………………………………………………..………N°112

- GARDE CORPS EN INOX Ø50mm; H=100 CM

Pour garde corps, escaliers intérieurs et extérieur.

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de garde-corps métallique de 1,00m de hauteur, à réaliser conformément aux plans de détails, il sera constitué de :

-Traverses et Barreaudage en INOX

-Platines de fixation INOX

-Pattes à scellement

-Main courante en Inox de 40 cm de diamètre ou en bois de frêne

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………….............................................................….. N°113

- SUPPORT EN ACIER GALVANISE

Ce prix comprend la fourniture et la pose de support, en acier galvanisé. Y compris platine, boulonnerie et visserie , fixation et scellement au sol dans murs ou plafonds.

Ouvrage payé au kilogramme au prix…………………………………………………..N°114

LOT : PEINTURE-VITRERIE

- PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE

Ce prix comprend :

- Brossage  à  la  brosse  chiendent  des  enduits afin  d'enlever  toutes  les parties non  adhérentes et de

l'ancienne peinture.

- Application d'une couche d'impression premier choix.

- Application de deux couches de peinture premier choix, couleur au  choix  du Maître d'Ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré au prix.................................................................................................. N°115

- PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE

Ce prix comprend :

- Grattage de l'ancienne peinture.

- Egrenage des fonds, ponçage des irrégularités

- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits afin  d'enlever toutes les parties non adhérentes

- Application d'une couche d'impression  premier choix.

- Ratissage au couteau à l'enduit " premier choix en  deux couches

- Application de deux couches de peinture premier choix.

Ouvrage payé au mètre carré au prix.............................................................................................. N°116

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS

Pour les classes et sanitaires comprenant :

- Grattage de l'ancienne peinture.

- Egrenage des parois.

- Brossage à la brosse chiendent.

- Application d'une couche d'impression premier choix.

- Enduisage au couteau de l'enduit  premier choix en  deux couches.

- Ponçage général et rebouchage partiel.

- Application d'une S/couche en mate premier choix.

- Application d'une couche de finition  de premier choix à 24 heures d'intervalle.

Ouvrage payé au mètre carré au prix............................................................................................. N° 117

- PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS

Sur menuiserie bois, (portes, fenêtres, persiennes,  etc...), comprenant :

- Grattage de l'ancienne peinture.

- Ponçage général, brûlage des nœuds, rebouchage partiel.

- Application d'une couche d'impression premier choix.

- Rebouchage à l'enduit de premier choix.

- Ratissage à l'enduit premier choix.

- Application d'une S/couche en mate premier choix.

- Application d'une couche de finition  de premier choix à 24 heures d'intervalle.

Ouvrage payé au mètre carré au prix................................................................................................. N°118

- PEINTURE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE

Sur menuiserie métallique et ferronnerie, comprenant :

- Grattage de l'ancienne peinture.

- Brossage à la brosse métallique

- Application de deux couches premières choix prêt à l'emploi

- Application de deux couches de premier choix à 24 heures  d'intervalle.

Ouvrage payé au mètre carré au prix...................................................................................................... N°119

VITRAGE EN VERRE NORMAL CLAIR

Pour fenêtres et châssis

Vitrage posé à double bain de mastic sous pare closes bois

Ouvrage payé au mètre carré au prix :

- VITRAGE EN VERRE NORMAL CLAIR de 3mm à 4 mm

Ouvrage payé au mètre carré au prix................................................................................................... N°120

- VITRAGE EN VERRE NORMAL CLAIR de 6mm

Ouvrage payé au mètre carré au prix.................................................................................................... N°121

ARTICLE 38 :

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTMATIF

MARCHE N° : 29/CS/2019

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE COMMERCIAL  SIDI ABDELLAH

COMMUNE DE SALE

PREFECTURE DE SALE

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’alinéa 2  paragraphe 1 de l’article  16 et  paragraphe 1 de l’article 17 ,et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

Montant du Marché:...................................................................................................................................................................................................

LOT UNIQUE

| B.E.T | VERIFIER PAR LE CHEF DE DIVISION DES BATIMENTS |
| --- | --- |
| LE PRESIDENT DE LA COMMUNE DE SALE | LU ET ACCEPTE PAR L'ENTREPRENEUR |

APPROUVE PAR A Salé le .........................