## BP
Marché N°32/CS/2019
Article 45 : BORDEREAU DES PRIX ,DETAIL ESTIMATIF
Travaux d’aménagement urbain de la ville de Salé – Travaux d’éclairage public du boulevard Essalam
Prix n° | Désignation des Préstations | Unité | Quantité | P U H.T | Prix Total hors TVA
1 | Ouverture du tranchée d’une largeur de 0.40m et 0.80m de profondeur
| Le mètre linéaire | Ml | 250
2 | Fourniture et pose de fourreau aiguillée flexible TPC D75
| Le mètre linéaire | Ml | 250
3 | Fourniture et pose de fourreau aiguillée flexible TPC D90
| Le mètre linéaire | Ml | 50
4 | Fourniture et pose de candélabre 10m de hauteur avec embase
| L'unité | Unité | 78
5 | Fourniture et pose de candélabre de 8m de hauteur avec embase
| L'unité | Unité | 12
6 | Fourniture et pose de crosse simple
| L'unité | Unité | 12
7 | Fourniture et pose de crosse double
| L'unité | Unité | 73
8 | Fourniture et pose de Spot à LED
| L'unité | Unité | 158
9 | Fourniture et pose de luminaire à LED
| L'unité | Unité | 158
10 | Fourniture et pose de câble U1000 ARVFV TETRAPOLAIRE 4X35mm² (ALU)
| Le mètre linéaire | Ml | 800
11 | Fourniture et pose de câble U1000 ARVFV TETRAPOLAIRE 4X25mm² (ALU)
| Le mètre linéaire | Ml | 600
12 | Fourniture et pose de câble U1000 ARVFV TETRAPOLAIRE 4X16mm² (ALU)
| Le mètre linéaire | Ml | 1800
Prix n° | Désignation des Préstations | Unité | Quantité | P U H.T | Prix Total hors TVA
13 | Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu de 22mm²
| Le mètre linéaire | Ml | 250
14 | Fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble de 4x35mm²
| L'unité | Unité | 4
15 | Fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble de 4x25mm²
| L'unité | Unité | 84
16 | Fourniture et pose de câble U100RO2V de 3x2,5mm²
| Le mètre linéaire | Ml | 700
17 | Fourniture et pose d'armoire d'éclairage
| L'unité | Unité | 5
18 | Construction de massifs pour candélabres
| L'unité | Unité | 12
19 | Fourniture et pose de piquet de terre
| le mètre linéaire | ml | 160
20 | Fourniture et pose de courone pour projecteurs
| L'unité | Unité | 5
21 | Fourniture et pose de projecteurs à LED de 150W
| L'unité | Unité | 14
22 | Fourniture et pose de projecteurs à LED de 200W
| L'unité | Unité | 12
23 | Remonté de câble
| Le mètre linéaire | ml | 6
Total HT
TVA 20%
Total TTC
Arrêté le présent bordereau des prix détai estimatif à la somme de:

## Estimation
Marché N°……….V/CS/2018
TRAVAUX D4AMENAGEMENT URBAIN DE LA ZONE INDUSTRIEL HAY RAHMA
ESTIMATION
Prix n° | Désignation des Préstations | Unité | Quantité | P U H.T | Prix Total hors TVA
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
|  | F | 1 | 100000 | 100000
2 | TERRASSEMENTS DIVERS
|  | M3 | 13900 | 60 | 834000
3 | FOURNITURE ET POSE DES BUSES EN PVC SERIE 1 DIAMETRE 400 mm
|  | ML | 1200 | 450 | 540000
4 | FOURNITURE ET POSE DES BUSES EN PVC SERIE 1 DIAMETRE 315 mm
|  | ML | 450 | 400 | 180000
5 | FOURNITURE ET POSE DES BUSES EN PVC SERIE 1 DIAMETRE 200 mm
|  | ML | 350 | 250 | 87500
6 | CONSTRUCTION DES REGARDS DE VISITE
|  | Unité | 24 | 7000 | 168000
7 | CONSTRUCTION DES REGARDS A AVALOIR
|  | Unité | 24 | 6000 | 144000
8 | CONSTRUCTION DES REGARDS A GRILLE
|  | Unité | 30 | 6000 | 180000
9 | FOURNITURE ET POSE DE LA FONTE
|  | KG | 8500 | 30 | 255000
10 | FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD, PN10, D63 MM POUR SYSTEME D'INCENDIE
|  | ML | 180 | 180 | 32400
11 | FOURNITURE POSE ET BRANCHEMENT DE POTEAUX D'INCENDIE DE DIAMETRE NOMINAL 10
|  | Unité | 6 | 9000 | 54000
12 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE T4
|  | ML | 4550 | 100 | 455000
Prix n° | Désignation des Préstations | Unité | Quantité | P U H.T | Prix Total hors TVA
13 | FOURNITURE ET POSE DE LA BORDURETTE P1 POUR PLANTATION
|  | ML | 2800 | 80 | 224000
14 | COUCHE DE FONDATION EN GNF1
|  | M3 | 4800 | 200 | 960000
15 | COUCHE DE BASE EN GNA 0 / 31,5
|  | M3 | 700 | 220 | 154000
16 | REVETEMENT EN BETON REFLUE DE 10 CM D’EPAISSEUR
|  | M² | 9500 | 120 | 1140000
17 | FOURNITURE ET POSE DE PAVE DE 6 CM DE CILICE
|  | M² | 9500 | 180 | 1710000
18 | IMPREGNATION DE LA COUCHE DE BASE
|  | M² | 4540 | 20 | 90800
19 | REVETEMENT EN ENROBE ( 0/10 )
|  | T | 1600 | 700 | 1120000
20 | REGARDS DE TIRAGE DE CABLE 0,6x0,6x1m
|  | Unité | 12 | 900 | 10800
21 | FOURNITURE ET POSE DE CABLE CUIVRE NU DE 21mm²
|  | ML | 2400 | 45 | 108000
22 | FOURNITURE ET POSE DE CABLE ARME DE 4x2 .5 mm² + CUIVRE NU DE 14mm²
|  | ML | 500 | 60 | 30000
23 | FOURNITURE ET POSE DE CABLE CAPOTAIN SOUPLE DE 4x 2,5 mm²
|  | ML | 220 | 25 | 5500
24 | FOURNITURE ET POSE DE REMONTEE MECANIQUE EN ACIER GALVANISE DE 3 POUCES
|  | ML | 12 | 60 | 720
25 | FOURNITURE ET POSE DE LIT DE SABLE
|  | M3 | 96 | 180 | 17280
26 | FOURNITURE ET POSE DES TUBES ANNELES ROUGE FLEXIBLE DIAMETRE 75mm
|  | ML | 2400 | 25 | 60000
Prix n° | Désignation des Préstations | Unité | Quantité | P U H.T | Prix Total hors TVA
27 | FOURNITURE ET POSE DES TUBES ANNELES ROUGE RIGIDE DIAMETRE 75mm
|  | ML | 450 | 40 | 18000
28 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR
|  | ML | 2400 | 5 | 12000
29 | MASSIF POUR CANDELABRE, POTENCE, POTELET
|  | Unité | 116 | 600 | 69600
30 | MASSIF POUR ARMOIRE DE COMMANDE
|  | Unité | 2 | 500 | 1000
31 | FOURNITURE ET POSE DE POTELETS EN ALUMINIUM TRISECTION
|  | Unité | 8 | 10000 | 80000
32 | FOURNITURE ET POSE DE POTENCE EN ALUMINIUM CYLINDRO - CONIQUE
|  | Unité | 8 | 35000 | 280000
33 | FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 3X300MM²
|  | Unité | 8 | 11000 | 88000
34 | FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 3X200MM²
|  | Unité | 16 | 10000 | 160000
35 | FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 2X100MM²
|  | Unité | 16 | 5000 | 80000
36 | FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 1X200MM²
|  | Unité | 4 | 5000 | 20000
37 | FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE POUR COUNT DOWN
|  | Unité | 8 | 6500 | 52000
38 | FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE POUR PIETON
|  | Unité | 32 | 6500 | 208000
39 | FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRE DE COMMANDE DE SIGNALISATION
|  | Unité | 2 | 35000 | 70000
40 | DEPOSE DES CANDELABRES EXISTANTS
|  | Unité | 120 | 400 | 48000
41 | PREMARQUAGE
|  | ML | 6000 | 1 | 6000
Prix n° | Désignation des Préstations | Unité | Quantité | P U H.T | Prix Total hors TVA
42 | BANDES DE 15 CM DE LARGE SUR ENROBE BITUMINEUX
|  | ML | 5400 | 12 | 64800
43 | BANDES DE 10 CM DE LARGE SUR ENROBE BITUMINEUX
|  | ML | 1500 | 10 | 15000
44 | BANDES DE 50 CM DE LARGE SUR ENROBE BITUMINEUX
|  | ML | 450 | 20 | 9000
45 | MARQUAGES SPECIAUX SUR ENROBES BITUMINEUX
|  | M² | 200 | 3 | 600
46 | PEINTURE DE BORDURES DE TROTTOIRS
|  | ML | 240 | 15 | 3600
Total HT |  |  |  | 9946600
TVA 20% |  |  |  | 1989320
Total TTC |  |  |  | 11935920
Arrêté le présent bordereau des prix détai estimatif à la somme de: